ZAŁĄCZNIK Nr 1

FORMULARZ CENOWY

	PAKIET  NR 1



	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Numer katalogowy

	1.
	Podkładka
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D-10
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	D-15
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	2.
	Grot Steinmann’a
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R-4

L-170
	Szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	
	R-4

L-210
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	R-4,5

L-180
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	R-4,5

L-210
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-5

L-180
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	R-5

L-210
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Grotowkręt Schanz’a (gwintowane po środku)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R-5

L-180
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	4.
	Grotowkręt Schanz’a (gwintowane na końcu)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R-5

L-180
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-5

L-120
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-5

L-80
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-5

L-60
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	5.
	Druty Kirschnera (gwintowane na końcu)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,0

L-150
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,2

L-150
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,6

L-150
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-2,0

L-150
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,0

L-310
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,2

L-310
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,6

L-310
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	R-2,0

L-310
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Druty Kirschnera
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,0

L-150
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,2

L-150
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,6

L-150
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,8

L-150
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	R-2,0

L-150
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,0

L-310
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,2

L-310
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,6

L-310
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	R-1,8

L-310
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	R-2,0

L-310
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	6.
	Gwoździe Rusha
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R-2,3-6,0

L-200-360
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:


	
	
	


	PAKIET NR 2  


	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	VAT

w %
	Wartość

brutto w PLN
	Numer katalogowy

	1.
	Wiertło kostne(typ złącza AO)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R-2
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R- 2,7
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-2,8
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-3,2        

L-150
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	R- 3,7        

L-150
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-4,5
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R- 6,0
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wiertło kostne
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R-2
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R- 2,7
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-2,8
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-3,2

L-150
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	R- 3,7        

L-150
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-4,5
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wiertło kostne kaniulowane
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R-2
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R- 2,7
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-2,8
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-3,2        

L-150
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	R- 3,7       

 L-150
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R-4,5
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R- 6,0
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4.
	Rozwiertak do wiertarki, typ złącza AO

R-4,5

L-150
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	5.
	Podajnik automatyczny do śrub hexagonalnych typ złącza AO

L-150
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	


	OGÓŁEM:
	
	
	
	


	PAKIET NR 3 – System obejm do zespalania kości



	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Obejmy tytanowe do zespalania złamań okołoprotezowych, szerokość min. 8mm. Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. Zestaw i taśmy muszą być dostarczone do 48 godz. Od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wymagany jest specjalistyczny zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania opaski.


	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	


	PAKIET NR 4 – System do zespalania złamań okołoprotezowych biodra



	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	W skład wchodzi: 

1)płytka prosta L175-207  z otworami typu AO w ½ długości i kolcami stabilizującymi w ½ długości

2)obejma symetryczna o L40-58

3)wkręt dociskowy do obejmy o 

L10-20
	Kpl.
	14
	
	
	
	
	
	


