Kutno, dnia 03.01.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych i przyrządów używanych na salach operacyjnych.
Nr postępowania ZP/38/12

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy Pakietu Nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 gwoździ Rusha R-2,4-6,0mm zamiast R-2,3-6,0mm?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gwoździ o w/w opisie. 

Podpisała:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

