Załącznik Nr 1

FORMULARZ  CENOWY
Pakiet Nr 1

	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Zapotrzebowanie   na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto
	VAT

w%
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość

netto
	Wartość

brutto

	1.


	Tlen medyczny skroplony o składzie:

Tlen (O2)>=99,5%

Wilgoć(H2O)<=67vpm

Tlenek węgla(CO)<=5vpm

Dwutlenek węgla(CO2)<=300vpm

	75 t
	
	
	
	
	

	2.


	Dzierżawa zbiornika o pojemności 6 t ± 10 %.

	12 m-cy
	
	
	
	
	

	3.


	Transport (koszt transportu w przeliczeniu na 1 t)
	75 t
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:


	
	


Pakiet Nr 2

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Zapotrzebowanie

na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto
	VAT

w%
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość

netto
	Wartość

brutto

	1.
	Tlen medyczny w butlach o pojemności 40 L 
	      50 szt.
	
	
	
	
	

	2.
	Tlen medyczny w butlach o pojemności  3L
	5 szt.
	
	
	
	
	

	3.
	Tlen medyczny w butlach o pojemności  10L
	6 szt.
	
	
	
	
	

	4.
	Tlen medyczny w butlach o pojemności 2L 
	190 szt.
	
	
	
	
	

	5.
	Dzierżawa butli  tlenowych o poj.2L -10 szt. /dzień
	365 dni


	
	
	
	
	

	6.
	Transport  
	30 dostaw
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:


	
	


Pakiet Nr 3

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Zapotrzebowanie

na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto
	VAT

w%
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość

netto
	Wartość

brutto

	1.
	Dwutlenek węgla medyczny typu Laparox C 7,5 kg
	10 szt.
	
	
	
	
	

	2. 
	Dzierżawa butli  7,5 kg –

2 szt./dziennie
	365 dni
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:


	
	


