Kutno, dnia 18.01.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tlenu medycznego skroplonego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego i dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli.

Nr postępowania ZP/3/13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Czy w pakiecie  nr 2 w pozycji nr 4  Tlen medyczny w butlach o pojemności 2L Zamawiający wymaga butli aluminiowej o ciśnieniu 200 bar ze zintegrowanym reduktorem i regulatorem przepływu? 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli o w/w opisie.
2. Dotyczy Pakietu Nr 3 - W pakiecie  nr 3 prosimy o uwzględnienie kosztów transportu butli tak jak w pakiecie nr 2 przez dopisanie pozycji nr 3 transport i określenie ilości dostaw.

Zgodnie z SIWZ.
Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

