                                                                           FORMULARZ CENOWY                                      Załącznik Nr 1

	Pakiet nr 1- PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA 



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena 

jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto
	          VAT

w%
	Wartość

 brutto
	Nr katalogowy

	1
	 Przyrząd  do przetaczania płynów infuzyjnych,  komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny
	szt.
	150000
	 
 
	 
	 
	 
	 

	2
	Przyrząd  do przetaczania  krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny
	szt.
	6000
	 
 
	 
	 
	 
	 

	3
	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi - op. folia/papier
	szt.
	 300
	 
 
	 
	 
	 
	 

	4
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - światłoodporny /bursztynowy, czarny lub mleczny/ duża komora dł. min. 5 cm, dren dł. min. 150cm - op. folia/papier
	szt.
	         3000
	 
 
	 
	 
	 
	 

	            RAZEM:
	
	
	
	


	Pakiet nr 2  – STRZYKAWKI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena jednostkowa

 netto 
 
	Wartość 

           netto
	VAT 

w %
	Wartość 

brutto
	 Nr katalogowy

	1
	Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 2ml -skala do 3ml, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt.
	op.
	1400
	 
 
	 
	 
	 
	 

	2
	Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 5ml – skala do 6ml, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt.
	op.
	1300
	 
 
	 
	 
	 
	 

	3
	Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 10ml – skala do 12 ml, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt.


	op.
	1200
	 
 
	 
	 
	 
	 

	4
	Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 20ml – skala do 24 ml, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt.


	op.
	1300
	 
 
	 
	 
	 
	 

	5
	Strzykawka trzyczęściowa do płukania typu Janette, z końcówką do cewników i obustronną skalą pomiarową - poj. 100ml - opakowanie folia/papier
	szt.
	7500
	 
 
	 
	 
	 
	 

	6
	Strzykawka tuberkulinowa z igłą  0,45 x 13


	szt.
	3000
	 
 
	 
	 
	 
	 

	 
RAZEM:
	
	
	
	 


	Pakiet nr 3 - STRZYKAWKI  DO POMP  INFUZYJNYCH 



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto  


	VAT 

w %
	Wartość 

brutto
	  Nr katalogowy

	1
	Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml .W skład strzykawki wchodzą następujące elementy:

- łącznik stożkowy luer-lock 

- uszczelka gumowa 

- podwójna skala - cylinder strzykawki 

 tłok strzykawki.                                    

Kompatybilne z pompami : Kwapisz, Medima, Braun, Medipan, Pilot, Ascor


	szt.
	10000
	 
	 
 
	 
	 
	 

	2
	Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml - do podawania leków światłoczułych /bursztynowa, czarna lub mleczna/ W skład strzykawki wchodzą następujące elementy:

- łącznik stożkowy luer-lock 

- uszczelka gumowa

- podwójna skala 

- cylinder strzykawki 

Kompatybilne z pompami : Kwapisz, Medima, Braun, Medipan, Pilot, Ascor


	szt.
	2000
	 
	 
 
	 
	 
	 

	 RAZEM:

	
	
	
	 


	Pakiet nr 4- KANIULE DOŻYLNE,  AKCESORIA

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość netto


	VAT 

w %  
	Wartość

 brutto
	Numer katalogowy    

	1
	Kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym, materiał cewnika  PUR. Kaniula  z zabezpieczeniem przed przypadkowymi zakłuciami . Zabezpieczenie pasywne. Membrana z filtrem hydrofobowym 4 paski kontrastujące w RTG . Oznaczenie kolorami średnicy i kaniul w wersjach  krótkich.   Na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę, rozmiarach długości średnica oraz przepływ                                                0.8-0.9 mm długość 25mm                   1.0-1.1 mm długość 25 i 33 mm         1.2-1.3 mm długość 45 mm         1.4-1.5 mm długość 45mm                   1.6-1.7 mm długość 50mm                   2.1-2.2 mm długość 50mm
	szt.
	70000
	 
	 
 
	 
	 
	 

	  2
	Obturator luer-lock do kaniul z pozycji 1- wymagany ten sam producent, co kaniula


	 szt.
	       120000
	 
	 
 
	 
	 
	 

	3
	Koreczek do kaniul – sterylny, kompatybilny z w/w kaniulami
	szt.
	        28000
	 
	 
 
	 
	 
	 

	4
	Bezigłowe systemy do zabezpieczenia linii infuzyjnej bez potrzeby używania koreczka. Możliwość przyłączenia strzykawki lub aparatu do przetoczeń 140 razy i czas użytkowania przez okres 7 dni. Bez ftalanów.


	szt.
	100
	
	
	
	
	

	5
	Bezigłowe systemy do zabezpieczenia linii infuzyjnej bez potrzeby używania koreczka. Możliwość przyłączenia strzykawki lub aparatu do przetoczeń 140 razy i czas użytkowania przez okres 7 dni z podwójnym przedłużaczem. Bez ftalanów
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM:


	 
	
	
	 


	Pakiet nr 5  - STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość netto
	VAT 

   w % 
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
                   

	1
	Strzykawka trzyczęściowa z gumką z podwójnym uszczelnieniem, niskooporowa 5 ml.-każda osobno pakowana.
	szt.
	2000
	 
	 
 
	 
	 
	 


	Pakiet nr 6  - KANIULE DOŻYLNE BEZ PORTU BOCZNEGO



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość netto
	 VAT 

   w %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
                   

	1
	Kaniule do wlewów dożylnych bez portu bocznego, materiał cewnika PUR - o rozmiarach:

0.6 długość 19-20 mm 0.7xdługość 19- 20 mm
	szt.
	3500
	 
 
	 
	 
	 
	 


	Pakiet nr 7 - KANIULE DOTĘTNICZE 

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

       wanie na

 24 m-ce
	 Cena jednostkowa 

netto 
 
	Wartość netto 
	VAT 

   w %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
                        

	1
	Kaniule dotętnicze z zamknięciem typu Fluoswitch   

dł. 16 cm. o rozmiarach:   18 G 20 G
	szt. 
	700 
	 
 
	 
	 
	 
	 


	Pakiet nr 8   KRANIKI I RAMPY

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena 

jednostkowa 

netto 
	 Wartość netto
	VAT 

   w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy


	1
	Kranik trójdrożny z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty.
	szt.
	4000
	 
	 
 
	 
	 
	 

	2
	Kranik trójdrożny z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z drenem długości około 10 cm.
	szt.
	500
	 
	 
 
	 
	 
	 

	3
	Rampa pięciu kraników trójdrożnych  z wyraźnie oznakowanym kierunkiem przepływu, umiejscowiona po jednej lub dwóch stronach.
	szt.
	200
	 
	 
 
	 
	 
	 

	4
	Rampa trzech kraników trójdrożnych  lub innego typu trzech zaworów odcinających z wyraźnie oznakowanym kierunkiem przepływu.
	szt.
	50
	 
	 
 
	 
	 
	 

	 
                                                              RAZEM: 
	
	
	 

	Pakiet nr 9 - CEWNIKI FOLEYA,  WORKI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena jednostkowa netto 
 
	Wartość netto


	VAT 

   w %     
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
                                                    

	1
	Cewnik Foley z  balonikiem 5-30 ml. długości 40 cm. Latex pokryty obustronnie elastomerem, silikonowany, dwudrożny, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu , sterylne o rozmiarach : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
	szt. 
	         7000
	 
 
	 
	 
	 
	 

	2
	Worek do godzinowej zbiórki moczu. Komory pomiarowe min. 500ml z dokładnym skalowaniem co 2 ml, z zastawką antyrefluksyjną, z filtrem hydrofobowym. Worek zbiorczy o poj. min. 2000ml, sterylny.
	szt.
	            150
	
	
	
	
	

	3
	Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml /tygodniowy/  z zaworem spustowym  oraz zastawką antyrefluksyjną, długość drenu min. 90 cm. Pasujący do standaryzowanych wieszaków na worki - sterylny. Pakowane papier-folia
	szt.
	         10000
	 
 
	 
	 
	 
	 

	4
	Cewnik Nelaton dł.40 cm. wykonany z medycznego PCV,  o rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.Pakowane papier -folia, sterylny
	szt. 
	          1500
	 
 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM:

  
	
	
	
	 


	Pakiet nr  10 -  OSTRZA CHIRURGICZNE

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena jednostkowa netto 
	    Wartość

       netto
	VAT 

   w %
	Wartość

 brutto
	 Numer katalogowy


	1
	Ostrza chirurgiczne ( do trzonka nr 3 )  ze stali nierdzewnej lub węglowej, pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki, na opakowaniu jednostkowym wzór, nr ostrza i nazwa producenta - kolorowy kod identyfikujący rodzaj ostrza zarówno na opakowaniu  zbiorczym – op. A 100szt. o rozmiarach: 10, 10a, 12, 15,24
	op. 
	            300
	 
	 
 
	 
	 
	 


	Pakiet nr 11 -  SONDY ŻOŁĄDKOWE 

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce 
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Sonda żołądkowa z PCV – dł. min. 80cm z własną zintegrowaną zatyczką o rozmiarach:

8-20 CH, ze znacznikiem RTG dł.1-1,25m
	szt. 
	            2500
	 
	 
 
	 
	 
	 

	2
	Sonda żołądkowa z PCV – o rozmiarach:

22-36 CH, ze znacznikiem RTG dł.1-1,25m
	szt. 
	             1000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 12 - CEWNIKI I MASKI DO PODAWANIA TLENU

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

       netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Cewnik do podawania tlenu /wąsy tlenowe/ dla dorosłych – dł. min. 200cm
	szt. 
	3200
	 
 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cewnik do podawania tlenu /wąsy tlenowe/ dla dzieci – dł. min. 200cm
	szt. 
	300
	
	
	
	
	

	3
	Maska do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem / - dł. drenu min. 200cm – dla dorosłych
	szt. 
	3000
	
	
	
	
	

	4
	Maska do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem / - dł. drenu min. 200cm – dla dzieci
	szt. 
	600
	
	
	
	
	

	5
	Maska do podawania tlenu z drenem – dla dorosłych
	szt. 
	1500
	
	
	
	
	

	6
	Maska do podawania tlenu z drenem – dla dzieci
	szt. 
	500
	
	
	
	
	

	7
	Maska do podawania tlenu z drenem z workiem rezerwuarowym /wysokie stężenie/ - dł. drenu min. 200cm – dla dzieci
	szt. 
	300
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	 
	
	 


	Pakiet nr 13  -  RURKI  INTUBACYJNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na

 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Rurka intubacyjna bez mankietu – opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki w rozmiarach od 2,5 /3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5
	szt. 
	 120
	 
 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PVC, z otworem Murphyego  z  minimum 2 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie  oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15mm, z balonikiem kontrolnym  w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką,ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, gładkie atraumatyczne krawędzie, skalowana jednostronnie co 1 cm - opakowanie folia/papier  o rozmiarach: od 2,5 do 

nr 10,0 co pół. 3.0/3
	szt. 
	3600 
	
	
	
	
	

	3
	Rurka intubacyjna zbrojona – z mankietem, z czytnikami głębokości  nad mankietem na całym obwodzie rurki – opakowanie folia/papier o rozmiarach: 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0
	szt. 
	120 
	
	
	
	
	

	4
	Rurka intubacyjna z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym oraz umożliwiającym ciągłą kontrolę ciśnienia w mankiecie, sterylna. Rozmiar od 5 do 10
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	 
	
	
	 


	Pakiet nr 14 -   FILTRY ANTYWIRUSOWO-BAKTERYJNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	 Filtry mechaniczne  (hydrofobowe) oddechowe antybakteryjne antywirusowe z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapnografii, posiadające hydrofobową membranę filtrującą, skutecznie bakterie i wirusy , port do kapnografii, Skuteczność nawilżania 34 mg H2O/na litr przy VT400, utrata wilgoci (wg ISO 9360-1),Całkowita ilość wody utraconej przez wymiennik przy 500 ml w mg/l nie większa niż 5 mg H2O/l Potwierdzona przez producenta lub instrukcje obsługi/Sterylny pakowany pojedynczo folia papier.


	szt.
	3000
	 
 
	 
	 
	 
	 

	2
	Filtr antybakteryjny i antywirusowy mechaniczny do dróg oddechowych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz portem kapno, sterylne, gdzie wydajność nawilżania wynosi min.32mg H2O/l przy VT 500 ml. Całkowita ilość wody utraconej przez wymiennik przy 250 ml w mg/l nie większa niż 5 mg H2O/l –potwierdzone przez producenta lub instrukcję obsługi. Sterylny pakowany pojedynczo folia papier.


	szt.
	2000
	
	
	
	
	

	3
	Filtr antywirusowo-bakteryjny elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci(powierzchnia wymiennika min.1100 cm2) przestrzeń martwa 40-45 ml, waga do 30g,-dla pacjentów powyżej 20 kg, z portem do kapno sterylny pakowany folia papier pojedynczo.


	szt.
	1500
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 15 -   FOLIA CHIRURGICZNA – OPERACYJNA



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Folia chirurgiczna – operacyjna o rozmiarach około:

15x28, 30x28, 45x28
	     szt.
	900
	 
 
	 
	
	
	 


	Pakiet nr 16 -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m -ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	 Zestaw serwet do zabiegów stawu biodrowego z osłoną na kończynę. Tkanina wielowarstwowa – zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi: -2 serwety do nakrycia stołu inst. Rozmiar ok.150x200 cm )-1 pokrowiec na stolik Mayo -1 serweta samoprzylepna rozmiar ok. 170x300 cm)-1 serweta samoprzylepna rozmiar ok. 200x260 cm z wycięciem U o głębokości ok. 6,5x95 cm-1 osłona na kończynę rozmiar ok. 35x120 cm-3 taśmy samoprzylepne-2 ręczniki celulozowe-1 samoprzylepna dwukomorowa kieszeń foliowa                                                                            
	szt.
	300
	 
 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłoną na kończynę. Tkanina wielo-warstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi:  -3 serwety do nakrycia stołu inst. Rozmiar ok. 150x200 cm- 1 pokrowiec na stolik Mayo.- 1 serweta do obłożenia kończyny rozmiar ok. 200x320 cm. z elastycznym samouszczelniającym otworem i z uchwytami do mocowania kabli i drenów.-  3 taśmy samoprzylepne-  2 ręczniki celulozowe  -  1 osłona na kończynę rozmiar ok. 35x120 cm.             
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	3
	Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795. Skład zestawu: A) serweta podstawowa 180x240cm,  W części centralnej serwety znajduje się otwór 20x30x20 cm otoczony taśmą lepną, w części kroczowej otwór 10x15 cm wraz z przykrywającą go klapką 20x20cz. B) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm .C) taśma samoprzylepna 10x50cm,D) kieszeń komorowa na ssak i koagulacje 2x15x40 cm E) serweta o wym. 150x200cm (owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stolika
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	4
	Zestaw serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi:  -  1 pokrowiec na stolik Mayo -  1 serweta ginekologiczna z wbudowanymi osłonami i samoprzylepnym oknem rozmiar ok. 250x300 cm. okno 9x12 cm.- 1 serweta samoprzylepna do podłożenia pod pośladki rozmiar ok 75x90 cm  - 2 ręczniki celulozowe      
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	5
	Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z chłonnego wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu. Skład zestawu: A) serweta 180x300cm, dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 60g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) =>100cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa z centralnym otworem 20x30x20cm wypełniony folią chirurgiczną poliuretanową o grubości od 0,025mm do 0,030mm i przepuszczalność dla pary wodnej powyżej 1000g/m2/24h, B) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm wykonany z folii PE o minimalnej grubości min o,06mm i warstwy chłonnej wykonanej z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m2 – 1 szt. C) ściereczka chłonna –2 szt.D) owinięcie noworodka z włókniny bawełnopodobnej o wymiarze 80x90cmE) serweta owinięcie 150x200cm- przykrycie na stolik instrumentalny wykonane w całości z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m2 , minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): => 100cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa – 1 szt.
	szt.
	800
	
	
	
	
	

	6
	Zestaw serwet do zabiegów artroskopowych z osłoną na kończynę. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795.W skład zestawu wchodzi:  -1 serwety do nakrycia stołu inst. Rozmiar ok. 150x200 cm-1 serweta do obłożenia kończyny rozmiar ok. 200x320 cm. z elastycznym samouszczelniającym otworem i z uchwytami do mocowania kabli i drenów.-3 taśmy samoprzylepne-2 ręczniki celulozowe   -1 osłona na kończynę rozmiar ok.   35x120 cm.      
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	7
	Uniwersalny zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych, wielowarstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi :- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozmiar   ok.150x200 cm – 1 szt, - Serweta do nakrycia stolika Mayo –   1 szt,- Samoprzylepne serwety operacyjne o wymiarach ok. – 70x90 – 2szt, 170x175  -  1 szt, 160x240 – 1 szt. - 2 ręczniki celulozowe  
	szt.
	5000
	
	
	
	
	

	8
	Sterylna osłona na ramię „C” ( pokrowiec z gumką o średnicy min.1 m) – sterylny, pakowany papier-folia
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	9
	Sterylna ściereczka chłonna o wymiarach min. 30x40 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	10
	Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795, Rozmiar : 50x60.
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	11
	Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795,. Rozmiar: 75x90.
	szt.
	1500
	
	
	
	
	

	12
	Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795,. Rozmiar: 100x150.
	szt.
	1200
	
	
	
	
	

	13
	Serweta sterylna do przykrycia stołu instrumentalnego wielowarstwowa zgodna z normą 13795 o wymiarach: 150x200cm.
	szt.
	1200
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%

	Pakiet nr 17 -    RĘKAWICE MEDYCZNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Rękawiczka chirurgiczna sterylna,  lateksowa lekko pudrowana. Mankiet rękawiczki rolowany, powierzchnia rękawiczki lekko teksturowana,  grubość na środkowym palcu min. 0,21 mm. Na pojedynczej ściance, Zawartość protein poniżej 70µg/g, długość min.285 mm. Poziom AQL – 1,0.Rękawiczki o rozmiarach: 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0
	pary
	15000
	
	
	
	
	

	2
	Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa bezpudrowa chlorowana. Mankiet rękawiczki rolowany, powierzchnia rękawiczki lekko teksturowana, grubość na środkowym palcu min. 0,22 mm. na pojedynczej ściance. Zawartość protein poniżej 30µg/g. długość  mni. 285 mm. Poziom AQL-1,0 Rękawiczki o rozmiarach; 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0
	pary
	18000
	
	
	
	
	

	3
	Rękawiczka sterylna lateksowa ginekologiczna bezpudrowa, długość rękawiczki min. 480 mm,  powierzchnia rękawiczki lekko  teksturowana. Grubość na środkowym palcu min.0,24- 0,26 mm, zawartość protein poniżej 30µg/g rękawiczki, o rozmiarach: S (6,5), M(7.5),L(/8.5).
	pary
	100
	
	
	
	
	

	4
	Rękawiczka chirurgiczna ortopedyczna sterylna lateksowa, bezpudrowa. Mankiet rolowany, powierzchnia rękawiczki lekko teksturowana. Grubość na środkowym palcu 0,29-0,31 mm. Mankiet rękawiczki wywinięty. Poziom AQL-1,5. Zawartość protein poniżej 30 µg/g, długość 285 m,  rękawiczki o rozmiarach: 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0
	pary
	6000
	
	
	
	
	

	5
	Rękawiczka diagnostyczna, nitrylowa, sterylna, grubość na palcu min. 0,25 mm, długość min.240 mm, poziom AQL – 1,0
	pary
	10000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 18 - OSŁONY STERYLNE NA KABLE, OPTYKI I WIERTARKI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Sterylna osłona zabezpieczająca kable, optykę endoskopową i wiertarkę, o rozmiarze: szerokość 13cm, długość 250 cm. +/- 10%
	szt.
	500
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 19 - OSŁONA STERYLNA NA KOŃCZYNĘ



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Sterylna osłona na kończynę wielowarstwowa zgodna z normą 13795, z jedną taśmą samoprzylepną. Rozmiar około: szerokość 35 cm, długość 120 cm.
	szt.
	500
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 20 IGŁY DO ZNIECZULEŃ



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Igła podpajęczynówkowa  typu Standard /ostrze typu Quincke/- o rozmiarach:18G,19G,20G 22G, 25G, 26G o długości 88 mm
	szt.
	5000 
	
	
	
	
	

	2
	Igła podpajęczynówkowa  typu Standard /ostrze typu Quincke/- o rozmiarach: 25G o długości 120 mm
	szt.
	2000 
	
	
	
	
	

	3
	Igła podpajęczynówkowa ze specjalnym szlifem atraumatycznym  typu 

„ ATRAUCAN” z otworem na końcu igły, rozmiar 26G o długości 88 mm, pakowana razem z prowadnicą 20G dł.35 mm.
	szt.
	1500 
	
	
	
	
	

	4
	Igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point z prowadnicą - o rozmiarach.25G, 27G dł. 80-90 mm  
	szt.
	3000 
	
	
	
	
	

	5
	Igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point - o rozmiarach.25G, 27G dł. 103mm
	szt.
	1500 
	
	
	
	
	

	6
	Igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point – 27G dł. 120 mm  
	szt.
	200 
	
	
	
	
	

	7
	Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych
	szt.
	5000 
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:

  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 21 -  ZAMKNIĘTY SYSTEM DO AUTOTRANSFUZJI POOPERACYJNEJ Z DWUSTOPNIOWĄ WEWNĘTRZNĄ FILTRACJĄ

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto 

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zamknięty system do autotransfuzji pooperacyjnej z dwustopniową wewnętrzną filtracją, w skład którego wchodzi: a)Przezroczysty silikonowy mieszek jako źródło podciśnienia b) Worek na krew c) Dren łączący ze zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y i portem samouszczelniającym d) Dwa filtry wewnętrzne


	szt.
	250
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 22 -  IGŁY MEDYCZNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Igła iniekcyjna 0.5 x 25 op. a 100szt.
	100 szt.
	400
	
	
	
	
	

	2
	Igła iniekcyjna 0.6 x 30 op. a 100szt.
	100 szt.
	300
	
	
	
	
	

	3
	Igły iniekcyjne o rozmiarach 0.7/0.8/0.9/1.1/1.2 x 40 op. a 100szt.
	100 szt.
	4000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 23 – WOREK DO POBIERANIA PRÓBEK MOCZU DLA DZIECI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Worek do pobierania próbek moczu dla chłopców sterylny.
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	2
	Worek do pobierania próbek moczu dla dziewczynek sterylny.
	 szt.
	300
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 24 – ZACISKACZ DO PĘPOWINY


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zaciskacz do pępowiny –sterylny


	szt.
	2000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 25 - CEWNIK THORAX NA TROKARZE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Cewnik thorax do drenażu klatki piersiowej, linia widoczna w RTG, z mandrynem, sterylne. Pakowane w plastikowy tubus, który chroni materiał podczas transportu o rozmiarach: 16, 20, 24, 28, 32, 36.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2
	Cewnik thorax do drenażu klatki piersiowej, linia widoczna w RTG, bez  mandrynu, sterylne. Pakowane w plastikowy tubus, który chroni materiał podczas transportu o rozmiarach: 16, 20, 24, 28, 32, 36
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 26 – ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Yankauer Ch 24 z kontrolą odsysania, bez kulki dł. min. 300cm.


	szt.
	1500
	
	
	
	
	

	2
	Dren łączący do odsysania Ch 25 dł. min. 200cm – zakończenie końcówek lejek  i łącznik schodkowy.


	szt.
	2000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 27 - ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	System zamknięty do odsysania z rurek intubacyjnych do użytku wielodobowego - na 72 h. (Możliwość wymiany samego cewnika co 48 h).Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego o rozstawie 120°/60°. Możliwość wykonywania bronchofiberoskopii  bez odłączania zestawu (sterylne kapturki w komplecie). Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównymi 4 bocznymi otworami, obustronna skala głębokości ,zmienna sztywność cewnika, rozmiar na cewniku. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 stopni. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz o rozmiarach: Ch. 10, 12, 14, 16.
	szt.
	1000
	
	
	
	
	

	2
	System zamknięty do odsysania z rurek tracheostomijnych do użytku wielodobowego - 72 h(Możliwość wymiany samego cewnika co 48 h ,część obwodu oddechowego co 72 h ).Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Możliwość wykonywania bronchofiberoskopii  bez odłączania zestawu (sterylne kapturki w komplecie). Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównymi 4 bocznymi otworami, obustronna skala głębokości ,zmienna sztywność cewnika, rozmiar na cewniku. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 stopni. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz o rozmiarach: Ch. 12, 14.
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 28 -  RURKI  USTNO-GARDŁOWE


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel – sterylna – z kolorowym kodem do identyfikacji o rozmiarach:0.0/1.0/2.0/3.0/4.0.
	szt.
	3000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 29 - OBWÓD ODDECHOWY



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Obwód oddechowy sterylny lub czysty biologicznie o przedłużonym okresie użytkowania do 7 dni potwierdzonym przez producenta. W składzie: 2 rury karbowane o dł. Min. 150cm, jedna rura karbowana o dł. Min. 90cm, złączka Y z końcówką kolankową, worek bezlateksowy 2 l. Ze  złączką  prostą.
	szt.
	300
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 30 - OBWÓD ODDECHOWY



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Obwód oddechowy sterylny lub czysty biologicznie o przedłużonym okresie użytkowania do 7 dni potwierdzonym przez producenta.Jednorurowy, dwuświatłowy, z funkcją wymiennika ciepła, 6,2 C na 180cm przy 4 l/min do aparatu do znieczuleń, dł 180cm z dodatkową rurą dł. 100 cm i workiem oddechowym 2-lit.jednorazowym.
	szt.
	300
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 31 – ZESTAWY  DO  WKŁUĆ  CENTRALNYCH



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych: Jednoświatłowy z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki bez żadnych dodatkowych elementów I łączników .Długość cewnika 15 cm/ 20 cm/ 30 cm. Średnica 14G, 16G, 18G.
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	2
	Dwuświatłowy  z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki bez żadnych dodatkowych elementów i łączników. Długość cewnika 15 cm/ 20 cm. Średnica 7F kanał 2x16G i 8,5F dł.15cm,20 cm , kanał 2x13G. 
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	3
	Trójświatłowy z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki bez żadnych dodatkowych elementów i łączników. Długość cewnika 15 cm,20 cm,30 cm. Średnica  7F i 8,5F kanały 16/18/18G.
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	4
	Czteroświatłowy z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki bez żadnych dodatkowych elementów i łączników. Długość cewnika 15 cm,20 cm,30 cm. Średnica  8F lub 8,5F kanał Y 16/18/18/14G.
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 32 - APARAT DO OCŻ

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Aparat do mierzenia ciśnienia ośrodkowego żylnego OCŻ z odpowietrznikiem i filtrem p/bakteryjnym na końcu drenu do skali
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	2
	Skala wielorazowego użytku do aparatów do pomiaru OCŻ z możliwością łatwej zmiany wysokości mocowania , wskazówka punktu zero ułatwiająca umiejscowienie skali na właściwej wysokości.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 33 – SIATKI PRZEPUKLINOWE

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa płaska grubość siatki 0,45-0,50; wielkość porów 0,6-1,1 mm.10x15
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2
	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa płaska grubość siatki 0,45-0,50; wielkość porów 0,6-1,1 mm.15x15
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	3
	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa płaska grubość siatki 0,45-0,50; wielkość porów 0,6-1,1 mm.30x30
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 34 – SIATKI PRZEPUKLINOWE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa  grubość siatki 0,54-0,56; elastyczna wielokierunkowo o wielkości porów min. 3,6x2,8 mm.15x15
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	2
	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa  grubość siatki 0,54-0,56; elastyczna wielokierunkowo o wielkości porów min. 3,6x2,8 mm.20 x 30
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	3
	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa  grubość siatki 0,51-0,53;  wielkości porów 1,4-1,8 mm. Posiadająca niebieskie linie ułatwiające umiejscowienie siatki 5 x 10
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 35 - KLIPSY NACZYNIOWE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Klipsy naczyniowe tytanowe do laparoskopii.                                                                                                               ( Wykonawca musi wypożyczyć 2 szt. klipsownic do zaoferowanych klipsów na czas realizacji umowy )
	szt.
	1500
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 36 – MASKI KRTANIOWE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Maska krtaniowa jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta, w rozmiarach (3; 4; 5) , posiadająca uchwyt dla ułatwienia założenia maski z ruchomym języczkiem ogranicznika nagłośni chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającym dokonanie intubacji, w zestawie lubrikant  (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml.
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	2
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV , do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta , w rozmiarach (1 – 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg.

W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml.
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	3
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV, do wentylacji pacjenta z elastyczną , zbrojoną rurką oddechową, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta, w rozmiarach (2 – 5 ) i zakresach wagowych: 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	4
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku  z mankietem powietrznym  dająca możliwość  wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych  o wartości do 30 cm  H2O , z luźnym  niewbudowanym drenem do napełniania mankietu  co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta ; posiadająca dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5 

Maska o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowaną  blokadą zgryzu.

Maska posiadająca uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia,

ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu

Rozmiary (1 -5) i zakresy wagowe:  < 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 37 -  FARTUCHY CHIRURGICZNE STERYLNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

         netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Fartuch wykonany z włókniny wielowarstwowej zgodnej z normą 13795, sterylny zapinany na rzep na szyi i wiązany w pasie na troki. Troki z kartonikiem umożliwiające wiązanie na czysto. Rękaw z mankietem  (100% Poliester) długość- 7 cm . Pakowany razem z serwetą papierową do rąk i zawinięty w serwetę z  włókniny polipropylenowej. Rozmiar na serwecie w widocznym miejscu.
	    szt.
	17000


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 38 - UKŁAD PRZETWORNIKÓW



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny z monitorami  Mindray, Bene View, Emtel posiadającymi przewody łączące z końcówkami przystosowanymi do zestawów Becton Dickinson (ewentualne dostarczenie przewodu łączącego do posiadanych monitorów)- jednodrożne z uchwytami mocującymi.
	szt.
	110
	
	
	
	
	

	2
	Układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny z monitorami  Mindray, Bene View, Emtel posiadającymi przewody łączące z końcówkami przystosowanymi do zestawów Becton Dickinson (ewentualne dostarczenie przewodu łączącego do posiadanych monitorów) -          dwudrożne z uchwytami mocującymi.
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 39 -  WKŁADY WORKOWE DO SYSTEMU ODSYSANIA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

 
	 VAT

  w %
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1000-1700 ml do systemu do odsysania z  filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej -  automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu.
	    szt.
	1000


	
	
	
	
	

	2
	Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1800-2300 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej – automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu.
	    szt.
	5000


	
	
	
	
	

	
	Dostawca wkładów workowych zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć wskazaną przez zamawiającego ilość pojemników wielorazowych kompatybilnych z  wkładami workowymi wraz z systemem mocowania. W komplecie z pojemnikiem dren łączący system z próżnią.
	
	
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 40 -  TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 

za opakowanie
	      Wartość 

netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Testy chemiczne do sterylizacji parowej (typu Comply, TST)
	op.
	100 opakowań

(240szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	2
	Testy chemiczne do sterylizacji gazowej (typu Comply, TST)
	op.
	42 opakowania

(240szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	3
	Testy biologiczne do sterylizacji parowej (typu ATTEST)


	op.
	          3 opakowania

(100szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	4
	Testy biologiczne do sterylizacji gazowej (typu ATTEST)
	op.
	           25 opakowań

(100szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	5
	Testy Bowie – Dicka, np. arkuszowe (dopuszcza się zaoferowanie innego rodzaju niż arkuszowe, należy wówczas przeliczyć odpowiednio zapotrzebowanie)
	op.
	          20 opakowań    

       (50 szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	6
	Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji parowej
	   rolka
	      szer.25 mm – 

        210 rolek

       po 55m w rolce
	
	
	
	
	

	7
	Taśmy  wskaźnikowe do sterylizacji gazowej


	rolka
	          szer.19 mm – 

          30 rolek

         po 55m w rolce
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 41 -  OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE

Wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: napisy w języku polskim, jednoznaczne przebarwianie się wskaźników, łatwość otwierania zgrzewu po procesie sterylizacji – tak, aby elementy folii odchodziły od papieru. Wymagane umieszczenie następujących nadruków na papierze pod folią: nr serii – LOT, piktogramy pokazujące kierunek  otwierania, oznaczenie normy europejskiej, wskaźniki procesu sterylizacji (wskaźnik sterylizacji parą wodną, wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu).Papier krepowany, wytrzymały na rozerwanie po sterylizacji i na mokro. Gramatura 60gr ( -2gr. Zgodny z normą PNEN 868-1. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (karta techniczna).

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	Cena jedn. za opakowanie
	Wartość netto 


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Krepowany papier zielony
	 
	
	
	
	
	
	

	
	40x40
	 opak. 500
	20
	
	
	
	
	

	
	50x50
	 opak. 500
	15
	
	
	
	
	

	
	60x60
	 opak. 500
	20
	
	
	
	
	

	
	75x75
	 opak. 250
	100
	
	
	
	
	

	
	90x90
	 opak. 250
	120
	
	
	
	
	

	
	100x100
	 opak. 250
	80
	
	
	
	
	

	2
	Rękawy jednostronnie  przezroczyste (papierowo-foliowe)
	  rolki
	
	
	
	
	
	

	Bez fałdy
	
	
	
	
	
	
	

	
	50mm x 200m
	
	20
	
	
	
	
	

	
	75mm x 200m
	
	25
	
	
	
	
	

	
	100mm x 200m
	
	        120
	
	
	
	
	

	
	150mm x 200m
	
	160
	
	
	
	
	

	
	200mm x 200m
	
	150
	
	
	
	
	

	
	250mm x 200m
	
	          60
	
	
	
	
	

	
	300mm x 200m
	
	          15
	
	
	
	
	

	
	400mm x 200m
	
	            8
	
	
	
	
	

	Z fałdą
	
	
	
	
	
	
	

	100mm x 50mm x 100m
	
	120
	
	
	
	
	

	150mm x 50mm x 100m
	
	140
	
	
	
	
	

	200mm x 50mm x 100m
	
	150
	
	
	
	
	

	250mm x65mm x 100m
	
	         30
	
	
	
	
	

	300mm x 65mm x 100m
	
	         10
	
	
	
	
	

	400-420mm x 65-90mm x 100m
	
	           8        
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 42 -  ELEKTRODY BIERNE DO ELEKTROKOAGULACJI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto za opakowanie
	Wartość 

            netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektroda bierna do elektrokoagulacji
typ – DUO  

elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierowana o powierzchni 150cm2  , z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym
	szt.
	2000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 43 -  ELEKTRODY NEUTRALNE DO ELEKTROKOAGULACJI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	       Wartość 

           netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektroda neutralna jednorazowa, jednoczęściowa dla dorosłych do elektrokoagulacji typ – MONO
	szt.
	2500
	
	
	
	
	

	2
	Elektroda neutralna jednorazowa, jednoczęściowa dla dzieci do elektrokoagulacji 
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 44 -  RĘKAWICE MEDYCZNE

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

 na 24 m-ce
	       Cena jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

        netto

            
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

     

	1
	Rękawiczka diagnostyczna lateksowa pudrowana,. Grubość rękawiczki max. 0,12 mm. Powierzchnia rękawiczki gładka, mankiet rękawiczki rolowany, poziom AQL-1,5. Zawartość protein poniżej 70µg/g .Opak. A 100 szt. o rozmiarach: XS, S, M, L, XL
	op.
	7000
	
	
	
	
	

	2
	Rękawiczka diagnostyczna lateksowa bezpudrowa z wewnętrzną powłoką polimerową, o niskiej zawartości protein poniżej 30 µg/g rękawiczki. Grubość na palou na  pojedyńczej ścianie min. 0,12 . Poziom AQL-1,5. Opak. A 100 szt. o rozmiarach: XS, S, M, L,XL
	op.
	8000
	
	
	
	
	

	3
	Rękawice diagnostyczne  /nitrylowe/ , grubość na palcu min 0,10 mm. Poziom AQL-1,0. – opakowanie a 100 szt. o rozmiarach: XS, S, M, L, XL.
	op.
	12000
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	
	
	 

	Pakiet nr 44 A-  RĘKAWICE MEDYCZNE

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

 na 24 m-ce
	       Cena jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

        netto

            
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

     

	4
	Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe o właściwościach nawilżająco- łagodzących z wewnętrzną warstwą z witaminą E i wyciągiem z aloesu naturalnegoz z dodatkową teksturą na końcach palców ,AQL 1,5 . Zgodnośćz EN 374-3 potwierdzona raportem z wynikami badań na przenikanie substancji chemicznych z co najmniej z 4 grup. o rozmiarach:  S, M, L.
	op.
	1000
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 45 -  TERMOMETRY LEKARSKIE NA PODCZERWIEŃ DLA DZIECI I DOROSŁYCH



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Termometr bezdotykowy na podczerwień do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała pacjenta (przeznaczony dla dzieci i dorosłych).

Zakres temperatury 35,5-42°C.
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	Pakiet nr 46 - PRODUKTY DO HIGIENY PACJENTÓW


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Myjka – rękawica nasączona środkiem myjącym op.20 szt
	            op
	         2000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 47 - OSTRZA DO DERMATONU



	
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto
	VAT 

   w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy


	1
	Ostrza do dermatonu  firmy Zimmer typu SN 30131
	szt.
	20
	 
	 
 
	
	
	 

	Pakiet nr 48 -  CEWNIKI REKTALNE

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce 
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Cewnik rektalny CH 24-36 dł 400 mm  wykonany z PCV jakości medycznej
	szt. 
	            300
	 
	 
 
	 
	 
	 


	Pakiet nr 49 -KANKI DOODBYTNICZE

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce 
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Kanki doodbytnicze CH 18,24,30 dł. 300 mm


	szt. 
	            100
	 
	 
 
	 
	 
	 


	Pakiet nr 50 – GRUZ KOSTNY

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

       netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Gruz kostny  3g
	op
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Gruz kostny  5g
	op 
	15
	
	
	
	
	

	3
	Gruz kostny  7g
	op
	15
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 51 - WORKI DO ZBIÓRKI ŻÓŁCI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Worek do zbiórki żółci z łącznikiem schodkowym 10-24 F, z zaworem spustu żółci, pakowany w papier – folię, sterylny 
	szt.
	50
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 52-  NAKŁUWACZE DO POBIERANIA KRWI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Nakłuwacze z igłą do pobierania krwi włośniczkowej – sterylne o rozmiarach: 

1,8

2,4
	szt.
	60000 
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 53 - ŁĄCZNIKI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Łącznik obrotowy, kątowy

 z uszczelnionym wejściem do bronchoskopu sterylny, łączący respirator z rurką intubacyjną lub tracheostomijną


	szt.
	300
	
	
	
	
	

	2
	Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy z portem  do odsysania jednorazowy, sterylny, łączący respirator z rurką intubacyjną lub tracheostomijną


	szt.
	200
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	 
	
	 


	Pakiet nr 54 -  SPRZĘT STOMIJNY NIEZBĘDNY W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Worek stomijny jednorazowy bez odpływu Q60 (z filtrem, z flizeliny – przyjazny dla skóry).


	szt.
	300
	
	
	
	
	

	2
	Worek stomijny jednorazowy z odpływem na rzep Q60 (z filtrem, z flizeliny – przyjazny dla skóry).


	szt.
	300
	
	
	
	
	

	3
	Worek stomijny dwuczęściowy bez odpływu Q60 (worek + płytka wklęsła typu Convex).


	szt.
	300
	
	
	
	
	

	4
	Worek stomijny dwuczęściowy z odpływem na rzep Q60 (worek + płytka wklęsła typu Convex)


	szt.
	200
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 

	Pakiet nr 55 -  PRZEDŁUŻACZE DO POMP



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - dł. 150cm - opakowanie folia/papier
	szt.
	3000
	
	
	
	
	

	2
	Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - światłooporny /bursztynowy, czarny lub mleczny/ dł. 150cm - opakowanie folia/papier
	szt.
	1000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 56 -  STRZYKAWKA DO INSULINY

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto 

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Strzykawka do insuliny 1 ml. z nakładką i igłą a 100 szt.


	op
	20
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 57 -  IGŁY DO INSULINY - PENY

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto 

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Igły do insulin - PENY 30-31Gx8mm


	szt.
	20000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 58 - ZESTAWY DO DRENAŻU



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, posiadający od dwóch do czterech komór, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem  (z możliwością regulacji siły ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego, posiadający bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej, w całości przezroczysty.


	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2
	Dreny do zestawu dwubutlowego stosowane przy drenażu opłucnej.


	szt.
	100
	
	
	
	
	

	3
	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa, cewnik poliuretanowy ze znacznikiem głębokości co 1 cm. (8 znaczników), 8 CH, strzykawka 50 ml. Luer-Lock, worek 2000 ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem, igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, sterylny.


	szt.
	100
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 59- ZESTAW DO JEJUNOSTOMII



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami, długość cewnika 80cm, sterylne,
	szt.
	30
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 60 - KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA ORTOPEDYCZNA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Końcówka do odsysania ortopedyczna z wyjmowanym filtrem na odłamy kostne /ergonomiczna rączka i końcówka o dł. max. 15cm/ - podwójnie opakowanie folia/papier
	szt.
	400
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 61 – CEWNIKI DO DIALIZ



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi z wycinanymi okienkami bocznymi, konfiguracja „podwójne D”, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary: 11,5(+/- 1) Fr i dł. od 13.5 cm. – 19.5 cm.
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw cewników czasowych z ramionami zakrzywionymi o maksymalnej wysokości do 4 cm., konfiguracja „podwójne D”, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary; 11,5 Fr, (+/- 1) długość 13.5 cm. – 24 cm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 62 - CEWNIKI DO ODSYSANIA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi – dł. min. 40cm o rozmiarach; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
	szt.
	25000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 63 – CEWNIKI TIEMANA I PEZZERA



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Cewnik Tieman sterylny o rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2
	Cewnik Pezzera – silikonowy o rozmiarach: 28, 30, 32, 34, 36.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 64 – OBWODY  ODDECHOWE DO RESPIRATORÓW



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 150 cm równoległoramienny, trójnik Y z portami, ze złączami 22M/15F, złącze respiratora 22Flex-22Flex(elastyczne) sterylny.
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	2
	Obwód oddechowy, jednorurowy, dwuświatłowy, z funkcją wymiennika ciepła 6,2 C na 180 cm przy 4/l/min do respiratora, jednorazowy.
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	3
	Obwód dla dzieci z PCW, zwykły trójnik Y z portami, długość min 1500 cm, złącza respiratora 22-22(elastyczne)dodatkowe ramię min 80 cm, z odwadniaczami, sterylny.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 65 - PRZYRZĄDY DO POBIERANIA I WSTRZYKIWANIA LEKÓW TYPU SPIKE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym, bez filtra cząsteczkowego,  z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki, posiadający zatyczkę zatrzaskową – opakowanie folia/papier. Stała osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet przy otwartej zatyczce
	szt.
	13000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 66- CZYŚCIK DO KOŃCÓWEK KOAGULACJI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Czyścik do końcówek koagulacji. Rozmiar 4-6 cm, samoprzylepny. Pakowany w papier-folię.
	szt.
	500
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 67 -  SZCZOTKI CHIRURGICZNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Szczotka do chirurgicznego mycia rąk – jednorazowa – sterylna – nasączona 4% glukonianem chlorheksydyny -
	szt.
	8000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 68 – TRÓJNIK Z  ŁĄCZNIKIEM DO ODSYSANIA



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Trójnik z łącznikiem do odsysania
	szt.
	1500
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 69 – IGŁA HUBERA



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Igła do płukania portu (Hubera) 20CH,
	szt.
	100
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 70 - ELEKTRODY



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektrody czynne do posiadanej elektrokoagulacji typu Erbe VIO 300D
	szt.
	500
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 71 - SUWAKI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Suwak do tymczasowego zamknięcia jamy brzusznej, długość min. 25 cm
	szt.
	10
	
	
	
	
	


	 Pakiet nr 72 - SONDA MILLER-ABBOTTA



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Sonda Miller-Abbott długości min. 270 mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 73 – WZIERNIKI JEDNORAZOWE, SZCZOTKI CYT.



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Wzierniki jednorazowe typu CUSCO o rozmiarach: S, M, L.
	szt.
	5000
	
	
	
	
	

	2
	Szczotka cytologiczna wachlarz-sterylna
	szt.
	1000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 74 - ZESTAW DO PUNKCJI JAMY BRZUSZNEJ



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do punkcji jamy brzusznej z workiem o pojemności 1000-2000 ml., z możliwością wymiany worka w trakcie zabiegu i pobrania próbki do badania.  
	szt.
	40
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 75 - ZESTAW DO UPUSTU KRWI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do upustu krwi o pojemności 0,5-1.0  litra.
	szt.
	20
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 76 - ZESTAW DO TRACHEOTOMII PRZESKÓRNEJ



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Uzupełniający zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z odsysaniem znad mankietu.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	2
	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący, umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft seal, wykonana z mieszaniny silikonu o PCV – półprzezroczysta z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, o rozmiarach; 6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	3
	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechowa, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheostomijna. Wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu. Wilgotność wyjściowa 25 mg. H2O przy 15 oddechach/min. I TV 500 ml. Przeznaczony na 24h, sterylny.
	szt
	300
	
	
	
	
	

	4.
	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym typu: duża objętość –niskie ciśnienie ,grubość mankietu max.50 mikrometrów, stały szyld rurki, oznaczenie rozmiaru w dwóch miejscach w celu jego identyfikacji- z oznaczonym rozmiarem min. Na szyldzie   opakowanie folia/papier o rozmiarach: 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
	szt
	50
	
	
	
	
	

	5
	Łącznik karbowany do rurek tracheostomijnych z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym.
	szt
	100
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 77 - ELEKTRODY DO STYMULACJI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektrody do czasowej stymulacji serca 5 F i 6F (przeznaczyniowe)
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	2
	Introducery przeskórne (wersja podstawowa)7,0F/10,5 cm
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 78 - IGŁY DO PUNKCJI SZPIKU



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Jednorazowe igły do punkcji szpiku z mostka sterylne z regulowaną długością wkłucia i ergonomicznym uchwytem (z bocznymi skrzydełkami) o rozmiarach: 15Gx45mm.15Gx35mm.
	szt.
	150
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 79 - IGŁY DO PUNKCJI JAMY BRZUSZNEJ


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Jednorazowa igła do punkcji jamy brzusznej  o rozmiarach: 20, 28.
	    szt.
	35


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 80 - IGŁY TYPU BRAUNULE


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Igła typu Braunule Mt Luex Lock 46/12 lub porównywalna
	    szt.
	100


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 81 – ZAMKNIĘTY SYSTEM DO INHALACJI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżania o pojemności 0,5 litra zawierajacy sterylną wodę lub sól fizjologiczną , zalecający przez producenta nawilżanie lub inhalacje aż do zużycia płynu w pojemniku. Potwierdzone deklaracją producenta.
	    szt.
	200


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 82 - SERWETY CHIR URGICZNE STERYLNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Serwety chirurgiczne jednorazowe sterylne wielowarstwowe zgodne z normą 13795. Serweta pakowana  folia/papier. o wymiarach:- 75x75 cm z otworem  10 cm
	szt.
	5000
	
	
	
	
	

	2
	45x45 cm z otworem 5 cm
	szt.
	4000
	
	
	
	
	

	3
	70 x 50 cm bez otworu
	szt
	5000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 83 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do cewnikowania (miska nerkowata jednorazowego użytku, gaziki, kwadraty, pojemnik plastikowy,  penseta jednorazowego użycia).
	    szt.
	3000


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 84 - OSPRZĘT DO BRONCHOFIBEROSKOPU



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Szczypczyki biopsyjne jednorazowe do bronchofiberoskopu typu Olimpus o średnicy 2,3mm.Kanał roboczy 2,8mm.
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	2
	Szczypczyki biopsyjne jednorazowe do bronchofiberoskopu typu Pentax o średnicy 2,3mm.Kanał roboczy 2,8mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 85 - SIATKA PRZECIWZROSTOWA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Siatka dootrzewnowa, antyadhezyjna, złożona z niewchłanialnej części poliestrowej o przestrzennej trójwymiarowej strukturze splotu oraz wchłanialnej błony hydrożelowej, złożonej z kolagenu, glikolu polietylenowego oraz glicerolu. Rozmiar 25x20 cm.
	    szt.
	10


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 86 – DRENY DO ŻYWIENIA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Dreny do żywienia pozajelitowego pompy perystaltycznej typu Ascor AP31
	    szt.
	200


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 87 – DRENY DO ŻYWIENIA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Dreny do żywienia pozajelitowego pompy perystaltycznej typu Medima
	    szt.
	500


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 88 – PROTEZY NACZYNIOWE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Protezy naczyniowe proste, z paskiem RTG, antyskrętnym, uszczelnione, rozmiar od 6-10 H
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	2
	Protezy naczyniowe rozwidlone, z paskiem RTG, antyskrętnym, uszczelnione, rozmiar od 6-20 H
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 89 – ZGŁĘBNIKI  DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zgłębnik do żywienia dojelitowego lub dożołądkowego wymienialny w co 6 tygodni. Do podawania diety przez zestawy Flocare, rozmiary Ch 10/110,10/130,12/110
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	2
	Zgłębnik przeznaczony do żywienia dojelitowego lub dodwunastniczego. Wymienialny co 6 tygodni. Do podawania diety przez zestawy Flocare. Rozmiar 10/145
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	3
	Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pull”, pod kontrolą endoskopu, do długotrwałego żywienia. Do podawania diety przez zestawy Flocare. Rozmiar ch 18
	szt
	30
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 90 - ZESTAW OPATRUNKOWY DO WKŁUC CENTRALNYCH


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestawy opatrunkowe do zakładania wkłuć centralnych, z możliwością wklejenia do historii choroby potwierdzenia jakości produktu. Wyposażone w folie do oklejania miejsca wkłucia, szew chirurgiczny, 2 igły, jałowe gaziki i ręcznik papierowy.
	    op
	1300


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 91 – ELEKTRODY DO ICG


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektrody przeznaczone do monitorowania rzutu serca metodą impedencji – ICG, kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami firmy EMTEL
	    szt
	300


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 92 -  ELEKTRODY EKG

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektrody  EKG do ciągłego monitorowania z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl  do zastosowań pediatrycznych o średnicy około 

24 mm.
	    szt.
	1000


	
	
	
	
	

	2
	Elektrody EKG do monitorowania długookresowego z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl  o wymiarach około 48x34 mm.
	    szt.
	20000


	
	
	
	
	

	3
	Elektrody  EKG  do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl  o wymiarach około 48x34 mm.
	    szt.
	24000


	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 93 - OWINIĘCIA NA ZWŁOKI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm  (kolor czarny).
	    szt.
	1500


	
	
	
	
	

	2
	Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm  (kolor czarny).


	    szt.
	60


	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 94 -  MASKI CHIRURGICZNE

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Maska chirurgiczna wiązana na troki oraz/lub na gumkę wykonana z włókniny, trzywarstwowa, o gramaturze 20g/m2-25g/m2-25g/m2. Maska wykonana z materiału, który nie powoduje pylenia i strzępienia, bez luźnych nitek od strony wewnętrznej. Posiadająca wkładkę w górnej części ułatwiającą dopasowanie do twarzy. Opak. A 50 szt.
	szt.
	30000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 95 - SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Szpatułka laryngologiczna - drewniana
	op/szt.
	250
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 96 -  WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Wieszak do standardowych worków na mocz metalowy lub plastikowy
	szt.
	1500
	
	
	
	
	

	2
	Uniwersalna zatyczka do cewników Foleya o budowie schodkowej.
	szt.
	3000
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 97 - ZESTAW DO LEWATYWY



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do lewatywy gotowy w pełni do użycia, wymaga dodatkowo użycia tylko ciepłej wody  z jednym atraumatycznym otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi, położonymi ok.2 cm od zakończenia drenu – pojemność min. 1700ml – niesterylny
	szt
	4000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 98 -  OPASKI IDENTYFIKACYJNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Opaska identyfikacyjna dla niemowląt: przeźroczysta, łatwo zamykalna, zapięcie typu napa. 
	szt.
	5000
	
	
	
	
	

	2
	Opaska identyfikacyjna dla dorosłych - przeźroczysta
	szt.
	30000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:
	  
	
	
	 


	Pakiet nr 99 -  DRENY LABORATORYJNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Dren silikonowy do celów laboratoryjnych o średnicy 5.0 mm – 8.0 mm.
	mb.
	200
	
	
	
	
	

	2
	Dren PCV do celów laboratoryjnych o średnicy 8.0 mm – 12.0 mm.
	mb.
	250
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 100 -  ŁĄCZNIKI DO DRENÓW



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Łączniki do drenów – schodkowe – proste o średnicy:
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	6-15-6 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	4-4 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	7-7 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	10-10 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	4-7 mm.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	4-10 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	7-10 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	13-13 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 101 - ŻEL DO USG



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Żel do USG 

(można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) –dopuszcza się żel różnej barwy
	butt. /

500ml
	100


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 102 - ŻEL DO EKG



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Żel do EKG

(można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie)
	butt. /

500ml
	60


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 103 - ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Żel do defibrylatorów


	butt. /

500ml
	60


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 104 - PAPIER DO EKG

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Papier do EKG:do aparatu Ascard   

104 x 40
	szt. 
	200
	
	
	
	
	

	2
	Papier do EKG:do aparatu Ascard   

112 x 40
	szt.
	700
	
	
	
	
	

	3
	Papier do EKG: do aparatu ASCARD B5 ECO Mr. GREEN szer. papieru 58mm ±1mm,średnica rolki papieru 43mm ±1mm
	rolki
	800
	
	
	
	
	

	4
	Papier do aparatu  Multicard 0,1 x 40


	szt.
	800
	
	
	
	
	

	5
	Papier do Helige EK55/56 130 x 135 składanka
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	6
	Papier do KTG do aparatu Colometrics 4305BAO
	bl.
	500
	
	
	
	
	

	7
	Papier do KTG  do aparatu Fetal  Monitor  Model SRF618B
	bl.
	200
	
	
	
	
	

	8
	Papier składanka do badań EKG do aparatu (Aparat Delta Plus)
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 105 -  CZEPKI CHIRURGICZNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Czepki jednorazowe z przyłbicą
	   szt.
	5000


	
	
	
	
	

	2
	Czepki jednorazowe damskie
	   szt.
	12500
	
	
	
	
	

	3
	Czepki jednorazowe męskie, wiązane z paskiem antypotnym
	   szt.
	12500
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 106 -  PRZEŚCIERADŁA, FARTUCHY, SERWETY



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	 Wartość 

netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Prześcieradła jednorazowe niesterylne na leżankę rozm.  ok. 200/80cm
	szt. 
	30000
	
	
	
	
	

	2
	Prześcieradła jednorazowe niesterylne, nieprześwitujące, rozm. ok.200/100
	szt.
	10000
	
	
	
	
	

	3
	Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe 
	szt.
	20000
	
	
	
	
	

	4
	Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe  90/75cm
	szt.
	15000
	
	
	
	
	

	5
	Fartuchy foliowe
	szt.
	3000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 107 -  MISKI NERKOWATE, KACZKI I BASENY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Miski nerkowate z  tworzywa sztucznego wielorazowego użycia
	szt. 
	200
	
	
	
	
	

	2
	Kaczki z  tworzywa sztucznego wielorazowego użytku
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	3
	Baseny z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 108 -  MISKI, KACZKI, BASENY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Miski nerkowate jednorazowego użytku
	szt. 
	25000
	
	
	
	
	

	2
	Kaczki jednorazowego użytku 
	szt.
	20000
	
	
	
	
	

	3
	Baseny jednorazowego użytku


	szt.
	10000
	
	
	
	
	

	4
	Pojniki dla chorych z końcówką do pojenia – ok. 200ml
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 109 -  POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Pojemniki na zużyte igły o rozmiarach ok.

700 ml

1000ml.

2000ml.
	szt.
	14000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 110 -  POJEMNIKI NA WYCINKI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	 Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Pojemniki na wycinki do badań histopatologicznych 
	szt. 
	
	
	
	
	
	

	
	200 ml


	
	
	200
	
	
	
	

	
	500 ml
	
	
	               1200
	
	
	
	

	
	1000 ml
	
	
	600
	
	
	
	

	
	2500 ml
	
	
	200
	
	
	
	

	
	5000 ml
	
	
	200
	
	
	
	

	2
	Pojemniki do wycinków po bronchoskopii o pojemności 10.0
	szt.
	
	300
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 111 - TESTY UREAZOWE


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Testy ureazowe (wykrywanie Helicobacter Pylori)
	            szt.
	         5000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 112 - NABOJE GAZOWE – Gaz „GS – 1 z” w nabojach, przeznaczony do sterylizacji sprzętu medycznego w sterylizatorach szpitalnych. 

Zawartość tlenku etylenu 15g.


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Naboje gazowe GS – 1z do sterylizatorów gazowych –Medicor


	3000 butli

waga – 290g
	        3000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 113 - KIELISZKI DO LEKÓW


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Kieliszki do leków przezroczyste, o pojemności co najmniej 20 ml, czyste bakteriologicznie.


	         szt.
	           100000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 114 -  KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         


	
	Kołnierz wykonany z pianki poliuretanowej nie wchłaniający wodę ,krew ,etc .Nietoksyczny i hypoalergiczny, przepuszczalny dla promieni X, nie powodujący zakłuceń w RTG i MRL. Możliwość regulacji wysokości kołnierza i otworu do swobodnego wykonania konikotomii.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dla dorosłych
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	2
	Dla dzieci
	szt.
	  30
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 115 -  PODGŁÓWKI, POZYCJONERY, CZYŚCIK 

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Podgłówek wykonany z gąbki do operacji tarczycy o wymiarach około 46x18 cm.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	2
	Pozycjoner głowy szczelinowy wykonany z gąbki
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	3
	Ochraniacz do stóp i pięt wykonany z gąbki 
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	4
	Pozycjoner pod głowę pierścieniowy z gąbki
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	5
	Klin do układania pacjenta 

46x20x20 cm z gąbki 
	szt.
	16
	
	
	
	
	

	6
	Wałek pod klatkę piersiową 

43x13cm z gąbki
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	7
	Czyścik do koagulacji 5x5 cm.
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 116 - OKULARY DO FOTOTERAPII


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Okulary do fototerapii ochronne na oczy. Miękki  materiał na rzep- dla noworodków
	            szt
	         400
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 117 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLACJI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Elektroda Qiuk-Combo do stymulacji zewnętrznej i defibrylacji kompatybilne z aparatem Lifepact
	            szt
	         50
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 118 - RĘKAWICE


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Rękawice foliowe damskie i męskie – niesterylne, opakowanie a 100 szt.


	            op
	         6500
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 119 -  SERWETA OCHRONNA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa , 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana , samo wygładzająca się ,wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność zamknięta w powłoce celulozowej. Wymiary

100x 229 pakowane  po 20 szt.

102x152 pakowane  po 20 szt


	op
	po  100 szt

dla rozmiarów
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełnobarierowy, oddychający, pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar.

61x 91 cm pakowane po 7 szt.

25x 40 cm pakowane po 10 szt
	op
	po 500 szt. 

dla rozmiarów
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  
	
	
	
	 


PAGE  
67

