Kutno, dnia 08.02.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania ZP/4/13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 33 -  Czy zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o grubości 0.36mm i wielkości porów 1x1.25 zamiast grubość 0.45-0.50mm i wielkości porów 0.6-1.1mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.  Dotyczy Pakietu Nr 40 – pozycja nr 1 i 2: Czy Zamawiający  dopuści testy wieloparametrowe w opakowaniu po 250 sztuk podwójnych pasków testowych (tj. a’ 500 wskaźników)? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Zamawiający dopuszcza w/w testy.

3. Dotyczy Pakietu Nr 40 – pozycja nr 3 i 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów biologicznych niestandardowej wielkości w przypadku bezpłatnego użyczenia 1 sztuki inkubatora?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Dotyczy Pakietu Nr 40 – pozycja nr 3 i 4: Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne w opakowaniu po 50 szt.? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Dotyczy Pakietu Nr 40 – pozycja nr 6 i 7: Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.
6. Dotyczy Pakietu Nr 40 – opakowanie jest integralną częścią asortymentu, a usunięcie etykiety lub zdekompletowania opakowania uniemożliwia jego sprzedaż. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie obrazu etykiety (fotografia lub ksero) potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Zamawiający wyraża zgodę.
7. Dotyczy Pakietu Nr 40 – pozycja nr 6 i 7: Uprzejmie proszę o zmniejszenie ilości próbek do 3mb z każdej szerokości taśmy.

Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy Pakietu Nr 83 poz. 1 i poz. 2 – Zwracamy się z prośbą o umożliwienie przedstawienia oferty na szczypczyki biopsyjne o średnicy 2,4mm (zamiast 2,3mm). Pozostałe parametry identyczne jak w specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza.
9. Dotyczy SIWZ Rozdział II pkt. 5 - Czy Zamawiający odstąpi od wymagania dostarczenia próbek w

oryginalnych opakowaniach, gdy opakowaniem jest karton zbiorczy? Niektóre oferowane

produkty (np. rękawy papierowo – foliowe) pakowane są zbiorczo po kilka – kilkanaście rolek w

kartonie zbiorczym, który to jest oryginalnym opakowaniem. W sytuacji, gdy Zamawiający

wymaga dostarczenia próbek w oryginalnych opakowaniach może się okazać, iż aby spełnić

wymaganie konieczne będzie dostarczenie kilku kartonów zbiorczych, w których będą pojedyncze

szt. produktów.

W przypadku gdy oryginalnym opakowaniem jest karton zbiorczy należy dostarczyć wymaganą ilość próbek i tak jak w pytaniu nr 6: przedstawić obraz etykiety (fotografia lub ksero) potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

10. Dotyczy Pakietu Nr 41  poz. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 papieru krepowanego w rozmiarze 45x45 zamiast 40x40? 

Zamawiający wyraża zgodę.
11. Dotyczy Pakietu Nr 41  poz. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 rękawów papierowo – foliowych w rozmiarze 210mmx200m zamiast 200mmx200m? 

Zamawiający wyraża zgodę.
12. Dotyczy Pakietu Nr 41  poz. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 rękawów papierowo – foliowych z  fałdą w rozmiarze:

− 100mm x 40mm x 100m zamiast 100mm x 50mm x 100m

− 210mm x 50mm x 100m zamiast 200mm x 50mm x 100m

− 250mm x 60mm x 100m zamiast 250mm x 65mm x 100m

− 300mm x 60mm x 100m zamiast 300mm x 65mm x 100m

Zamawiający wyraża zgodę.
13. Dotyczy Pakietu Nr 41  - Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe były oznakowane znakiem CE na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
14. Dotyczy Pakietu Nr 42  poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dla pozycji 1 i 2 testów pakowanych po 250 szt. zamiast 240 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanej?

Zamawiający wyraża zgodę.
15. Dotyczy Pakietu Nr 42  poz. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dla pozycji 7 taśmy o długości 50 m w rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanej?

Zamawiający wyraża zgodę.
16. Dotyczy Pakietu Nr 66  poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści czyściki o wymiarach 5 x 5 cm?

Zamawiający dopuszcza czyściki o w/w wymiarach.
17. Dotyczy Pakietu Nr 92  poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym, na podłożu 

      z pianki PE, owalną 31 x 36?

Zamawiający dopuszcza w/w elektrody.
18. Dotyczy Pakietu Nr 92  poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody na podłożu mikroporowatym  

      o wymiarach 43 x 45 spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Zamawiający dopuszcza w/w elektrody.
19. Dotyczy Pakietu Nr 92  poz. 3 - Czy zamawiający do puści elektrody o wymiarach 45 x 55 na podłożu mikroporowatym z żelem stałym do badań holterowskich?

Zamawiający dopuszcza w/w elektrody.
20. Dotyczy Pakietu Nr 104  poz. 6 - Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru i modyfikację SIWZ 

      na rozmiar 152 x 90 x 150 lub o dopuszczenie papieru z przeliczeniem ilości.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
21. Dotyczy Pakietu Nr 104  poz. 7 - Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru i modyfikację SIWZ 

      na rozmiar 112 x 100 x 150 lub o dopuszczenie papieru z przeliczeniem ilości.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
22. Dotyczy Pakietu Nr 104  poz. 8 - Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru i modyfikację SIWZ 

      na rozmiar 112 x 100 x 300 lub o dopuszczenie papieru z przeliczeniem ilości.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
23. Dotyczy Pakietu Nr 44  poz. 1 -Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości pojedynczej ścianki 0,10mm; teksturowane na końcach palców; spełniające pozostałe wymagania?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
24. Dotyczy Pakietu Nr 44  poz. 1 -Czy Zamawiający dopuszcza, aby rękawice w rozmiarze XL, 

      ze względu na swoją wielkość, pakowane były a'90szt?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
25. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 2 -Czy Zamawiający dopuszcza rękawice bez wewnętrznej warstwy polimerowej, a chlorowane; o grubości pojedynczej ścianki 0,10mm; teksturowane na końcach palców; spełniające pozostałe wymagania?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
26. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 2 -Czy Zamawiający dopuszcza, aby rękawice w rozmiarze XL, ze względu na swoją wielkość, pakowane były a'90szt?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
27. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 3 -Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o AQL 1,5?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
28. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 3 -Czy Zamawiający dopuszcza, aby rękawice w rozmiarze XL, ze względu na swoją wielkość, pakowane były a'90szt?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
29. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 3 -Czy Zamawiający dopuszcza opakowania „podwójnej wielkości”, tzn. zawierające po a'200szt dla rozmiarów XS, S, M, L oraz a'180szt dla rozmiaru XL?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
30. Dotyczy Pakietu Nr 88 poz. 1 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie długości oczekiwanych protez naczyniowych. Prosimy o określenie, czy Zamawiający oczekuje protez o długości 20, 40 czy 70 cm?

Należy zaoferować protezy o długości 46 cm (+/- 10%).

31. Dotyczy Pakietu Nr 88 poz. 2 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie długości oczekiwanych protez naczyniowych. Prosimy o określenie, czy Zamawiający oczekuje protez o długości 20 czy 40 cm?

Należy zaoferować protezy o długości 46 cm (+/- 10%).
32. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1, 2 – Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opakowań typu folia, które są znacznie bardziej wytrzymałe na wilgoć i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
33. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1, 2, 3, 4– Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy w w/w pozycjach pochodziły od jednego producenta?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
34. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1, 2 – Wnioskuję o odstąpienie od wymogu, aby na zaciskaczu znajdującym się w przyrządach do przetaczania płynów infuzyjnych IS (poz.1) oraz do przetaczania krwi TS (poz.2) znajdowała się nazwa producenta.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
35. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1 – Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych posiadających następujące parametry: 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, o rozmiarach:

	Kod koloru
	Rozmiar (GAUGE)
	Rozmiar w mm
	Przepływ

	Pomarańczowy
	14 G
	2,0 x 45
	290

	Szary
	16 G 
	1,75 x 45
	225

	Biały
	17 G
	1,5 x 45
	155

	Zielony
	18 G
	1,3 x 45

1,3 x 32
	96

103

	Różowy
	20 G
	1,0 x 32
	59

	Niebieski
	22 G
	0,9 x 25
	42

	Żółty
	24 G
	0,7 x 19
	29


Zamawiający dopuszcza w/w kaniule.
36. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1,2,3 – Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od     wymogu, aby w/w pozycje pochodziły od jednego producenta. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
37. Dotyczy Pakietu Nr 106 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 106 poz.2 prześcieradła z włókniny typu SMS?

Zamawiający dopuszcza.
38. Dotyczy Pakietu Nr 106 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 106 poz.2 prześcieradła laminowane folią?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
39. Dotyczy Pakietu Nr 106 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 106 po.2 prześcieradła z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
40. Dotyczy Pakietu Nr 106 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 106 poz.4 serwety z celulozy laminowanej folią?

Zamawiający dopuszcza.
41. Dotyczy Pakietu Nr 61 – poz. 2  Czy zamawiający dopuści Zestaw cewników czasowych z ramionami zakrzywionymi o maksymalnej wysokości do 4 cm., konfiguracja „podwójne D”, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach o średnicy i rozmiarach; 11,5 Fr, (+/- 1) długość 13.5 cm. – 19,5 cm?

Zamawiający dopuszcza zestaw cewników o w/w opisie.

42. Dotyczy Pakietu Nr 42 – poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną do elektrokoagulacji typ – DUO, elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierowana o powierzchni 160cm2, w warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym?

Zamawiający dopuszcza.
43. Dotyczy Pakietu Nr 42 – poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną do elektrokoagulacji typ – DUO, elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierowana o powierzchni 140cm2, w warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym?

Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Dotyczy Pakietu Nr 42 – poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną do elektrokoagulacji typ – DUO, elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierowana o powierzchni 110cm2, w warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym?

Zamawiający nie wyraża zgody.
45. Dotyczy Pakietu Nr 41- Czy w pozycji rękaw papierowo-foliowy bez fałdy 400mm x 200m Zamawiający dopuści rękaw 380mm x 200m lub 420mm x 200m?

Zamawiający dopuszcza rękaw o w/w opisie.

46. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy w pozycji rękaw papierowo-foliowy z fałdą 400 - 420mm x 64-90mm x 100m Zamawiający dopuści rękaw 380mm x 80mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza rękaw o w/w opisie.

Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

