Kutno, dnia 13.02.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania ZP/4/13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy projekty umowy - Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Dotyczy Pakietu Nr 34 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 poz. 3 dopuści siatkę rozmiar 6cmx11cm?
Zamawiający dopuszcza w/w siatkę.

3. Dotyczy Pakietu Nr 34  - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 poz. 2 dopuści siatkę rozmiar 20cmx20cm lub 30cmx30cm?
Zamawiający dopuszcza siatkę o rozmiarze 30cmx30cm.

4. Dotyczy Pakietu Nr 34 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 dopuści siatki grubość: 0,57-0,62mm, rozmiar porów 1,5mm  do 2,00mm?.
Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy Pakietu Nr 33 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33  dopuści siatki grubość: 0.43 mm do 0.47 mm, wysokość pora: 0.65 do 0.69 mm, szerokość pora:  0.63 do 0.67 mm?.
Zamawiający dopuszcza tyko grubość siatki 0.43 mm do 0.47 mm.
6. Dotyczy projekty umowy - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem  z brzmienia § 3 ustęp 7 projektu umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 1 ustęp 5. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się  o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również modyfikację umowy w następujący sposób:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie, pod warunkiem, że  niezrealizowana wartość umowy nie  będzie większa niż 20% wartości  tejże umowy? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Dotyczy zapisów SIWZ - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację siwz w zakresie Pakietu nr 33 i 34 poprzez wprowadzenie precyzyjnego opisu kryteriów oceny ofert i wskazanie przez Zamawiającego podkryteriów (elementów, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów przez komisję przetargową) w ramach kryterium „Jakość”, opisu za co (za osiągnięcie jakich parametrów, wymogów, wartości, itp.) będą przyznawane punkty w ramach elementów podlegających ocenie w obrębie kryterium „Jakość”, dokonania opisu sposobu oceny ofert i metodologii, sposobu przeprowadzenia badania próbek, sposobu i zasad                 przyznawania punktów za uzyskanie określonych wartości granicznych, albo spełnienie określonych wymogów w zakresie ww. podkryteriów, który pozwoli na rzetelną, obiektywną, mierzalną i jednakową w stosunku do wszystkich wykonawców ocenę ofert. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Dotyczy Pakietu Nr 31 -Pozycja nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych: Jednoświatłowy z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki bez żadnych dodatkowych elementów i łączników. Długość cewnika 15 cm/ 20 cm/ 30 cm. Średnica 14G (7Fr), 16G (5Fr)?

Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Dotyczy Pakietu Nr 3- Pozycja nr 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Dwuświatłowy cewnik z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki bez żadnych dodatkowych elementów i łączników. Długość cewnika 15 cm/ 20 cm. Średnica 7F kanał 2x16G i 8F dł.15cm,20 cm , kanały 14G i 17G?

      Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Dotyczy Pakietu Nr 31 - Pozycja nr 3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Trójświatłowy cewnik z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki bez żadnych dodatkowych elementów i łączników. Długość cewnika 15 cm,20 cm,30 cm w średnicy 7F kanały 16/18/18G oraz 15cm, 20cm w 8,5F?
Zamawiający wyraża zgodę.

11. Dotyczy Pakietu Nr 61 -  Pozycja nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi z wycinanymi okienkami bocznymi, konfiguracja „podwójne D”, końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary: 12 Fr i dł. od 12 cm. – 20 cm.

Zamawiający nie wyraża zgody.
12.  Dotyczy Pakietu Nr 61 -  Pozycja nr 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Zestaw cewników czasowych z ramionami zakrzywionymi o maksymalnej wysokości do 4 cm., konfiguracja „podwójne D”, końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary; 12Fr, długość 12 cm. – 20 cm.
Zamawiający nie wyraża zgody.
13.  Dotyczy Pakietu Nr 27 -  zamknięty system do odsysania. Poz. 1 i 2 -Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości cewnik do odsysania w systemie zamkniętym posiadający podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni zamiast 120? Ten parametr nie ma znaczącego wpływu na jakość odsysania.

Zamawiający dopuszcza cewnik o w/w opisie.

14. Dotyczy Pakietu Nr 27 -  zamknięty system do odsysania. Poz. 1 i 2 -Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości cewnik do odsysania w systemie zamkniętym nie posiadający możliwości wymiany samego cewnika co 48h? System oferowany jest zintegrowany i nierozłączalny.

Zamawiający nie wyraża zgody.
15. Dotyczy Pakietu Nr 27 -  zamknięty system do odsysania. Poz. 1 i 2 -Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości cewnik do odsysania w systemie zamkniętym posiadający 2 otwory boczne zamiast 4? Jednocześnie producent zapewnia, że rozmieszczenie oraz wielkość otworów minimalizuje ryzyko przysysania się cewnika.

Zamawiający nie wyraża zgody.
16. Dotyczy Pakietu Nr 27 -  zamknięty system do odsysania. Poz. 1 i 2 -Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości cewnik do odsysania w systemie zamkniętym nie posiadającej obrotowej zastawki dostępu cewnika do pacjenta? System oferowany posiada sylikonową zastawkę PEEP, która uszczelnia system po wycofaniu go.

Zamawiający dopuszcza cewnik o w/w opisie.
17. Dotyczy Pakietu Nr 27 -  zamknięty system do odsysania. Poz. 1 i 2 -Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości cewnik do odsysania w systemie zamkniętym nie posiadający kapturka umożliwiającego wykonywanie bronchoskopii?

Zamawiający nie wyraża zgody.
18. Dotyczy Pakietu Nr 108, pozycja 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu lub do pakietu numer 107. Pojnik dla chorych jest wykonany z tworzywa sztucznego i dlatego powinien się znaleźć w pakiecie 107 razem z nerkami, kaczkami i basenami wykonanymi również z tworzywa sztucznego, a nie w pakiecie 108 z naczyniami jednorazowego użytku z pulpy.

Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ wFormularzu Cenowym przenosi pozycję 4 z Pakietu Nr 108 do Pakietu Nr 107 jako pozycje 4: Pojniki dla chorych z końcówką do pojenia ok. 200 ml -szt. 200.

19. Dotyczy Pakietu Nr 25 –drenaż -Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 25  cewników thorax do drenażu klatki piersiowej pakowanych w sposób chroniący materiał podczas transportu inny niż plastikowy tubus, spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza cewniki thorax o w/w opisie.

20. Dotyczy Pakietu Nr 33- siatki - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 33 poz nr 1 siatki w rozmiarze 9 x 13 cm spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

21. Zamawiający nie wyraża zgody.
22. Dotyczy Pakietu Nr 39 –wkłady- Wnosimy o wskazanie dla Pakietu nr 39 (w przypadku zaoferowania wkładów innych niż stosowane obecnie przez Zamawiającego), ilości pojemników, uchwytów do mocowania drenów łączących z systemem próżni, jakich będzie wymagał nieodpłatnie Zamawiający.

154 pojemników i 154 uchwytów do mocowania drenów łączących z systemem próżni.

23. Dotyczy Pakietu Nr 58 poz. 1 – drenaż - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 58 poz. nr 1 zestawu do drenażu klatki piersiowej z przeźroczystą ścianą czołową (w miejscach dokonywania odczytów) oraz igłowymi portami do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zestaw do drenażu klatki piersiowej z przeźroczystą ścianą czołową, nie dopuszcza igłowych portów do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej.

24. Dotyczy Pakietu Nr 58 poz. 3 –drenaż - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 58 poz. nr 3 zestawu do punkcji opłucnej z cewnikiem poliuretanowym o długości 50 cm zakończonym dziesięcioma otworkami bocznymi,z rozdzieralną osłonką, zakładany na igle punkcyjnej o długości 7,5 cm, z kranikiem trójdrożnym, w zestawie strzykawka o pojemności 60ml, dren z jednokierunkowym zaworem automatycznym, worek kolekcyjny o pojemności 2000 ml, zestaw jałowy.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
25. Dotyczy  SIWZ  i  Formularza Oferty - W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej.

26. Dotyczy Formularz  ofertowy i cenowy - Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?

Wystarczy załączyć tylko te wybrane Pakiety, na które Wykonawca składa ofertę.

27. Dotyczy projektu Umowy  § 2 ust.3 - W przypadku niedotrzymania warunków dostawy, o których mowa w pkt.1, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.

Zamawiający nie wyraża zgody.
28. Dotyczy projektu Umowy § 4 ust  3 - Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika – podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) –, celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza modyfikację  § 2 ust 5 Umowy poprzez umieszczenie zapisu:„ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.” ?.

Zamawiający nie wyraża zgody.
29. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1-4 - Czy zamawiający dopuści w pozycjach 1-4 użycia cewników o długości 16 cm zamiast proponowanej przez zamawiającego długości 15 cm. 

Zamawiający dopuszcza.

30. Dotyczy Pakietu Nr 31, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści cewniki jednoświatłowe w dwóch rozmiarach długości tj. 15/16 cm i 20 cm z wyłączeniem cewnika jednoświatłowego o długości 30 cm lub też zastąpieniem go w tej pozycji cewnikiem dwuświatłowym.

Zamawiający dopuszcza.
31.  Dotyczy Pakietu Nr 31, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści cewnik trzyświatłowy o średnicy 8,5F i kanałach 14/18/18 zamiast proponowanych 16/18/18. 
Zamawiający dopuszcza.
32. Dotyczy Pakietu Nr 16 -obłożenia pola operacyjnego: 
Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia dwuwarstwowego ze wzmocnieniami do chirurgii biodra:  W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20, zdolność do absorpcji płynów s strefie krytycznej > 950% , niepalny, niepylący.                                                           

Skład zestawu jest następujący : 

-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 -cm)

-1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm

-1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm (wzmocnienie 160 x 150 cm)

-1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 

-1 serweta operacyjna 75 x 90 cm

-1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

 Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia 

dwuwarstwowego ze wzmocnieniami do zabiegów stawu kolanowego  :  W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2.  Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. 

odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20, zdolność do absorpcji płynów s strefie krytycznej > 950% , niepalny, niepylący.                                                           

Skład zestawu jest następujący : 

-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta do zabiegów na kończynie 320 x 245 cm; Ø 7 x 10 cm  (wzmocnienie 150 x 105 cm)

-1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm

-1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 

-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

 Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia 

dwuwarstwowego ze wzmocnieniami do zabiegów laparoskopowych  :  W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2.  Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. 

odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20, zdolność do absorpcji płynów s strefie krytycznej > 950% , niepalny, niepylący.                                                           

Skład zestawu jest następujący : 

-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (32 x 28 cm) i              torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm 

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia 

dwuwarstwowego ze wzmocnieniami do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym  :  W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2.  Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2.  odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20, zdolność do absorpcji płynów s strefie krytycznej > 950% , niepalny, niepylący.                                                           

Skład zestawu jest następujący :
-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta ginekologiczna 290 x 250 cm (wzmocnienie 140 x 55 cm) okno 9 x 12 cm

-1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

-1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia 

dwuwarstwowego ze wzmocnieniami do ciecia cesarskiego: W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2.  Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2.  odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20, zdolność do absorpcji płynów s strefie krytycznej > 950% , niepalny, niepylący.                                                           

Skład zestawu jest następujący :
-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 315 x 250 cm, okno 19 x 28 cm 

-1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia o w/w opisie.
Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia 

dwuwarstwowego ze wzmocnieniami do zabiegów artroskopowych  :  W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2.  Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2.  odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20, zdolność do absorpcji płynów s strefie krytycznej > 950% , niepalny, niepylący.                                                           

Skład zestawu jest następujący :
-1 serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm

-1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

-1 serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się otworem (Ø 7cm) 200 x 300 cm

-1 osłona na kończynę 33 x 55 cm

-3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

-1 osłona na kamerę 13 x 250 cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia 

dwuwarstwowego ze wzmocnieniami uniwersalnego  :  W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2.  Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2.  odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20, zdolność do absorpcji płynów s strefie krytycznej > 950% , niepalny, niepylący.                                                           

Skład zestawu jest następujący :
-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm

-2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych osłon (pokrowiec z gumką) o wymiarach 50 cm x 100 cm pakowanych.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych ściereczek chłonnym o wymiarach 33 cm x 33 cm pakowanych a ‘ 2 szt, cena zostanie podana za 1 sztukę.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych dwuwarstwowych o gramaturze 54 g/ m2 o gramaturze 50 cm x 50 cm, pozostałe parametry spełnione.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych dwuwarstwowych o gramaturze 54 g/ m2 o gramaturze 75 cm x 90 cm, pozostałe parametry spełnione.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych dwuwarstwowych o gramaturze 54 g/ m2 o gramaturze 150 cm x 100 cm,  pozostałe parametry spełnione.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja 13- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych na stolik instrumentariuszki dwuwarstwowych o gramaturze 54 g/ m2 i wymiarach 150 cm x 200 cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
33. Dotyczy Pakietu Nr 19 - Osłona sterylna na kończynę - Pozycja  1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na kończynę w rozmiarze 35 cm x 120cm z osobno pakowaną taśmą samoprzylepną w rozmiarze 10cm x 50cm.

Zamawiający dopuszcza sterylna osłonę o w/w opisie.

34. Dotyczy Pakietu Nr 37– fartuchy chirurgiczne sterylne - Pozycja  1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z normą EN 13795    1-3 o gramaturze 40g/m2 wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch owinięty w papier krepowy, w opakowaniu 2 ręczniki. Rozmiar na fartuchu i opakowaniu wyraźnie zaznaczony. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
35. Dotyczy Pakietu Nr 82 – serwety chirurgiczne sterlne:

Pozycja  1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej składającej się z warstwy włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 54 g/m2 i wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o średnicy Ø 10 cm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja  2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej składającej się z warstwy włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 54 g/m2 i wymiarach 50 cm x 60 cm z otworem o średnicy Ø 5 cm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozycja  3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej składającej się z warstwy włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 54 g/m2 i wymiarach 45 cm x 75 cm 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
36. Dotyczy Pakietu Nr 105 - czepki chirurgiczne- Pozycja  3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków jednorazowych z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem.

Zamawiający dopuszcza czepki o w/w opisie.

37. Dotyczy Pakietu Nr 83 -  zestaw do cewnikowania - Pozycja  1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o poniższym składzie:

-1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

-1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm

-5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

-4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki 

-1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

-1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ř10 cm

-1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

-1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)

-1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

-1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

-1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

Opakowanie Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów do cewnikowania o w/w opisie.

38. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie strzykawki z jednostronną skala pomiarową, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
39. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z igłą w rozm. 0,5 x 16 mm.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki o w/w opisie.
40. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny op. – 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Zamawiający dopuszcza.
41. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o grubości pojedynczej ścianki na palcu min. 0,16 mm, o zawartości protein poniżej 150 ug/g, o długości min. 280 mm, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
42. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych z wewnętrzną warstwą polimerową, nie chlorowanych, o grubości pojedynczej ścianki na palcu min. 0,16 mm, o zawartości protein poniżej 50 ug/g, o długości min. 280 mm, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
43. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1, 2 - Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 i 2 z pakietu nr 17 i utworzenie z nich odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej ilości wykonawców.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
44. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości maks. 0,13 mm, o zwartości protein poniżej 100 ug/g, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
45. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o zwartości protein poniżej 100 ug/g, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
46. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic z poziomem AQL=1,5, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
47. Dotyczy Pakietu Nr 62 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji cewników w rozm. 12, 14, 16, 18, 20 o długości 50 cm lub/ i długości 60 cm, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
48. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej o średnicy 30 mm, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
49. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozm. 45 x 42 mm (owalna z języczkiem ułatwiającym aplikację), pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zamawiający dopuszcza elektrody o w/w opisie.

50. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozm. 42 x 36 mm (owalna z języczkiem ułatwiającym aplikację), pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zamawiający dopuszcza elektrody o w/w opisie.
51. Dotyczy Pakietu Nr 92. poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o średnicy 50 mm, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
52. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o średnicy 50 mm, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
53. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozm. 55 x 40 mm ze specjalnym wycięciem umożliwiającym przełożenie kabla podczas badań holterowskich i wysiłkowych (dzięki wycięciu w elektrodzie kabel podczas ruchu  pacjenta pozostaje na swoim miejscu),  pozostałe parametry pozostaną bez zmian.
Zamawiający dopuszcza elektrody o w/w opisie.

54. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 1 – 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
55. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 30 sztuk w ww. pozycji, której jednostką handlową jest opakowanie. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia. Prosimy o podanie czy należy podać ilość opakowań – 30 szt. do miejsc po przecinku tj. 33,34 op. czy należy zaokrąglić liczbę op. do pełnych opakowań tj. 34 op.Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
56. Dotyczy Pakietu Nr 104 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozm. 112 mm x 25 m, ponieważ papier o długości 25 metrów jest przeznaczony to aparatów Ascard. Prosimy również o określenie czy w przypadku zaoferowania papieru o rozm. 112 mm x 25 m należy wycenić 700 szt., czy też należy przeliczyć wymagane ilości i wycenić 1120 szt.

Zamawiający w Formularzu Cenowym w Załączniku Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 104 poz. 2 zmienia rozmiar elektrody z 112mmx40m na 112mmx25m i zmienia ilość zapotrzebowania sztuk rolek z 700 na 1120.

57. Dotyczy Pakietu Nr 117 poz. 1 - Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 50 szt. czy 50 par (op.-2 szt., czyli razem 100 szt.), ponieważ elektrody Quick Combo pakowane są parami.

Należy zaoferować 50 par  elektrod, czyli razem 100 szt.

58. Dotyczy Pakietu Nr 117 poz. 1 - Prosimy o podanie modelu/ typu aparatu Lifepack, do którego mają być przeznaczone elektrody oraz sprecyzowanie czy mają być przeznaczone dla dzieci czy dla dorosłych.

Lifepack 20 Medtronic, Model 3202 488-010.

59. Dotyczy projektu umowy - § 3 ust. 7 - Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
60. Dotyczy projektu umowy - § 4 ust. 2 - Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323).

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
61. Dotyczy projektu umowy - §6 ust. 4 lit. c - Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
62. Dotyczy Pakietu Nr 111- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1133 wymaga aby oferowane testy , eliminowały możliwość uzyskania fałszywych wyników spowodowanych obecnością krwi, żółci lub niewłaściwą jakością wody bądź soli fizjologicznej tak jak ma to miejsce w przypadku testów tzw. mokrych?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
63. Dotyczy projektu umowy – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 2 ust. 3. W przypadku niedotrzymania warunków dostaw, o których mowa w pkt. 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Dotyczy Pakietu Nr 95 - Jaka jest jednostka miary dla szpatułek laryngologicznych w Pakiecie nr 95 postępowania ZP/4/13  - sztuka czy opakowanie, a jeżeli opakowanie to jakiej wielkości?

Należy wycenić 250 opakowań po 100 szt.

65. Dotyczy projektu Umowy - § 2 ust. 1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:„Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, na koszt Dostawcy, na podstawie okresowych zamówień cząstkowych, składanych przez Zamawiającego w formie telefonicznej (potwierdzonej każdorazowo pisemnie), pisemnej bądź faxem (zamówienie składane faxem muszą być potwierdzone przez Dostawcę) w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia”.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
66. Dotyczy projektu Umowy - § 2 ust. 3 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1%?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
67. Dotyczy projektu Umowy - § 3 ust. 7- Czy Zamawiający może określić procent ewentualnego odstępstwa od umowy?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
68. Dotyczy projektu Umowy - § 4 ust. 2 w powiązaniu z Formularzem oferty – załącznik nr 2, punkt 8.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności za dostarczony przedmiot umowy z 60 
na 30 dni od dnia przedłożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
69. Dotyczy projektu Umowy - §4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści: „W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

Zamawiający nie wyraża zgody.
70. Dotyczy projektu Umowy - § 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:„ Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Zamawiający nie wyraża zgody.
71. Dotyczy projektu Umowy -  § 6 ust. 6 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skrócenie okresu umożliwiającego wypowiedzenie umowy w przypadku zalegania z zapłatą z 3 do 2 miesięcy”
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
72. Dotyczy projektu Umowy -  § 6 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:„Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 3- krotnego nienależytego wywiązania się Dostawcy z warunków umowy”.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
73.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego.

74. Dotyczy projektu Umowy - § 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:„ Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Zgoda nie jest wymagana względem banku Wykonawcy finansującego kontrakt.”

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

75. Dotyczy Pakietu Nr 84 - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający, zgodnie z SIWZ, miał na myśli szczypczyki jednorazowe? Jeśli tak, to czy nie zaszła omyłka pisarska w Zamawianej ilości szczypczyków biopsyjnych? Szacowana ilość wystarczy na wykonanie jedynie dwudziestu biopsji przy zabiegach bronchoskopii w trakcie 24-miesięcznej umowy.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
76. Dotyczy Pakietu Nr 84 -Czy jeśli zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania szczypczyków wielorazowego użytku, to czy wymaga, by te szczypczyki miały szlifowaną końcówkę dystalną w celu ułatwienia poruszania się narzędzia w kanale roboczym bronchofiberoskopu, tym samym chroniąc bronchofiberoskop przed zarysowaniami kanału roboczego?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
77. Dotyczy Pakietu Nr 84 - poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści jako narzędzie równoważne szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; konstrukcja mechanizmu szczęk zapewniająca możliwość wykonywania biopsji stycznych; o średnicy 2,4mm; kanał roboczy 2,8mm, kompatybilne z bronchofiberoskopem typu Olimpus i Pentax?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
78. Dotyczy Pakietu Nr 73 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 73 poz. 2 chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie ze standardami dotyczącymi zapewnienia jakości w programach profilaktyki raka szyjki macicy, wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
79. Dotyczy Pakietu Nr 73 - Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w Pakiecie nr 73 poprzez wymóg dopisania do Formularza cenowego dodatkowo rubryki „Nazwa handlowa” oferowanego produktu  oraz „Producent” . Prośbę swą motywujemy tym, iż dodatkowe rubryki umożliwią identyfikację i weryfikację produktu podczas dostawy.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
80. Dotyczy Pakietu Nr 73 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w Pakiecie nr 73 poz. 1 i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w co umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

