Kutno, dnia 21.02.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 3

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania ZP/4/13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 38 (cz. 1 i cz. 2)- Układ przetworników – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przetworniki do pomiaru ciśnienia typu Tru Wave wraz z przewodami interfejsowymi zapewniającymi kompatybilność z monitorami na oddziale (prosimy o podania ilości przewodów interfejsowych oraz uchwytów mocujących)? 
Tak 20 szt. przetworników interfejsowych oraz uchwytów mocujących ( nie użyczenie ale na własność).
2. Dotyczy Pakietu Nr 15 - Czy Zamawiający ma na myśli rozmiar części klejącej i czy w związku z tym dopuści folie w rozmiarach 19x25cm(całkowity rozm.25x29cm) wykonaną z polietylenu o grubości 0,05mm oraz folię o rozmiarze pow klejącej 28x25cm(całkowity rozm.38x25) oraz 28x41cm(całkowity rozm. 38x41) wykonaną z poliestru o grubości 0,025mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Dotyczy Pakietu Nr 16 : Poz. 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji zestawu do operacji biodra o składzie :

	skład
	wymiary
	ilość szt. w zestawie

	serweta z U 150x250
	 150x250cm /U 7x70cm
	1

	serweta 
	300x228
	1

	rękaw na kończynę
	35x100
	1

	Kieszeń jednokomorowa
	33x38xm
	1

	
	
	


Pozostałe elementy zgodne z SIWZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

lub

	skład
	wymiary
	ilość szt. w zestawie

	serweta z U 228x260
	 228x260/U 20x100cm
	1

	serweta 
	300x228
	1

	rękaw na kończynę
	35x100
	1

	Kieszeń jednokomorowa
	33x38xm
	1

	
	
	


Pozostałe elementy zgodne z SIWZ. Zwracamy się również z prośbą o możliwość dostarczenia do testowania próbki z osobno pakowanych składowym w postaci sterylnej ?

Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji biodra o w/w opisie.

Poz.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji zestawu

serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłoną na kończynę o składzie:

	35x100
	rękaw na kończynę
	1

	228x300
	serweta do zabiegów na kończynie z rozciągliwym otworem średnicy 3cm
	1


Pozostałe elementy zgodne z SIWZ Zwracamy się również z prośbą o możliwość dostarczenia do testowania próbki z osobno pakowanych składowym w postaci sterylnej ?

Zamawiający dopuszcza zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego o w/w opisie.

Poz.3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji zestawu do laparoskopii ginekologicznej o składzie

[image: image1.jpg]



obłożenie do laparoskopii wymiary: 241cm x 228cm z oknem przylepnym w polu operacyjnym 27cm x 30cm . W części kroczowej – otwór przylepny: 12cmx 15,5cm przysłonięty papierem foliowym umożliwiającym zachowanie sterylności i jednocześnie łatwym do usunięcia w razie potrzeby

-kieszeń na narzędzia  dwukomorowa 18x30-pakowana osobno

-taśma samoprzylepna 10x55cm –pakowana osobno

Pozostałe elementy zgodne z SIWZ Zwracamy się również z prośbą o możliwość dostarczenia do testowania próbki z osobno pakowanych składowym w postaci sterylnej ?

Zamawiający dopuszcza zestaw do laparoskopii ginekologicznej o w/w opisie.

Poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji zestawu z większą ilością składowych:

	serweta na stolik instrumentariuszki
	150x200
	1

	Serweta do zabiegów ginekologicznych z otworem w części kroczowej 9x12cm torbą na płyny
	175x195
	1

	serweta na stolik instrumentariuszki
	75x90
	1

	taśma samoprzylepna
	10x55
	1

	serweta na stolik Mayo
	80x145
	1

	ręczniczki do rąk
	38x38
	4


Lub zestawu zgodne z SIWZ jednak z serwetą na pacjenta :

	Serweta do zabiegów ginekologicznych z otworem w części kroczowej 9x12cm torbą na płyny
	175x195
	1


Pozostałe elementy zgodne z SIWZ Zwracamy się również z prośbą o możliwość dostarczenia do testowania próbki z osobno pakowanych składowym w postaci sterylnej ?
Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
Poz.5  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji zestawu do cięcia cesarskiego:

Obłożenie do cięcia cesarskiego o wymiarach 257cm x 310cm z oknem przylepnym w polu operacyjnym 30cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną Steri-Drape serii 2000 (folia wykonana z poliestru o grubości 0,025mm). Wokół pola operacyjnego zbiornik na płyny 360 stopni z usztywnieniem wykonanym z polipropylenu i dwoma organizatorami przewodów (4 otwory na przewody w każdym). Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym.

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

- serweta dla noworodka 75cm x 75cm

Materiał obłożeń i serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, odporny na działanie alkoholi, antystatyczny, materiał jednakowo, wysoce absorpcyjny na całej powierzchni, bez wydzielonych stref krytycznych i mniej krytycznych (całość traktowana jako strefa krytyczna); 

bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20

serweta na stolik Mayo: z   włókniny  wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy  (PN-EN 13 795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa wdł 16 CFR 1610.

Zamawiający dopuszcza zestaw do cięcia cesarskiego o w/w opisie.
Poz.6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji zestawu

	skład
	wymiary
	szt

	Serweta na kończynę z rozciągliwym otworem średnicy 3cm
	228x300
	1

	Rękaw na kończynę
	35x100
	1


Pozostałe elementy zgodne z SIWZ Zwracamy się również z prośbą o możliwość dostarczenia do testowania próbki z osobno pakowanych składowym w postaci sterylnej ?

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
Poz.7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji zestawu

- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm

- 4 serwetki do rąk

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Pozostałe elementy zgodne z SIWZ Zwracamy się również z prośbą o możliwość dostarczenia do testowania próbki z osobno pakowanych składowym w postaci sterylnej ?
Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.

Poz.8 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji osłony z gumką o średnicy 116cm wykonaną z foli polietylenowej

Zamawiający dopuszcza osłony o w/w opisie.
Poz.9 Zwracamy się prośbą o dopuszczenie w tej pozycji serwety chłonnej o wymiarach 33 x33 cm .Zwracamy się również z prośbą o możliwości zaoferowania próbki  do testowania w wersji niesterylnej 

Zamawiający dopuszcza serwety o w/w opisie.
Poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji serwety o wymiarach 75cmx 90 cm 

Zamawiający dopuszcza serwety o w/w opisie.
4. Dotyczy Pakietu Nr 19 Poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawa na kończynę o wymiarach 35cmx100cm.

Zamawiający dopuszcza rękaw o w/w opisie.
5. Dotyczy Pakietu Nr 37 -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji fartuchów pełno barierowych. Fartuch jest dostępny w trzech rozmiarach (L, XL, XXL) jako:

a) Fartuch sterylny z dwiema ściereczkami do osuszania rąk , opakowany w papier ochronny i zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe 

b) Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla materiałów standardowych w obszarze krytycznym.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Dotyczy Pakietu Nr 40:
Poz.5  Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji zestawu testowego jednorazowy z arkuszem wczesnego ostrzegania bez zawartości ołowiu pakowanego po 6szt

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Poz. 6 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji taśmy do sterylizacji parowej o wymiarach 2,5cmx50m z przeliczeniem ilości sztuk

Zamawiający dopuszcza taśmy o w/w opisie.
7. Dotyczy Pakietu Nr 41 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawów z fałdą o wymiarach :

	10x5cm x 100m

	15x5cm x 100m

	20x5.5cm x 100m

	25x6.5cmx 100m

	30x8cm x 100m

	40x8cm x100m


Zamawiający dopuszcza rękawy z fałdą o w/w opisie.
8. Dotyczy Pakietu Nr 82:
Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet o wymiarach 75x75 z otworem przylepnym 6x8cm lub serwety 75x75 z otworem 15x6cm Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Zamawiający dopuszcza serwety o 75x75 z otworem przylepnym 6x8cm.

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety 55x55cm z otworem 6x8cm l

Zamawiający dopuszcza serwety o w/w opisie.
Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety 75x90cm

Zamawiający dopuszcza serwety o w/w opisie.
9 Dotyczy Pakietu Nr 33 pozycja 3 -Czy zmawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 33, załącznik nr l, polipropylenowej siatki o wielkości 30.5cm x 30.5cm. Siatka nadaje się do przycięcia. Po przycięciu siatka nie traci swoich właściwości a jej brzegi nie strzępią się, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatki o w/w opisie
10 Dotyczy Pakietu Nr 114 – kołnierz ortopedyczny – Czy Zamawiający dopuści typowy kołnierz regulowany (minimum 6 stopni regulacji) stosowany w ratownictwie medycznym wykonany z tworzywa sztucznego (elastyczny profil wykonany z polipropylenu wyłożony jest miękką pianką polietylenową), posiadajacy duzy otwór na wysokości krtani?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
11 Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające 3 paski kontrastujące w RTG, dostępne w rozmiarach: 0,9 x 25mm, 1,1 x 32mm, 1,3 x 45mm, 1,5 x 45mm, 1,7 x 45mm, 2,1 x 45mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
12 Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści bezigłowe systemy do użytku przez 7 dni lub 100 aktywacji, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
13 Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści bezigłowe systemy z podwójnym przedłużaczem do użytku przez 7 dni lub 100 aktywacji, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
14 Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę niskooporową o pojemności 7ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
15 Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z teflonu (FEP), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

16 Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a o długości 38cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
17 Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500ml, skalowaną od 4ml do 50ml co 1ml i od 50ml do 500ml co 5ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
18 Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 -Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein poniżej 90µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
19 Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające powierzchnię antypoślizgową, o długości 280mm dla rozmiaru 6,0 (długości rękawic w pozostałych rozmiarach zgodne z SIWZ), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
20 Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 455mm oraz o grubości na palcu 0,32mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
21. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające powierzchnię antypoślizgową, o grubości na palcu 0,33mm, o długości 282mm dla rozmiaru 6,0 (długości rękawic w pozostałych rozmiarach zgodne z SIWZ), AQL – 1,0, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
22. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21mm, AQL – 1,5, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
23. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igły podpajęczynówkowe o długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza igły o w/w opisie.
24. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igły typu ATRAUCAN z prowadnicą 20G o długości 34mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza igły o w/w opisie.
25. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do autotransfuzji z przezroczystym mieszkiem wykonanym z PCV jako źródło podciśnienia oraz silikonowym workiem na krew, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza zamknięty system do autotransfuzji o w/w opisie.
26. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Thorax pakowany podwójnie: folia-papier / folia-papier, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza cewniki o w/w opisie
27. Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o grubości 0,34mm +/1 0,5mm oraz wielkości porów 3,7mm2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
28. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o grubości 0,6mm oraz wielkości porów 0,5mm2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
29. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 3 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody.
30. Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany razem z dwoma serwetami włókninowymi do rąk i zawinięty w serwetę z włókniny, z rozmiarem na metce przy wcięciu pod szyją oraz na opakowaniu jednostkowym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

31. Zamawiający dopuszcza fartuchy o w/w opisie. 
32. Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrody o powierzchni całkowitej 204 cm² oraz powierzchni aktywnej 118 cm², spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza elektrody o w/w opisie.
33. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o zawartości protein poniżej 150µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
34. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 2 -Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o zawartości protein poniżej 50µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
35. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o AQL 1,5, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
36. Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny o długości roboczej 360mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
37. Dotyczy Pakietu Nr 63 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann w rozmiarach CH8 – CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza cewniki o w/w opisie.
38. Dotyczy Pakietu Nr 63 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera z lateksu pokrytego silikonem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza cewniki o w/w opisie.
39. Dotyczy Pakietu Nr 65 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
40. Dotyczy Pakietu Nr 67 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści niesterylną szczotkę chirurgiczną nasączoną 4% glukonianem chlorheksydyny, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
41. Dotyczy Pakietu Nr 68 poz. 1 -Czy Zamawiający ma na myśli łącznik typu Kapkon ?

NIE.
42. Dotyczy Pakietu Nr 69 poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, jakiej igły oczekuje Zamawiający: prostej, czy zagiętej ?

Należy zaoferować igły zagięte.
43. Dotyczy Pakietu Nr 77 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści  igły do punkcji mostka w rozmiarach 15G x 43mm (zakres regulacji 5-30mm) lub 15G x 60mm (zakres regulacji 22-47mm), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
44. Dotyczy Pakietu Nr 82 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem o średnicy 7cm lub 6cm x 8cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza serwety o w/w opisie.
45. Dotyczy Pakietu Nr 82 poz.2 -Czy Zamawiający dopuści serwetę 45cm x 45cm z otworem o średnicy 6cm ?

Zamawiający dopuszcza serwety o w/w opisie.
46. Dotyczy Pakietu Nr 83 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o poniższym składzie:- 1 x miska nerkowata - 1 x taca z 5 tamponami , w kształcie śliwki- 2 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstowe- 1 x sterylne szczypce, niebieskie- 1 x obłożenie z wcięciem 60 x 60 cm- 2 x rękawice lateksowe, bezpudrowe- 1 x wodoodporny podkład 60x60cm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
47. Dotyczy Pakietu Nr 93 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści owinięcie na zwłoki w rozmiarze 220cm x 80cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
48. Dotyczy Pakietu Nr 96 poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje sterylnej zatyczki do cewników ?

TAK.
49. Dotyczy Pakietu Nr 98 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści nieprzezroczystą opaskę identyfikacyjną dla dorosłych ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
50. Dotyczy Pakietu Nr 106 poz. 4 -Czy Zamawiający dopuści jałowe serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią 75cm x 90cm ?

Zamawiający dopuszcza serwety o w/w opisie.
51. Dotyczy Pakietu Nr 106 poz. 5 - Czy Zamawiający oczekuje fartuchów foliowych pakowanych pojedynczo w opakowaniu zbiorczym ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
52. Dotyczy Pakietu Nr 108 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści pojnik dla chorych z końcówką do pojenia – 300ml ?

Zamawiający dopuszcza pojnik o w/w opisie.
53. Dotyczy Pakietu Nr 110 poz. 1a - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki o pojemności 250ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza pojemniki o w/w opisie.
54. Dotyczy Pakietu Nr 110 poz. 1d - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki o pojemności 2300ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza pojemniki o w/w opisie.
55. Dotyczy Pakietu Nr 110 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki o pojemności 11000ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
56. Dotyczy Pakietu Nr 31 -Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi, dopuści w zakresie pakietu nr 31 złożenie oferty z zestawami do cewnikowania żył centralnych metodą Selinagera wyposażonymi w nitynolowe prowadniki, z możliwością identyfikacji położenia cewnika zarówno w promieniach RTG jak również przy użyciu EKG, wyposażonymi w dwie igły wprowadzające o długości 5 i 7cm i średnicy 18G, skalpel,  rozszerzacz dostosowany do średnicy cewnika oraz strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez jej odłączania, w rozmiarach przedstawionych w poniższych tabelach?

Cewniki 1 światłowe

	Kod
	Cewnik
	
	G/światło

	produktu
	Rozmiar
	Długość
	Centralny

	CV+SL0515K
	5Fr
	15 cm
	17

	CV+SL0517K
	5Fr
	17 cm
	17

	CV+SL0520K
	5Fr
	20 cm
	17

	CV+SL0615K
	6Fr
	15 cm
	16

	CV+SL0617K
	6Fr
	17 cm
	16

	CV+SL0620K
	6Fr
	20 cm
	16

	CV+SL0715K
	7Fr
	15 cm
	15

	CV+SL0717K
	7Fr
	17 cm
	15

	CV+SL0720K
	7Fr
	20 cm
	15

	CV+SL0815K
	8Fr
	15 cm
	14

	CV+SL0817K
	8Fr
	17 cm
	14

	CV+SL0820K
	8Fr
	20 cm
	14


Cewniki 2 światłowe

	Kod
	Cewnik
	
	G
	/  światło

	produktu
	Rozmiar
	Długość
	Dystalny
	Centralny

	CV+DL0515KN
	5Fr
	15 cm
	20
	20

	CV+DL0517KN
	5Fr
	17 cm
	20
	20

	CV+DL0520KN
	5Fr
	20 cm
	20
	20

	CV+DL0615KN
	6Fr
	15 cm
	18
	18

	CV+DL0617KN
	6Fr
	17 cm
	18
	18

	CV+DL0620KN
	6Fr
	20 cm
	18
	18

	CV+DL0715KN
	7Fr
	15 cm
	17
	17

	CV+DL0717KN
	7Fr
	17 cm
	17
	17

	CV+DL0720KN
	7Fr
	20 cm
	17
	17

	CV+DL0815KN
	8Fr
	15 cm
	16
	16

	CV+DL0817KN
	8Fr
	17 cm
	16
	16

	CV+DL0820KN
	8Fr
	20 cm
	16
	16


Cewniki 3 światłowe

	Kod
	Cewnik
	
	
	G/światło
	

	produktu
	Rozmiar
	Długość
	Dystalny
	Centralny
	Proksymalny

	CV+TL0615K
	6Fr
	15 cm
	20
	16
	20

	CV+TL0617K
	6Fr
	17 cm
	20
	16
	20

	CV+TL0620K
	6Fr
	20 cm
	20
	16
	20

	CV+TL0715K
	7Fr
	15 cm
	18
	16
	18

	CV+TL0717K
	7Fr
	17 cm
	18
	16
	18


	CV+TL0720K
	7Fr
	20 cm
	18
	16
	18

	CV+TL0815K
	8Fr
	15 cm
	17
	14
	16

	CV+TL0817K
	8Fr
	17 cm
	17
	14
	16

	CV+TL0820K
	8Fr
	20 cm
	17
	14
	16


Cewniki 4 światłowe

	Kod
	Cewnik
	
	
	
	G/światło
	

	produktu
	Rozmiar
	Długość
	Dystalny
	Centralny 1
	Centralny 2
	Proksymalny

	CV+4MT0625K
	6Fr
	25 cm
	20
	21
	21
	21

	CV+4MT0725K
	7Fr
	25 cm
	18
	18
	20
	20

	CV+4MT0825K
	8Fr
	25 cm
	14
	18
	18
	18

	CV+4MT0925K
	9Fr
	25 cm
	14
	18
	18
	18


Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
57. Dotyczy Pakietu Nr 15 - Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 15, dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o wymiarach nieznacznie odbiegających o wymaganych tj. 16x30cm, 27x30cm oraz 30x40cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
58. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający, wydzieli z pakietu nr 4 poz. 4 i 5 tworząc z nich osobny pod pakiet, oraz dopuści w zakresie poz. 1 złożenie oferty z kaniulami z pasywnym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem, w postaci plastikowego, pozbawionego ostrych krawędzi (mogących spowodować uszkodzenie rękawiczki lub też naskórka), posiadającymi 3 wtopione paski kontrastujące w RTG w rozmiarach przedstawionych w poniższej tabeli, szczegółowo scharakteryzowanymi w załączonych materiałach?: 

	Kolor
	Gauge
	Długość w mm
	Średnica zewnętrzna
	Średnica wewnętrzna
	Przepływ w ml/min


	Żółty
	24
	19
	0,74
	0,55
	29

	Niebieski
	22
	25
	0,90
	0,65
	42

	Różowy
	20
	32
	1,00
	0,75
	59

	Zielony
	18
	32
	1,30
	0,95
	103

	Zielony
	18
	45
	1,30
	0,95
	96

	Biały
	17
	45
	1,50
	1,15
	155

	Szary
	16
	45
	1,75
	1,35
	225

	Pomarańczowy
	14
	45
	2,00
	1,55
	290


Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
59. Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną do elektrokoagulacji typ – DUO, jednorazową, dwudzielną, niekierowaną, o powierzchni 165 cm², pozostałe parametry bez zmian ?

Zamawiający dopuszcza elektrodę o w/w opisie.

60. Dotyczy Pakietu Nr 39 - Zwracamy się z prośbą o wskazanie ile stanowisk należy doposażyć w  pojemniki i system mocowań.

Odpowiedz jak w pytaniu nr 21 w Wyjaśnieniach Nr 2 do SIWZ z dnia 13.02.2013r.

61. Dotyczy Pakietu Nr 39- Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?
Zamawiający dopuszcza wkłady o w/w opisie.

62. Dotyczy Pakietu Nr 39 - Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) , o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?
Zamawiający dopuszcza wkłady o w/w opisie.
Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

