Kutno, dnia 27.02.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 4

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania ZP/4/13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 16:

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu biodrowego o następującym składzie:

- serweta z przylepcem 260x240cm z wycięciem U 20cmx100cm - 1 szt.

- serweta z przylepcem 240x150cm - 1 szt.

- pokrowiec na nogę 120x37cm - 1 szt.

- kieszeń foliowa 1-komorowa 40x30cm - 1 szt.

- taśma samoprzylepna - 6 szt.

- serweta na stół instrumentalny 190x150cm i 200x150cm - po 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 145x80cm - 1 szt.

- włókninowe ręczniki do rąk - 2 szt.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.

Poz. 2 -  Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z 2 ręcznikami włókninowymi, kieszenią na narzędzia zamiast uchwytów do mocowania kabli i drenów, a także z 4 taśmami samoprzylepnymi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.

Poz. 3 - Czy można zaoferować sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej o następującym składzie:

- serweta 265x180cm z otworem w kształcie trapezu 28x20x19 z przylepcem, zintegrowanymi nogawicami, w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm - 1 szt.

- serwetka pod pośladki 90x75cm - 1szt

- kieszeń na narzędzia 2-komorowa 30x25cm - 1 szt.

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 80x145cm - 1 szt.

- serwetki do rąk włókninowe 40x20cm - 2 szt.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.

Poz. 4 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym o następującym składzie:

- serweta 245x180cm z otworem 15x10cm i zintegrowanymi nogawicami z taśmą przylepną - 1 szt.

- serweta przeznaczona pod pośladki 90x75cm - 1 szt.

- taśma medyczna 9x50cm - 2 szt.

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 80x145cm - 1 szt.

- serwetki do rąk włókninowe 40x20cm - 2 szt. 

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.

Poz. 5 - Czy można zaoferować zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m2, odporności na penetrację płynów 250cmH2O. Skład zestawu:

- serweta 320x180cm z centralnym kwadratowym otworem 35x35cm z workiem wokół otworu, otwór wypełniony folią chirurgiczną poliureatanową - 1 szt.

- pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm wykonany z folii PE o grubości 0,05mm i warstwy chłonnej o gramaturze ok 64 g/m2 - 1 szt.

- owinięcie noworodka wykonane z pulpy celulozowej 90x60cm - 1 szt.

- ściereczki chłonne 40x20cm - 2 szt.

- serweta, owinięcie, przykrycie na stolik instrumentarium o rozmiarze 190x150cm wykonane w całości z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze ok. 84 g/m2 oraz wytrzymałości na rozerwanie powyżej 40kPa - zgodnie z normą - 1 szt.?

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.

Poz. 6 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów artroskopowych z 2 ręcznikami włókninowymi, kieszenią na narzędzia zamiast uchwytów do mocowania kabli i drenów, a także z 4 taśmami samoprzylepnymi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.

Poz. 7 - Czy można zaoferować zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych z serwetami:

- zamiast 170x175, serweta 170x180cm - 1 szt.

- zamiast 160x240, serweta 150x240cm - 1 szt.

- zamiast ręczników celulozowych, ręczniki wykonane z włókniny kompresowej.

- taśma medyczna - 1 szt

wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
Poz. 9 - Czy można zaoferować sterylną ściereczkę o wymiarach 30x30cm, wykonaną z bardzo chłonnej włókniny kompresowej o gramaturze 40g? Pragniemy poinformować, że włóknina kompresowa, którą oferujemy, charakteryzuję się doskonałą chłonnością.

Zamawiający dopuszcza ściereczkę o w/w opisie. 
Poz. 10 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 75x45cm?

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
Poz. 12 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 90x150cm?

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
2. Dotyczy Pakietu Nr 18 - Czy można zaoferować sterylną osłonę zabezpieczającą kable o rozmiarze 15cmx250cm?

Zamawiający dopuszcza osłonę o w/w opisie. 
3. Dotyczy Pakietu Nr 19 -Czy można zaoferować sterylną osłonę na kończynę z 2 taśmami samoprzylepnymi?

Zamawiający dopuszcza osłonę o w/w opisie.  
4. Dotyczy Pakietu Nr 33 - Poz. 1 – Czy można zaoferować siatkę przepuklinową w rozmiarze 10 x 16cm, spełniającą wszystkie wymagane parametry?

Zamawiający dopuszcza siatkę o w/w opisie.
5. Dotyczy Pakietu Nr 37 - Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny z 2 sztukami ręczników wykonanych z włókniny kompresowej, zawinięty w papier krepowy? Rozmiar widoczny na dużej i czytelnej etykiecie zewnętrznej.

Zamawiający dopuszcza fartuchy o w/w opisie.
6. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Poz. 1.  - Dotyczy papieru krepowego 40x40 - Czy można zaoferować papier krepowy o rozmiarze 45x45?

Zamawiający dopuszcza papier o w/w opisie.
Poz. 2:

Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 400mm x 200m - Czy można zaoferować rękaw o szer. 380mm 200m lub 420mm x 200m?

Zamawiający dopuszcza rękawy o szer. 420mm x 200m.
Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 100mm x 50mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 100mm x 40mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza rękawy o w/w opisie.
Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 250mm x 65mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 250mm x 60mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza rękawy o w/w opisie.
Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 300mm x 60mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 300mm x 60mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza rękawy o w/w opisie.
7. Dotyczy Pakietu Nr 82:

Poz. 1 – Czy można zaoferować serwet e w rozmiarze 90 x 80cm z otworem 8cm?

Poz. 2 – Czy można zaoferować serwet e w rozmiarze 45 x 40cm z otworem 5cm?

Poz. 3 – Czy można zaoferować serwet e w rozmiarze 80 x 60cm?

Zamawiający dopuszcza serwety o w/w opisach.
8. Dotyczy Pakietu Nr 94 - Czy można zaoferować maseczki chirurgiczne wykonane z włókniny 3-warstwowej o gramaturze 23gm2/ + 18g/m2 + 14g/m2? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza maseczki o w/w opisie.
9. Dotyczy Pakietu Nr 106:
Poz. 4. Czy można zaoferować serwetę włókninową niejałową wykonaną z włókniny podfoliowanej polipropylenowo polietylenowej o rozmiarze 90x60 ?

Zamawiający nie wyraża zgody.
Poz. 4. Czy można zaoferować serwetę włókninową niejałową wykonaną z włókniny podfoliowanej polipropylenowo polietylenowej o rozmiarze 130x90?

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
10. Dotyczy projektu umowy - Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione  słowem „zwłoki”?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Dotyczy projektu umowy -Zważywszy na treść § 3 ust. 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
14. Dotyczy projektu umowy- O jakie przypadki „nienależytego wywiązania się Dostawcy z warunków umowy” chodzi w § 6 ust. 7 wzoru umowy? Czy chodzi o przypadki istotnego naruszenia postanowień umowy przez wykonawcę?§ 6 ust. 7 wzoru umowy jest nieprecyzyjny i wymaga doprecyzowania.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
15. Dotyczy projektu umowy- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 7 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
16. Dotyczy Pakietu Nr 15 -Prosimy o uszczegółowienie, jakich ilości dotyczy zamówienie w odniesieniu do poszczególnych rozmiarów folii. Prośba nasza spowodowana jest tym, iż istnieję znaczące różnice cen na poszczególne rozmiary zamawianych folii.

Zależnie od potrzeb zamawiającego.

17. Dotyczy Pakietu Nr 16 – poz. 7 -Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o następującym  składzie i rozmiarach :

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- 2 ręczniki 30cm x 40cm

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75cm x 90cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175cm x 180cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150cm x 240cm

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
18. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarach 45cm x 75cm ?

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
19. Dotyczy Pakietu Nr 16 - poz. 7, 9-13- Prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Czynność ta pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, co podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody.
20. Dotyczy Pakietu Nr 19 - Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na sterylną osłonę na kończynę w rozmiarach 33cm x 110cm.

Zamawiający dopuszcza osłonę o w/w opisie.
21. Dotyczy Pakietu Nr 37 - Czy można zaoferować fartuch wykonany z 4-warstwowej włókniny typu SMMS z mankietem o długości ok. 8cm i z oznaczeniem rozmiaru na etykiecie opakowania oraz na fartuchu?

Zamawiający dopuszcza fartuchy o w/w opisie.
22. Dotyczy Pakietu Nr 82 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na serwetę w rozmiarach 75cm x 90cm z otworem o średnicy 8cm ?

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
23. Dotyczy Pakietu Nr 82 poz. 2 -Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 50cm x 60cm z otworem o średnicy 6cm lub serwetę w rozmiarach 45cm x 75cm z otworem o średnicy 6cm.

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
24. Dotyczy Pakietu Nr 82 poz. 3 -Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwetę w rozmiarach 75cm x 45cm.

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
25. Dotyczy Pakietu Nr 30- Czy Zamawiający w pakiecie 30 – obwód oddechowy  dopuści obwód oddechowy czysty mikrobiologicznie  o przedłużonym okresie użytkowania do 7 dni potwierdzonym przez producenta, jednorurowy, współosiowy z funkcją wymiennika ciepła o długości 1,6 m do aparatu do znieczulenia z dodatkową gałęzią o długości  100-150 cm  i workiem oddechowym 2 litrowym jednorazowym.

Zamawiający dopuszcza obwód oddechowy o w/w opisie.
26. Dotyczy Pakietu Nr 53 -Czy Zamawiający w pakiecie 53 dopuści w poz. 1 i 2 łącznik obrotowy mikrobiologicznie czysty pozostałe warunki bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
27. Dotyczy Pakietu Nr 64 - Czy Zamawiający w pakiecie 64  - obwody oddechowe do respiratorów dopuści w poz. 2 obwód oddechowy, jednorurowy, współosiowy, z funkcją wymiennika ciepła o długości 1,6 m do respiratora, jednorazowy.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
28. Dotyczy Pakietu Nr 64 - Czy Zamawiający w pakiecie 64 – obwody oddechowe do respiratorów w poz. 3 obwód dla dzieci mikrobiologicznie czysty, pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
29. Dotyczy Pakietu Nr 31  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 31:

poz. 1 - Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych: Jednoświatłowy,  bez możliwości włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, zestaw składający się z igły punkcyjnej 18G / 6,35 cm , prowadnica ze znacznikami długości , strzykwa 5 ml, rozszerzadło,  dodatkowe skrzydełka mocujące,  średnica 14G, 16 G o długościach do wyboru 16 cm, 20cm, 30 cm ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
poz. 2 – Dwuświatłowy, bez   z możliwości włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, zestaw składający się z igły punkcyjnej 18G/6,35 cm  prowadnica ze znacznikami długości, strzykawka 5 ml, rozszerzadło, dodatkowe skrzydełka mocujące, średnica 7 Fr o długościach 16 cm, 20 cm , kanały 18, 14  Ga  oraz średnica 8Fr o długości 20 cm, kanały 2X14Ga;

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
poz. 3 -  Trójświatłowy bez możliwości włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, zestaw składający się z igły punkcyjnej 18Ga/6,35 cm, prowadnica ze znacznikami długości, strzykawka 5ml, rozszerzadło,  dodatkowe skrzydełka mocujące, średnica 7Fr o długościach 16cm, 20 cm, 30 cm, kanały 18, 18, 16Ga, średnica 8,5 Fr  o długości 16 cm kanały 16,14,16Ga;

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
poz. 4 - Czteroświatłowy bez  możliwości włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, zestaw składający się z igły punkcyjnej 18Ga/6,35 cm, prowadnica ze znacznikami długości, strzykawka 5ml, rozszerzadło, dodatkowe skrzydełka mocujące, średnica 8,5 Fr  o długościach 16 cm, 20 cm, kanały 18,14,18,16 Ga?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
30. Dotyczy SIWZ - Wnosimy o usuniecie wymogu dołączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca.
Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla pkt. 9 w Rozdziale V podrozdział II. Jednocześnie zmieni treść ogłoszenia o zamówieniu.
31. Dotyczy projektu umowy- załącznik nr 2 pkt. 8, załącznik nr 7 §4 ust. 2. Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar z 60 dni do terminów zgodnych z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. tj. do 30 dni. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
32. Dotyczy projektu umowy-  Załącznik nr 5 § 2 ust. 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
33. Dotyczy projektu umowy-  załącznik nr 5 § 3 ust. 5- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w/w punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towarów w terminie 5 dni od daty dostawy, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy w stosunku do złożonego zamówienia. Koszty związane ze zwrotem w/w towaru ponosi Wykonawca.”.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
34. Dotyczy projektu umowy -  załącznik nr 5 § 3 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności przedmiotu umowy do 12 miesięcy od daty dostawy?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
35. Dotyczy projektu umowy - załącznik nr 5 § 3 ust. 7 - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w punktu następującego zdania: „Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % wartości umowy.”

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
36. Dotyczy projektu umowy- załącznik nr 5 § 6 ust. 7- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisów na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego nienależytego wywiązania się Dostawcy z warunków umowy, przy czym poprzez nienależyte wykonanie rozumie się zwłokę w dostawie zamówienia przekraczającą 14 dni, za wyjątkiem sytuacji wstrzymania dostaw wynikających z zaległości płatniczych Zamawiającego przekraczających 30 dni”

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
37. Dotyczy projektu umowy - załącznik nr 5 § 4 ust. 1 -Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisów na: „Dostawca zobowiązuje się do stosowania cen netto określonych w umowie przez cały okres trwania umowy.”

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
38. Dotyczy projektu umowy - załącznik nr 5 §4 ust. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisów na: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki następuje automatycznie z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. W takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega cena brutto.”

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
39. Dotyczy Pakietu Nr 65 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 65 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).

Zamawiający wyraża zgodę.

40. Dotyczy Pakietu Nr 42 - Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod jednorazowych dzielonych, dla dorosłych i dzieci o powierzchni przewodzenia 110cm2, powierzchni całkowitej 170cm2, pokrytych hydrożelem oraz wyposażonych w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
41. Dotyczy Pakietu Nr 43 - Pkt. 1,2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod jednorazowych dzielonych, dla dorosłych i dzieci o powierzchni przewodzenia 110cm2, powierzchni całkowitej 170cm2, pokrytych hydrożelem oraz wyposażonych w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
42. Dotyczy Pakietu Nr 70 - Pkt. 1.Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli przez „elektrody czynne do koagulacji”. Czy chodzi o jednorazowe uchwyty elektrod z końcówką nożową?

Zamawiający dopuszcza.

43. Dotyczy projektu umowy - Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do projektu umowy  zapisu o następującej treści:„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
44.  Dotyczy projektu umowy - Paragraf 3 ust 5 „Prosimy o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:- braków ilościowych w ciągu 48 godzin- wad jakościowych w ciągu 14 dni.” 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
45. Dotyczy projektu umowy - Paragraf 6 ust 8  Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:„Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia w przypadku niezasadnego odstąpienia przez Dostawcę od umowy lub niezasadnego wypowiedzenia jej przez Dostawcę.”

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
46. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Poz.1-4:Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki, co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku. 

Zamawiający dopuszcza strzykawki o w/w opisie.

47. Dotyczy Pakietu Nr 2 Poz.4: Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania max po100szt.

Zamawiający dopuszcza strzykawki o w/w opisie.

48. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Poz.5:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60ml z jednostronna skalą pomiarową.

 Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
49. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1i 2: Prosimy o sprecyzowanie czy poprzez zapis „kompatybilne z pompami” Zamawiający ma na myśli strzykawki wpisane przez producenta w wyświetlanym menu pompy, tak jak obecnie stosowane?

Tak.

50. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Poz.1:
1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bezpiecznych kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, wyposażonych w zastawkę antyzwrotną, posiadających 6 pasków rtg, z zabezpieczeniem przed przypadkowymi zakłuciami w postaci plastikowej osłonki, z oznaczeniem kolorami koreczka portu bocznego rozmiaru kaniuli, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniule, rozmiarze, przepływach i długości: 0.9 dł.25mm, 1.1 dł.32mm, 1.3 dł.32mm, 1.3 dł.45mm, 1.5 dł.45mm, 1.8 dł.45mm, 2.0 dł.45mm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Czy kaniule dożylne mają być sterylizowane radiacyjnie promieniami Beta ? Ten typ sterylizacji kaniuli nie wywołuje odczynów alergicznych ( co może następować w przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu) oraz powoduje wulkanizację warstwy silikonu, którym pokryty jest cewnik, co z kolei ułatwia kaniulację.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być  pakowane  w opakowanie  nierozrywalne Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Po.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania obturatorów firmy Becton Dickinson -  tego samego producenta, co kaniule w poz. , kompatybilnych z zakończeniem luer-lock.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Poz4 i 5: Prosimy o dopuszczenie bezigłowego systemu do zabezpieczenia linii infuzyjnej z możliwością użycia do 100 aktywacji lub w ciągu 7 dni, bez zawartości lateksu i DEHP – w poz. 4 bez przedłużacza, w poz.5- z podwójnym przedłużaczem, o potwierdzonej skuteczności obniżenia ryzyka wystąpienia zakażeń od cewnikowych przy zastosowaniu  oferowanego produktu zgodnie z zaleceniami CDC.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Poz.4 i 5:Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy system zabezpieczenia linii infuzyjnej ma posiadać jednorodną materiałową membranę powierzchni styku z końcówką luer?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Poz.5: Prosimy o doprecyzowanie czy w/w zestaw ma się cechować objętością wypełnienia 1.6ml i prędkością przepływu 445ml/min?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
51. Dotyczy Pakietu Nr 6: 

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych bez portu bocznego producenta firmy Becton Dickinson, tak jak obecnie dostarczany, wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE).

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylne bez portu bocznego mają cechować się przepływem 13ml/min, co zapobiega przewodnieniu pacjenta?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
52. Dotyczy Pakietu Nr 7:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dotętniczej w rozm,.20G długości 45mm producenta firmy Becton Dickinson.

Zamawiający dopuszcza kaniule o w/w opisie.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniula dotętnicza ma być wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE)?

Zamawiający dopuszcza kaniule o w/w opisie.
53. Dotyczy Pakietu Nr  8:

Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki trójdrożne mają się cechowa cx objętością wypełnienia max. 0.22ml, tak jak obecnie stosowane?

Zamawiający dopuszcza kraniki o w/w opisie.
Poz.3 i 4: Prosimy o sprecyzowanie czy rampy mają być wyposażone w zawór kulowo- suwakowy, eliminujący ryzyko powstania zatoru powietrznego, tak jak w obecnie stosowanych produktach?

Zamawiający dopuszcza rampy o w/w opisie.
54. Dotyczy Pakietu Nr  9:

Poz.1: 

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley w rozm.8 i 10 z balonem 3-5ml i dł.min.29cm, tak jak obecnie stosowane. Nadmieniamy, iż wg naszej  wiedzy brak jest na rynku cewników pediatrycznych o pojemności balonu 5-30ml i dł.40cm.

Zamawiający dopuszcza cewniki o w/w opisie.
2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley z balonem 5-10ml, tak jak obecnie stosowane.

Zamawiający dopuszcza cewniki o w/w opisie.
Poz.2:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy ze względu na maksymalne ograniczenie ryzyka rozwoju ZUM – zakażeń układu moczowego worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, powinien być całkowicie ( wraz z drenem łączącym) zabezpieczony przed refluksem moczu ?

Zamawiający dopuszcza worki o w/w opisie.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma być skalowany od 1-40 ml co 1ml , od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml?

Zamawiający dopuszcza worki o w/w opisie.
Poz.3:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy worek do zbiórki moczu ma być wyposażony w podwójny zgrzew gwarantujący jego szczelność?

Zamawiający dopuszcza worki o w/w opisie.
2. Prosimy o sprecyzowanie czy worek na mocz ma posiadać białą tylna ściankę, co pozwala na wizualizację barwy gromadzonego moczu?

Zamawiający dopuszcza worki o w/w opisie.
55. Dotyczy Pakietu Nr  21: Prosimy o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej  firmy Unomedical – Convatec składającego się 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u , worek na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną, specjalny aparat do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym min. 40u.

Zamawiający dopuszcza zestawy do autotransfuzji pooperacyjnej o w/w opisie.
56. Dotyczy Pakietu Nr 26 :
Poz.1 i 2: Prosimy o sprecyzowanie czy zestawy do odsysania pola operacyjnego i dreny mają być pakowane podwójnie w wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewni aseptyczne ich użytkowanie?

Zamawiający dopuszcza zestawy i dreny o w/w opisie.
Poz.2: Prosimy o dopuszczenie drenu Ch24, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Zamawiający dopuszcza dreny o w/w opisie.
57. Dotyczy Pakietu Nr 60:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy w/w produkty mają być pakowane podwójnie w wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewni aseptyczne ich użytkowanie?

Zamawiający dopuszcza sposób pakowania o w/w opisie.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zagiętej końcówki ortopedycznej do odsysania w zestawie razem z drenem dł.270cm oraz dodatkowo dwóch innych końcówek (prostej i zagiętej), w opakowaniu z dodatkowym filtrem?

Zamawiający dopuszcza zestawy o w/w opisie.
58. Dotyczy Pakietu Nr 62: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze?

Zamawiający dopuszcza cewniki o w/w opisie.
59. Dotyczy Pakietu Nr 63 - Poz.2: 

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników Pezzera wykonanych z lateksu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają posiadać min.3 lub 4 otwory drenujące gwarantujący prawidłowy drenaż?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
60. Dotyczy Pakietu Nr 12 - Poz.3 i 4:
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona ?

Zamawiający dopuszcza średnią wielkość rozbijanych cząsteczek 2,7 mikrona.

2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku.

Tak.

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml? Jest to istotne dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w nebulizatorze oraz po zakończeniu nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta.

Tak.
61. Dotyczy Pakietu Nr 13 -Poz.4: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje  rurki z odsysaniem z nad mankietu – jeżeli tak to prosimy o dopuszczenie rurki w rozmiarach 6-9.

Tak.
62. Dotyczy Pakietu Nr 14 – Poz. 1- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu odrębnej warstwy wymiennika ciepła i wilgoci na rzecz filtra mechanicznego, którego wkład spełnia funkcję filtra i wymiennika ciepła i wilgoci, a poziom nawilżania  dla VT= 500ml wynosi ponad 31,6mg/l i jest wyższy od normy ISO dotyczącej poziomu nawilżania dla filtrów , wynoszącej 30,0 mg/l, z całkowitą utratą wilgotności na poziomie 9mg H2O przy Vt500. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra mechanicznego o skuteczności nawilżania 31,1mg H2O przy Vt500, utracie wilgotności na poziomie 5,9mg H2O przy Vt500, spełniającego pozostałe wymagania siwz.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
Poz.2: 

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu odrębnej warstwy wymiennika ciepła i wilgoci na rzecz filtra mechanicznego, którego wkład spełnia funkcję filtra i wymiennika ciepła i wilgoci, a poziom nawilżania  dla VT= 500ml wynosi ponad 31,6mg/l i jest wyższy od normy ISO dotyczącej poziomu nawilżania dla filtrów , wynoszącej 30,0 mg/l, z całkowitą utratą wilgotności na poziomie 9mg H2O przy Vt500.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra mechanicznego z wkładem spełniającym funkcję filtra i wymiennika ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 31,7mg H2O przy Vt250 i całkowitej utracie wilgotności na poziomie 11mg H2O przy Vt250, spełniającego pozostałe wymogi siwz. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Poz.3:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra antywirusowo–bakteryjnego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni wymiennika 900 cm2,  o przestrzeni martwej korzystniejszej niż wymagana 26ml, wadze 21g- dla pacjentów powyżej 20kg z portem kapno, sterylnego, pakowanego pojedynczo w opakowanie folia/papier.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2.  Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra antywirusowo–bakteryjnego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci , o przestrzeni martwej korzystniejszej niż wymagana 35ml, wadze 31g- dla pacjentów powyżej 20kg z portem kapno, sterylnego, pakowanego pojedynczo w opakowanie folia/papier.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
63. Dotyczy Pakietu Nr 20 :
Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego typu standard firmy Becton Dickinson o dł.90mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Zamawiający dopuszcza igły o w/w opisie.

Poz.5: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point firmy Becton Dickinson o dł. 120mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Zamawiający dopuszcza igły o w/w opisie.
Poz.3: Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.1-6: Prosimy o sprecyzowanie czy igły do znieczuleń mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne typu Tyvec, które jest opakowaniem wytrzymalszym od standardowego folia-papier oraz pozwala na bezpieczną sterylizację sprzętu, bezpieczne przechowywanie materiałów medycznych  a specjalne ułożenie włókien gwarantuje wyjątkową łatwość otwierania?

Zamawiający dopuszcza sposób pakowania o w/w opisie.
64. Dotyczy Pakietu Nr  27 Poz 1 i 2:
1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny firmy CareFusion, tak jak obecnie stosowane:  do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych z możliwością jego stosowania do 7 dni co jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż 72 godziny (1 adapter może obsłużyć 2 cewniki na 72 godziny), adapter zapewniający wykonanie bronchoskopii bez potrzeby odłączania zestawu i bez potrzeby stosowania dodatkowego kapturka uszczelniającego, cewnik skalowany jednostronnie co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie na zaworze ssącym oraz numerycznie na cewniku, zawór ssący obrotowy w celu zapewnienia skutecznej blokady próżni o 180 stopni oraz wyposażony w zatyczkę na uwięzi, cewnik z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, cewnik zabezpieczony  mocnym rękawem wykonanym z PCV, z silikonową, bezobsługową,  samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Czy cewniki mają być pozbawione szkodliwych ftalanów: DEHP ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
65. Dotyczy Pakietu Nr  29:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowego układu oddechowego, tak jak obecnie stosowany,  jednorurowego dwuświatłowego do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno o wydajności ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min z rurą wydechową do podłączenia do respiratora  rozciągliwą do 50 cm.

Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o w/w opisie.
2.  Czy obwody mają być pozbawione szkodliwych ftalanów: DEHP ?

Zamawiający dopuszcza obwody pozbawione szkodliwych ftalanów: DEHP.

3. Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego, tak jak obecnie stosowany, jednorurowego dwuświatłowego dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno,  do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą o dł. 150 cm i 2 l workiem bezlateksowym o wydajności ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min, z rurą wydechową do podłączenia do aparatu rozciągliwą do 50 cm.

Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o w/w opisie.
66. Dotyczy Pakietu Nr 30:  

1. Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego, tak jak obecnie stosowany, jednorurowego dwuświatłowego dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno,  do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą o dł. 150 cm i 2 l workiem bezlateksowym o wydajności ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min, z rurą wydechową do podłączenia do aparatu rozciągliwą do 50 cm.

Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o w/w opisie.
2.  Czy obwody mają być pozbawione szkodliwych ftalanów: DEHP ?

Zamawiający dopuszcza obwody pozbawione szkodliwych ftalanów: DEHP.

67. Dotyczy Pakietu Nr 46:
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki jednowarstwowej o świeżym zapachu do  toalety pacjenta, o naturalnym pH,  hypoalergiczne , w opakowaniu 8 sztuk umożliwiających kompleksowe wykonanie jednej pełnej procedury mycia pacjenta.

Zamawiający dopuszcza myjkę o w/w opisie.
2.  Czy myjki maja być wstępnie nawilżone,  o wymiarach 20 x 20 cm, oraz posiadać w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym  utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W – takie rozwiązanie nie wymagające stosowania wody wodociągowej do mycia i spłukiwnia  pozwala na ograniczene  infekcji MRSA i VRE oraz jest efektywne ekonomicznie z uwagi na brak konieczności stosowania w/w wody i związanych z tym kosztów oraz dodatkowych akcesoriów jak miski do mycia, dodatkowych preparatów do nawilżania skóry ?

Zamawiający dopuszcza myjkę o w/w opisie.
68. Dotyczy Pakietu Nr 57:
1. Prosimy o sprecyzowanie czy igły do pena mają być sterylizowane radiacyjnie?

Zamawiający dopuszcza igły o w/w opisie.
2. Czy igły do pena mają być kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi przez szpital aplikatorami do insuliny (PEN) zgodnie z normą ISO 11608-2:2000?

Zamawiający dopuszcza igły o w/w opisie.

69. Dotyczy Pakietu Nr 62:
1. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki maja posiadać dwa otworamy naprzeciwległymi o łącznej powierzchni otworów bocznych mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego? Nadmieniamy, iż w/w rozwiązanie pozwala na prawidłowy drenaż atraumatyczny dla śluzówki zapewniając właściwe odsysanie a jednocześnie eliminuje możliwość zablokowania cewnika.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. prosimy o doprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
70. Dotyczy Pakietu Nr 76:
Poz. 1- Prosimy o możliwość zaoferowania rurki tracheotomijnej bez odsysania z nad mankietu.

Zamawiający dopuszcza rurki o w/w opisie.
Poz. 2-  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rurka  tracheostomijna, z termowrażliwego PVC,  silikonowana, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie  blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia , anatomicznie ukształtowana pod kątem 90 stopni ,  niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią  znacznika RTG, w zestawie opaska mocująca na szyję zapinana na rzep oraz cewnik do odsysania, sterylna, w rozmiarach: : 7.0 / 8.0 / 9,0 / 10,0 / 11,0

Zamawiający dopuszcza rurki o w/w opisie.
Poz. 3- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 29,2 mg H2O przy Vt 500ml, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu do odsysania , z uniwersalnym portem tlenowym położonym bocznie co zapewnia wygodniejsze podłaczenie drenu do tlenu, spełniającego pozostałe wymagania siwz

Zamawiający dopuszcza wymienniki o w/w opisie.
Poz. 4-  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rurka  tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana,  niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią  znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach jak w siwz.

Zamawiający dopuszcza rurki o w/w opisie.
71. Dotyczy Pakietu Nr 81:
1. Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemników o pojemności 650ml oraz  dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10ml wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemników, które mogą być stosowane do 30dni u różnych pacjentów – krzyżowo, bez ryzyka wystąpienia zakażenia,  co znacznie zmniejsza koszty użytkowania potwierdzone stosownymi badaniami dołączonymi do oferty.

Zamawiający dopuszcza.
72. Dotyczy Pakietu Nr 110:

1. czy odnosząc się do pakietu 110 w miejsce pojemników do transportu wycinków chirurgicznych o pojemności 200ml, Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 190ml?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. czy odnosząc się do pakietu 110 w miejsce pojemników do transportu wycinków chirurgicznych o pojemności 500ml, Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 520ml?
Zamawiający dopuszcza.
3. czy odnosząc się do pakietu 110 w miejsce pojemników do transportu wycinków chirurgicznych o pojemności 1000ml, Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1200ml?
Zamawiający dopuszcza.
4. czy odnosząc się do pakietu 110 w miejsce pojemników do transportu wycinków chirurgicznych o pojemności 2500ml, Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 3400ml?
Zamawiający dopuszcza.
5. czy odnosząc się do pakietu 110 w miejsce pojemników do transportu wycinków chirurgicznych o pojemności 5000ml, Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 5600ml?
Zamawiający dopuszcza.
6. czy Zamawiający dopuści pojemniki do wycinków po bronchoskopii o pojemności 15ml?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
73. 
Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów stawu biodrowego gdzie serwety okrywające pacjenta wykonane są z laminatu trójwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm  (opakowanie wewnętrzne)

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm

- 1x serweta na stolik Mayo 80x147cm, ortopedyczna

- 1 x  serweta dolna  196x305cm  z przylepnym wycięciem „U”  15x116cm,  ze wzmocnieniem chłonnym , 2 podwójne uchwyty na przewody

- 1 x serweta górna 183x254cm przylepna, ze  wzmocnieniem chłonnym, 1podwójny uchwyt na przewody

- 1 x serwetę  98x98cm, nieprzylepna, pełnobarierowa

- 1 x stokineta 30x122cm, 2 warstwowa, elastyczna, pełnobarierowa

- 2 x  taśma lepna, włókninowa  9x50cm

- 2 x ręczniki chłonne 30x20cm  

-1x samoprzylepna dwukomorowa kieszeń foliowa 33x41cm (sterylna pakowana oddzielnie)

Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.

74. 
Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.2 -Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów stawu kolanowego , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, obszar krytyczny serwet wykonany z włókniny i laminatu, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo, 75x141 cm

- 1 x serweta główna 221x328 cm, z elastyczny, samouszczelniającym  się otworem  Ø 6 cm,  ze wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu , 4 uchwyty na przewody typu rzep

-  1 x  serweta 135x196cm z włókniny Wet-laid

-  1 x stokineta, 23x91 cm podwójna, elastyczna

-  2 x taśma SMS, 10x50 cm

-2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (sterylna pakowana oddzielnie)

Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
75. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie zestawu  do laparoskopii ginekologicznej gdzie serweta okrywające pacjenta wykonana jest z laminatu trójwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:- 1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230cm (opakowanie wewnętrzne) -  1 x  serweta do laparoskopii 98/248x246cm z osłoną ramion stołu,  z  przylepnym, trapezowym otworem brzusznym 18x23x23cm i nieprzylepnym otworem kroczowym 7x15cm, ze  wzmocnieniem chłonnym  wokół otworów operacyjnych, oraz zintegrowaną osłoną do zakrycia otworu brzusznego, 2 podwójne  uchwyty na przewody.-  2 x nogawice 79x140cm SMS-  1 x  ręcznik chłonny 58x39- 1x serweta na stolik Mayo 77x142cm (sterylna, pakowana oddzielnie)- 1x kieszeń dwukomorowa 33x41cm (13x25, 28x25cm) (sterylna , pakowana oddzielnie)Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
76. Dotyczy Pakietu Nr 16  poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, obszar krytyczny serwet wykonany z włókniny i laminatu, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm- 1 x serweta na stolik May 75x141 cm, - 1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z  przylepnym otworem  9x11cm ze  wzmocnieniem chłonnym 45x90 cm  wokół otworu, dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety- 1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej- 1 x ręcznik chłonny  34x36cm

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
77. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 5 -Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do ciecia cesarskiego , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 43g/m2, obszar wzmocnienia wykonany z włókniny i laminatu o gramaturze min. 120g/m2, odporność na przenikanie płynów min.30cm H2O, w obszarze krytycznym min.300 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie  min.190 kPa, obszar krytyczny  min. 300kPa, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:- 1 x serweta  na stolik narzędziowy 152x193 cm wykonana z folii Pe z warstwa wzmocnioną(opakowanie wewnętrzne)- 1 x osłona na stolik Mayo  75x141 cm wykonany z folii PE z warstwą wzmocnioną- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307 cm, z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym 33x38 cm, częściowo wypełnionym folią operacyjną,  z torbą na płyny 360 ⁰, z 2 portami do ssaka, wzmocnieniem chłonnym poniżej otworu, 3 uchwyty na przewody typu rzep, - 1x kocyk dla noworodka, 76x86cm z włókniny bawełnopodobnej.
Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
78. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.6 -Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów artroskopowych z osłona na kończynę  gdzie serwety okrywające pacjenta wykonane są z laminatu trójwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:- 1 x serwetę na stolik narzędziowy 140x190cm- 1 x  serweta główna  242x300cm, z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 5cm, ze wzmocnieniem  wokół otworu operacyjnego, boki z folii PE- 1 x  serweta 91x150cm, nieprzylepna- 1 x uchwyt na przewody typu  rzep  2.5x13cm-1 x osłona na kończynę 38x75cm z taśma lepna 9x50cm (sterylna pakowana oddzielnie)Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.

79. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 6- Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów artroskopowych z osłona na kończynę, , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, obszar krytyczny serwet wykonany z włókniny i laminatu, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm- 1 x serweta na stolik Mayo, 75x141 cm- 1 x serweta główna 221x328 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem  Ø 6 cm,  ze wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu , 4 uchwyty na przewody typu rzep-  1 x  serweta 135x196cm, nieprzylepna,  z włókniny Wet-laid-  1 x stokineta, 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna,  nieprzepuszczalna-  2 x taśma SMS, 10x50 cm.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
80. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.7- Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego zestawu jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych z laminatu dwuwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm(opakowanie wewnętrzne)- 1 x serweta na stolik Mayo 77x142cm- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne- 1 x  serweta dolna 175x175cm, przylepna- 1 x  serwetę górna 160x260 cm, przylepna- 2 x ręcznik chłonny - 1 x  włókninowa taśma lepna 9x50cm.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
81. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 8- Czy Zamawiający dopuści  sterylną osłonę na ramie C w rozmiarze 100cmx220cm z taśmą zamiast gumki. W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zamawiający dopuszcza osłonę o w/w opisie.
82. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 9  -Prosimy o dopuszczenie  sterylnej ściereczki chłonnej o wymiarach 58x39cm pakowanej po 2szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający dopuszcza ściereczkę o w/w opisie.
83. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 10 - Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45x75cm spełniającej pozostałe warunki SIWZ.

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
84. Dotyczy Pakietu Nr 16. Poz. 12 - Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x150cm spełniającej pozostałe warunki SIWZ.

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
85. Dotyczy Pakietu Nr 16. Poz. 1- Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 145x193cm spełniającej pozostałe warunki SIWZ.

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
86. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści do zaoferowania strzykawki tuberkulinowe z igłą 0,45x12mm?

Zamawiający dopuszcza strzykawki o w/w opisie.

87. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1 -Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 1 dopuści do zaoferowania cewniki Foley’a w rozmiarze 8, 10 z balonem 3-5ml oraz w rozmiarach 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 z balonem 5-10ml lub 15-30 ml, reszta opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Zamawiający dopuszcza cewniki o w/w opisie.
88. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1- Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 1 wymaga by oferowane sondy żołądkowe posiadały długość min. 80cm, czy też długość 1-1,25m?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
89. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 1 dopuści do zaoferowania folie chirurgiczne – operacyjne o rozmiarach 29 x 25cm (19 x 25 cm), 38 x 25 cm (28 x 25 cm) i 38 x 41 cm (28 x 41 cm)?

Zamawiający dopuszcza folie chirurgiczne o w/w opisie.
90. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 3 - Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, wymaga aby igły 1,1x40 oraz igły 1,2x40 były krótko ścięte. Zastosowanie igieł krótko ściętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
91. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1,2,3 - Czy Zamawiający w pakiecie 22 wymaga by wszystkie zaoferowane wyroby pochodziły od jednego producenta?

Zamawiający dopuszcza pochodzenie wyrobów od jednego producenta.

92. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1,2,3 - Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?
Zamawiający dopuszcza igły  o w/w opisie.
93. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 24 poz. 1 dopuści do zaoferowania zaciskacze do pępowiny – mikrobiologicznie czyste?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
94. Dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 1,2 - Czy Zamawiający w pakiecie 55 poz. 1, 2 wymaga by oferowany w tych pozycjach przedłużacze do pomp infuzyjnych  wykonane były z materiału nie zawierającego szkodliwych ftalanów?

Zamawiający dopuszcza przedłużacze o w/w opisie.
95. Dotyczy Pakietu Nr 63 poz. 2 - Czy Zamawiający w pakiecie 63 poz. 2 dopuści do zaoferowania w tej pozycji cewniki Pezzera wykonane były z naturalnego kauczuku – lateksu?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
96. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 92 poz. 1 dopuści do zaoferowania w tej pozycji elektrody EKG o średnicy około 30mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
97. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 2 - Czy Zamawiający w pakiecie 92 poz. 2 dopuści do zaoferowania w tej pozycji elektrody EKG o średnicy około 50mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
98. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 3 -Czy Zamawiający w pakiecie 92 poz. 3 dopuści do zaoferowania w tej pozycji elektrody EKG o wymiarze 42 x 56mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
99. Dotyczy Pakietu Nr 95 poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 95 poz. 1 ma na myśli zapotrzebowanie na 24 m-ce w ilości 250 opakowań szpatułek laryngologicznych - drewnianych?

Należy wycenić 250 opakowań po 100 szt.

100. Dotyczy Pakietu Nr 97 poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 97 poz. 1 dopuści do zaoferowania w tej pozycji zestaw do lewatywy z jednym otworem centralnym na końcu kanki – pojemność min 1750ml - niesterylny?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
101. Dotyczy Pakietu Nr 108 poz. 4 - Czy Zamawiający w pakiecie 108 poz. 4 dopuści do zaoferowania w tej pozycji pojnik dla chorych z końcówką do pojenia – ok. 300ml?

Zamawiający dopuszcza pojnik o w/w opisie.
102. Dotyczy Pakietu Nr 110 poz. 2 - Czy Zamawiający w pakiecie 110 poz. 2 dopuści do zaoferowania w tej pozycji pojemnik do wycinków po bronchoskopii o pojemności 11L?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
103. Dotyczy Pakietu Nr 113 poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 112 poz. 1 dopuści do zaoferowania w tej kieliszki do leków przezroczyste o pojemności co najmniej 20ml, niesterylne?

Zamawiający dopuszcza kieliczki o w/w opisie.
104. Dotyczy zapisów SIWZ - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Zamawiający dopuszcza złożenie w/w dokumentu.
105. Dotyczy zapisów SIWZ -Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

NIE.

106. Dotyczy zapisów SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

NIE.
107. Dotyczy projektu umowy - Zwracamy się z prośbą o modyfikację §4 ust 3 projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
108. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na środkowym palcu min. 0,21 mm, reszta parametrów bez zmian.

Zamawiający dopuszcza rękawice o w/w opisie.
109. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie tzn. AQL 1,0, reszta parametrów bez zmian.

Zamawiający dopuszcza rękawice o w/w opisie.
110. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na środkowym palcu min. 0,15 mm, reszta parametrów bez zmian.

Zamawiający dopuszcza rękawice o w/w opisie.
111. Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie fartucha pakowanego z 2 celulozowymi serwetami, reszta parametrów bez zmian.

Zamawiający dopuszcza fartuchy o w/w opisie.
112. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości. Całkowita ilość zamawiana przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie. Reszta parametrów bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
113. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 1-3 -Czy Zamawiający oczekuje sprawozdań z badań produktu wg normy PN EN 455 dla pełnej gamy rozmiarów?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
114. Dotyczy projektu umowy - §4 ust. 2 - Prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
115.  Dotyczy Pakietu Nr 88 - W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzi Zamawiającego z dnia 08.02.2013r., w których zamawiający określił, iż oczekuje zaoferowania w pozycji 1 protez prostych o długości 46cm (+/- 10%), prosimy o dopuszczenie również protez o długości 60cm, lub 40cm dla średnic 6 i 8mm oraz 60cm dla średnicy 10mm.

Zamawiający dopuszcza protezy o dł. 60 cm dla średnicy 6 i 8mm.

116. Dotyczy Pakietu Nr 88 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając w pozycji 2 protez rozwidlonych w rozmiarze od 6-20 H? Sugeruje to, iż Zamawiający oczekuje protez prostych, a nie rozwidlonych. Najpopularniejsze rozmiary protez rozwidlonych są w zakresie od 12/6mm do 24/12mm.

Rozwidlone - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

117. Dotyczy Pakietu Nr 35 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie nr 35 miał na myśli klipsy naczyniowe w rozmiarze M/L?
TAK.

118. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 3.Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,1%.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
119. Dotyczy projektu umowy - § 4 ust. 3 – Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zapisu umowy: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki następuje automatycznie z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, przy założeniu, że zmianie ulega cena brutto”.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
120. Dotyczy Pakietu Nr 16:
Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z siwz z jedną serwetą na stół do instrumentarium i drugą pakowaną osobno?

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z siwz z jedną serwetą na stół do instrumentarium i dwiema pakowanymi osobno?

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z siwz oraz serwetą samoprzylepną do podłożenia pod pośladki pakowaną osobno?

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z siwz z dwiema taśmami lepnymi oraz jedną pakowaną osobno?

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w opisie.
121. Dotyczy Pakietu Nr 18 -Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 17x250cm?

Zamawiający dopuszcza osłonę o w/w opisie.
122. Dotyczy Pakietu Nr 19 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 37x105cm z dwiema taśmami lepnymi?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
123. Dotyczy Pakietu Nr 37 - Czy Zamawiający wymaga, aby troki przy fartuchach były klejone?

Zamawiający dopuszcza fartuchy o w/w opisie.
124. Dotyczy Pakietu Nr 46 - Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane w kartony transportowe po 500szt. i przeliczy odpowiednio zapotrzebowanie do 80 opakowań?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
125. Dotyczy Pakietu Nr 82 - 
Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm?

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm z otworem 7cm?

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x50cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
126. Dotyczy Pakietu Nr 105 -Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej, wzmocnionej włóknami sztucznego jedwabiu. Dookoła głowy wstawka z włókniny polipropylenowej pochłaniająca pot. W górnej części z włókniny perforowanej paroprzepuszczalnej o gramaturze 28 g/m2, a w pozostałej części czepka wykonana z włókniny o gramaturze 25 g/m2. Nieuciskająca bezlateksowa gumka z tyłu czepka. Pakowany w kartonik, co umożliwia higieniczne przechowywanie?

Zamawiający dopuszcza czepki o w/w opisie.
127. Dotyczy Pakietu Nr 106 :
Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90x140cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 130x210cm?

Zamawiający dopuszcza prześcieradło o w/w opisie.
Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm lub 80x100cm?

Zamawiający dopuszcza serwetę o w/w opisie.
128. Dotyczy Pakietu Nr 16, 19, 37, 82 - Zamawiający wymaga, aby wyroby z tych pakietów były zgodne z normą EN 13795, czy w związku z tym wymaga Zamawiający również, aby do oferty dołączyć karty techniczne gotowych wyrobów na potwierdzenie spełnienia tych norm?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

129. Dotyczy Pakietu Nr 42 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę do elektrokoagulacji, jednorazową , dzieloną, niekierowaną o powierzchni 85 cm2, z  pierścieniem ekwipotencjalny o powierzchni 23 cm2, z warstwą przewodzącego żelu, na włókninie.

Zamawiający dopuszcza elektrody o w/w opisie.

130. Dotyczy Pakietu Nr 70 - Prosimy o określenie jakich elektrod czynnych do posiadanej diatermii ERBE VIO 300D oczekuje Zamawiający?

Dla dorosłych.

131. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foleya; dwudrożny; 12-28 FR; balon 5ml; silikonowy; kodowany kolorem, opakowanie folia-folia, sterylny?

 Zamawiający dopuszcza cewnik o w/w opisie.
132. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2- Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z komorą pomiarową 400ml (podziałka co 1ml-2-40ml), co 5 ml (40-50ml), co 10ml (50-60ml), co 20ml (60-160ml), co 40ml (160-400ml). Rurka przepływowa z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Zawór antyrefluksyjny przy drenie. Pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, przeźroczysty dren o dł. 150cm, wyposażony w port do pobierania próbek, sterylny.

Zamawiający dopuszcza worek o w/w opisie
133. Dotyczy Pakietu Nr 92 poz. 2- Czy Zamawiający wymaga elektrody ekg jednorazowego użytku do monitorowania długookresowego – styk chlorosrebrowy (Ag/AgCl), podłoże gąbka polietylenowa („receptura szybka”) – całkowita powierzchnia (bez uchwytu) 1280-1282mm2, - powierzchnia żelu – 254mm2, -powierzchnia przylepca 1028mm2, -powierzchnia czujnika 80mm2,-grubość produktu (bez złącza) 1 mm, rodzaj złącza – zatrzask kołkowy?

Zamawiający dopuszcza elektrody o w/w opisie.

134. Dotyczy Pakietu Nr 9 – Czy Zamawiający wydzieli poz. 3,4 co wpłynie na konkurencyjność i możliwość złożenia oferty? 
Zamawiający nie wyraża zgody.
135. Dotyczy Pakietu Nr 17 i 44- Prosimy o sprecyzowanie jaką tolerancję grubości rękawic i zawartości protein przewiduje Zamawiający w pakiecie 44 i 17, by zwiększyć konkuręcyjność oferty?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i odpowiedziami na pytania dotyczącymi tych pakietów.
136. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3 – Prosimy o wyłączenie z Pakietu 17 poz. 3 i utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkuręcyjnej cenowo. 
Zamawiający nie wyraża zgody
137. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1 - Proszę o dopuszczenie wkłuć centralnych  o długościach 15,20,30cm dla wkłuć o średnicy 14G i 16G  oraz 15 i 20cm dla średnicy cewnika 18G.

Zamawiający dopuszcza wkłucia centralne o w/w opisie.
138. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 2 - Proszę o dopuszczenie wkłuć centralnych dwuświatłowych o średnicy 9F i długości 20cm  zamiast podanych 8,5F dł. cewnika 15 i 20cm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
139. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 3 - Proszę o wymaganie tylko jednego rozmiaru cewnika w zestawie do wkłuć centralnych 7F ponieważ średnice kanałów są jednakowe 16/18/18G dla 7F i 8,5F.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

