Kutno, dnia 01.03.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 5

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania ZP/4/13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 114  -kołnierz ortopedyczny- W związku z tym, że rodzaj zastosowanego  tworzywa sztucznego zastosowanego do wykonania kołnierza ortopedycznego regulowanego nie ma wpływu na funkcjonalność  tego przyrządu prosimy o dopuszczenie kołnierzy wykonanych z dwóch materiałów (innych niż poliuretan): polipropylenu  i polietylenu.

Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1,2,3 i 4Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 31:

poz. 1 - Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych: Jednoświatłowy,  z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, bez żadnych dodatkowych elementów i łączników, długość cewnika 16 cm, 20cm, 30 cm, średnica 14G, 16G  oraz 18G 20cm ?

Zamawiający dopuszcza.
poz. 2 – Dwuświatłowy, z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, bez żadnych dodatkowych elementów i łączników, długość cewnika 16 cm, 20cm, średnica 7f, kanały 18, 14G oraz średnica 8f o długości 20 cm, kanały 2x14G;

Zamawiający dopuszcza.
poz. 3 -  Trójświatłowy z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, bez żadnych dodatkowych elementów i łączników, o długościach 16cm, 20 cm, 30 cm, i średnica 7f, kanały 18, 18, 16G, średnica 8,5f  o długości 16 cm kanały 16,14,16G;

Zamawiający dopuszcza.
poz. 4 - Czteroświatłowy z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, bez żadnych dodatkowych elementów i łączników, długość cewnika 16 cm, 20 cm, średnica 8,5 f, kanały 18,14,18,16 G?

Zamawiający dopuszcza.
3. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz.2- Proszę o dopuszczenie wkłuć centralnych dwuświatłowych o średnicy 9F i długości 20cm  zamiast podanych 8,5F dł. cewnika 15 i 20cm.

Zamawiający dopuszcza.
Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

