Kutno, dnia 12.03.2013r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów ogólnobudowlanych, hydraulicznych, ślusarskich i elektrycznych.

Nr postępowania ZP/7/13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy Pakietu Nr II – Materiały hydrauliczne:

1. Poz. 1 –  Umywalka – jaki sposób mocowania?

Mocowana do ściany.

2. Poz. 2 –  Sedes warszawski – rozumiem jako odpływ pionowy, czy to ma być cały kompakt z deską?

Tylko miska ustępowa.

3. Poz. 11 –  Wkład do spłuczki – ca ma zawierać?

Zawór spustowy.

4. Poz. 25 –  Miska ustępowa kompakt – rozumiem, że cały komplet – kompakt z deską? 

Kompletny kompakt.

Dotyczy Pakietu Nr IV – Materiały elektryczne:

5.  Poz. 5 – Gniazdo elektryczne P/T – podwójne czy pojedyncze, z uziemieniem czy bez?

Podwójne z uziemieniem ip20.

6.  Poz. 6 -  Gniazdo elektryczne N/T podwójne – hermetyczne ip44 czy zwykłe ip20?

Zwykłe z uziemieniem ip20.

7.  Poz. 8 – Wyłącznik elektryczny N/T - hermetyczny ip44 czy zwykły ip20?

Włącznik zwykły ip20.

8.  Poz. 9 -  Żarówki -  Jakiej mocy, jakie napięcie, gwint?

Gwint E27, 230V, 700szt.- 40W, 700szt – 60 W.

9.  Poz. 12 - Oprawka żarówki – Jaki gwint, materiał?

Gwint E 27 metalowa

10.Poz. 13 – Puszki instalacyjne – podtynkowe czy natynkowe, jaki rozmiar?

Podtynkowe Ø 60.

11.Poz. 14 – Lampy rtęciowe -  Proszę podać parametry: jakiej mocy, jaki gwint?

E27 – 125 W- 10 szt. E40-250W 10 szt. –żarówki.

12.Poz. 15 – Plafoniery -  Proszę podać parametry: jaki materiał, moc?

Okrągła, szkło 60 W.

13.Poz. 16 – Wtyczka 400V/16A – Ilu bolcowa?

4 bolce.

14.Poz. 17 – Gniazdo przedłużacza -  Proszę podać parametry: ilość gniazd, stopień ochrony?

Potrójne, ip20.

15.Poz. 20 -  Bezpieczniki -  Proszę podać parametry: charakterystyka, rozmiar?

Bezpiecznik radiowy zwłoczny 10A.

16.Poz. 22 – Oprawy świetlówkowe - Proszę podać parametry: hermetyczne, czy ip20 moc?

2x36W, typ OKW1 2x36.

17.Poz. 23 – Styczniki - Proszę podać parametry?

ID3 – 3szt., ID4 – 2szt, TSM1 – 10 szt.

18.Poz. 24 – Przekaźniki termiczne - Proszę podać parametry, zakres?

Do stycznika ID3 i ID4 zakres 20-40A – 5 szt., do stycznika TSM1 zakres 1,5 – 4,0A – 10 szt.

19.Poz. 25 – Gniazdo telefoniczne -  Natynkowe czy podtynkowe?

Natynkowe, pojedyncze.

20.Poz. 26 – Wtyczka telefoniczna uniwersalna - Proszę podać parametry?

Typ RJ-11.

21.Poz. 27 – Wentylator - Proszę podać parametry?

230V, Ø 100.

22.Poz. 28 – Przewód telefoniczny skrętny - Proszę podać parametry?

Przewód łączący słuchawkę z aparatem telefonicznym.

23.Poz. 30 – Kanał PCV - Proszę podać wymiar?

40mmx20mm 2 mb

24.Poz. 31 – Wyłącznik krańcowy - Proszę podać parametry?

Typ MPO-10.

25.Poz.32 – Wyłącznik silnikowy - Proszę podać parametry, zakres ?

40A 0-1.

26.Poz. 33 – Klosz do lamp 36W - Proszę podać typ oprawy?

OKW1 2x36.

27.Poz. 35 – Przełącznik elektryczny N/T – Hermetyczny ip44 czy zwykły ip20?

Ip20.

28.Poz. 36 – Listwa przepięciowa - Proszę podać parametry: ilość gniazd, długość przewodu?

5 gniazd, 5 mb

29.Poz. 38 -  Wkładka topikowa 10A – Proszę podać charakterystykę?

Wkładka BIWTS.
30.Poz. 39 -  Wkładka topikowa 16A - Proszę podać charakterystykę?

BIWTS.
31.Poz. 40 – Wkładka topikowa 25A - Proszę podać charakterystykę?

BIWTS.
32. Dotyczy Pakietu Nr III – poz. 26 – Czy Zamawiający ma na myśli samo zamykacz sprężynowy 

      czy olejowy? Prosimy o podanie ciężaru drzwi do których będzie zastosowany samo zamykacz.

Olejowy do drzwi o masie ok. 30 kg.

Dotyczy Pakietu Nr IV – Materiały elektryczne:

33. Poz. 9 - Jakie żarówki Zamawiający ma na myśli (zwykłe głównego szeregu, energooszczędne,   halogenowe) oraz  na jaki gwint i o jakiej mocy? 

Zwykłe głównego szeregu, gwint E27 o mocy 40W – 700 szt. ; 60W – 700 szt. 

34. Poz.13 - Czy Zamawiający ma na myśli puszki instalacyjne n/t czy p/t, z wykładem czy bez wkładu?  Proszę także  podać rozmiar puszki.

Puszki podtynkowe bez wkładu  Ø 60.

35. Poz.14 - Proszę  podać rodzaj gwintu (np. E27, E40)  oraz moc  lampy rtęciowej.

E 27 – 125W ; E 40 – 250W , żarówki po 10 szt.

36. Poz.15 - Proszę o podanie przeznaczenia plafoniery oraz  kształtu, rozmiaru, rodzaju, IP  

      i  ilość źródeł światła.

Przeznaczona do pomieszczenia suchego, okrągła o średnicy ok. 30 cm, IP –20 ,jedno źródło światła 60W.

37. Poz. 17 - Jakie gniazdo przedłużacza Zamawiający ma na myśli np. podwójne, potrójne?

Potrójne.

38. Poz. 20 - Czy Zamawiający ma na myśli bezpiecznik BM, czy też wkładkę topikową BiWTS ?. Proszę podać zakres amperowy.

Bezpiecznik radiowy zwłoczny – 10 A.

39. Poz.21 - Czy Zamawiający ma na myśli wtyczkę prostą czy kątową?

Kątową.
40. Poz.22 - Proszę o sprecyzowanie jaką oprawę świetlówkową Zamawiający ma na myśli? Czy ma to być plafoniera, jeśli tak proszę podać kształt, rozmiar, rodzaj  i  ilość źródeł światła oraz IP.

      Natomiast jeśli Zamawiający ma na myśli oprawę rastrową lub hermetyczna,  proszę podać na ile świetlówek, z jakim trzonkiem  i o jakiej mocy.

OKW1 2x36.

41. Poz. 23 - Proszę podać napięcie cewki sterującej stycznikiem, ilość  styków zwiernych i  rozwiewnych oraz obciążenie styków.

Napięcie cewki sterującej 230V. Styczniki ID- 3 – 3 szt., ID -4 – 2szt. TSM 1 – 10 szt.

42. Poz. 24 - Proszę podać obciążenie styków oraz zakres prądowy przekaźnika termicznego np. od 1do 3A.

Do stycznika ID3 i ID4 zakres 20-40A – 5 szt., do stycznika TSM1 zakres 1,5 – 4,0A – 10 szt..

43. Poz. 25 - Czy Zamawiający ma na myśli gniazdo pojedynczy, czy podwójne, n/t czy p/t?

Natynkowe pojedyncze.

44. Poz. 27 - Proszę o podanie więcej informacji (średnica, moc).

230V, Ø 100mm

45. Poz. 31 - Proszę o podanie wielkości, typu mocowania oraz IP wyłącznika krańcowego.

Typ MPO –10.

46. Poz. 32 - Proszę o podanie zakresu amperowego oraz obciążalności styków wyłącznika silnikowego.

Typ 40A 0-1.
47. Poz. 33 - Proszę o sprecyzowanie do jakiego typu oprawy będzie zastosowany klosz.

OKW1 2x36

48. Poz. 36 - Czy Zamawiający ma na myśli listwę z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym?

TAK. 

Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego

