Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dostawa urządzeń medycznych

FORMULARZ CENOWY

	Pakiet Nr 1


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej: cykloergometr rehabilitacyjny – 5 szt.; rejestrator pracy serca -5 szt.; bieżnia do prób wysiłkowych – 1 szt.; system komputerowy do kontroli i analizy stanu pacjenta w czasie rehabilitacji – szt. 1
	Zestaw do rehabilitacji jednoczasowo do 5 osób z upośledzoną funkcją serca zapewniający trening interwałowy pod kontrolą kardiologiczną i opomia-rowanie w czasie treningu oraz ocena stanu serca


	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 2


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do krioterapii miejsco-wej:aparat do krioterapii parami azotu z butlą 10 ltr.
	Zestaw do krioterapii parami ciekłego azotu, jednoczasowo dla 1 pacjenta, wychładzanie miejscowe ciała pacjenta  w terapii m.in. zwyrodnienia stawów, schorzenia zwyrodnienia kręgosłupa, dyskopatie
	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 3


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do krioterapii miejsco-wej: aparat do krioterapii parami CO₂ z butlą 26 kg
	Zestaw do krioterapii parami ciekłego CO₂, jednoczasowo dla 1 pacjenta, wychładzanie miejscowe ciała pacjenta  w terapii m.in. zwyrodnienia stawów, schorzenia zwyrodnienia kręgosłupa, dyskopatie
	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 4


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać


	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do magnetoterapii dwukanałowej: aparat do tera-pii zmiennym polem magnety-cznym niskiej częstotliwości
	Leczenia pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości, w przeci-wieństwie do metod konwe-ncjonalnych fizykoterapii, umożliwia ona głębokie, a nie wyłącznie pomierzch-niowe oddziaływanie na organizm; praktycznie jedyna metoda wskazana i zalecana do stosowania przy stanach zapalnych; zestaw jednoczasowo dla 2 pacjentów.


	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 5


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do laseroterapii: aparat do laseroterapii niskoenergety-cznej – 1 szt.
	Leczenie biostymulacyjne ma wykorzystywać bezpo-średnie działanie promie-niowania laserowego na procesy tkankowe bez ich uszkodzenia. Jest to działa-nie swoiste lub przedtermi-czne gdyż jest to działanie bez pośrednictwa ciepła. Działa przeciwbólo-wo m. in w: -zespół bólowy kręgo-słupa, po urazach narządu ruchu, w procesie regenerat-cyjnym. Jednoczasowo dla 2 pacjentów.


	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 6


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do terapii ultradźwięk-ami : 1-kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej z 2 wyjściami do jednoczesnego podłączenia 2 głowic – 1 szt.; wieloczęstotliwościowe (1/3MHz) głowice ultradźwię-kowe o rozmiarach 4cm² –1 szt. i 1cm² -1szt.z wizualną kontro-lą kontaktu ze skórą pacjenta
	Szerokie zastosowanie, głównie z dolegliwościach bólowych, w leczeniu stanów urazowych, skurczy mięśniowych i w chorobach skóry. Ultradźwięki stymu-lują różne korzystne proce-sy, poprawiają mikrokrąże-nie, zwiększają dotlenienie komórek, uśmierzają ból, przyspieszają gojenie się ran i oczyszczają skórę ze zbędnych produktów orga-nicznych. Jednoczasowo dla 1 pacjenta.


	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 7


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do elektroterapii  2-kanałowy aparat do elektroterapii – szt.2
	Urządzenie do terapii  pacjentów, z wbudowaną encyklopedią z gotowymi programami terapeutyczn-ymi opracowanymi na pod-stawie wieloletnich badań medycznych, wyborem spośród 5000 kształtów fali i ich modyfikacji. Istnieje możliwość połączenia z aparatem podciśnieniowym i z aparatem do terapii ultra-dźwiękowej. Jednoczasowo dostępny dla 4 pacjentów.
	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 8


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do światło terapii: lampa SOLLUX
	Lampa kwarcowa  przeznaczona jest do terapii z wykorzystaniem promieniowania UVA oraz lampa sollux na podczerwień, jednoczasowo dla 2 pacjentów
	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 9


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do diatermii krótkofalowej: diatermia krótkofalowa (27,12 MHz) –                 1 szt.
	Diatermia krótkofalowa jest zabiegiem fizykoterapeuty-cznym, wykorzystującym działanie pola elektroma-gnetycznego wielkiej czę-stotliwości, ale o krótkich falach. Ten rodzaj terapii poprzez głębokie nagrze-wanie miejscowe powoduje złagodzenie dolegliwości bólowych, poprawia ukrwi-enie i czynność tkanek oraz zmniejsza stany zapalne poprzez wyeliminowanie większości mikroorganizm-mów chorobotwórczych oraz zwiększenie wchłania-nia wysięku zapalnego, dzięki czemu wspomaga leczenie. Jednoczasowo dla 1 pacjenta.


	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 10


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do presoterapii(masaż limfatyczny): aparat do masażu uciskowego-szt.1
	Aparat do masażu uciskowego działający na zasadzie sekwencyjnego masażu uciskowego do zastosowań w rehabilitacji, pobudza naturalne krążenie limfy w organizmie w podobny sposób jak ręczny masaż uciskowy. Jednoczasowo dla 1 pacjenta.
	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 11


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do ciepłolecznictwa: ogrzewania parafiny i borowiny w kąpieli wodnej oraz ogrze-wania okładów żelowych
	Urządzenia do ogrzewania parafiny i borowiny w kąpieli wodnej oraz ogrzewania okładów żelowych oraz kuchenka parafinowa i podgrzewacz okładów (2 w 1). Jednocz-asowe wykorzystanie dla 4 pacjentów


	1
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 12


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do kinezyterapii: UGUL-szt.2
	Zestaw do kinezyterapii przeznaczony dla jednoczasowego wykorzystania dla 4 pacjentów.
	2
	
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 13


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Stół rehabilitacyjny 5 segmentowy, elektryczny ze sterowaniem nożnym ramą
	Stoły do masażu ręcznego do jednoczasowego wyko-rzystania przez 1 pacjenta.
	2
	
	
	
	
	
	

	 
 Razem:
 
	 
	 
	 


	Pakiet Nr 14


	Przedmiot  zamówienia
	Przeznaczenie sprzętu

w tym liczba osób mogących jednorazowo z niego skorzystać
	Zapotrzebo-

wanie 


	 Cena jednostkowa netto 
	 VAT 

  w %
	Cena

 jednostkowa 

brutto 
	Wartość 

netto
	Wartość 

brutto
	Nr katalogowy

	Zestaw do hydroterapii: 

· wanna do masażu wirowego kończyn dolnych z siedziskiem,

· Wanna do masażu wirowego kończyn górnych 
	Wanny do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych. Jednoczasowo do wykorzystania przez 2 pacjentów.
	1
	
	
	
	
	
	


PAGE  
7

