INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu na dostawę urządzeń   medycznych.

Nr postępowania ZP/8/13

Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr. A. Troczewskiego” informuje, że:

na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. W Załączniku Nr 1do SIWZ – Formularz Cenowy w Pakiecie Nr 11 otrzymuje brzmienie:
    „ Zestaw do ciepłolecznictwa: ogrzewania parafiny oraz ogrzewania okładów cieplnych”.

   Przeznaczenie sprzętu otrzymuje brzmienie „ Urządzenia do ogrzewania parafiny, ogrzewania  okładów oraz kuchenka parafinowa i podgrzewacz okładów (2w 1).

2.W ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w Załączniku I , w części Nr 11 otrzymuje brzmienie: „ Zestaw do ciepłolecznictwa: ogrzewania parafiny oraz ogrzewania okładów cieplnych”.

3.W Załączniku Nr 2 do SIWZ – opis wymaganych parametrów technicznych otrzymuje brzmienie: 

„

1. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  1


Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  1  otrzymuje brzmienie 

„2 letni okres gwarancji”

2. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  2
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 2 wprowadza się zmiany:

a) pkt 7
- wykreślić

b) pkt. 8  - wykreślić

c) pkt. 9 – wykreślić

d) pkt. 12 otrzymuje brzmienie „ 2 letni okres gwarancji”

e) dopisać pkt. 13 w brzmieniu „ Pomiar temperatury gazu wylotowego”

f) dopisać pkt. 14 w brzmieniu „Wagowy wskaźnik ilości azotu w zbiorniku”

g) dopisać pkt. 15 w brzmieniu „ Możliwość regulacji czasu pracy i intensywności

strumienia wylotowego”

3. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  3
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 3 wprowadza się zmiany:

a) pkt. 4  - wykreślić

b) pkt. 10 otrzymuje brzmienie „ Mobilna obudowa na 26 l butlę ”

c) pkt. 12 otrzymuje brzmienie „ 2 letni okres gwarancji”

d) dopisać pkt.13 w brzmieniu „ Wymiary 170x180x280 mm”

4. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  4
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 4 wprowadza się zmiany:

h) pkt 2
- wykreślić

i) pkt. 3  otrzymuje brzmienie „Wyposażony w aplikator szpulowy o średnicy 600 mm – 1 szt., aplikator szpulowy o średnicy 350 mm – 1 szt., leżanka z systemem przesuwanym do aplikatura 600 mm”

j) pkt. 4 otrzymuje brzmienie „ Kształt emitowanego pola – sinus trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprosto kąt”

k) pkt. 6 otrzymuje brzmienie „ Zegar zabiegowy”

l) pkt. 13 – wykreślić

m) pkt. 16 otrzymuje brzmienie „ 2 letni okres gwarancji”

5. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  6
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 6 wprowadza się zmiany:

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 kanałowy z głowicami dwuczęstotliwościowymi”

b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie „ Głowica o powierzchni 4 cm2, o częstotliwości  roboczej 1 i 3,5 MHz

c) pkt. 3   Głowica o powierzchni 1 cm2, o częstotliwości  roboczej 1 i 3,5 MHz

d) pkt. 5 otrzymuje brzmienie „ Jednostki chorobowe wg nazwy”

e) pkt. 7 otrzymuje brzmienie „Zegar zabiegowy od 1 do 30 min”

f) pkt. 9 – wykreślić

g) pkt. 10   - wykreślić

h) pkt. 13 – wykreślić 

i) pkt. 14 otrzymuje brzmienie „2 letni okres gwarancji”

6. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  7
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 6 wprowadza się zmiany:

a) pkt.I. 2 otrzymuje brzmienie „

Elektroterapia prądami:

- Prąd galwaniczny,

   interferencyjne: izopolarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)

   TENS ( symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, BURST)

   TENS modyfikowany do porażeń spastycznych

    Kotza (rosyjska stymulacja)

     tonaliza,

     diadynamiczne MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

     impulsowe prostokątne, trójkątne, Traberta, Leduca,  neofaradyczny,

      unipolarny falujący,

     galwaniczny,

      mikroprąd.

b) pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „ Jednostki chorobowe wybierane wg nazwy”

c) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „ Regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie lub jednocześnie dla obu kanałów”

d) pkt. 10 - wykreślić

e) pkt. 11 – wykreślić

f) pkt. 13   - wykreślić

g) pkt. 14   - wykreślić

h) pkt. 15   - wykreśli

i) pkt.17 otrzymuje brzmienie „2 letni okres gwarancji”

j) pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie „ Tryb pracy ciągły, pulsacyjny i zmienny”

k) pkt. II. 6 otrzymuje brzmienie „2 letni okres gwarancji”

7. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  8
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 8 wprowadza się zmiany:

a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie „Światło podczerwone IR-A”

b) pkt. 7 – wykreślić,

c) dopisać pkt. 10 w brzmieniu „ Wyświetlacz czas/jasność”

d) dopisać pkt. 11 w brzmieniu „Programowanie sekwencji czas/jasność”

e) pkt. II. 3 otrzymuje brzmienie „2 letni okres gwarancji”

8. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  9
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 9 wprowadza się zmiany:

a) pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „6 przegubowe ramiona”

b) pkt. 9 – wykreślić

c) pkt. 10 – wykreślić

d) pkt. 11 – wykreślić

e) pkt. 12 – wykreślić

f) pkt. 14 otrzymuje brzmienie „2 letni okres gwarancji”

9. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  10
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 10 wprowadza się zmiany:

a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Zakres regulacji podciśnienia min 20-140 mmHg”

b) pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Elektroniczna regulacja ciśnienia”

c) pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Stały pomiar ciśnienia”

d) pkt. 5 – wykreślić

e) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „Możliwość odsysania komór”

f) pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Pomiar czasu”

g) pkt. 11 – wykreślić

h) pkt. 13 otrzymuje brzmienie „2 letni okres gwarancji”

10. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  11
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 11 wprowadza się zmiany:

a) pkt. 4  - wykreślić

b) pkt.5b  - wykrślić

c) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „Wymiary zewnętrzne dł x szer x wys 330x540x290”

d) pkt. 7 wykreślić

e) pkt. 9 otrzymuje brzmienie: „Zakres temperatury 30-90 stopni”

f) pkt. 10  -wykreślić

g) dopisać pkt. 14 w brzmieniu „ Odpływ wody”

h) dopisać pkt. 15 w brzmieniu „ 5 okładów cieplnych”

i) dopisać pkt. 16 w brzmieniu „ Stolik z kółkami i hamulcami”

j) dopisać pkt. 17 w brzmieniu „2 letni okres gwarancji”

11. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  13
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 13 wprowadza się zmiany:

a) pkt I otrzymuje brzmienie „Stół rehabilitacyjny dwusegmentowy – 2 szt.

b) pkt. I  9 otrzymuje brzmienie „2 letni okres gwarancji”

12. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji  14
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 14 wprowadza się zmiany:

a) pkt. I. 11 – wykreślić

b) pkt. I. 12 - wykreślić

c) pkt. I. 14 otrzymuje brzmienie „Pojemność poziomu I 71 l; II 210 l”

d) pkt. I. 15  - wykreślić”

e) pkt. I. 16  otrzymuje brzmienie „Wymiary Max wanny: 1165x680x944”

f) pkt. I. 17 otrzymuje brzmienie „Sterowanie elektroniczne”

g) pkt. I. 18 otrzymuje brzmienie „Wyposażenie: stopnie umożliwiające wejście do wanny, prysznic do spłukiwania, środek czyszczący - 1l”

h) pkt. I. 14 otrzymuje brzmienie „Pojemność poziomu I 71 l; II 210 l”

i) pkt. I. 12b otrzymuje brzmienie „2 letni okres gwarancji”

j) pkt. II.  4 - wykreślić

k) pkt. II. 5  wykreślić”

l) pkt. II. 7  otrzymuje brzmienie „Pojemność poziomu 30 l max 45 l”

m) pkt. II. 8 - wykreślić

n) pkt. II. 10  otrzymuje brzmienie „Sterowanie elektroniczne”

o) pkt. II. 11  otrzymuje brzmienie „Wyposażenie: Krzesło regulowane do wanny, prysznic do spłukiwania wanny, środek czyszczący 1 l”

p) pkt. II. 12  otrzymuje brzmienie „2 letni okres gwarancji”

Podpisała:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Zmianę treści ogłoszenia 

zamieszczono  w dniu 27.05.2013r.

w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr 203716

Do wiadomości 

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Informacja umieszczona zostaje również 

na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

w dniu 27.05.2013r.

