Kutno, dnia  28.05.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych.

Nr postępowania ZP/8/13.

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pozycja nr 2  - Aparat do krioterapii :

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparaty o w/w parametrach:

Pozycja nr 4 – Aparat do terapii polem magnetycznym

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Wyposażony w dwa całkowicie niezależne kanały, pozwalające na jednoczesną terapię dwóch pacjentów z różnymi parametrami zabiegowymi.

· mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu 

· ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy  

· autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

· pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

· tryby pracy: programowy/manualny 

· wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa 

· baza wbudowanych programów zabiegowych 

· zegar zabiegowy 

· dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne 

· cztery uniwersalne gniazda aplikatorów 

· automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora

· kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt

· emisja ciągła i impulsowa

· szeroki zakres częstotliwości

· tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej

· duża indukcja pola magnetycznego

· maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora:

· aplikator CSP 60: 4,0 mT

· aplikator CSP 35: 10,0 mT

· aplikator CSL 60: 2,5 mT

· aplikator CSL 35: 5,0 mT

· aplikator CSL 20: 10,0 mT

· tryb impulsowy: impuls 1s/przerwa 0,5 ÷ 8 s

· zakres częstotliwości: 2 ÷ 60 Hz

· zegar zabiegowy: 1 ÷ 30 min

· zasilanie: 230 V, 50 Hz, 450 W

· wymiary sterownika: 35x47x16 cm

· masa sterownika: 13 kg

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 6 – aparat do terapii ultradźwiękowej

Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej  z dwoma niezależnymi kanałami zabie-gowymi oraz z opcją podłączenia głowicy do elektrofonoforezy, wyposażony w głowicę 1 MHz, 4 cm2. Umożliwia także przeprowadzanie elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego. Aparat wyróżnia fakt, że wyposażony został w dwa całkowicie niezależne kanały terapeutyczne dysponujące dwoma niezależnymi obwodami elektroterapii i jednym torem ultradźwiękowym. Dzięki temu jest możliwe jednoczesne wykonywanie różnych zabiegów u jednego lub nawet dwóch pacjentów:

· elektroterapii jedno lub dwuobwodowej i sonoterapii,

· kombinacji powyższych technik w postaci elektroterapii jednoobwodowej i terapii skojarzonej lub elektroterapii jednoobwodowej i elektrofonoforezy.

· dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe (możliwość wykonywania równocześnie różnych zabiegów na jednym lub dwóch pacjentach),

· aparat typu combo – elektroterapia i ultradźwięki w jednym,

· łatwe wykonywanie terapii skojarzonej i elektrofonoforezy,

· bardzo szeroka dostępność prądów jedno– i dwukanałowych,

· niewielkie rozmiary i waga – łatwość wykonywania zabiegów poza gabinetem (np. w domu pacjenta),

· bardzo szeroka baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych 237 pozycji,

· opcja definiowania programów ulubionych (osobna lista),

· możliwość tworzenia programów własnych użytkownika,

· elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t,

· wyłącznik pacjenta (do wstrzymania zabiegu w przypadku złego samopoczucia lub dyskomfortu),

· dostępne akcesoria: głowice ultradźwiękowe 4 cm2/1 MHz, 1 cm2/1 MHz; głowica do elekrofonoforezy 4 cm2/1 MHz
· precyzyjny wskaźnik obciążenia głowicy

· stabilizacja mocy głowic

· kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym, chwilowa utrata kontaktu nie powoduje zatrzymania zabiegu

· możliwość modyfikacji czułości kontroli przylegania czoła głowicy

· emisja ciągła – efekt termiczny

· emisja pulsująca – mikromasaż

· współpraca z głowicami 1 MHz: 1 cm2, 4 cm2
· natężenie maks. fali ultradźwiękowej: 3W/cm2 (1W/cm2 dla głowicy do elektrofonoforezy)

· częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 16, 48, 100 Hz

· wypełnienie w trybie pulsacyjnym: 10, 25, 50, 75%

Aparat do terapii ultradźwiękowej nie powinien obejmować elektroterapii jedno lub dwuobwodowej, tylko sonoterapię.

Pozycja nr 7 – aparat do elektroterapii

Aparat do elektroterapii  z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi. Urządzenie ściśle przeznaczone do elektroterapii i elektrodiagnostyki. Aparat wyróżnia fakt, że wyposażony został w dwa całkowicie niezależne kanały terapeutyczne. Aparat zapewnia dostępność wszystkich typowych prądów. Ponadto oferuje zupełnie nowe możliwości: aplikację mikroprądów, prądu unipolarnego falującego oraz specjalnie opracowanych TENS do terapii porażeń spastycznych. Obwody wyjściowe mogą pracować w dwóch trybach: stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego. Tryb stabilizacji napięcia wyjściowego znajduje szczególne zastosowanie przy technikach niestacjonarnych oraz kombinowanych. Warte uwagi są jeszcze dwa istotne atuty – poszerzona baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych, zawierająca aż 89 pozycji oraz możliwość zapisania 50 programów użytkownika.

· dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe (możliwość wykonywania równocześnie różnych zabiegów na jednym lub dwóch pacjentach),

· bardzo szeroka dostępność prądów jedno– i dwukanałowych,

· niewielkie rozmiary i waga – łatwość wykonywania zabiegów poza gabinetem (np. w domu pacjenta),

· bardzo szeroka baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych 89 pozycji,

· opcja definiowania programów ulubionych (osobna lista),

· możliwość tworzenia programów własnych użytkownika,

· elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t,

· wyłącznik pacjenta (do wstrzymania zabiegu w przypadku złego samopoczucia lub dyskomfortu)

· duży wyświetlacz graficzny

· trwała i niezawodna klawiatura

· dwa całkowite niezależne kanały zabiegowe

· tryb CC (stały prąd) lub CV (stałe napięcie)

· tryb przerywany dla prądów unipolarnych

· test elektrod

· interferencyjne: izopolarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)

· TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, BURST)

· TENS modyfikowany do porażeń spastycznych

· Kotza (rosyjska stymulacja)

· tonoliza

· diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

· impulsowe prostokątne, trójkątne, Träberta, Leduca, neofaradyczny

· unipolarny falujący

· galwaniczny

· mikroprąd

- natężenie maks. pr. interferecyjne, Kotza, unipolarne falujące: 100 mA

- natężenie maks. pr. TENS: 140 mA

- natężenie maks. pr. diadynamicznych, impulsowe: 60 mA

- natężenie maks. pr. galwanicznych: 40 mA

- natężenie maks. mikroprądów: 1000 uA

- zasilanie: 230V/50W

Aparat do terapii podciśnieniowej

Unikalną cechą urządzenia jest tryb pracy synchronizowanej z generowanym prądem. Podciśnienie jest zwiększane w fazie stymulacji, a obniżane w czasie odpoczynku. Tryb ten dedykowany jest do współpracy z programami treningowymi generowanymi przez elektrostymulator

· ciągły

· pulsacyjny

· pulsacyjny zmienny

· synchronizowany z prądem

· pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym

· nowoczesna konstrukcja

· trwała i niezawodna klawiatura

· autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

· łatwe opróżnianie cieczy ze zbiornika

· częstość pulsacji fali podciśnieniowej: 6, 12, 20, 40, 60 imp/min

· podciśnienie maks.: 500 mbar

· zakres regulacji podciśnienia: 100 – 500 mbar, krok 40 mbar

· liczba ssawek: 4

· zasilanie: 230 V / 20 W

Zamawiający dopuszcza aparaty  do terapii podciśnieniowej i elektroterapii o w/w parametrach.

Pozycja 9 – Aparat do terapii falami krótkimi
Współpraca z aplikatorami indukcyjnymi i kondensatorowymi

· Gotowe programy terapeutyczne

· Programy użytkownika

· Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

· 6-przegubowe ramiona, rotacja 360º

· Łatwa wymiana aplikatorów

· Encyklopedia z opisami terapii oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów

· Możliwość tworzenia i zapisywania 100 własnych programów użytkownika

· Baza danych pacjenta

 Parametry techniczne

﻿

	Interfejs użytkownika
	kolorowy ekran dotykowy 5,7"

	Tryb indukcyjny/kondensatorowy
	1 lub 2 kanały indukcyjne 1 kanał kondensatorowy

	Moc
	Impulsowa 400W

Ciągła 200W

	Programy terapeutyczne 62 gotowe programy
	moc urządzenia 200 W, zasilanie 230 V/ 50-60 Hz

	Programy użytkownika
	100 programów definiowanych przez użytkownika

	Częstotliwość pracy
	27,12 MHz

	Częstotliwość impulsu
	50-1500 Hz

	Częstotliwość trwania impulsu
	50-2000 µs


· Maksymalna moc 400 W (praca ciągła 200 W)

· Tryb ciągły i impulsowy (efekt termiczny i a-termiczny)

· Jeden kanał pola kondensatorowego

· Jeden lub dwa kanały pola indukcyjnego

· Możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami indukcyjnymi

· Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 13 – stół rehabilitacyjny  – 2 szt.

Prosimy o dokładne sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga stołu z 5 segmentami czy stołu 2 segmentowego.

Prosimy o dopuszczenie stołu z 2 segmentami o następujących parametrach:

Stół rehabilitacyjny 2-częściowy z ręczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.
Dane techniczne:

Długość:203cm
Wysokość regulowana ręcznie: 60-92cm 
Szerokość: 70cm
Regulowany zagłówek  sprężyną gazową w zakresie: -60° +45°
Waga: 62kg
Maksymalne obciążenie: 150kg
Wyposażenie dodatkowe:
· system jezdny - cztery skrętne koła 
· uchwyt na papier 
Zamówienie dotyczy stołu rehabilitacyjnego 2-segmentowego, ze sterowaniem nożnym, ramą z korbową zmianą wysokości.

Zamawiający dopuszcza w/w stół.
2. Zapytanie dotyczące Pozycji nr 4: 

Czy zamawiający dopuści aparat do terapii polem magnetycznym o następujących parametrach:
	Aparat 2 – kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentów

	Impulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusiodalne, eksponencjalne i ciągłe 

	Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne

	Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych 

	Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat

	Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora

	Maksymalna indukcja impulsowa 125 mT (250 Gaussów)

	Natężenie pola magnetycznego 1- 125 mT  

	Częstotliwość impulsowa 1-60 Hz

	Aplikator solenoid 30 cm

	Aplikator solenoid 70 cm.

	Leżanka do aplikatora 70 cm z systemem przesuwnym

	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)

	Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim wraz z rysunkami anatomicznymi

	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych 

	Kolorowy ekran dotykowy 4,3”

	3 letni okres gwarancji


Zamawiający dopuszcza aparat do terapii polem magnetycznym o w/w parametrach.

3. Zapytanie dotyczące Pozycji nr 5: 

Czy zamawiający dopuści aparat do laseroterapii niskoenergetycznej o następujących parametrach:

	Aparat 1-kanałowy, możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie

	Sonda laserowa punktowa R 50mW/685nm

	Sonda laserowa punktowa IR 400mW/830nm

	Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz

	Współczynnik wypełnienia  10 – 90 %

	2 sztuka okularów ochronnych do laseroterapii

	Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim wraz z rysunkami anatomicznymi

	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych 

	Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu

	Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu

	Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem o rozmiarze 4,3 cala

	3 letni okres gwarancji


Zamawiający nie dopuszcza aparatu do laseroterapii niskoenergetycznej o w/w parametrach.
4. Zapytanie dotyczące Pozycji nr 6: 

Czy zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękowej o następujących parametrach:

	Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 

	Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 1cm2     

	Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu

	Wizualna kontrola kontaktu ze skórą pacjenta

	Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz)

	Współczynnik wypełnienia 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100%

	Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej

	Współpraca z aparatem do elektroterapii (możliwość stosowania terapii skojarzonej)

	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)

	Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim wraz z rysunkami anatomicznymi

	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych 

	Kolorowy ekran dotykowy 4,3”

	Menu w języku polskim

	3 letni okres gwarancji


Zamawiający dopuszcza aparat do terapii ultradźwiękowej o w/w parametrach.
5. Zapytanie dotyczące Pozycji nr 7: 

Czy zamawiający dopuści aparat do elektroterapii o następujących parametrach:

	Aparat 2-kanałowy – dwa zupełnie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie

	Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem 4.3”

	Rodzaje  prądów:  prąd galwaniczny, prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO, prądy Traberta, prądy TENS (asymetryczne, symetryczne, falujące),  prądy Faradaya i neofaradyczne, prądy Kotza (rosyjska stymulacja), impulsy (trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone, przerywane), interferencje (dwupolowa, czteropolowa, izoplanarna, wektorowa), Izopolarne pole wektorowe, Wektor dwubiegunowy, Tonoliza, Elektrodiagnostyka, Mikroprądy

	Możliwość tworzenia sekwencji

	Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim wraz z rysunkami anatomicznymi

	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (50)

	Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów

	Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu 

	Możliwość współpracy z aparatem do terapii podciśnieniowej i ultradźwiękowej

	Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu

	Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu

	Tryby prądu stałego i stałego napięcia

	Autotest elektrod i kabli

	Możliwość zmiany polaryzacji elektrod

	Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim

	3 letni okres gwarancji

	2-kanałowy aparat podciśnieniowy do niezależnej terapii 2 pacjentów

	Pełna współpraca z oferowanymi aparatami do elektroterapii

	Szybkie i praktyczne mocowanie elektrod

	Tryb pracy ciągły i impulsowy

	Płynna regulacja poziomu podciśnienia

	Wkładki z gąbki morskiej do elektrod zapobiegające podrażnianiu skóry pacjenta

	Bank programów do masażu podciśnieniowego zapisanych w pamięci aparatu

	4 elektrody o średnicy 65mm wyposażone we wkładki z gąbki morskiej

	Możliwość jednoczesnego podłączenia elektrod podciśnieniowych i klasycznych przy ektroterapii

	3 letni okres gwarancji


Zamawiający dopuszcza aparat do elektroterapii o w/w parametrach.
6. Zapytanie dotyczące Pozycji nr 9:

Czy zamawiający dopuści aparat do terapii falami krótkimi o następujących parametrach:

	Aparat  do diatermii krótkofalowej

	Kolorowy ekran dotykowy 5.7“ ułatwiający sterowanie aparatem

	Praca w trybie kondensatorowym – 1 kanał

	Praca  w trybie indukcyjnym – 1 lub 2 kanały

	Maksymalna moc - impulsowa 400W / ciągła 200W

	68 gotowych protokołów zabiegowych 

	Wbudowana encyklopedia terapeutyczna 

	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów użytkownika

	Częstotliwość pracy 27,12 MHz

	Częstotliwość impulsu 50-1500 Hz

	Czas trwania impulsu 50-2000 µs

	Aplikatory kondensatorowe – 130mm

	Czas trwania terapii do 99 minut 

	6-przegubowe ramiona pozwalające na dobranie optymalnej pozycji terapeutycznej

	Aparat wyposażony w 4 kółka jezdne z czego 2 wyposażone w hamulce

	3 letni okres gwarancji


Zamawiający dopuszcza aparat do terapii falami krótkimi o w/w parametrach.
7. Zapytanie dotyczące Pozycji nr 10: 

Czy zamawiający dopuści aparat do terapii uciskowej o następujących parametrach:

	Zakres ciśnienia 20 -160 mmHg

	Gradient 0, 10, 20, 30%

	8 gotowych programów zabiegowych

	10-komorowe mankiety na nogi – 2 szt 

	Złącze do dwóch mankietów

	8-komorowy mankiet na rękę – 1 szt

	Czas trwania terapii do 99 minut 

	Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów

	Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora

	Praca 1 lub 2 mankietów uciskowych

	3 letni okres gwarancji


Zamawiający dopuszcza aparat do terapii uciskowej o w/w parametrach.
8. POZYCJA NR 13 Stół rehabilitacyjny 5 segmentowy:

Pyt. 1.

Czy Zamawiający dla stołu rehabilitacyjnego odstąpi od wymogu §2 pkt 7 umowy, tj.

bezpłatnego serwisu przez okres trwania gwarancji?

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 2.

Czy Zamawiający dla stołu rehabilitacyjnego odstąpi od wymogu §2 pkt 6 umowy, tj.

wykonania szkolenia personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego?

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 3.

Czy Zamawiający dla stołu rehabilitacyjnego odstąpi od wymogu §3 pkt 5 umowy, tj.

zapewnienie urządzenia zastępcze o parametrach nie niższych na czas naprawy dłuższy niż

5 dni roboczych?

Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 4.

Prosimy Zamawiającego o wytłumaczenie co rozumie przez stół 5 segmentowy z

dwuczęściowym leżyskiem.

Zamówienie dotyczy stołu 2-segmentowego.

Pyt. 5.

Prosimy Zamawiającego o przedstawienie mechanizmu regulacji wysokości. Na pierwszej

stronie ogłoszenia Zamawiający napisał: „Stół rehabilitacyjny 5 segmentowy-elektryczny”,

podczas gdy w opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 13 jest napisane „Korbowa

zmiana wysokości leżyska w zakresie 450-950”

Zamówienie dotyczy stołu rehabilitacyjnego 2-segmentowego, ze sterowaniem nożnym, ramą z korbową zmianą wysokości.

Pyt.6.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 3 letniej gwarancji i skróci czas gwarancji do 2 lat?
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 2 lat.
9.

	Zapytanie do pozycji 1:. 

Czy zamawiający wymaga, aby cykloergometr wyposażony był w pomiar saturacji, który podczas rehabilitacji kardiologicznej pozwala monitorować niewydolność oddechową? Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów po cięższych stanach chorobowych (m.in. zawałach). 

Zamawiający wymaga aby cykloergometr był wyposażony w pomiar saturacji.

Czy zamawiający wymaga aby system do prób wysiłkowych posiadał możliwość ustawienia metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby? Ułatwi to prace lekarzom, którzy mogą mieć różne indywidualne preferencje i przyzwyczajenia odnośnie metod pomiarowych. 

Zamawiający wymaga, aby system do prób wysiłkowych posiadał możliwość ustawienia metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby.


10. Pozycja 4, pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje aparat do magnetoterapii wyposażony w aplikator szpulowy o średnicy 300mm? 

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 4, pytanie 2 

Czy zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje aparat do magnetoterapii bez możliwości podłączenia aplikatorów płaskich? 

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 4, pytanie 3 

Czy zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje aparat do magnetoterapii bez stolika na aparat mocowanego do kozetki? 

Zamawiający dopuszcza.

11. Pozycja 5, pytanie 4 

Czy zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje aparat do laseroterapii wyposażony w sondy R 650 nm, 50 mW oraz IR 810nm, 400 mW? 

Zamawiający dopuszcza.

12. Pozycja 9, pytanie 5 

Czy zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje aparat do terapii fali krótkimi wyposażony w 2 ramiona oraz 2 elektrody kondensatorowe o średnicy 130 mm, 2 przewody? 

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 9, pytanie 6 

Czy zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje aparat do terapii fali krótkimi emitujący częstotliwość powtarzania impulsów: - przy pracy jednokanałowej 25 do 875 Hz - przy pracy dwukanałowej 25 do 500 Hz?

Zamawiający dopuszcza.

13. Pozycja 13, pytanie 7 

Czy Zamawiającemu chodzi o stół rehabilitacyjny 2 czy 5 sekcyjny?

Zamówienie dotyczy stołu rehabilitacyjnego 2-segmentowego, ze sterowaniem nożnym, ramą z korbową zmianą wysokości.

14. Pozycja 13, pytanie 8 

Czy zamawiający dopuści do postępowania stół rehabilitacyjny o poniższych parametrach; 

1. 5-sekcyjny stół do masażu 

2. Regulowany zagłówek (-70º do +40º) za pomocą sprężyny gazowej 

3. Podłokietniki regulowane mechanicznie 

4. Podgłówek z wycięciem na twarz plus zatyczka 

5. Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiającą regulacje wysokości z każdego miejsca stołu 

6. Podstawa z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami 

7. Wymiary (dł x szer.) 2050x690 mm 

8. Wysokość regulowana elektrycznie 52-102cm 

9. Waga stołu 100kg 

10. Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych 

11. Kąt pochylenia podnóżka +90 º /- 24 º 

12. Maksymalne obciążenie min. 150kg? 

Zamawiający nie dopuszcza w/w stołu.

15.Pozycja 13, pytanie 9 

Czy zamawiający dopuści do postępowania stół rehabilitacyjny o poniższych parametrach; 

1. 2-sekcyjny stół do masażu 

2. Regulowany zagłówek (-70º do +40º) za pomocą sprężyny gazowej 

3. Podłokietniki regulowane mechanicznie 

4. Podgłówek z wycięciem na twarz plus zatyczka 

5. Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiającą regulacje wysokości z każdego miejsca stołu 

6. Podstawa z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami 

7. Wymiary (dł x szer.) 2050x690 mm 

8. Wysokość regulowana elektrycznie 52-102cm 

9. Waga stołu 100kg 

10. Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych 

11. Maksymalne obciążenie min. 150kg? 

Zamawiający dopuszcza.

16. Pozycja 14, pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wannę do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa z siedziskiem o pojemności zabiegowej 140/210l? 

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 14, pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wannę do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa z siedziskiem o wymiarach: 1165 x 680 944mm? 

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 14, pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wannę do kąpieli kończyn górnych z 40 dyszami bez regulacji kierunku? 

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 14, pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wannę do kąpieli kończyn górnych o pojemności zabiegowej.

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 14, pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wannę do kąpieli kończyn górnych ze stałą wysokością nóg? 

Zamawiający dopuszcza.

17.Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie okresu gwarancji dla wszystkich pozycji do 24 miesięcy? 

Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 4, pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do magnetoterapii z max. indukcja 12 mT = 120 

gausów?

 Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 4, pytanie 17 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do magnetoterapii z wyświetlaczem monochromatycznym? 

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 4, pytanie 18 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do magnetoterapii z zegarem pracującym w zakresie 1-60min? 

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 5, pytanie 19 

Czy Zamawiający wymaga skanera do lasera? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści do postępowania skanera emitujący światło czerwone 650 nm, 35 mW, światło podczerwone 810 nm, 250 mW?

 Zamawiający dopuszcza w/w skaner.

18. Pytania dotyczą pakietu nr 10 – Zestaw do presoterapii (masaż limfatyczny): aparat do masażu uciskowego – szt.1 - Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu zestaw do presoterapii (masaż limfatyczny): aparat do masażu uciskowego o poniższych cechach:

1. Zestaw do sekwencyjnego masażu pneumatycznego składający się z zasilacza i mankietu

trójkomorowego na kończynę dolną

2. Cichy, bezwibracyjny, prosty w obsłudze zasilacz kierujący cyklami kompresji i

dekompresji. Cykl pracy-3 minuty (napompowanie:90s., odpompowanie:90s.)

3. Zasilacz wyposażony w precyzyjny, dobrze widoczny, zegarowy manometr z manualną

regulacją ciśnienia w zakresie 20-100mmHg

4. Możliwość obsługi jednego lub dwóch mankietów jednocześnie. Zasilacz automatycznie

rozpoznaje podłączoną ilość mankietów

5. Możliwość jednoczesnego masowania dwóch kończyn u jednego pacjenta

6. Mankiety podłączane do zasilacza za pomocą „szybkozłączek”, co zapobiega

przypadkowemu rozłączeniu.

7. Każdy mankiet trójkomorowy zasilany jednym przewodem powietrznym

8. W przypadku dużego obrzęku możliwość poszerzenia mankietu za pomocą wstawki

wypełniającej się powietrzem

9. Mankiety wykonane z trwałego tworzywa z możliwością sterylizacji

10. Waga zasilacza poniżej 2,5kg

11. Niski pobór mocy, nie więcej niż 14W. Zasilanie 230V, 50Hz

12. Przewód zasilający nie krótszy niż 3,5m
Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA  NR 1 SIWZ  - Formularz cenowy

Pakiet  Nr 13  - Przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie:  „ Stół rehabilitacyjny 

2 segmentowy, ze sterowaniem nożnym,  ramą, z korbową zmianą wysokości”.

Przeznaczenie sprzętu otrzymuje brzmienie:  „ Stół do Ugula do jednoczesnego wykorzystania przez jednego pacjenta”

Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

