                                                                           FORMULARZ CENOWY                                      Załącznik Nr 1

	PAKIET NR 1  - Zestaw modularny do zespoleń kości przodo i śródstopia


	LP

	Przedmiot  zamówienia

	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

12 m-cy
	Cena

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy


	1.
	Płytka blokowana, prosta, tytanowa, grubość 1.3mm, 4 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	2.
	Płytka blokowana, prosta, tytanowa, grubość 1.3mm, 6 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	3.
	Płytka blokowana, prosta, tytanowa, grubość 1.3mm, 8 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	4.
	Płytka blokowana, Y , tytanowa, grubość 1.3mm, 7 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	5.
	Płytka blokowana, Y , tytanowa, grubość 1.3mm, 9 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	6.
	Płytka blokowana, dwubiegunowa 6 oczkowa z 1 przeskokiem, grubość 1.3mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	7.
	Płytka blokowana, dwubiegunowa 6 oczkowa z 2 przeskokami, grubość 1.3mm.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	8.
	Płytka blokowana, dwubiegunowa 6 oczkowa z 3 przeskokami, grubość 1.3mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	9.


	Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistym, system modularny 2.0.

Śruby od 6-30mmm co1mm.
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	10.
	Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system modularny 2,3.

Śruby od 6-34mmm co1mm.
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                        OGÓŁEM:
	
	
	
	


	PAKIET NR 2  - Zestaw modularny do zespoleń kości stopy



	LP

	Przedmiot  zamówienia

	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

12 m-cy
	Cena

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy


	1.
	Płytka blokowana, prosta, tytanowa, grubość 1.6mm, 4 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	2.
	Płytka blokowana, prosta, tytanowa, grubość 1.6mm, 6 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	3.
	Płytka blokowana, prosta, tytanowa, grubość 1.6mm, 8 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	4.
	Płytka blokowana, Y , tytanowa, grubość 1.6mm, 7 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	5.
	Płytka blokowana, Y , tytanowa, grubość 1.6mm, 9 otworowa
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	6.
	Płytka blokowana, dwubiegunowa 6 oczkowa z 1 przeskokiem, grubość 1.6mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	7.
	Płytka blokowana, dwubiegunowa 6 oczkowa z 2 przeskokami, grubość 1.6mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	8.
	Płytka blokowana, dwubiegunowa 6 oczkowa z 3 przeskokami, grubość 1.6mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	9.
	Płytka stabilizacyjna, L-kształtna, zakrzywiona; tytanowa, lewa, grubość 1.0, otwory 2/4
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	10.
	Płytka stabilizacyjna, L-kształtna, zakrzywiona; tytanowa, prawa, grubość 1.0, otwory 2/4
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	11.
	Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistym, system modularny 2.8

Śruby od 8-45mmm co1mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	12.
	Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system modularny 2,8.Śruby od 8-45mmm co1mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                        OGÓŁEM:
	
	
	
	


PAGE  
1

