FORMULARZ CENOWY                                      Załącznik Nr 1

	Pakiet nr  1 -  Zgłębnik Sengstakena-Blakemore'a   



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m-ce 
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Zgłębnik Sengstakena-Blakemore'a


	szt. 
	            20
	 
	 
 
	 
	 
	 


	Pakiet nr  2 -  SONDY ŻOŁĄDKOWE    



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m-ce 
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Sonda żołądkowa z PCV – dł. min. 80cm z własną zintegrowaną zatyczką o rozmiarach:8-20 CH
	szt. 
	             2500
	 
	 
 
	 
	 
	 

	2
	Sonda żołądkowa z PCV – dł. min. 80cm o rozmiarach:22-36 CH
	szt. 
	1000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr  3  -   Dreny Kehra i dreny do jamy otrzewnej   



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m-ce 
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Dren Khera (T) – lateks silikonowany – dł.drenu nie mniej niż 70 cm w rozmiarach 10-24. Pakowane papier-folia
	szt. 
	              100
	 
	 
 
	 
	 
	 

	2
	Dren Latex sterylny do jamy otrzewnej o rozmiarach 18-36. Pakowane papier-folia.
	szt. 
	300
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr  4  -    Dreny Redona i pojemniki typu Redon  



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m-ce 
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Dren Redona dł. min. 80cm z paskiem RTG, opakowanie foliowe i zewnętrznie folia/papier o rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18.
	szt. 
	             2200    
	 
	 
 
	 
	 
	 

	2
	Pojemnik typu Redon – poj. min. 200ml – skalowany co 25ml, z uniwersalnym zakończeniem do drenów Redona Ch 10-18 – opakowanie folia i zewnętrznie folia/papier
	szt. 
	3200
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 5  -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO   

Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m –ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	 Zestaw serwet do zabiegów stawu biodrowego z osłoną na kończynę. Tkanina wielowarstwowa – zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi: -2 serwety do nakrycia stołu inst. Rozmiar ok.150x200 cm )-1 pokrowiec na stolik Mayo –1 serweta samoprzylepna rozmiar ok. 170x300 cm)-1 serweta samoprzylepna rozmiar ok. 200x260 cm z wycięciem U o głębokości ok. 6,5x95 cm-1 osłona na kończynę rozmiar ok. 35x120 cm-3 taśmy samoprzylepne-2 ręczniki celulozowe-1 samoprzylepna dwukomorowa kieszeń foliowa                                                                            
	szt.
	300
	 
 
	 
	 
	 
	 


	Pakiet nr 6 -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO   

Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m –ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	 Zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłoną na kończynę. Tkanina wielo-warstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi:  -3 serwety do nakrycia stołu inst. Rozmiar ok. 150x200 cm- 1 pokrowiec na stolik Mayo.- 1 serweta do obłożenia kończyny rozmiar ok. 200x320 cm. Z elastycznym samouszczelniającym otworem i z uchwytami do mocowania kabli i drenów.-  3 taśmy samoprzylepne-  2 ręczniki celulozowe  -  1 osłona na kończynę rozmiar ok. 35x120 cm.             
	szt.
	150
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 7  -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO   

Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m –ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795. Skład zestawu: A) serweta podstawowa 180x240cm,  W części centralnej serwety znajduje się otwór 20x30x20 cm otoczony taśmą lepną, w części kroczowej otwór 10x15 cm wraz z przykrywającą go klapką 20x20cz. B) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm .C) taśma samoprzylepna 10x50cm,D) kieszeń komorowa na ssak i koagulacje 2x15x40 cm E) serweta o wym. 150x200cm (owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stolika
	szt.
	200
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 8  -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO   

Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m –ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Zestaw serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi:  -  1 pokrowiec na stolik Mayo -  1 serweta ginekologiczna z wbudowanymi osłonami i samoprzylepnym oknem rozmiar ok. 250x300 cm. Okno 9x12 cm.- 1 serweta samoprzylepna do podłożenia pod pośladki rozmiar ok. 75x90 cm  - 2 ręczniki celulozowe      
	szt.
	400
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 9  -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO   

Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m –ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z chłonnego wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu. Skład zestawu: A) serweta 180x300cm, dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 60g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) =>100cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa z centralnym otworem 20x30x20cm wypełniony folią chirurgiczną poliuretanową o grubości od 0,025mm do 0,030mm i przepuszczalność dla pary wodnej powyżej 1000g/m2/24h, B) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm wykonany z folii PE o minimalnej grubości min o,06mm i warstwy chłonnej wykonanej z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m2 – 1 szt. C) ściereczka chłonna –2 szt.D) owinięcie noworodka z włókniny bawełnopodobnej o wymiarze 80x90cmE) serweta owinięcie 150x200cm- przykrycie na stolik instrumentalny wykonane w całości z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m2 , minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): => 100cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa – 1 szt.
	szt.
	800
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 10  -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO   

Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m –ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Zestaw serwet do zabiegów artroskopowych z osłoną na kończynę. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795.W skład zestawu wchodzi:  -1 serwety do nakrycia stołu inst. Rozmiar ok. 150x200 cm-1 serweta do obłożenia kończyny rozmiar ok. 200x320 cm. Z elastycznym samouszczelniającym otworem i z uchwytami do mocowania kabli i drenów.-3 taśmy samoprzylepne-2 ręczniki celulozowe   -1 osłona na kończynę rozmiar ok.   35x120 cm.      
	szt.
	500
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 11 -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO   

Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m –ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Uniwersalny zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych, wielowarstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi :- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozmiar   ok.150x200 cm – 1 szt, - Serweta do nakrycia stolika Mayo –   1 szt,- Samoprzylepne serwety operacyjne o wymiarach ok. – 70x90 – 2szt, 170x175  -  1 szt, 160x240 – 1 szt. – 2 ręczniki celulozowe  
	szt.
	5000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 12  -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO   

Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m –ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Sterylna osłona na ramię „C” ( pokrowiec z gumką o średnicy min.1 m) – sterylny, pakowany papier-folia
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	2
	Sterylna ściereczka chłonna o wymiarach min. 30x40 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	3
	Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795, Rozmiar : 50x60.
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	4
	Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795,. Rozmiar: 75x90.
	szt.
	1500
	
	
	
	
	

	5
	Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795,. Rozmiar: 100x150.
	szt.
	1200
	
	
	
	
	

	6
	Serweta sterylna do przykrycia stołu instrumentalnego wielowarstwowa zgodna z normą 13795 o wymiarach: 150x200cm.
	szt.
	1200
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 13 - ZESTAW DO PORODU    
Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do porodu o składzie serweta wykonana z włókniny 3-warstwowej wiskozowo-polietylenowo- polipropylenowej o gramaturze 73g/m2   130cmx90cm – 1 sztuka, serweta 150cm x 90cm stanowiąca owinięcie tego zestawu – 1 sztuka, serweta kompresowa 80cm x 60cm  -1 sztuka, serweta kompresowa 25cm x 20cm – 6 sztuk, podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x 60cm – 1 sztuka, podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm – 1 sztuka. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową, z dużą czytelną, podwójnie perforowaną etykietą z 2 –TAG –ami, służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji.
	 zestaw


	1000


	
	
	
	
	


	Pakiet nr  14 - ZESTAW  DO SZYCIA POPORODOWEGO  
Wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10%



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw  do szycia poporodowego jałowy o składzie: kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm  4W 40g/m2 – 10 szt, kompresy włókninowe 10cmx 10cm  4W 40g/m2  - 20 szt., pokrowiec na nogi o wym. 80x120cm,  wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 43g/m2  - 2 szt., serweta włókninowa podfoliowaną 90x150cm – 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z podwójnie perforowaną etykietą (2x TAG) ułatwiającą prowadzenie dokumentacji medycznej. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji.
	    zestaw
	800


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 15 -  NAKŁUWACZE DO POBIERANIA KRWI    



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Nakłuwacze z igłą do pobierania krwi włośniczkowej – sterylne o rozmiarach: 

1,8

2,4
	szt.
	60000 
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 16  – OBWODY  ODDECHOWE DO RESPIRATORÓW  



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 150 cm równoległoramienny, trójnik Y z portami, ze złączami 22M/15F, złącze respiratora 22Flex-22Flex(elastyczne) sterylny.
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	2
	Obwód oddechowy, jednorurowy, dwuświatłowy, z funkcją wymiennika ciepła 6,2 C na 180 cm przy 4/l/min do respiratora, jednorazowy.
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	3
	Obwód dla dzieci z PCW, zwykły trójnik Y z portami, długość min 1500 cm, złącza respiratora 22-22(elastyczne)dodatkowe ramię min 80 cm, z odwadniaczami, sterylny.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 17 - ZESTAW OPATRUNKOWY DO WKŁUC CENTRALNYCH    


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Zestawy opatrunkowe do zakładania wkłuć centralnych, z możliwością wklejenia do historii choroby potwierdzenia jakości produktu. Wyposażone w folie do oklejania miejsca wkłucia, szew chirurgiczny, 2 igły, jałowe gaziki i ręcznik papierowy.
	    op
	1300


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 18  – ELEKTRODY DO ICG     


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

          netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektrody przeznaczone do monitorowania rzutu serca metodą impedencji – ICG, kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami firmy EMTEL
	    szt
	300


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 19 – OWINIĘCIA NA ZWŁOKI    



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm  (kolor czarny).
	    szt.
	1500


	
	
	
	
	

	2
	Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm  (kolor czarny).


	    szt.
	60


	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 20 -  MASKI CHIRURGICZNE      



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Maska chirurgiczna wiązana na troki oraz/lub na gumkę wykonana z włókniny, trzywarstwowa, o gramaturze 20g/m2-25g/m2-25g/m2. Maska wykonana z materiału, który nie powoduje pylenia i strzępienia, bez luźnych nitek od strony wewnętrznej. Posiadająca wkładkę w górnej części ułatwiającą dopasowanie do twarzy. Opak. A 50 szt.
	szt.
	30000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 21  - ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW   



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Żel do defibrylatorów


	butt. /

500ml
	60


	
	
	
	
	


	Pakiet nr  22 - ZESTAW DO NEFROSTOMII       



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo-

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena jednostkowa netto 
	Wartość 

netto 
	VAT

w %


	Wartość 

brutto
	 Numer katalogowy

	1
	Zestaw do nefrostomii. Cewnik poliuratonowy dł. 40cm szer. 4,6mm (14Ch) z kolorowymi znacznikami długości, otwory boczne, zaokrąglony koniec, kontrastujący w RTG. Prowadnica ze stali chromoniklowej ze znacznikami długości typ Landerquista 0,9 x 900mm. Trzyczęściowa igła punkcyjna z regulowaną głębokością wkłucia 1,3 x 220 mm. Strzykawka trzyczęściowa 10 ml z końcówką lock. Trzy rozszerzadła kontrastujące w RTG w rozmiarze 8,11,14Ch koszulka rozszerzadła 14Ch rozrywalna. Skalpel. Miarka


	szt.
	10
	 
	 
	
	
	 
 


	Pakiet nr 23  – GRUZ KOSTNY NATURALNY   



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

       netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Gruz kostny  5g
	op 
	15
	
	
	
	
	

	2
	Gruz kostny  7g
	op
	15
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 24 – SUBSTYTUT KOSTNY SYNTETYCZNY   



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie na 

22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

       netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Granulki 2-3 mm – 10cm3
	op 
	10
	
	
	
	
	

	2
	Granulki 2-3 mm – 15cm3
	op.
	10
	
	
	
	
	

	3
	Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny

 5 cm3
	op.
	10
	
	
	
	
	

	4
	Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny

 10 cm3
	op.
	10
	
	
	
	
	

	5
	Granulki 2-3 mm – 10cm3 – 6,4 g
	op.
	10
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 25 – SUWAKI    



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Suwak do tymczasowego zamknięcia jamy brzusznej, długość min. 25 cm
	szt.
	10
	
	
	
	
	


