Kutno, dnia 04.07.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

Nr postępowania ZP/16/13.

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.  Dotyczy Pakietu Nr 5 :

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia                        dwuwarstwowego do zabiegów stawu biodrowego z osłoną na kończynę  z obszarami wzmocnionymi: 

W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze                                                       110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20                                                                                           

Skład zestawu jest następujący : 

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

- 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm

- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm (wzmocnienie 160 x 150 cm)

- 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 

- 1 serweta pomocnicza 75 x 90 cm

- 1 serweta 150 x 100 cm

- 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2 . Dotyczy Pakietu  nr 6.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia                        dwuwarstwowego do zabiegów stawu kolanowego  z osłoną na kończynę  z obszarami wzmocnionymi: 

W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze                                                       110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20                                                                                           

Skład zestawu jest następujący : 

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

- 1 serweta do zabiegów na kończynie 320 x 245 cm; z elastycznym samouszczelniającym się otworem Ø 7 x 10 cm  (wzmocnienie 150 x 105 cm)

- 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm

- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3.  Dotyczy Pakietu Nr 7.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia                        dwuwarstwowego do laparoskopowych  z obszarami wzmocnionymi: 

W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze                                                       110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20                                                                                           

Skład zestawu jest następujący : 

-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (32 x 28 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm 

- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
4.  Dotyczy Pakietu Nr 8.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia                        dwuwarstwowego do zabiegów ginekologicznych  z obszarami wzmocnionymi: 

W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze                                                       110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20                                                                                           

Skład zestawu jest następujący : 

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów 290 x 250 cm, okno 9 x 12 cm

- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
5.  Dotyczy Pakietu Nr 10.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia                        dwuwarstwowego do zabiegów artroskopowych  z osłoną na kończynę  z obszarami wzmocnionymi: 

W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze                                                       110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20                                                                                           

Skład zestawu jest następujący : 

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

- 1 serweta do zabiegów na kończynie 320 x 245 cm; z elastycznym samouszczelniającym się   otworem Ø 7 x 10 cm  (wzmocnienie 150 x 105 cm)

- 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm

- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
6.  Dotyczy Pakietu Nr 11.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia                        dwuwarstwowego uniwersalnego  z obszarami wzmocnionymi: 

W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze                                                       110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20                                                                                           

Skład zestawu jest następujący : 

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.
7.  Dotyczy Pakietu Nr 12.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej  osłony na ramię „C” (pokrowiec z gumką o wymiarach 85cm szerokości i 150cm długości.

Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.
Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych ręczników celulozowych o wymiarach 33cm x 33cm.

Zamawiający dopuszcza w/w ręczniki.
Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety wykonanej 

z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) i  wymiarach 

50cm x 50cm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
8.  Dotyczy Pakietu Nr 13.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do porodu o poniższym składzie:

Skład zestawu jest następujący : 

- 1 serweta na stolik narzędziowy  dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 54 g/m2 i wymiarach 150 x 100 cm (opakowanie zestawu)

- 6 ręczników celulozowych 33 x 33 cm

- 2 białe serwety chłonne dla noworodka 87 x 90 cm

- 2 serwety nieprzylepne dwuwarstwowe (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 54 g/m2 i wymiarach 45 x 75 cm

- 20 kompresów Medicomp 10 x 10 cm 4 warstwy 30g/m2

- 1 nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrobnionej celulozy 57 x 90 cm

- 1 tampon z gazy z RTG rozmiar 6, 47 x 40 cm, 20 nitek

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową z minimum jedną dwudzielną samoprzylepną etykietą typu TAG.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
9.  Dotyczy Pakietu Nr 14.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do szycia poporodowego  o poniższym składzie:

Skład zestawu jest następujący : 

- 1 serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 54 g/m2 i wymiarach (owinięcie pakietu) 75 x 45 cm   

- 1 serweta operacyjna dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 54 g/m2 i wymiarach 90 x 75 cm       

- 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe Peha-instrument 14,5 cm  

- 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar Peha-instrument 14 cm      

- 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta Peha-instrument 14 cm    

- 1 kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) 24 cm        

- 1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm       

- 10 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy  min. 30g/m2                                                     

- 5 tupferów Nr 4   24 x 24 cm, 20 nitek                       

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

