Kutno, dnia 11.07.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania ZP/16/13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów stawu biodrowego na następującym składzie:

[image: image1.png]@ Nos v

serweta chirurgiczna gora z tasma samoprzylepna o wymiarach 150x240 cm

serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x290 cm z wycigciem U o wymiarach 9x100 cm
z tadma samoprzylepna

ostona na korczyne

tasmy samoprzylepne

reczniki chfonne

kieszen dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem

osfona na stolik MAYO

ostona na stolik - (owinigcie zestawu)

150x240

200x290
374105
949
30x40
215040
79x145
1501200

o e — —




Czy można zaoferować jedną z serwet na stół do instrumentarium pakowaną osobno?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów stawu kolanowego o następującym składzie:

[image: image2.png]Nos o o

. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm,

posiadajaca samouszczelniajacy otwor z neoprenu o $rednicy 7 cm, otoczony warstwa wysoko
chionng o wymiarach 75x90 cm z mozliwoécig zamocowania drenow

ostona na konczyne

tasmy samoprzylepne

reczniki chfonne

kieszen dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem

osfona na stolik MAYO

serweta na stolik - (owiniecie zestawu)

220x320
3KT5
949
30x40
2x15¢40
79x145
1501200

e e




Czy można zaoferować dwie serwety pakowane osobno spośród wymaganych na stół do instrumentarium?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Dotyczy Pakietu nr 7

1. Czy Zamawiający dopuści serwetę główną w rozmiarze 180/270x220cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym o składzie:

[image: image3.png]T e e

serweta chirurgiczna do zabiegow ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm
zintegrowana z nogawicami, posiada otwor samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm

w okolicach krocza

tasma samoprzylepna

reczniki chfonne

kieszen dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem

osfona na stolik MAYO

serweta na stolik - (owiniecie zestawu)

240/150x150
949

30x40
215040
79x145
1501200

—— e — —




Czy można zaoferować serwetę samoprzylepną do podłożenia pod pośladki w osobnym opakowaniu w stosunku do zestawu?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego, w którym w serwecie głównej otwór centralny ma wymiary 23x33x23cm, natomiast ilość ręczników chłonnych dostępnych w zestawie to 4szt., pozostałe parametry zgodne z siwz?

Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów artroskopowych zgodny z siwz z dwiema taśmami samoprzylepnymi i osłoną na kończynę w rozmiarze 37x75cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

[image: image4.png]serweta gorna z tasma samoprzylepna - ekran anestezjologiczny.
serwety boczne z tagma samoprzylepna,

serweta dolna Z tasma samoprzylepna.

tagma samoprzylepna

reczniki chionne

kieszen dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem

oslona nastolik MAYO

serweta na stolik - (owiniecie zestawu)

2004150
75x100
1804175
949
3040
2x15:0
793145
150200




Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Dotyczy Pakietu nr 13
Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy o następującym składzie:

[image: image5.png]foliowany wysoko chionny podkiad.
serwety chiurgiczne

reczniki (do owinigcia noworodka).
reczniki chionne

kompresy witkninowe

serweta na stolik - (owiniecie zestawu)

60x90
50x60
56x80
18x26
1010

100x150




Serwety wykonane są z włókniny wiskozowej o gramaturze 23g/m2 i folii PE 27,5µ. Zestaw zapakowany w sposób folia/folia z naklejkami z informacjami do wklejenia do dokumentacji?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Dotyczy Pakietów Nr 13 i 14

   Wnioskujemy o modyfikację SIWZ poprzez odstąpienie od wymogu załączenia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji w formie raportu z walidacji. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

  10.Dotyczy Pakietu nr 11 poz.1
   Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie 11 Pozycji 1 Sterylnego  zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych, wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60,5 g/m2, nieprzemakalności 250cm H20, zgodnego z normą 13795 o składzie:

1 x Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozmiar  150x200 cm ;

   1 x Serweta do nakrycia stolika Mayo  80x140 cm;

   2 x Samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarze 75x100 cm;

   1 x Samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarze 150x200 cm;

   1 x Samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarze 150x240 cm;

   2 x Ręczniki celulozowe;

   1 x Taśma operacyjna samoprzylepna;  
   Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

11. Pakiet 11, poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zestawie serwet operacyjnych o wymiarach 75 x 100 – 2szt  , pozostałe elementy zestawu i parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.
12.Dotyczy projektu Umowy Paragraf 4 , pkt 3

      Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w przypadku zmiany stawki vat na wyroby medyczne z 8% na 23% zmianie ulegnie cena brutto. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

13.  Pakiet 5

Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu biodrowego o następującym składzie:

- serweta z przylepcem 260x240cm z wycięciem U 20cmx100cm - 1 szt

- serweta z przylepcem 240x150cm - 1 szt

- pokrowiec na nogę 120x37cm - 1 szt

- kieszeń foliowa 1-komorowa 40x30cm - 1 szt

- taśma samoprzylepna - 6 szt

- serweta na stół instrumentalny 190x150cm i 200x150cm - po 1 szt

- serweta na stolik Mayo 145x80cm - 1 szt

- włókninowe ręczniki do rąk - 2 szt

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

14. Pakiet 6

Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z 2 ręcznikami włókninowymi, kieszenią na narzędzia zamiast uchwytów do mocowania kabli i drenów, a także z 4 taśmami samoprzylepnymi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

15. Pakiet 7

Czy można zaoferować sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej o następującym składzie:

- serweta 265x180cm z otworem w kształcie trapezu 28x20x19 z przylepcem, zintegrowanymi nogawicami, w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm - 1 szt

- serewtka pod pośladki 90x75cm - 1szt

- kieszeń na narzędzia 2-komorowa 30x25cm - 1 szt

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt

- serewta na stolik Mayo 80x145cm - 1 szt

- serwetki do rąk włókninowe 40x20cm - 2 szt

Zamawiający dopuszcza.
16. Pakiet 8
Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym o następującym składzie:

- serweta 245x180cm z otworem 15x10cm i zintegrowanymi nogawicami z taśmą przylepną - 1 szt

- serweta przeznaczona pod pośladki 90x75cm - 1 szt

- taśma medyczna 9x50cm - 2 szt

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt

- serewta na stolik Mayo 80x145cm - 1 szt

- serwetki do rąk włókninowe 40x20cm - 2 szt 

Zamawiający dopuszcza.
17. Pakiet 9
Czy można zaoferować zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m2, odporności na penetrację płynów 250cmH2O. Skład zestawu:

- serweta 320x180cm z centralnym kwadratowym otworem 35x35cm z workiem wokół otworu, otwór wypełniony folią chirurgiczną poliureatanową - 1 szt

- pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm wykonany z folii PE o grubości 0,05mm i warstwy chłonnej o gramaturze ok 64 g/m2 - 1 szt

- owinięcie noworodka wykonane z pulpy celulozowej 90x60cm - 1 szt

- ściereczki chłonne 40x20cm - 2 szt

- serweta, owinięcie, przykrycie na stolik instrumentarium o rozmiarze 190x150cm wykonane w całości z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze ok. 84 g/m2 oraz wytrzymałości na rozerwanie powyżej 40kPa - zgodnie z normą - 1 szt?


Zamawiający dopuszcza.
18. Pakiet 10

Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów artroskopowych z 2 ręcznikami włókninowymi, kieszenią na narzędzia zamiast uchwytów do mocowania kabli i drenów, a także z 4 taśmami samoprzylepnymi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza. 

19. Pakiet 11
Czy można zaoferować zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych z serwetami:

- zamiast 170x175, serweta 170x180cm - 1 szt

- zamiast 160x240, serweta 150x240cm - 1 szt

- zamiast ręczników celulozowych, ręczniki wykonane z włókniny kompresowej.

- taśma medyczna - 1 szt

wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet 12

Poz. 2 - Czy można zaoferować sterylną ściereczkę o wymiarach 30x30cm, wykonaną z bardzo chłonnej włókniny kompresowej o gramaturze 40g? Pragniemy poinformować, że włóknina kompresowa, którą oferujemy, charakteryzuję się doskonałą chłonnością.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 75x45cm?

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 90x150cm?

Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet 14

Czy można zaoferować serwetę włókninową podfoliowaną w rozmiarze 180x90cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet 20 - Czy można zaoferować maseczki chirurgiczne wykonane z włókniny 3-warstwowej o gramaturze 23gm2/ + 18g/m2 + 14g/m2? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
      23. Pytania dot. treści umowy
1.Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione  słowem „zwłoki”? 

Zamawiający nie wyraża zgody.
3.Zważywszy na treść § 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
4.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
5.O jakie przypadki „nienależytego wywiązania się Dostawcy z warunków umowy” chodzi w § 6 ust. 7 wzoru umowy? Czy chodzi o przypadki istotnego naruszenia postanowień umowy przez wykonawcę?
      § 6 ust. 7 wzoru umowy jest nieprecyzyjny i wymaga doprecyzowania.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
6.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 7 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
24. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 2 ust. 3

W przypadku niedotrzymania warunków dostawy, o których mowa w pkt.1, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
25.Wnosimy o dodanie zapisu do umowy depozytu o kolejności pobierania towaru według daty ważności.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
26. Pakiet nr 5 - Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o
następującym  składzie i rozmiarach :

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- 4 ręczniki 30cm x 40cm

- 1 samoprzylepna serwety operacyjna 75cm x 90cm

- 1 serweta operacyjna (podkład pod biodro) 150cm x 180cm

- 1 osłona ortopedyczna na kończynę  33x110cm

- 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm

- 1 serweta główna samoprzylepna 225x280cmz wycięciem „U” 10x100cm  z 

  dodatkową warstwą chłonną wokół wycięcia

- zestaw bez kieszeni samoprzylepnej, ale w zamian  z wbudowanymi w 

  serwetę główną 4 organizatorami przewodów i drenami

- 1 serweta anestezjologiczna ( ekran anestezjologiczny ) 175x270cm z 

  wycięciem 45x65cm z dodatkową warstwą chłonną wokół wycięcia z osłoną 

  podpórek kończyn górnych

 plus osobno pakowana serweta na stolik instrumentariuszki.

 Zamawiający dopuszcza.

27.Pakiet nr  6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o 

          następującym składzie i rozmiarach :

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- 2 ręczniki 30cm x 40cm

- 1 taśma samoprzylepna 10x50cm

- 1 dodatkowa serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150cm x 180cm

- 1 osłona na kończynę  33x55cm

- 1  taśma samoprzylepna 10x50cm

- 1 serweta główna samoprzylepna 225x320cm z samouszczelniającym się 

   otworem o średnicy ok. 7cm z dodatkową warstwą chłonną wokół wycięcia i 

   z uchwytami do mocowania kabli i drenów

   z 2 serwetami na stolik instrumentariuszki pakowanymi oddzielnie.?

  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
28.Pakiet nr 7 – Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na zestaw do

   laparoskopii ginekologicznej o następującym składzie i rozmiarach:

   - 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm

   - 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

   - 4 ręczniki 30cm x 40cm

   - 1 serweta główna w rozmiarach 260x310cm ze zintegrowanymi osłonami na

      kończyny górne i dolne, z samoprzylepnym otworem w okolicach jamy 

      brzusznej 38x32cm i  otworem na krocze 10x15cm wraz z przykrywającą go 

      klapką 30x50cm, ze  zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

      lub alternatywnie zestaw o następującym składzie i rozmiarach :

   - 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm

   - 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

    - 4 ręczniki 30cm x 40cm

    - 1 serweta pod pacjenta 75x120cm

    - 1 serweta główna w rozmiarach 260x310cm ze zintegrowanymi osłonami na 

      kończyny górne i dolne, z otworem w części centralnej 35x37cm otoczonym 

      folią operacyjną 28x32cm oraz taśmą lepną, w części kroczowej otwór 

     10x15cm wraz z przykrywającą go klapką 30x50cm,  z dwoma 

     dwukomorowymi torbami na narzędzia oraz z 4 zintegrowanymi uchwytami 

     do mocowania drenów i przewodów

    Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
29.Pakiet nr 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o 

      następującym składzie i rozmiarach :

        - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm

        - 2 ręczniki 30x40cm

        - 1 taśma samoprzylepna 9x50cm

        - 1 serweta (podkład pod pacjenta) 75x120cm

        - 1 serweta główna 210x260cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny 

          dolne o długości 125cm oraz z oknem samoprzylepnym 10x15cm

     lub alternatywnie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

    - 2 ręczniki 30cm x 40cm

    - 1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

         - 1 serweta samoprzylepna ( folia PE) 50x50cm

         - 1 serweta ginekologiczna  240/260x230cm ze zintegrowanymi osłonami na

            kończyny dolne o długości 125cm z otworem na krocze 10x15cm ?

     Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
  30.Pakiet nr 10 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o 

      następującym składzie i rozmiarach :

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

   - 2  ręczniki 30cm x 40cm

   - 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150x180cm

   - 1 osłona na kończyną 33x55cm

   - 1 taśma samoprzylepna 10x50cm

- serweta główna 225x320cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm i 

  dodatkową warstwą chłonną wokół otworu oraz ze zintegrowanymi uchwytami 

  do przewodów o drenów.

   Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
31.Pakiet nr 12 – poz. 1 – Czy można zaoferować sterylną osłonę w rozmiarach 

     90x225cm mocowaną taśmami samoprzylepnymi

Zamawiający dopuszcza.
lub osłonę 3-częściową ( 2 

     osłony przetwornika obrazu 65x75cm + 1 osłona na wygięcie w kształcie litery 

     „C”  30x195cm) ?

Zamawiający nie wyraża zgody.
32.Pakiet nr 12 poz. 2 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie ściereczek

pakowanych po 2 sztuki.

  Zamawiający wyraża zgodę.
33.Pakiet nr 12 poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet

samoprzylepnych w rozmiarach 50x50cm lub 50x75cm, ewentualnie serwety bez przylepca  w rozmiarach 45x75cm ?

 Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 50x75cm.
   34.Pakiet nr 12 –Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 12 pozycję nr 1 i utworzy odrębny pakiet 12a?

Zamawiający nie wyraża zgody.
35. Pakiet 5. Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów stawu biodrowego gdzie serwety okrywające pacjenta wykonane są z laminatu trójwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm  (opakowanie wewnętrzne)

- 1x serweta na stolik Mayo 80x147cm, ortopedyczna

- 1 x  serweta dolna  196x305cm  z przylepnym wycięciem „U”  15x116cm,  ze wzmocnieniem chłonnym , 2 podwójne uchwyty na przewody

- 1 x stokineta  (osłona na kończynę ) 30x122cm, 2 warstwowa, elastyczna, pełnobarierowa

- 2 x ręczniki chłonne 30x20cm  

-1x samoprzylepna dwukomorowa kieszeń foliowa 33x41cm (sterylna pakowana oddzielnie)

Dodatkowo:

- 1 x serweta górna 183x254cm przylepna, ze  wzmocnieniem chłonnym, 1podwójny uchwyt na przewody

- 1 x serwetę  98x98cm, nieprzylepna, pełnobarierowa

- 2 x  taśma lepna, włókninowa  9x50cm

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm

Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza.
36. Pakiet 6

Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów stawu kolanowego , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, obszar krytyczny serwet wykonany z włókniny i laminatu, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm

-2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (sterylna pakowana oddzielnie)

- 1 x serweta na stolik Mayo, 75x141 cm

- 1 x serweta główna 221x328 cm, z elastyczny, samouszczelniającym  się otworem  Ø 6 cm,  ze wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu , 4 uchwyty na przewody typu rzep

-  1 x stokineta (osłona na kończynę), 23x91 cm podwójna, elastyczna

Dodatkowo:

-  1 x  serweta 135x196cm z włókniny celulozowej (wet-laid)

-  2 x taśma SMS, 10x50 cm

Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza.
37. Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie zestawu  do laparoskopii ginekologicznej gdzie serweta okrywające pacjenta wykonana jest z laminatu trójwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

-  1 x  serweta do laparoskopii 98/248x246cm z osłoną ramion stołu,  z  przylepnym, trapezowym otworem brzusznym 18x23x23cm i nieprzylepnym otworem kroczowym 7x15cm, ze  wzmocnieniem chłonnym  wokół otworów operacyjnych, oraz zintegrowaną osłoną do zakrycia otworu brzusznego, 2 podwójne  uchwyty na przewody.
- 1x serweta na stolik Mayo 77x142cm (sterylna, pakowana oddzielnie)

- 1x kieszeń dwukomorowa 33x41cm (13x25, 28x25cm) (sterylna , pakowana oddzielnie)

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230cm (opakowanie wewnętrzne)

Dodatkowo:

-  2 x nogawice 79x140cm SMS

-  1 x  ręcznik chłonny 58x39

Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza.
38. Pakiet 8

Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, obszar krytyczny serwet wykonany z włókniny i laminatu, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik May 75x141 cm, 

- 1 x serweta 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z  przylepnym otworem ok.  10x12cm ze  wzmocnieniem chłonnym 45x90 cm  wokół otworu, dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety

- 1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej

- 1 x ręcznik chłonny  34x36cm

Dodatkowo:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm.

Zamawiający dopuszcza.
39. Pakiet 9

Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do ciecia cesarskiego , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 43g/m2, obszar wzmocnienia wykonany z włókniny i laminatu o gramaturze min. 120g/m2, odporność na przenikanie płynów min.30cm H2O, w obszarze krytycznym min.300 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie  min.190 kPa, obszar krytyczny  min. 300kPa, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307 cm, z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym 33x38 cm, częściowo wypełnionym folią operacyjną, z torbą na płyny 360 ⁰, z 2 portami do ssaka, wzmocnieniem chłonnym poniżej otworu, 3 uchwyty na przewody typu rzep, 

- 1 x osłona na stolik Mayo  75x141 cm wykonany z folii PE (polietylen) z warstwą wzmocnioną

- 1x kocyk dla noworodka, 76x86cm z włókniny bawełnopodobnej
- 1 x serweta  na stolik narzędziowy 152x193 cm wykonana z folii Pe z warstwa wzmocnioną (opakowanie wewnętrzne).

Zamawiający dopuszcza.
40. Pakiet 10 

Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów artroskopowych z osłona na kończynę  gdzie serwety okrywające pacjenta wykonane są z laminatu trójwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

- 1 x serwetę na stolik narzędziowy 140x190cm
- 1 x  serweta główna  242x300cm, z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 5cm, ze wzmocnieniem  wokół otworu operacyjnego, boki z folii PE (polietylen)

-1 x osłona na kończynę 38x75cm z taśma lepna 9x50cm (sterylna pakowana oddzielnie)

Dodatkowo:

- 1 x  serweta 91x150cm, nieprzylepna, z włókniny celulozowej (Wet-laid)

- 1 x uchwyt na przewody typu  rzep  2.5x13cm

Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza.
41. Pakiet 10

Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów artroskopowych z osłona na kończynę, , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, obszar krytyczny serwet wykonany z włókniny i laminatu, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm

- 1 x serweta główna 221x328 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem  Ø 6 cm,  ze wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu , 4 uchwyty na przewody typu rzep

-  2 x taśma SMS, 10x50 cm

-  1 x stokineta (osłona na kończynę), 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna,  nieprzepuszczalna

Dodatkowo:

-  1 x  serweta 135x196cm, nieprzylepna

- 1 x serweta na stolik Mayo, 75x141 cm

Zamawiający dopuszcza.
42. Pakiet 11

Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego zestawu jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych z laminatu dwuwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm(opakowanie wewnętrzne)

- 1 x serweta na stolik Mayo 77x142cm

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne

- 1 x  serweta dolna 175x175cm, przylepna

- 1 x  serwetę górna 160x260 cm, przylepna

- 2 x ręcznik chłonny 

Dodatkowo:

- 1 x  włókninowa taśma lepna 9x50cm

Zamawiający dopuszcza.
43. Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie drenów Ulmera o dł. 75 cm rosnącej dystalnie średnicy otworów zapewniających efektywny drenaż na całej długości perforacji.

Zamawiający dopuszcza.
44.Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Khera (T) wykonane z lateksu bez powłoki silikonowej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
45. Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu Redon skalowane co 10ml, pakowane pojedynczo w opakowania folia-papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza.
46. Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o poniższym składzie ?:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 180 cm

1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 240 cm

2 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm

2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
47. Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści 3-częściowy zestaw osłon na ramię „C” o poniższym składzie ?:

100 cm x 160 cm (część górna)

80 cm x 150 cm (część dolna)

3 cm x 100 cm (taśma przylepna)

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
48. Pakiet nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ściereczki wykonane z bardzo chłonnej włókniny, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza.
49. Pakiet nr 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentalny o wymiarach 150cm x 190cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza.
Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.
