Kutno, dnia  09.08.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, śródoperacyjnych i dezynfekcyjnych  
Nr postępowania ZP/21/13.

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu  nr 26 - Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez  otwory zasłonowe.

System całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z : 

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dotyczy Pakietu  nr 25  poz.1 - Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:

· czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. 

systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Dotyczy Pakietu  nr 25  poz.2 -Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

 Systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego do tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej, składającego się z:

· dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

· systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm; gęstości 23,9 g/m2; połączonego z dwiema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion posiada przeplecioną wzdłuż nić, zapewniającą beznapięciową implantację. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Dotyczy Pakietów  nr 25 i 26:   W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed  zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cieńkich ? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Dotyczy Pakietu  nr 24  - Czy Zamawiający w pakiecie 24, w formularzu asortymentowo-cenowym,

 w opisie tabeli tj. w  ilości zapotrzebowania na rok, przez 2100 szt rozumie ilość opakowań po 100 szt, czy jest to ilość saszetek  czyli 21 opakowań po 100 szt?

2100 szt  - po 100 szt. w opakowaniu

6. Dotyczy Pakietu  nr 24  -Czy Zamawiający dopuści do postępowania gazik w rozmiarze 12x12 cm dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny?

Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy Pakietu  nr 24  -Zamawiający podając w wymaganiach SWIZ ilość próbek 2 opakowania oczekuje od wykonawcy 2 szt saszetek czy 2 kartoników po 100 szt saszetek?

2 kartoniki po 100 szt saszetek.

1. Dotyczy  - Siwz, Rozdział II, pkt. 13, 14

Czy Zamawiający pod pojęciem „oryginalnego opakowania”  oraz „po jednej sztuce z 3 pozycji” ma na myśli pojedyncze saszetki?

TAK.

10. Dotyczy Pakietu  nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym 10-14 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy Pakietu  nr 1 , poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy Pakietu  nr 1 , poz. 4 -Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4  z pakietu 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

13. Dotyczy Pakietu  nr 2 , poz. 1, 2, 8, 9, 10, 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Zamawiający dopuszcza w/w szwy w poz. 1,2,8

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwy w poz. 9,10,11

14. Dotyczy Pakietu  nr 2 , poz. 1, 2, - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. 

Zamawiający wyraża zgodę.
15. Dotyczy Pakietu  nr 2 , poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 77 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

16. Dotyczy Pakietu  nr 2a , poz. 1 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 77 mm z nitką 75cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

17. Dotyczy Pakietu  6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy Pakietu  6, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o grubości 1?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

19. Dotyczy Pakietu 7, poz. 1-18- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z o wyższej wytrzymałości węzła na zerwanie  wynoszącej ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

20. Dotyczy Pakietu 7, poz. 1-14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o lepszych właściwościach – wzmocnioną?

Zamawiający dopuszcza.

21. Dotyczy Pakietu 7, poz. 7- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

22. Dotyczy Pakietu 7, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 90cm?
Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy Pakietu 7, poz. 10- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o grubości 2/0?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

24. Dotyczy Pakietu 7, poz. 10- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

25. Dotyczy Pakietu 7 poz. 16-18- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekanych o czasie wchłaniania 56-70 dni, o wyższej wytrzymałości węzła na zerwanie  wynoszącej ok. 75% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, ok. 25% po 28 dniach?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

26. Dotyczy Pakietu 11, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych silikonem?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

27. Dotyczy Pakietu 11, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o lepszych właściwościach – wzmocnioną?

Zamawiający dopuszcza.

28. Dotyczy Pakietu 11, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

29. Dotyczy Pakietu 18, poz. 2- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gąbek o rozm. 7 x5 x1 cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

30. Dotyczy Pakietu 19, poz. 1 - Czy Zamawiający podając ilość sztuk miał na myśli pojedyncze paski czy listki a 5 szt?

LISTKI

31. Dotyczy Pakietu 19, poz. 2 - Czy Zamawiający podając ilość sztuk miał na myśli pojedyncze paski czy listki a 6 szt?

LISTKI

32. Dotyczy Pakietu 20 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy zapewniającej hemostazę w ciągu 4-6 min, wchłaniająca się całkowicie między 5 – 8 dniem?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

33. Dotyczy Pakietu 2 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.1 również na igłę z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę.

34. Dotyczy Pakietu 2 poz.1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.1 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę.

35. Dotyczy Pakietu 2 poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.2 również na igłę z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę.

36. Dotyczy Pakietu 2 poz.2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.2 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę.

37. Dotyczy Pakietu 2 poz.8 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.8 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę.

38. Dotyczy Pakietu 2 poz.9 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.9 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

39. Dotyczy Pakietu 2 poz.10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.10 również na igłę 77mm z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

40. Dotyczy Pakietu 2 poz.10 –Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 2 pozycję 10?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

41. Dotyczy Pakietu 2 poz.11 –Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.11 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

42. Dotyczy Pakietu 25 poz.2 -  Czy zamawiający miał na myśli zestawy do korekcji rectocele?

TAK

43. Dotyczy Pakietu 25 poz.2 -  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie implantu o wymiarach: 50 x 100mm?

Zamawiający dopuszcza.

44. Dotyczy Rozdziału II pkt. 5 SIWZ - Zamawiający w rozdziale II pkt. 5 SIWZ wymaga, aby opakowanie było zaopatrzone w banderolę. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego wymogu. 

Zamawiający wyraża zgodę.

45.Dotyczy Pakietu 7 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 7 szwów chirurgicznych typu Vicryl, tj: jałowych, plecionych, syntetycznych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekanych mieszaniną glikolidu i laktydy oraz stearynienem wapnia o okresie wchłonięcia 56-70dni, zachowujące siłę podtrzymywania tkankowego ok. 75-80% po 14 dniach oraz ok. 50% po 21 dniach od implantacji.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

46.Dotyczy Pakietu 7 -Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 7 szwów zachowujących wytrzymałość na zerwanie węzła ok. 65% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 50% po 21 dniach, reszta parametrów bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

47.Dotyczy Pakietu 18 poz.2 – Prosimy o dopuszczenie oczyszczonej gąbki żelatynowej o działaniu hemostatycznym, wchłanianej, hemostatycznej w rozmiarze 60 x 20 x 7 mm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

48. Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 3  - Prosimy o modyfikację na następujący: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki następuje automatycznie z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, przy czym zmianie ulega stawka VAT oraz cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

49. Dotyczy Pakietu 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o grubości do 0,54mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

50.Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie wystąpił błąd w wymaganej  wielkości porów 4,1 x 1,02mm (+/- 10%) i w związku z tym należy zaoferować  taśmy z prawidłową wielkością porów 4,1 x 1,2mm  +/- 10%? 

TAK

51. Dotyczy projektu umowy -Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

TAK

52. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 3 - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione  słowem „zwłoki”? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

53. Dotyczy projektu umowy § 3 - Zważywszy na treść § 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

54. Dotyczy projektu umowy § 4 ust.1. - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

55. Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

56. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 7  - O jakie przypadki „nienależytego wywiązania się Dostawcy z warunków umowy” chodzi w § 6 ust. 7 wzoru umowy? Czy chodzi o przypadki istotnego naruszenia postanowień umowy przez wykonawcę?   § 6 ust. 7 wzoru umowy jest nieprecyzyjny i wymaga doprecyzowania.

Każde nienależyte wykonanie umowy uzasadnia jej rozwiązanie. Pod tym pojęciem mieści się w szczególności: nieterminowa realizacja zamówień, niewłaściwy przedmiot zamówienia, niezgodność towaru z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych itp.

57. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 7  -Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 7 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

58. Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 8  - Czy Zamawiający zmodyfikuje § 3 ustęp 8 wzoru  umowy w następujący sposób:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie, pod warunkiem, że  niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

59. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 3  -  Czy Zamawiający w § 2 ustęp 3 zastąpi słowa „wartości niezrealizowanej części zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

60. Dotyczy projektu umowy - W związku z tym, że umowa będzie zawarta jedynie na okres 12 miesięcy to czy Zamawiający wyrazi zgodę na  to by okres ważności asortymentu z pakietu 18, 20, 21 wynosił 24 miesiące od dnia dostawy?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

61. Dotyczy Pakietu 18 poz.2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 poz. 2 gąbek żelatynowych w rozmiarze 7 x 5 x 1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

62. Dotyczy Pakietu 20 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby właściwości bakteriobójcze o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 20 dotyczyły między innymi takich szczepów bakterii jak MRSA, MRSE, PRSP i VRE i potwierdzone były w badaniach oraz instrukcji użytkowania? 

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

63. Dotyczy Pakietu 20 -Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna  z pakietu 20 charakteryzowała się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

64. Dotyczy Pakietu 21 - Czy Zamawiający w pakiecie 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

65. Dotyczy projektu umowy § 3  -Prosimy o dodanie w umowie w § 3 zapisu

 „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

66. Dotyczy projektu umowy - Prosimy o zmianę zapisu umowy § 3 ust. 6

W przypadku nie dostarczenia przez okres 5 dni zamówienia części przedmiotu umowy Sprzedający upoważnia Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

67. Dotyczy projektu umowy - Prosimy o zmianę zapisu umowy § 4 ust. 1

Ceny brutto podane w umowie są stałe przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

68. Dotyczy Pakietu 23 - Czy w Pakiecie 23 Zamawiający dopuści naturalny preparat kościozastępczy - ceramiczny materiał hydroksyapatytowy, pochodzenia biologicznego,o właściwościach osteokondukcyjnych, z systemem wzajemnie połączonych mikro – i makroporów o wlk. 100-1500 pm, co umożliwia wzrost nowo utworzonej kości w całym implancie, o prorwatości 45-85%objętosci i gęstości od 0,4 do 1,6g/cm sześcienny  w postaci bloczków 
w rozmiarach: a/ w poz. 1   20x20x10mmb/ w poz. 2   12,5 x 12,5 x 10mm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

69. Dotyczy Pakietu 23 -Mając na uwadze fakt, iż przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów szewnych, śródoperacyjnych i dezynfekcyjnych  na podstawie składanych zamówień, wnioskujemy o zmianę okresu ważności dla pakietu nr 23  na min. 12 miesięcy od daty dostawy 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

70.Mając na względzie art. 5 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) wnosimy o zakreślenie minimalnego terminu płatności w wysokości 30 dni.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

71. Dotyczy Pakietu 1 poz. 3, 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę okrągłą z tnącym ostrzem.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

72. Dotyczy Pakietu 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szwy syntetyczne, poliestrowe, plecione, cała struktura nici powlekana silikonem.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

73. Dotyczy Pakietu 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pakiecie materiał szewny wchłanialny bez powleczenia antybakteryjnego, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

74. Dotyczy Pakietu  5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny wchłaniający się w przedziale 180 – 210 dni, podtrzymujący tkankę po 43 dniach ok. 55 – 60%, bez powleczenia antybakteryjnego, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

75. Dotyczy Pakietu  6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny podtrzymujący tkankę po 43 dniach ok. 55 – 60%, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

76. Dotyczy Pakietu  13 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie podwiązkę syntetyczną, monofilamentową, wchłaniającą się w okresie 90 – 120 dni, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 40% po 14 dniach i ok. 15% po 21 dniach.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

77. Dotyczy Pakietu  22 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew pleciony, niewchłanialny, poliestrowy, powlekany.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

78. Dotyczy Pakietu  1 - Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie szwów chirurgicznych o następującej charakterystyce: 

Syntetyczne szwy chirurgiczne, z glikolidu i laktydu, wchłanialne, plecione, powlekane, o wytrzymałości na rozciąganie (podtrzymywaniu tkankowym) na poziomie ok. 45 – 55% po okresie 5 dni od wszczepienia, wchłaniające się całkowicie pomiędzy 40 a 50 dniem. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

79. Dotyczy Pakietu  1  poz.2  – Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 2 niniejszego pakietu nici z igłą 27 mm. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

80. Dotyczy Pakietu 2 poz. 7 -   Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 7 niniejszego pakietu nici z igłą 35 mm. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

81. Dotyczy Pakietu 7 poz.7  - Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 7 niniejszego pakietu nici długości 70 cm. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

82. Dotyczy Pakietu 7 poz. 10 - Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 10 niniejszego pakietu nici gubości 2/0 z igłą 65 mm lub nici grubości 1 i długości 90 cm z igłą 65 mm. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

83. Dotyczy Pakietu 2 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę kosmetyczną przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Zamawiający dopuszcza.

84. Dotyczy Pakietu 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści dł. igły 43mm ( z dopuszczonej tolerancji wynika 43,2mm) lub igłę 48mm okrągłą bez zaostrzenia, lub proszę o wyłączenie tej pozycji z pakietu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

85. Dotyczy Pakietu 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 1 wymagając nici o podtrzymywaniu tkankowym 10-18 dni ma na myśli, iż nitka ma podtrzymywać nie dłużej niż 10-18 dni?

TAK

86. Dotyczy Pakietu 7 –Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści szew, który od wielu lat jest z powodzeniem stosowany w Państwa szpitalu, o podtrzymywaniu tkankowym 60-70% po 14 dniach oraz 24-42% po 21 dniach wykonanym z kwasu poliglikolowego, pozostałe warunki bez zmian?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

87. Dotyczy Pakietu 8 –Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści szew o podtrzymywaniu 50% po 6-7 dniach, i absorpcji - 56 dni, pozostałe warunki bez zmian?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

88. Dotyczy Pakietu 8  poz. 4 i 8 - Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 4 i poz. 8 dopuści igłę pogrubioną/wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian lub igłę przyostrzoną na nici o dł. 90cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

89. Dotyczy Pakietu 10  poz. 2  - Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 2 dopuści dł. nici 75cm?

Zamawiający dopuszcza.

90. Dotyczy Pakietu 10  poz. 5  - Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 5 dopuści dł. nici 90cm?

Zamawiający dopuszcza.

91. Dotyczy Pakietu 10  poz. 9  - Czy Zamawiający dopuści ze względu na duży rozmiar igły podwójne sterylne opakowanie (duża zaleta w pracy na bloku operacyjnym) – bez plastikowej płytki zmniejszającej pamięć opakowania i bez dodatku glikolu polietylenowego? W przeciwnym wypadku proszę o wyłączenie tej pozycji z pakietu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

92. Dotyczy Pakietu 11  poz. 5  -Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 5 dopuści dł. nici 75cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

93. Dotyczy Pakietu 11  poz. 6  -Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 6 dopuści igłę pogrubioną?

Zamawiający dopuszcza.

94. Dotyczy Pakietu 12   -Czy Zamawiający wzorem wszystkich nici wchłanianych w tym postępowaniu, mógłby uszczegółowić parametry podtrzymywania tkankowego jakie jest wymagane w pakiecie 12 – tj zdolność podtrzymywania tkankowego, która ma w przypadku nici wchłanianych szczególne kluczowe znaczenie?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

95. Dotyczy Pakietu 12   poz. 10 - Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 10 dopuści igłę pogrubioną lub igłę  z nitką 90cm?

Zamawiający dopuszcza igłę  z nitką 90cm, natomiast nie dopuszcza igły pogrubionej.

96. Dotyczy Pakietu 13  -Czy Zamawiający w pakiecie 13 zaakceptuje nitkę o parametrach podtrzymywania tkankowego 50% po ok.13-14 dniach od zaimplantowania, bez uwzględniania parametru po 21 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

97. Dotyczy Pakietu 15  -Czy Zamawiający w pakiecie 15 dopuści zestaw antyewentracyjny składający się z drutu o średnicy 1,3mm?

Zamawiający dopuszcza.

98. Dotyczy Pakietu 15  -Czy Zamawiający w pakiecie 15 oczekuje szwu  składającego się z drutu powlekanego polietylenem  i dwóch płytek polietylenowych?

Zamawiający dopuszcza.

99. Dotyczy Pakietu 16  -Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści szerokość taśmy 3mm i dł. taśmy 60cm – we wszystkich pozycjach?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

100. Dotyczy Pakietu 22  -Czy Zamawiający w pakiecie 22 dopuści igły pogrubione/wzmocnione?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

101. Dotyczy Pakietu 23  -Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści materiał – kolagenowa matryca do wypełnienia ubytków kostnych w ortopedii, chirurgii szczękowej oraz zabiegach korekcyjnych w chirurgii plastycznej składającą się z porowatej podstawy kolagenowej pochodzenia wołowego (tkanka gąbczasta), z której usunięto antygeny, tłuszcze, minerały, enzymy i inne składniki nie-kolagenowe.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

102. Dotyczy Pakietu 23 poz.1  -Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści w poz. 1 rozmiar 2x2x1cm w poz. 2  - 1x1x1cm lub 1,5x1,5x0,5cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

103. Dotyczy Pakietu 26 - Czy zamawiający w pakiecie nr 26 dopuści jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ,składający się z ;- taśmy  wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialnego  o grubość nici 0,5mm, długości 50 cm i szerokości 1,25 cm, gramaturze 70g/m2 , porowatość 85%. Taśma bez plastikowej osłonki, brzegi taśmy zakończone atraumatycznymi pętelkami co umożliwia bezpieczną implantację taśmy. Do zakładania taśmy służą narzędzia wielorazowego użytku.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

104. Dotyczy Pakietu 7 poz.7 - Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 7 dopuści nitkę o dł. 70 cm pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Z upoważnienia

PREZESA ZARZĄDU

Cezary Lipiński
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

