Załącznik Nr 1 

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1 

Pozycja Nr 1 - Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowa dwukłykciowa : 

Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu  przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego.Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową)  przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm, oraz śrub obturacjnych. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. W komponencie piszczelowym śruba obturacyjna. Dostępna przedłużka piszczelowa, podkładka augmentacyjna i implant rzepki.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	WARTOŚĆ NETTO 

w PLN
	WARTOŚĆ BRUTTO 

w PLN

	1.
	Komponent udowy
	80
	
	
	
	

	2.
	Komponent piszczelowy
	80
	
	
	
	

	3.
	Wkładka polietylenowa 
	80
	
	
	
	

	4.
	Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego
	80
	
	
	
	

	5.
	Przedłużka piszczelowa
	5
	
	
	
	

	6.
	Podkładka augmentacyjna
	5
	
	
	
	

	7.
	Rzepka
	5
	
	
	
	

	8.
	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem
	80
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


PAKIET NR 1 

Pozycja Nr 2  Endoproteza pierwotna stawu kolanowego bezcementowa dwukłykciowa:

Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu  przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Wkładka polietylenowa realizująca 

3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej.
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	WARTOŚĆ NETTO 

w PLN
	WARTOŚĆ BRUTTO 

w PLN

	1.
	Komponent udowy


	10
	
	
	
	

	2.
	Komponent piszczelowy
	10
	
	
	
	

	3.
	Wkładka polietylenowa


	10
	
	
	
	

	4.
	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem 
	10
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


PAKIET NR 1 

Pozycja Nr 3-  Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowa dwukłykciowa hypoalergicza:

Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu,  pokryta azotanem cyrkonu, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, pokryta azotanem cyrkonu, modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową)  przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm, oraz śrub obturacjnych. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. W komponencie piszczelowym śruba obturacyjna. Dostępna przedłużka piszczelowa, podkładka augmentacyjna i implant rzepki.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	WARTOŚĆ NETTO 

w PLN
	WARTOŚĆ BRUTTO 

w PLN

	1.
	Komponent udowy
	10
	
	
	
	

	2.
	Komponent piszczelowy
	10
	
	
	
	

	3.
	Wkładka polietylenowa
	10
	
	
	
	

	4.
	Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego
	10
	
	
	
	

	5.
	Przedłużka piszczelowa
	1
	
	
	
	

	6.
	Podkładka augmentacyjna
	2
	
	
	
	

	7.
	Rzepka
	10
	
	
	
	

	8.
	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem
	10
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	        


Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL.

Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT).

Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie.

Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.

Jedno instrumentarium do wszystkich rodzajów endoprotez.

1.Dotyczy Pakietu Nr 1  -Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem, umożliwiający implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zestaw powinien zawierać: wiertarkę, piłę oscylacyjną, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4,0 mm, nasadkę trójszczękową „Jakobs” z kluczykiem, imadło bezkluczowe „AO”, nasadkę „Harris”, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, kontener do sterylizacji napędu.

2.Po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odkupienia zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem.

PAKIET NR 2 

Pozycja Nr 1

Endoproteza cementowa, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach. Część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach. Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wersji CR

 i PS. Powierzchnia protezy pokryta substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość dystalnego przycięcia uda oraz kłykci z jednego przymiaru.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	WARTOŚĆ NETTO 

w PLN
	WARTOŚĆ BRUTTO 

w PLN

	1.
	Komponent udowy 


	80
	
	
	
	

	2.
	Komponent piszczelowy 


	80
	
	
	
	

	3.
	Wkładka polietylenowa CR/PS


	80
	
	
	
	

	4.
	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem


	80
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


PAKIET NR 2 

Pozycja Nr 2

Endoproteza cementowa rewizyjna, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach. Część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach. Wkładki ślizgowe z polietylenu wysoko stabilizowane o zwiększonej odporności na ścieranie mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie i opcjonalnie za pomocą śruby, z możliwością zastosowania przedłużek standartowych i offsetowych, a także klinów

 i podkładek dla komponentów zarówno udowego jak i piszczelowego. Powierzchnia protezy pokryta substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość dystalnego przycięcia uda oraz kłykci z jednego przymiaru.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	WARTOŚĆ NETTO 

w PLN
	WARTOŚĆ BRUTTO 

w PLN

	1.
	Komponent udowy rewizyjny lub/i augmentacja udowa (tylne kłykcie, nasada)
	10
	
	
	
	

	2.
	Komponent piszczelowy rewizyjny lub/i augmentacja piszczelowa (całkowita, połowicza, skośna) lub/i trzpień piszczelowy/udowy prosty lub/i udowy offset
	10
	
	
	
	

	3.
	Wkładka polietylenowa półzwiązana


	10
	
	
	
	

	4.
	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem
	10
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie.

Jedno instrumentarium do wszystkich rodzajów endoprotez.

1.Dotyczy Pakietu Nr 2  -Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem, umożliwiający implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zestaw powinien zawierać: wiertarkę, piłę oscylacyjną, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4,0 mm, nasadkę trójszczękową „Jakobs” z kluczykiem, imadło bezkluczowe 

„AO”, nasadkę „Harris”, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, kontener do sterylizacji napędu.

2.Po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odkupienia zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem.

PAKIET NR 3 

Cement kostny i mieszalniki próżniowe do cementu

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość w opak.
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	VAT

w %
	Wartość brutto w PLN
	Producent. 

Numer katalogowy.

	1.
	Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione.
	40g
	140 op.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cement kostny do protez rewizyjnych z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione.
	40g
	20 op.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Mieszalniki próżniowe do cementu. Zestaw pojedynczy zawierający 1 mieszalniko / strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza, 2 dysze o 2 długościach (długa i krótka) umożliwiającą łatwą aplikację cementu. Wskaźnik próżni w systemie. Filtr próżniowy wyposażony w filtr węglowy.
	
	160 szt.
	
	
	
	
	
	

	                                Ogółem:
	
	
	
	
	
	
	
	


Wykonawca na czas obowiązywania umowy będzie zobowiązany do wypożyczenia Zamawiającemu niesterylnego mechanizmu mieszania cementu i mechanizmu do podawania cementu, który posiada możliwość sterylizacji.

