Załącznik Nr 1

FORMULARZ  CENOWY
PAKIET NR 1

Pozycja Nr 1

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	Wartość

netto

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN

	1.
	Płytka anatomiczna blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kontami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156mm do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan.
	20
	
	
	
	


	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


Pozycja Nr 2

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN

	1.
	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne 

z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 170mm do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan.
	20
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


Pozycja Nr 3

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN

	1.
	Płytka szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem 4,4x16mm, 

z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. Długość od 103mm do 350mm, od 5 do 18 otworów.
	20
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


Pozycja Nr 4

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość

brutto 

w PLN

	1.
	Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica 5,0mm. Materiał tytan.
	150
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


Pozycja Nr 5

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN

	1.
	Wkręty korowe średnica 4,5mm. Materiał tytan.
	150
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


Pozycja Nr 6

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena 

jednost. 

netto 

w PLN
	Cena 

jednost. 

brutto 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN

	1.
	Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica 7,3mm.
	40
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	


PAKIET NR 2

	Gaz do krótkotrwałego leczenia bólu 



	Lp.


	Przedmiot zamówienia
	Zapotrzebowanie   na 12 miesięcy
	Cena jednostknetto

w PLN
	VAT

w%
	Cena jednostk brutto

w PLN
	Wartość

Netto

w PLN
	Wartość

Brutto

w PLN

	1.


	Gaz do krótkotrwałego leczenia bólu o składzie:

50% N2O + 50% O2,
butla o poj. 11L

	            12


	
	
	
	
	

	2.
	Ustniki jednorazowe + maski jednorazowe


	400 szt.


	
	
	
	
	

	3.


	Dzierżawa butli


	         12 m-cy
	
	
	
	
	

	4.
	Dzierżawa stojaka na butlę z kółkami


	         12 m-cy
	
	
	
	
	

	5.
	Dzierżawa zaworu dozującego


	          1 szt.
	
	
	
	
	

	6.


	Transport 
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:


	
	


PAKIET NR 3

	Jednorazowe rękawice chirurgiczne, syntetyczne, bezpudrowe, bezlateksowe, 



	Lp.


	Przedmiot zamówienia
	Zapotrzebowanie   

na 12 miesięcy
	Cena jednost. netto

w PLN
	VAT

w%
	Cena jednost.

brutto

w PLN
	Wartość

netto

w PLN
	Wartość

brutto

w PLN

	1.


	Rozm. 6,5
	50 par


	
	
	
	
	

	2.


	Rozm. 7,0
	50 par


	
	
	
	
	

	3.


	Rozm. 7,5
	300 par
	
	
	
	
	

	4.


	Rozm. 8,0
	50 par
	
	
	
	
	

	5.


	Rozm. 8,5
	50 par
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:


	
	


