Kutno, dnia 06.09.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płyt kostnych, wkrętów, gazu do krótkotrwałego leczenia bólu i rękawic chirurgicznych.

Nr postępowania ZP/24/13.

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-5: Prosimy o doprecyzowanie, jakich rękawic syntetycznych oczekuje Zamawiający : neoprenowych czy poliizoprenowych?

Zamawiający oczekuje rękawic neoprenowych.

2. Dotyczy Pakietu Nr 2: Czy Zamawiający dopuści butle  o pojemności 10 l i zawartości 2,8m3 gazu? Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości gazu w m3.

TAK. Zamawiający dopuszcza. Ilość gazu – 38,7m3.
3. Dotyczy Pakietu Nr 2: Czy Zamawiający dopuści ustniki jednorazowe z filtrem  antybakteryjnym niewymagające stosowania masek?
       TAK. Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 –  Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy: Prosimy o określenie ilości dostaw i uzupełnienie pozycji transport.

      W pozycji transport -  Ilość dostaw – 12, 

5. Dotyczy Pakietu Nr 2 –  Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy: Prosimy o określenie ilości dzierżawionych butli  w okresie trwania umowy przez podanie tzw.  butlodni w pozycji dzierżawa butli.

      730 butlodni.

6. Dotyczy Pakietu Nr 2 –  Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy: Prosimy o określenie ilości dzierżawionych stojaków w okresie trwania umowy przez określenie tzw. butlodni w pozycji dzierżawa stojaka z butlami na kółkach

      365 butlodni.

7. Dotyczy Pakietu Nr 2 –  Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy: Prosimy o określenie ilości dzierżawionych zaworów w okresie trwania umowy przez podanie tzw.  butlodni w pozycji dzierżawa zaworu.

      365 butlodni

8. Dotyczy Pakietu Nr 2: Czy Zamawiający mając na uwadze zapewnienie „mobilności” pacjentce podczas porodu związanej z koniecznością przemieszczania się jej w obrębie sali porodowej wymaga aby stanowiący istotny element przedmiotu zamówienia - zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m lub 6 m, co zapewni nie tylko mobilność pacjentce ale stanowić też będzie ułatwienie pracy personelowi medycznemu? 

      TAK.

9.  Dotyczy Pakietu Nr 2: Czy Zamawiającego, mając na uwadze czynnik ekonomiczny jakim są nie ujęte w kalkulacji ceny przedmiotu niniejszego zamówienia, koszty związane z koniecznością serwisowania zaworu dozującego poza siedzibą Zamawiającego, dotyczące jego okresowego przeglądu i/lub serwisu, wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym?

       TAK.

10. Dotyczy Pakietu Nr 2: Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów podczas aplikowania im mieszaniny gazów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający  powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, co wyeliminuje potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego faktu złożyli instrukcję obsługi zawierającą te informacje?

       TAK.

11. Dotyczy Pakietu Nr 2: Czy Zamawiający mając na uwadze zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w stosunku do pacjentów przy terapii których zamierza używać, stanowiące przedmiot zamówienia, urządzenia wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń w których użyty zawór wydechowy nie eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu, co wyeliminuje niebezpieczeństwo epidemiologiczne oraz znacząco obniży koszty obsługi urządzenia, nie ujęte w cenie przedmiotu zamówienia i na potwierdzenie tego faktu złożyli instrukcję obsługi zawierającą te informacje?

        TAK.

12. Dotyczy Pakietu Nr 2: Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy i na potwierdzenie tego faktu złożyli instrukcję obsługi zawierającą te informacje?

        TAK.

13. Dotyczy Pakietu Nr 2: W związku z tym, że ftalany są związkiem chemicznym uznanym potencjalnie za szkodliwe z punktu widzenia kobiety ciężarnej oraz płodu, czy Zamawiający nie uważa za wskazane aby wyeliminować możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wyrobów (urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe) zawierające rzeczony związek chemiczny?

         TAK.

14. Dotyczy Pakietu Nr 2: Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów?

         TAK.

15. Dotyczy Pakietu Nr 2: Czy Zamawiający mając na uwadze dyspozycję z art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz  89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oraz konsekwencje wynikające z przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj. prowadzenie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz mając na względzie porównywalność i właściwą ocenę ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, nie wymaga aby wykonawcy w składanej przez siebie, w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty, do wskazania w jej treści cech identyfikujących oferowany wyrób tj. zawór dozujący, poprzez wskazanie jego producenta, nazwy własnej wyrobu, numeru katalogowego itp., a nie tylko deklaracji, że przedmiotem dostawy będzie jakiś bliżej nie określony wyrób w stosunku do którego weryfikacja spełnienia posiadania lub nie, parametrów wymaganych w SIWZ odbywała się będzie dopiero wraz z pierwszą dostawą.

       TAK.

16. Dotyczy projektu umowy – Załącznik Nr 6:  Czy w warunkach umowy Zamawiający może w §2 pkt 1  wydłużyć termin dostawy przedmiotu umowy z 48 godzin  do 7- miu dni roboczych.

       Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

17. Dotyczy projektu umowy – Załącznik Nr 6:  Czy w warunkach umowy w §3 pkt 10   Zamawiający może zrezygnować z linii rozmiarowych asortymentu z pakietu nr1.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
18. Dotyczy projektu umowy – Załącznik Nr 6:  Czy w warunkach umowy w §3 pkt 9 Zamawiający może zrezygnować z konieczności dostarczenia instrumentarium do pakietu nr1.  
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

19. Dotyczy projektu umowy – Załącznik Nr 6:  Czy Zamawiający może zrezygnować z wypożyczenia konteneru do pakietu 1 o którym mowa w SIWZ rozdział II pkt 7. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

20. Dotyczy Pakietu Nr 3 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej, całkowicie syntetycznej w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika. 

Zamawiający dopuszcza.

                                                                                                      Podpisał: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 

                                                                                           Grzegorz Koszada
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.
