Kutno, dn. 20.09.2013r.

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu na dostawę endoprotez stawu kolanowego i cementu kostnego
   Nr postępowania ZP/22/13

         „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” informuje, że:

1. na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia: 

· w Rozdziale II SIWZ w pkt.1,5,7,9,10,11,12,

· w Rozdziale XII ppkt.1) 
            skreśla się Pakiet Nr 2 .

· w Rozdziale III SIWZ – Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie :„Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy”

· Rozdział VIII  SIWZ pkt.1.  Wymagania dotyczące wadium otrzymuje brzmienie: „ 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany  wnieść wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi :  4.865,00 PLN  – (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych)

            Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio : 

            Pakiet nr 1 - 
4.624,00 PLN



            Pakiet nr 2 -   241,00 PLN

     w Rozdziale X  SIWZ pkt.1 i 2 otrzymują brzmienie : „1. Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  do dnia 14.10.2013 r.  do godz. 10 00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., 

    2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2013 r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.”

           w Rozdziale XII  SIWZ  ppkt.2) otrzymuje brzmienie :  „Dla Pakietu Nr 2 – cena 100% 

           Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium oceny ofert :

          Cena = cena najniższa z oferowanych / cena oferty badanej x 100

          Najwyższa ilość uzyskanych punktów  zadecyduje o wyborze oferty”.
     W SIWZ  w części, w której wymienione zostały załączniki od nr 1 do nr 7 skreśla się wyrazy: „ i 2”  oraz w pkt.7) wyrazy ( dotyczy Pakietu Nr 3 ) zastępuje się wyrazami ( dotyczy Pakietu Nr 2 )”.

·  W Załączniku Nr 1 do SIWZ -  (FORMULARZ CENOWY) – skreśla się Pakiet Nr 2, a Pakiet Nr 3 oznacza się jako Pakiet Nr 2 i nadaje mu się nowe brzmienie :
  Pakiet Nr 2 -  Cement kostny i mieszalniki próżniowe do cementu

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość w opak.
	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	VAT

w %
	Wartość brutto w PLN
	Producent

Numer katalogowy

	1.
	Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione.
	40g
	70 op.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cement kostny do protez rewizyjnych z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione.
	40g
	10 op.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Mieszalniki próżniowe do cementu. Zestaw pojedynczy zawierający 1 mieszalniko / strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza, 2 dysze o 2 długościach (długa i krótka) umożliwiającą łatwą aplikację cementu. Wskaźnik próżni w systemie. Filtr próżniowy wyposażony w filtr węglowy.
	
	80 szt.
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                     Ogółem:


	
	
	
	


Wykonawca na czas obowiązywania umowy będzie zobowiązany do wypożyczenia Zamawiającemu niesterylnego mechanizmu mieszania cementu i mechanizmu do podawania cementu, który posiada możliwość sterylizacji”.

· W Załączniku Nr 5  do SIWZ  skreśla się użyte w odpowiednich przypadkach wyrazy „i 2” 

        oraz § 6 ust.1 projektu umowy pkt. 1 otrzymuje brzmienie : „Umowę zawiera się na czas  określony 12 miesięcy licząc od daty jej podpisania”.

· W Załączniku  Nr 6 do SIWZ tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „ Umowa depozytu ( projekt umowy Nr 2 – dotyczy ofert złożonych na Pakiet Nr 1 )”.

· W Załączniku Nr 7 do SIWZ w tytule załącznika wyrazy „ Nr 3” zastępuje się wyrazami „ Nr 2”

          oraz w § 6 pkt.1 otrzymuje brzmienie : „Umowę zawiera się na czas  określony 12 miesięcy licząc od daty jej podpisania”.

2. Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie – sprostowanie: 

Sekcja II.2.1, Sekcja II.3 , Sekcja III.1.1, Sekcja IV.3.4 , Sekcja IV.3.8, Sekcja VI.3., Załącznik B - Informacje o częściach zamówienia część nr 1 pkt.3) , Załącznik B - Informacje o częściach zamówienia część nr 2 , Załącznik B - Informacje o częściach zamówienia część nr 3 pkt.3),

ZAMIAST: 

Krótki opis zamówienia lub zakupu: endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego, cementowej, dwukłykciowej, endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego, bezcementowej, dwukłykciowej, endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego, cementowej, dwukłykciowej, hypoalergicznej, endoprotezy cementowej, kłykciowej, endoprotezy cementowej, rewizyjnej, kłykciowej, cementu kostnego i mieszalników próżniowych do cementu.

Szacunkowa wartość bez VAT 893972.20 PLN

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: okres w miesiącach 24

Wymagane wadia i gwarancje: Na podstawie art. 45 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 8.939,00 PLN (wadia cząstkowe szczegółowo wymienione w Rozdziale VIII SIWZ) . 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 03/10/2013 Godzina: 10:00

Warunki otwarcia ofert: Data 03/10/2013 Godzina 10:30

Informacje dodatkowe: Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena 60%, Jakość 40% dla Pakietów Nr 1 i 2, Cena  - 100% dla Pakietu Nr 3, 

3) Wielkość lub zakres: Szacunkowy koszt  Waluta: PLN bez VAT 471185.00,

Wypełniony Załącznik B- Informacje o częściach zamówienia część nr 2 ,

Załącznik B - Informacje o częściach zamówienia część nr 3 pkt.3) - Szacunkowy koszt Waluta: PLN bez VAT: 48200.00.

POWINNO BYĆ: 

Krótki opis zamówienia lub zakupu: endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego, cementowej, dwukłykciowej, endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego, bezcementowej, dwukłykciowej, endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego, cementowej, dwukłykciowej, hypoalergicznej, cementu kostnego i mieszalników próżniowych do cementu.

Szacunkowa wartość bez VAT 486535.00 PLN

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: okres w miesiącach 12

Wymagane wadia i gwarancje: Na podstawie art. 45 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 4865,00 PLN (wadia cząstkowe szczegółowo wymienione w Rozdziale VIII SIWZ) . 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 14/10/2013 Godzina: 10:00

Warunki otwarcia ofert: Data 14/10/2013 Godzina 10:30

Informacje dodatkowe: Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena 60%, Jakość 40% dla Pakietu Nr 1 Cena  - 100% dla Pakietu Nr 2

3) Wielkość lub zakres: Szacunkowy koszt  Waluta: PLN bez VAT 462435.00,

skreśla się Załącznik B- Informacje o częściach zamówienia część nr 2 , 

Załącznik B - Informacje o częściach zamówienia część nr 3 pkt.3) - Szacunkowy koszt Waluta: PLN bez VAT: 24100.00

3. Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert:

       „Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  do dnia 14.10.2013 r.  do godz. 10 00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2013 r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.”

4. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu umieszczonego na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i stronie internetowej:  

· pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Okres realizacji zamówienia : sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy”.
· pkt.5 zdanie 2 - otrzymuje brzmienie: „„Wadium dla całości zamówienia wynosi 4.865,00 PLN(wadia cząstkowe szczegółowo wymienione w Rozdziale VIII SIWZ) .
· pkt.8-  otrzymuje brzmienie: „Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena 60%, Jakość 40% dla Pakietu Nr 1, Cena  - 100% dla Pakietu Nr 2”.

-     pkt. 9 – otrzymuje brzmienie:   „Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  do dnia 14.10.2013 r.  do godz. 10 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2013 r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.”

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz
Zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu

przekazano w dniu 20.09.2013r.

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Do wiadomości 

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Informacja umieszczona zostaje również 

na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

w dniu 20.09.2013r.

