Kutno, dnia  26.09.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych i materiałów szewnych

Nr postępowania ZP/25/13.

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający w rozdziale II pkt. 7 SIWZ wymaga, aby opakowanie było zaopatrzone w banderolę.

    Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego wymogu. 

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 szwów chirurgicznych typu Vicryl, tj: jałowych, plecionych, syntetycznych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekanych mieszaniną glikolidu i laktydy oraz stearynienem wapnia o okresie wchłonięcia 56-70dni, zachowujące siłę podtrzymywania tkankowego ok. 75-80% po 14 dniach oraz ok. 50% po 21 dniach od implantacji.

Zamawiający dopuszcza.

3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 7 szwów zachowujących wytrzymałość na zerwanie węzła ok. 65% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 50% po 21 dniach, reszta parametrów bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści : Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego (zamiast z polimerów kwasu poliglikolowego), powlekane, wchłaniające się 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym 60- 70% (zamiast 70-80%) w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 24-42% (zamiast 30%) po 21 dniach?

Zamawiający dopuszcza.

5. Siwz, Rozdział II, pkt. 13

Czy Zamawiający pod pojęciem „oryginalnego opakowania”  oraz „po jednej sztuce z 3 pozycji”

(dotyczy pakietu nr 9) ma na myśli pojedyncze saszetki?

TAK

6. Pakiet 9, poz. 2-18
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z o wyższej wytrzymałości węzła na zerwanie  wynoszącej ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?

Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 9, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 90cm?
TAK

8. Pakiet 9, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o grubości 2/0?

NIE

9. Pakiet 9, poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekanych o czasie wchłaniania 56-70 dni, o wyższej wytrzymałości węzła na zerwanie  wynoszącej ok. 75% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, ok. 25% po 28 dniach?

Zamawiający dopuszcza.

10.Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1 dopuści do zaoferowania dren Khera (T) – wykonany z lateksu naturalnego, reszta zapisów bez zmian?

Zamawiający dopuszcza.

11.Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 2 dopuści do zaoferowania płachty na zwłoki dla dzieci o długości 100cm i szerokości 180cm (kolor czarny)?

Zamawiający dopuszcza.

12.Projekt Umowy § 4 pkt. 3

Czy Zamawiający w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT i w nawiązaniu do zapisu Projektu Umowy w § 4 pkt. 3 zastosuje zasadę pozostawienia stałej ceny netto wyrobów i wartości netto pakietów a zmieniła się będzie tylko cena brutto wyrobów i wartość netto pakietów? Jeśli nie prosimy podać zasadę na jakiej zostanie wprowadzona zmiana cen w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

13.Projekt Umowy 

W projekcie umowy w § 6 pkt. 1 Zamawiający określił że umowa zawarta zostanie na czas 20 miesięcy od daty jej podpisania. W formularzach cenowych natomiast rozpisane zostało zapotrzebowanie na 22 m-ce. Czy któryś z tych zapisów nie został mylnie wpisany do odpowiednio formularzy cenowych lub projektu umowy?
W Załączniku Nr 1 do SIWZ  - Formularz cenowy  dla Pakietów Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,otrzymuje brzmienie:” Zapotrzebowanie na 20 m-cy”, dla Pakietu Nr 9 - otrzymuje brzmienie:” Zapotrzebowanie na 11 m-cy”.

14.Pakiet 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny o okresie wytrzymałości węzła na zerwanie wynoszące ok. 80% w okresie po 14 dniach oraz ok. 50% po 21 dniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

15. Pakiet Nr 3 pozycja 1  - Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do respiratora, dla dorosłych, z PCV, dwie rury długości 180cm, równoramienny łącznik Y bez portów, z kolankiem i czerwonym kapturkiem zabezpieczającym, ze złączami 22M/15F, złącza respiratora 22 Flex-22 Flex elastyczne, biologiczne czysty.

Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet Nr 3 pozycja 2 – Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego, jednorurowego, dwuświatłowego z pionową membraną, o śr. 22 mm do respiratora dł. 180cm, z kolankiem, z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10l/min. Układ jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

17.Pakiet 3 pozycja 3 – Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu 3 poz. 3 do osobnego pakietu. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr 3 poz. 3 i tworzy oddzielny Pakiet dla tej pozycji – Pakiet Nr 3A w formularzu cenowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.
18. Pakiet 9 – Proszę Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 10 niniejszego pakietu nici grubości 2/0 z igłą 65 mm lub nici grubosci 1 i długości 90 cm z igłą 65 mm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz
Do wiadomości

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

na stronie internetowej Zamawiającego.

