Kutno, dnia 26.11.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych.
Nr postępowania ZP/29/13.

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.53:  - Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu w pakiecie 5 poz. 53 paski GlucoDr. auto, charakteryzujące się następującymi parametrami: zakres pomiarowy 10-900mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, temperatura przechowywania 1-32°C, czas pomiaru 5s, wielkość próbki krwi 0,7 mikrolitrów, rodzaj analizowanej próbki: krew włośniczkowa, żylna i tętnicza, kapilara zasysająca krew w wyraźnie oznakowanym miejscu w części bocznej paska poza obszarem glukometru, paski umożliwiające automatyczną detekcję zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013, dwa poziomy płynów kontrolnych, stabilność pasków po otwarciu fiolki wynosząca 4 miesiące?

Zamawiający dopuszcza w/w paski.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Zadania 5 pozycję 53, tj. paski do glukometru do osobnego zadania np. 5a? W obecnym kształcie SIWZ nie możemy wziąć udziału w przetargu, albowiem w naszej ofercie nie posiadamy pozostałych pozycji z ww pakietu. Wydzielenie pozycji 53 umożliwi złożenie ofert zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji większej ilości wykonawcom, będącym w podobnej sytuacji

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 5 poz. 53 i tworzy oddzielny Pakiet dla tej pozycji -  Pakiet 5A w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Po wykreśleniu pozycji 53 z Pakietu Nr 5 numeracja pozostałych pozycji w tym pakiecie nie ulega zmianie.

Wadium cząstkowe: dla Pakietu Nr  5 wynosi – 4.434,00 PLN, dla Pakietu Nr 5A wynosi – 480,00 PLN.

3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 prosimy o wydzielenie osobnej kwoty wadium dla nowo powstałego pakietu.

Wadium cząstkowe: dla Pakietu Nr  5 wynosi – 4.434,00 PLN, dla Pakietu Nr 5A wynosi – 480,00 PLN.

4. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które zawierają enzym GDH-FAD (interferujący z galaktozą i laktozą)?

Zamawiający dopuszcza w/w paski.
5. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które posiadają kapilarę zasysającą z boku paska, która to umożliwia zassanie kropli zarówno z jednego jak i z drugiego boku, przy czym podanie krwi z niewłaściwej strony spowoduje pojawienie się błędu na wyświetlaczu, zamiast stężenia glukozy?

Zamawiający dopuszcza w/w paski.
6. Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty Wykonawcę, który nie posiada zezwolenia na 

    hurtowy obrót lekami? 

Wykonawca ubiegający się o w/w zamówienie publiczne musi posiadać zezwolenie/ koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo.
7. Czy Zamawiający wymaga paski, których zakres przechowywania jest szeroki i wynosi 4-40 st. Celsjusza?

Zamawiający dopuszcza w/w paski.
8. Czy Zamawiający wymaga paski, których kapilara zasysająca znajduje na szczycie paska, co ułatwia pomiar? Posiadanie kapilary bocznej na przestrzał paska może powodować zaaplikowanie krwi z niewłaściwej strony, przez co pasek zostanie automatycznie zużyty, a na wyświetlaczu pokaże się znak błędu.

Zamawiający dopuszcza w/w paski.
9. Czy Zamawiający wymaga paski, które są dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych? Paski dystrybuowane w inny sposób nie gwarantują utrzymania warunków kontrolowanej temperatury i wilgotności, co może potem negatywnie wpłynąć na dokładność pomiarów dokonywanych za ich pomocą?

TAK. Wykonawca musi posiadać zezwolenie/ koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo.
10.Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 3,9 miał na myśli opakowanie typu fiolka? Opisane preparaty nie występują we flakonach.

TAK. Zamawiający dopuszcza także opakowanie typu fiolka

11.Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Kalim chloratum 15% 20 ml w opakowaniu typu fiolka? Preparat nie występuje we flakonie.

Zamawiający wyraża zgodę.

12.Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 8 miał na myśli preparat Smofkabiven w objętości 1970 ml? Worek ten nie występuje w objętości 1920 ml.

TAK. Zamawiający modyfikuje zapis; wykreśla się dotychczasową pojemność 1920 ml a wprowadza się pojemność 1970 ml.

13.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 10 preparatu Paracetamol 100 ml w opakowaniu po 10 fiolek?

Zamawiający wyraża zgodę.

14.Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 17,  wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500ml?

Zamawiający wyraża zgodę.

15.Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 9 pozycji 10,11,17, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 9 poz. 10,11 i 17 i tworzy oddzielne Pakiety dla tych pozycji:  Pakiet 9A, Pakiet  9B, Pakiet 9 F w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Po wykreśleniu pozycji 10,11,17 z Pakietu Nr 9 numeracja pozostałych pozycji w tym pakiecie nie ulega zmianie.

Wadium cząstkowe:dla Pakietu Nr  9 wynosi – 127,00 PLN, dla Pakietu Nr 9A wynosi – 378,00 PLN.

dla Pakietu Nr 9B wynosi – 340,00 PLN. dla Pakietu Nr 9F wynosi – 515,00 PLN.

16.Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 14, wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493ml?

Zamawiający wyraża zgodę.

17.Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 15, wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 2 komorowego Aminomix 1 Novum zawierającego 75g aminokwasów, 12,0g azotu, 300g glukozy, o energii pozabiałkowej 1200 kcal, osmolarność 1779 mOsm/l pojemność 1500ml?

Zamawiający wyraża zgodę.

18.Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 16, wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?

Zamawiający wyraża zgodę.

19.Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 9 pozycji 14,15,16, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 9 poz. 14,15,16 i tworzy oddzielne Pakiety dla tych pozycji:  Pakiet 9C, Pakiet  9D, Pakiet 9 E w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Po wykreśleniu pozycji 14,15,16 z Pakietu Nr 9 numeracja pozostałych pozycji w tym pakiecie nie ulega zmianie.

Wadium cząstkowe: dla Pakietu Nr  9 wynosi – 127,00 PLN, dla Pakietu Nr 9C wynosi – 348,00 PLN.

dla Pakietu Nr 9D wynosi – 29,00 PLN. dla Pakietu Nr 9E wynosi – 195,00 PLN.

20.Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528)  oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz. 535 ze zm.)? 

Prosimy o podanie adresu  poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

21.Czy w przypadku jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?

Jeżeli wykonawca posiada informacje o zaprzestaniu produkcji danego leku i nie jest w stanie zaoferować leku odpowiadającego opisowi z danej pozycji w pakiecie to należy ten lek wykreślić z pakietu. W przypadku tymczasowego zaprzestania produkcji lek należy wycenić. 

22.Pak.18 poz.1 – Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje preparatu Monover 1ml czy 5 ml ?

Zamawiający oczekuje  preparatu Monover 1 ml.

23.Pak.3 poz.3 – Midazolam 50mg/10 ml x 5. Czy Zamawiający oczekuje postaci ampułek, gdyż jedynie taka postać występuje na rynku polskim?

TAK.

24.Pak.5 poz.3 – Adenocor 3mg/1ml. Czy Zamawiający oczekuje postaci fiolek, gdyż jedynie taka postać występuje na rynku polskim?

TAK.

25.Pak.5 poz.41 – Metoprolol ZOK 0,05. Czy Zamawiający oczekuje postaci tabl.o przedł.uwaln., gdyż jedynie taka postać występuje na rynku polskim?

TAK.

26.Pak.5 poz.51 – Oxycardil 120mg. Czy Zamawiający oczekuje postaci tabl.o przedł.uwaln., gdyż jedynie taka postać występuje na rynku polskim?

TAK.

27.Pak.5 poz.60 – Torasemide 20mg. Czy Zamawiający oczekuje postaci fiolek, gdyż jedynie taka postać występuje na rynku polskim?

TAK.

28.Pak.19 poz.1,2,3 – Actylise 10mg, 20mg, 50mg. Czy Zamawiający oczekuje postaci fiolek., gdyż jedynie taka postać występuje na rynku polskim?

TAK.

W związku z tym, że dokonane zmiany są istotne Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 02.12.2013r. do godziny 1100. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2013r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter. 

     Podpisał:

Z upoważnienia Prezesa

Z-ca Dyrektora ds.Administracyjno – 

Ekonomicznych 

Cezary R. Lipiński

Do wiadomości

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

