Kutno, dnia 13 grudnia 2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kotwic tytanowych

Nr postępowania ZP/31/13.

 
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści kotwicę tytanową o średnicy 3 mm, ładowaną pojedynczą nicią?

Zamawiający nie dopuszcza kotwicy tytanowej ładowanej pojedynczą nicią.

2. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści miękką kotwicę do barku o średnicy 1,4 mm wykonaną z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku?

   Zamawiający nie dopuszcza miękkiej kotwicy do barku o średnicy 1,4 mm               wykonannej z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku.

3. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający, ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia dopuści dostarczenie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Zamawiający dopuszcza dostarczenie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia.

4. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia dopuści dostarczenie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

 Zamawiający dopuszcza dostarczenie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia.

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kotwic tytanowych ładowanych podwójną  nicią o wymiarze 5,5 mm. Parametry dostępnego produktu różnią się od opisanego w SIWZ o 0,5 mm. Różnica rozmiarowa jest nieznaczna. Produkt posiada system podwójnych nici niezaleznych od siebie dających możliwośc manewru podczas wykonywania węzłów po zaimplantowaniu kotwicy w kości. System jest wysokiej jakości i łatwy w użyciu zmniejsza czas zabiegu. Kotwica umieszczona na ergonomicznej jednorazowej rękojeści.

Zamawiający nie dopuszcza implantów o innym wymiarze niż w specyfikacji.

Podpisał:

Prezes Zarządu 

Andrzej Musiałowicz
Do wiadomości
Wyjaśnienia umieszczone zostają 

na stronie internetowej Zamawiającego.
