Kutno, dn. 27.01.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli.

Nr postępowania ZP/3/14

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Formularz cenowy – zał. Nr 1

Bardzo proszę o wydzielenie całego asortymentu w osobne pakiety tj :

Pakiet nr 1

- Dzierżawa zbiornika kriogenicznego pojemności  6 t ± 10 %. wraz z parownicą atmosferyczną. 

- Dostawa tlenu medycznego skroplonego o składzie :

Tlen (o2) >= 99,5%

Wilgoć (H2O)<= 67vpm

Tlenek węgla(CO)<= 5vpm

Dwutlenek węgla (CO2)<=30vpm

- Transport tlenu medycznego skroplonego

Wyjaśnienie: tlen medyczny ciekły stanowi odrębną specyfikę wytwarzania, zamawiania i dostarczania  niż gazy sprężone.

Pakiet nr 2

- Dostawa tlenu medycznego sprężonego w butlach będących własnością Zamawiającego o poj. 40l,10l 3l,2l 

 -Transport butli z gazami medycznymi 

Wyjaśnienie: Napełnienie buli będących własnością Klienta nie jest standardowa usługą ,którą ze względów bezpieczeństwa nie wykonują wszyscy dostawcy gazów.

Pakiet nr 3

- Dostawa dwutlenku węgla  typu KRIO w butlach o poj. 7,5 kg

 -Dostawa dwutlenku węgla typu LAPAROX w butlach o poj. 7,5 kg

- Dostawa tlenu medycznego sprężonego w butlach o poj. 2 l

- Dzierżawa butli medycznych

- Transport butli medycznych

Umieszczenie gazów sprężonych, ciekłych oraz niestandardowej usługi napełniania butli własnych Zamawiającego w jednym pakiecie eliminuje większość dostawców  z udziału w powyższym postępowaniu przetargowym, co ogranicza złożenie konkurencyjnych ofert i  zapewne nie leży to w interesie publicznym.

Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy zawarte  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Umowa

&3 pkt.6 – wykreślić w całości

Przedmiot zamówienia, o ile wymaga tego powszechnie obowiązujące prawo, musi posiadać atesty - świadectwa dopuszczające do obrotu farmakologicznego. Dostawca wraz z każdą dostawa dostarczy atest zgodności

Wyjaśnienie:

Proszę o wykreślenie zapisu mówiącego o dostarczaniu przy dostawie każdorazowo atestu zgodności, ponieważ  wszystkie niezbędne dokumenty gwarantujące jakość naszych produktów potwierdzone dostosowaniem do norm Farmakopei Europejskiej będą dostarczone z naszą ofertą, a tlen medyczny dostarczany jest w opakowaniach oznaczanych zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, które nie wymaga w związku z tym dostarczania dodatkowych atestów.

Zamawiający „KSS” Sp. z o.o. nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy, w sposób zaproponowany jak wyżej.

&5 pkt.2 

Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu w terminie 60 dni od dnia przedłożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

Na treść:

Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający „KSS” Sp. z o.o. nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy, w sposób zaproponowany jak wyżej.

&6 

Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu ewentualnego długu, powstałego w trakcie trwania umowy.

Na treść:

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod warunkiem iż Dostawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy cesji zawiadomi Zamawiającego na piśmie o tym fakcie. 

Zamawiający „KSS” Sp. z o.o. nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy, w sposób zaproponowany jak wyżej.

3.  Czy Zamawiający w pozycji nr 7 i 8 przynajmniej w części,  wymaga butle aluminiowe 2 litrowe o ciśnieniu roboczym 200 bar zintegrowanym  reduktorem, regulatorem przepływu, gniazdem na szybkozłączkę typ [AGA],  króćcem  na przewód tlenowy, manometrem aktywnym – uwidaczniającym poziom napełnienia butli?

      Butle aluminiowe są  lżejsze w porównaniu z butlami stalowymi a więc bezpieczniejsze  i łatwiejsze w transporcie dla personelu medycznego , a opisane wyposażenie pozwala na bezpieczny transport  chorego wymagającego tlenoterapii .

     Jeżeli Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie prosimy o podział pozycji nr 7 na butle stalowe i butle aluminiowe i pozycji nr  8  na  butle  dzierżawione  stalowe i butle dzierżawione aluminiowe.

Zamawiający nie wymaga.

4.  W SIWZ w rozdziale IV pkt B prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem   „dokumentów potwierdzających, że  dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie” i podanie przykładów takich dokumentów.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

1. W załączniku nr 6 do SIWZ  - umowa w § 3 ust.11 prosimy o zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowej na 14 dni.

Zamawiający wyraża zgodę.

UWAGA! !!! Reklamacja jakości leku wymaga badania w laboratorium co wiąże się z czasem. Towar reklamowany należy odebrać, dostarczyć do laboratorium, przeprowadzić badanie i sporządzić protokół. W tym względzie liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz
Do wiadomości

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

na stronie internetowej Zamawiającego.

