Kutno, dnia 25.02.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu na przystosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowca przy „Kutnowski Szpital Samorządowy” do wymagań obowiązujących przepisów.

Nr postępowania ZP/6/14.

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o informację, czy dysponują Państwo pozwoleniem na budowę dla tej realizacji? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Na realizację tego zadania nie będzie wydane pozwolenie na budowę.
2. Prosimy o informację, czy dysponują Państwo pozwoleniem na wycinkę drzew? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Nie dysponujemy pozwoleniem na wycinkę drzew.

3. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniem projektu przez LPR? Prosimy o udostępnienie.

Projekt nie jest uzgodniony z LPR. Natomiast uzgodniona jest: Koncepcja lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy "Kutnowskim Szpitalu Samorządowym".

4. Czy ewentualne nasadzenia zastępcze o których może być mowa w decyzji na wycinkę będą wykonane przez Zamawiającego?

Tak.

5. Czy koszt przygotowania inwentaryzacji drzew do wycinki, o której mówi dokumentacja, leży po stronie Wykonawcy czy zakres ten będzie zlecony przed wykonaniem prac przez Zamawiającego?

Inwentaryzacja drzew do wycinki leży po stronie wykonawcy.

6. Czy podczas kalkulacji tematu należy uwzględnić osłony kloszy lamp oświetlenia dookólnego chroniące lampy przed uszkodzeniem mechanicznym np. od lemieszy pługów? Czy do oferty należy załączyć kartę katalogową takiej oprawy?

Projekt nie uwzględnia osłon kloszy lamp do oświetlenia dookólnego. Nie wymaga się załączenia karty do oferty karty katalogowej takiej oprawy.

7. Czy kontener techniczny wskazany w projekcie należy uwzględnić w wycenie jako dodatkową pozycje w kosztorysie?

Nie

8. Czy bramę wjazdową opisaną w projekcie należy ująć w wycenie jako dodatkową pozycje w kosztorysie?

Nie

9. Prosimy o uszczegółowienie techniczne dotyczące bramy wjazdowej oraz sposobu jej obsługi. Jedno-dwuskrzydłowa, ile pilotów itp. 

Zgodnie z projektem należy wyremontować obecną bramę lub wymienić na nową. Brama będzie obsługiwana ręcznie.

10. Oferent wnosi o wprowadzenie w § 12 ust 1 pkt 1)-2) wzoru umowy zamiast określenia, iż kary liczone są za opóźnienie, zapisu, iż kary należą się za zwłokę Wykonawcy. 
Zgodnie z przepisem art. 476 k. cywilnego Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zamawiający „KSS” Sp. z o.o. nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy, w sposób zaproponowany jak wyżej.

11. Oferent wnosi o wprowadzenie w § 12 wzoru umowy ogólnego limitu kar do wartości 10 % łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy określonego w Umowie. 
Zamawiający „KSS” Sp. z o.o. nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy, w sposób zaproponowany jak wyżej.

12. Oferent wnosi o doprecyzowania § 12 ust 2 wzoru Umowy i wyłączenie z zakresu odpowiedzialności utraconych korzyści, a mianowicie:
Propozycja zapisu:
W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od kary umownej do wartości rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego z wyłączeniem utraconych korzyści. 
Odpowiedzialności odszkodowawczą Oferent proponuje ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody), z wyłączeniem utraconych korzyści. Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala stronom umowy określić reguły przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres obowiązku jej naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu zrównoważenie interesów stron umowy w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodowanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które bierze na siebie wykonawca w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy. 
Zamawiający „KSS” Sp. z o.o. nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy, w sposób zaproponowany jak wyżej.

                                                                                         Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz
   Do wiadomości

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

na stronie internetowej Zamawiającego.

