ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ CENOWY

	PAKIET NR 1 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
Netto w PLN
	VAT
w %
	Cena jedn.
Brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1.
	Wkręty do kości korowej samogwintujące, gniazdo hexagonalne Ø 4,5; x 1,75
od L-12 do L-70 
	szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wkręty do kości drobnychsamogwintujące,gniazdo hexagonalne 
Ø3,5x1,25 dl10-110 mm
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, gniazdo hexagonalne ,Ø 6,5 całe gwintowane od L-40 do L-140
	szt.
	235
	
	
	
	
	
	

	4.
	Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, hexagonalne Ø6,5z gwintem w połowie długości od L-30 do L-140
	szt.
	235
	
	
	
	
	
	

	5.
	Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące,hexagonalne Ø6,5z gwintem w 1/31 długości od L-30 do L-140
	szt.
	235
	
	
	
	
	
	

	6.
	Wkręt kaniulowany Ø 7,0pełnogwintowany
L 25-130 mm
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	7.
	Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=16 mm od L-35 do L-130
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	8.
	Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=32 mm od L-35 do L-130
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	9.
	Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany w 1/3 długości ,samogwintujący do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80
	szt.

	200
	
	
	
	
	
	

	10.
	Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany na całej długości,samogwintujący,do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	11.
	Śrubokręt do śrub kaniulowanychØ 4,5 do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	12.
	Śrubokręt do śrub kaniulowanych Ø6,5 Ø7,0
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	13.
	Podkładka pod wkręty kaniulowane Ø6,5 ; Ø7,0 od D-10 do D-15
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	14.
	Wiertło do wiertarki typ złącza AO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R 2
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R 2,7
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R 2,8
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R 3,2 
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	R3,5 
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	R 3,7
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R 4,5
	szt.
	10 
	
	
	
	
	
	

	15.
	Rozwiertak do wiertarki typ złącza AO R6,5; 4,5; 3,5; dł. 150mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	16.
	Rozwiertaki ręczne  R 4,5;3,5; dł.150-180mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	17.
	Rozwiertaki ręczne  R 6,5 dł.180-210mm
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	18
	Podajnik automatyczny do śrub hexagonalnych typ złącza AO dł. 150mm
	szt.
	     10
	
	
	
	
	
	

	19
	Wiertło kaniulowane dł  

150-300mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R 3,2; 3,7; 4,5; 4,7
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	20.
	Wiertło dł 150-300 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ř 2
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R2,7
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Ř 2,8
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Ř 3,2
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	
	R3,5
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Ř 3,7
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Ř 4,5
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	R6;7
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	21
	Druty Kirschnera
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ř -1,0;1;6 ;1,8( L-150 mm-
gwintowane na końcu)
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Ř – 1 ( L-310 mm)
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Ř – 1,2 (L-310 mm)
	szt.
	110
	
	
	
	
	
	

	
	Ř – 1,6 (L-310 mm)
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Ř - 1,8 (L-310 mm)
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Ř - 2 (L-310 mm)
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Ř – 1 (L-150 mm)
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Ř - 1,2 (L-150 mm)
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Ř - 1,6 (L-150 mm)
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Ř – 1,8 (L-150 mm)
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Ř – 2 (L-150 mm)
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	22.
	Grot Steinmann`a 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L-170 mm ;Ø4,0mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	


	
	L-210 mm ;Ø4,0mm
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	L-180mm ;Ø4,5 mm
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	L-210 mm ;Ø4,5 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	L-180mm ;Ø5,0
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	L-210mm ;Ø5,0
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	23
	Grotowkręt Schanz’a
L-180mm ;Ø=5,0mm  gwintowany po środku
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	PAKIET NR 2 +/- 10%

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
Netto w PLN
	VAT
w %

	Cena jedn.
Brutto w PLN
	Wartość netto w 
PLN
	Wartość brutto
w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1.
	Płytka do kości udowej 950 (szyny typu H płytek kątowych)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7 – otw. ; L-50 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7 – otw. ;L-60
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7 – otw. ;L-70
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7 – otw. ;L-80
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	9 – otw. ;L-50
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	9 – otw. ;L-60
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	9 – otw. ;L-70
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	9 – otw.; L-80
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	12 – otw. ;L-50
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	12 – otw. ;L-60
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	12 – otw. ;L-70
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	12 – otw. ;L-80
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.
	Płytka przezkrętarzowa 130o (szyny typu H płytek kątowych)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4 – otw. ;L-70 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4 – otw. ;L-80
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4 – otw. ;L-90
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	6 – otw. ;L-70
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	6 – otw. ;L-80
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	6 – otw. ;L-90
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	9 – otw.; L-70
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	9 – otw.; L-80
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	9 – otw.; L-90
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	12 – otw. ;L-70
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	12 – otw.;L-80
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	12 – otw. ;L-90
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3.
	Drut kostny( miękki) – (rolka 10 m.) od R-0,8 do R-1,0
	rolka
	12
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	PAKIET NR 3 +/- 10%

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
Netto w PLN
	VAT
w %

	Cena jedn.
Brutto w PLN
	Wartość netto w 
PLN
	Wartość brutto
w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1.
	Płytka samodociskowa ZESPOL
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 – otw. L-114 A-48
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	6 – otw. L-114 A-32
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	6 – otw.L-130 A-48
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	
	6 – otw. L-146 A-64
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	6 –otw. L-162 A-80
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	
	8 –otw. L-146 A-64
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	8 –otw. L-162 A-48
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	8 –otw. L-178 A-64
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	
	8 –otw. L-194 A-80
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wkręty do kości korowej ZESPOL Ø5 od L-30 do 
L-80
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wkręty do kości korowej ZESPOL Ø4,5 od L-24 do 
L-50
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	4.
	Wkręty do kości gąbczastej ZESPOL Ø6,5 od L-30 do L-100
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	5.
	Nakrętki do wkrętów ZESPOL
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ř 4,5
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Ř 5
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	
	Ř 6,5
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	6.
	Łączniki płyt 
ZESPOL
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	PAKIET NR 4

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
Netto w PLN
	VAT w %
	Cena jedn.
Brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1.
	Piły oscylacyjne do posiadanej wiertarki wahadłowej firmy Stryker/ TPS Sagitlal Saw
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	


	PAKIET NR 5 +/- 10% komis

	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
Netto w PLN

	VAT w %
	Cena jedn.
Brutto w PLN
	Wartość netto w 
PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1.
	Śruby DHS 12,5 od L-55 do L-115
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Płytka kątowa klasyczna DHS L-38 135o
blokowana za pomocą śruby doszyjkowej i pinu derotacyjnego od 2 otw. Do 12 otw.
	Szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	3.
	Śruby kompresyjne DSK/DSB

	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	4.
	Szpilki gwintowane prowadzące śrubę DHS
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	5.
	Piny derotacyjne
	szt.
	245
	
	
	
	
	
	

	6.
	Płyty 95o - kolanowe od 6 otw. Do 12 otw.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia.

	PAKIET NR 6 +/- 10%                                      SYSTEM ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH  (STAWU BIODROWEGO)

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
Netto w PLN
	VAT w %
	Cena jedn.
Brutto w PLN

	Wartość netto w 
PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1
	PŁYTA PROSTA W 1/2 Z OTWORAMIO L 175-207
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	2
	OBEJMY O SYMETRYCZNYCH RAMIONACH L40-58
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	3
	WKRĘTY DOCISKOWEL10-25
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	PAKIET NR 7 +/- 10%             WKRĘTY TYTANOWE DO KOREKCJI DEFORMACJI STOPY  ( komis)

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
netto w PLN
	VAT
w %
	Cena jedn.
brutto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Wartość
brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1
	Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø2,5mm pod drut prowadzący 0,8mm ;długość wkrętów 10 do 28mm 
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	


Oferent zobowiązuje się wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej.
	PAKIET NR 8 +/- 10% komis

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
Netto w PLN
	VAT w %
	Cena jedn.
Brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1
	płytka promieniowa dłoniowa szeroka do dalszego końca kości promieniowej oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, długość 59, 70, 81 mm
	szt.
	48
	
	
	
	
	
	

	2
	płytka promieniowa dłoniowa wąska do dalszego końca kości promieniowej oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, długość 59, 70, 81 mm
	szt.
	48
	
	
	
	
	
	

	3
	płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa prosta, stop tytanu, dł. 53 i 64 mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	


	4
	płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu L z dwoma otworami dystalnymi oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 35, 46 , 57 mm
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	5
	płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu L z trzema otworami dystalnymi oddzielnie do prawej i lewej kończyny , stop tytanu, dł. 35, 46 , 57 mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	6
	płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu L ukośna, z dwoma otworami dystalnymi oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 36, 47 , 58 mm
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	7
	płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu L ukośna, z trzema otworami dystalnymi oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 38, 49 , 60 mm
	 szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	8
	płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu T, stop tytanu, dł. 46 i 57 mm
	  szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	9
	wkręty blokowane tytanowe 2,4 mm
	szt.
	1370
	
	
	
	
	
	

	10
	wkręty korowe tytanowe 2,7 mm
	szt.
	528
	
	
	
	
	
	

	11
	płyta rekonstrukcyjna prosta, stop tytanu, dł. 88, 102, 116, 130, 144, 172 mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	12
	płyta rekonstrukcyjna prosta wąska , stop tytanu, dł. 88, 102, 116, 130, 144, 172 mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	13
	płytka wąska kompresyjna z ograniczonym kontaktem , stop tytanu, dł. 88, 103, 118, 133, 163, 193 mm
	szt.
	48
	
	
	
	
	
	


	14
	płytka piszczelowa wąska, stop tytanu, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, dł. 109, 124, 139, 169 mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	15
	płytka do bliższego odcinka kości ramiennej, stop tytanu, dł. 101, 116, 131, 146, 176 mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	16
	płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa rekonstrukcyjna do złamań typu Pilon stop tytanu, dł. 167 i 197 mm
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	17
	płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 123, 153, 183 mm
	szt.
	48
	
	
	
	
	
	

	18
	płytka piszczelowa dalsza przednio-boczna, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 120, 150, 180 mm
	szt.
	48
	
	
	
	
	
	

	19
	płytka strzałkowa dalsza boczna, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 90, 105, 120, 135, 165 mm
	szt.
	48
	
	
	
	
	
	

	20
	płytka ramienna dalsza przyśrodkowa , oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 89, 107, 121, 136 mm
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	21
	płytka ramienna dalsza grzbietowo-boczna , oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 95, 109, 123, 137 mm
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	22
	płytka do wyrostka łokciowego, oddzielnie dla kończyny prawej i lewej, stop tytanu, dł. 88, 121, 151, 181, 210 mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	23
	Płytka piętowa oddzielna lewa, prawa
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	24
	wkręty blokowane tytanowe 3,5 mm
	szt.
	2340
	
	
	
	
	
	

	25
	wkręty korowe tytanowe 3,5 mm
	szt.
	866
	
	
	
	
	
	

	26
	płytka obojczykowa typu S, stop tytanu, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, dł. 71, 80, 90, 99, 116 mmwkręty blokowane tytanowe 2,4 mmwkręty blokowane tytanowe 3,5 mmwkręty korowe tytanowe 3,5 mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	27
	płytka prosta rynienkowa 1/3 , stop tytanu , dł. 45, 57, 69, 81, 93, 117 mmwkręty blokowane tytanowe 3,5 mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	28
	płyta szeroka do kości długich kompresyjna z ograniczonym kontaktem stop tytanu , dł. 142, 184, 226, 268, 310 mm, 
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	29
	płyta kłykciowa piszczelowa oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 147, 168, 189, 231 mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	30
	płyta piszczelowa bliższa szeroka , oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 135, 177, 229, 261 mm
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	31
	płyta piszczelowa bliższa boczna , oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 149, 170, 212, 254 mm
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	32
	wkręty blokowane tytanowe 5,0 mm
	szt.
	1075
	
	
	
	
	
	

	33
	wkręty korowe tytanowe 4,5 mm
	szt.
	280
	
	
	
	
	
	

	34
	płyta kłykciowa do kości długich, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 153, 195, 237, 279 mmwkręty blokowane tytanowe 5,0 mmwkręty korowe tytanowe 4,5 mmwkręt tytanowy blokowany 7,3 mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	35
	Płyty do kości obojczykowej S górno-przednie, wykonane ze stopu tytanu. Długość płyt 80-116(+/-10%) prawa/lewa.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	36
	Wkręt tytanowy blokowany 7,3 mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia.

	PAKIET NR 9 (+/- 10%)     ZESTAW DO OSTEOTOMII KOŚLAWEJ PISZCZELI   (komis)

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
netto w PLN
	VAT
w %
	Cena jedn.
brutto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Wartość
brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1.
	Płyta dystansowa piszczelowa pod wkręty 6,5mm i 5,0 mm blokowane (w skład kompletu wchodzi 1 płyta, 2 wkręty blokowane Ø6,5 i 2 wkręty korowe Ø5,0)
	Kompl.
	12

	
	
	
	
	
	


Oferent zobowiązuje się dostarczyć instrumentarium i implanty w kontenerach sterylizacyjnych po zgłoszeniu telefonicznym w 48h.

	PAKIET NR 10 ( +/- 10% komis)

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.netto w PLN
	VATw %
	Cena jedn.brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość
brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1
	Gwóźdź śródszpikowy udowy blokowany poprzecznie z możliwością kompresji i z możliwością blokowania rekonstrukcyjnego – kaniulowany, z otworem owalnym w części dalszej pozwalającym na dynamizację zespolenia, Ø 9-14 mm o długości 200-480 mm+ do każdego rozm. Komplet śrub blokujących, stop tytanu
	szt.
	14
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba kompresyjna lub śruba zasklepiająca, stop tytanu
	szt.
	14
	
	
	
	
	
	

	2
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany, -kaniulowany do kości piszczelowej, Ø 8-12 mmo dlugości 270-390 mm do każdego rozm. Komplet śrub blokujących, stop tytanu
	szt.
	14
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba kompresyjna lub śruba zasklepiająca, stop tytanu
	szt.
	14
	
	
	
	
	
	

	3
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej z kompresją Ø6-9mm o długości 180-320mm + do każdego rozm. Komplet śrub blokujących, stop tytanu
	szt.
	14
	
	
	
	
	
	

	
	Śruba kompresyjna lub śruba zasklepiająca, stop tytanu
	szt.
	14
	
	
	
	
	
	

	4
	Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przekrętarzowych, blokowany w rozmiarze 180 o kątach 125,130,135 stopni, blokowany śrubą do szyjki kości udowej z możliwością stosowania pina derotacyjnego, blokowany dystalnie System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna pin derotacyjny), stop tytanu
	szt.
	14
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas
obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia.

