Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY    

	Pakiet nr 1

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn
	Ilość
	Cena jedn.netto w PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	I. Endoproteza stawu biodrowego (wszystkie elementy kompatybilne do wymiennego stosowania )

	1
	Trzpień rewizyjny bezcementowy monoblok
Stożek 12/ 14..Wykonany ze stopu tytanu, w 1/ 3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt prostokątny zwężający się w części dalszej. Trzpienie od długości powyżej 340mm- anatomiczne: inne dla prawej i lewej kończyny. 
Trzpień ryglowany śrubami w części dalszej za pomocą specjalnego celownika. 
Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. 
Rozmiary: 11-19, długości: 220 do 380mm. 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Śruba ryglująca 
średnica 5mm, dł. 24 do 60mm co 4 do trzpienia rewizyjnego 
( śruby kompatybilne z trzpieniem monoblok i modularnym)
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	3
	Trzpień przynasadowy bezcementowy modularny składający się z 2 części :

	A
	Trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. Co 0,5cm. 
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	B
	Część szyjkowa modularna wykonana ze stopu CoCrMo z konusem 12/14 dostępna w 3 kątach szyjkowo- trzonowych 130°, 135° i 140° oraz dla każdego z nich w 3 różnych ante i retro nachyleniach (nachylenie szyjki endoprotezy) +7,5° ante, 0°, -7,5°retro.
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	C
	w opcji; trzpień przynasadowy typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia, konus 12/14 o 2 kątach szyjkowo- trzonowych 130° i 135° . Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. Co 0,5cm. 
instrumentarium wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	Trzpień bezcementowy 
Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. W 11 rozmiarach.
	Szt.
	220
	
	
	
	
	
	

	5
	Trzpień cementowany 
Endoproteza cementowana , trzpień prosty, bezkołnierzowy, wymagający centralizera, w min. 6-u rozmiarach . System oferujący trzpień w wersji „długiej „ do zastosowań rewizyjnych.
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	


	6
	Panewka bezcementowa

	A
	wkręcana (gwintowana.) – 
Materiał: stop tytanu. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary: Ø44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm. 
	Szt.
	220
	
	
	
	
	
	

	B
	bezcementowa typu press-fit Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zewnętrzna napylona tytanem o porowatej strukturze, bez otworów lub z otworami (3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary od 40 – 68mm.
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	7
	Śruby do mocowania panewki oraz koszyka pod panewkę rewizyjną. Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 68mm zmienna co 4mm.
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	8
	Wkład polietylenowy:
Kształt: symetryczny, asymetryczny lub posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen typu, odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm 
	Szt.
	220
	
	
	
	
	
	

	9
	Wkład ceramiczny – symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary 48-68 co 2mm; 
	Szt.
	35
	
	
	
	
	
	

	10
	Wkład ceramiczny – symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna 36mm, rozmiary 56-68 co 2mm
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	11
	Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciu RTG. Rozmiary: średnica wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm; średnica zewnętrzna od 40 do 64 mm co 2mm; opcjonalnie panewka zatrzaskowa; panewka mogąca być stosowana razem z koszykiem rewizyjnym.
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	12
	Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm w 5 długościach szyjki; opcjonalnie głowa metalowa na konus 14/16 
	Szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	13
	Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28 i 32 mm w 3 długościach szyjki.
	Szt.
	35
	
	
	
	
	
	

	14
	Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej tlenku cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 36mm w 4 długościach szyjki 
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	15
	Centralizery do trzpieni cementowanych
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	16
	Korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) – do blokowania jamy szpikowej kości udowej , o średnicach w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6-u rozmiarach.
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	17
	Głowa bipolarna - o średnicy zewnętrznej 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom.
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	18
	Koszyki tytanowe pod panewkę rewizyjną
Wykonane z tytanu, anatomiczne ( prawe, lewe) średnice 52- 64, z możliwością ryglowania śrubami.
Uwaga: śruby kompatybilne z panewkami bezcementowymi press- fit. 
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM: 
	
	
	


	Pakiet nr 2

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto w PLN
	VAT
w %
	Cena jedn. brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	Endoproteza bezcementowa, rewizyjna ze stopu tytanu, modularna- trzpień składający się z dwóch oddzielnych części.
Część bliższa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz CaHPO4 *2H2O.Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach (trzech średnicach proksymalnych : 17mm,19mm,21mm i min trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta ante lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponentu bliższego i dalszego oraz ich zestawienie w ciele pacjenta (wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej – pokryta celownikiem. Śruby ryglujące w rozmiarach 24mm-60mm (włącznie).

	1
	Część bliższa (krętarzowa)
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Cześć dalsza (trzonowa) 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 3

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
netto w PLN
	VAT
w %
	Cena jedn.
brutto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Wartość
brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	Endoproteza połowicza stawu biodrowego typu Austin Moore. 
Endoprotezy połowicze stawu biodrowego Austin Moor’a wykonane ze stopu tytanu. Trzpień w wersji standardowej i wąskiej, średnice zewnętrzne głów od 38- 55mm. Każda endoproteza musi być fabrycznie sterylnie zapakowana oraz posiadać metryczkę do wklejenia do dokumentacji szpitalnej.

	1
	Endoproteza połowicza stawu biodrowego typu Austin Moore
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	



Oferent wypożyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania każdego rodzaju endoprotezy biodra. Instrumentarium do panewki bezcementowej musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT ). Oferent na czas trwania umowy wypożyczy nieodpłatnie kompatybilne z instrumentarium napędy ortopedyczne.
	Pakiet nr 4 – Ostrza do piły oscylacyjnej do użyczonego napędu

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.netto w PLN
	VAT
w %
	Cena jedn. brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent,

Nr katalogowy

	1
	Ostrza wielokrotnego użytku w dł. od 10mm do 65mm oraz 

ostrza jednorazowego użytku w dł. od 75mm do 100mm
	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	


Opis wymagań dotyczący napędów (do umowy)

Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem, umożliwiający implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia. W skład zestawu wchodzi: wiertarka, piła oscylacyjna, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4 mm, nasadka trójszczękowa „Jakobs” o średnicy 0,6 – 7,4mm z kluczykiem, imadło bezkluczowe „AO”, nasadka „Harris”, adapter DIN, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, bezobsługowy kontener i kosz do sterylizacji napędu wraz z filtrami na min. 5000 cykli sterylizacji.
