Kutno, dnia  01.04.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

Nr postępowania ZP/9/14

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 7:  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kaniulowanych samogwintujących Ø2,5mm pod drut prowadzący 0.8mm, długość wkrętów 10 do 26 mm?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w wkrętów.

2. Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 7 odstąpi od wymogu dostarczenia kontenera do sterylizacji przedmiotu zamówienia?

TAK. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia kontenera.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø 7,0 A=16 mm od L-40 mm do L-130 mm zamiast od L-35 mm do L-130 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø 7,0 A=22 mm dla L-35 mm oraz A=32 mm od L-40 mm do L-130 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9-10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø 4,5 do drutu prowadzącego Ø 1,15-1,7 mm zamiast Ø 1,15-1,6 nn?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø 4,5 o długości od L-24 do L-80 mm zamiast od L-25 do L-80 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania wiertła do wiertaki typ złącza AO i średnicy R 3,2 mm zamiast R 2,8 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania wiertła do wiertaki typ złącza AO i średnicy R 3,5 mm zamiast R 3,7 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania rozwiertaków o długości 150-220 mm zamiast 150 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Zawracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 18 w odrębny pakiet? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania wierteł kaniulowanych wyłącznie o średnicy R 3,2 i 4,7 mm, kompatybilnych z wymaganymi wkrętami kaniulowanymi?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania wiertła o średnicy R 3,0 mm zamiast R 2,8 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

13. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych samogwintujących Ø 2,4 mm zamiast Ø 2,5 mm pod drut prowadzący 1,0 mm zamiast 0,8 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

14. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej wąskiej o dł. 81, 107, 133, 159 i 185 mm zamiast 109, 124, 139 i 169 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

15. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej dalszej przyśrodkowej o dł. 147 i 173 mm zamiast 167 i 197 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

16. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej dalszej przedniobocznej o dł. 106, 138 i 158 mm zamiast 120,150 i 180 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

17. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania płytki ramiennej dalszej przyśrodkowej o dł. 59, 84, 110 i 136 mm zamiast 89, 107, 121 i 136 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania płytki ramiennej dalszej grzbietowo-bocznej o dł. 65, 90, 116 i 142 mm zamiast 95, 109, 123 i 137 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

19. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania płytki kłykciowej piszczelowej o dł. 140, 180, 220 i 260 mm zamiast 147, 168, 189 i 231 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

20. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 30 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej bliższej szerokiej o dł. 118, 154, 190, 226 i 262 mm zamiast 135, 177, 229 i 261 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

21. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej bliższej bocznej o dł. 154, 190, 226 i 262 mm zamiast 149, 170, 212 i 254 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

22.Dot. rozdz. IV pkt. B oraz Rozdz. V pkt. II ppkt 1 – W związku z faktem, iż przetargi w zakresie implantów ortopedycznych zwykle nie opiewają na tak wysoką kwotę jaka powstanie z sumowania wyznaczonych wartości dostaw dla poszczególnych pakietów, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca składający ofertę na kilka pakietów, zamiast sumować wskazane w SIWZ wartości , na potwierdzenie spełnienia postawionych warunków mógł przedłożyć co najmniej po jednej dostawie implantów  do każdego pakietu, do którego będzie przystępował o wartości odpowiadającej min. wartości przewidzianej w SIWZ dla tego pakietu?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

23.Pakiet nr 8 - Poz. 26,27,34 – w związku z występującymi wkrętami przy wskazanych pozycjach płyt  – czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wyceny należy dokonać jedynie w odniesieniu do  samych płyt adekwatnie jak w przypadku pozostałych pozycji? Wkręty do wyceny podane są w oddzielnych pozycjach.

Zamawiający oczekuje wyceny jedynie w odniesieniu do  samych płyt.

24.Pakiet nr 8 - Poz. 30 - Czy Zamawiający dopuści płytkę o dł. 219mm zamiast 229mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

25.Pakiet nr 10 - Poz. 4 – Z uwagi na fakt iż „gamma” jest nazwą własną  czy Zamawiający mógłby doprecyzować: gwoździe typu gamma?  

Gwoźdź typu gamma -  to krótki gwóźdź nadszpikowy jednoosiowy stosowany przy złamaniach przezkrętarzowych kości udowej.

Dotyczy zapisów projektu umowy ( dot. Pakietów nr 5,7,8,9,10) – Załącznik nr 6:
26.Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

   Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

27.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uzupełnianie komisu o wykorzystane rozmiary §3 ust. 2  następowało na podstawie protokołu zużycia?

TAK. Zamawiający wyraża na to zgodę.

28.Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
a. §3 ust. 2 z „2 dni” na „2 dni robocze”,
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na i zmienia na „2 dni robocze”,
b. §4 ust. 5 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na i zmienia na „2 dni robocze”,
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach lub dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

29.Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§3 ust.4)?

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie, w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony/pobrany z komisu i zaimplantowany towar.

TAK. Faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia.

30.Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 4, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania?

    Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

Własność towaru przechodzi na Zamawiającego wyłącznie po jego implantacji.
31.Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż faktury będą wystawiane do zrealizowanych dostaw zgodnie z obowiązującymi na dzień dostawy/wystawienia faktury przepisami o podatku od towarów i usług?

     Z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT prosimy o podkreślenie, iż faktury w następstwie zrealizowanych dostaw będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawiania faktur.

Zamawiający wyrażą zgodę na przedstawioną propozycję i w związku z tym §5 ust. 3, otrzymuje brzmienie:
„§5 ust. 3  - Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w doręczonej przez niego Zamawiającemu Fakturze VAT wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawiania faktury, potwierdzającej dostawę towaru, w ciągu 60 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego”.

32.Czy Zamawiający dookreśli, iż w §5 ust. 5 termin płatności zostanie przesunięty jeżeli wady  zostaną ujawnione podczas odbioru?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

33.Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 2 , że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

34.Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

    Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.   
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz
Do wiadomości

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

na stronie internetowej Zamawiającego.

