ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY                                                                  

	Pakiet nr 1  -  Bezwęzłowy system do stabilizacji stawu barkowo-obojczykowego 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	

	1
	Guzik tytanowy o śr.10mm

Jednostronnie ostra płyta tytanowa połączona  z bezwęzłową, samozaciskową ,regulowaną pętlą wykonaną z polietylenu.

Nić prowadząca implant


	kompl.
	20
	
	
	
	
	
	


Oferent użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy przetargowej kompletne instrumentarium niezbędne do implantacji przedmiotu zamówienia.

	Pakiet nr 2 - Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno -płytkowego służący do uzyskania roztworu zagęszczonego płytek z krwi obwodowej pacjenta. System umożliwia co najmniej 9-krotną koncentrację płytek. Konieczność uzyskania co najmniej 3ml koncentratu płytkowego, odzyskanie nie mniej niż 90% trombocytów i 50% leukocytów z próbki; 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	

	1
	Separator PRP 

Strzykawki transportowe

Strzykawka pobraniowa

Igła 

ACD-A

Zestaw do pobrania krwi


	kompl.
	50
	
	
	
	
	
	


Oferent użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy przetargowej kompletny sprzęt  niezbędny do realizacji  przedmiotu zamówienia.

