Kutno, dnia  30 kwietnia 2014r.
O G Ł O S Z E N I E    

o przetargu na dostawę (leasing lub sprzedaż ratalna) aparatów do wentylacji mechanicznej – 10 sztuk

Nr postępowania ZP/14/14

Zamawiający: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia netto nie przekracza równowartości 207 tys. EUR. 

Kod CPV: 33157400 - medyczna aparatura oddechowa.

UWAGA!!!

Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – dalej: ustawa Pzp)pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia lub warunków umowy jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest w tym zakresie neutralna.

1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych, nie można składać ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl. 

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 8 00 do 14 00 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47. 
4. Okres realizacji zamówienia : zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia (zakup ratalny lub leasing przez 36 miesięcy) począwszy od dnia zawarcia umowy.
5. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A. 
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa     nakładają obowiązek ich posiadania. 

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu   sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

B. 
Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu   sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

C. 
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

D. 
Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

7.   Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane, aktualne dokumenty (deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat CE) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010) oraz, że udostępni stosowne dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego.
6. Katalogi zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
7. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2 – 4   składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

10. Kryteria oceny ofert w przetargu  – cena 100%.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 07 maja 2014 r. do godz. 11 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 maja 2014 r.godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

13. W postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających, oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
15. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest: Pamela Janecka – Szlozer i Anna Piątek -  Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 
      tel. 24- 388-02-10 ( 2- 47) . Adres poczty elektronicznej: p.janecka@szpital.kutno.pl
         Podpisał:

Prezes Zarządu

Andrzej Musiałowicz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

- w Biuletynie ZP pod nr 146448 -2014 w dniu 30.04.2014r.

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 30.04.2014r.
.
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH    WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

	Aparaty do wentylacji mechanicznej



Zamawiający:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., 

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, 

tel. - Centrala 24-388-02-00 

tel./fax – Sekretariat 24-388-02-01 

adres strony internetowej: www.szpital.kutno.pl 

---------------------------------------------------------------------------------

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  -  tel.  24-388-02-10





                                tel./fax  24-388-02- 47  

e-mail: p.janecka@szpital.kutno.pl
tryb udzielenia  zamówienia : przetarg nieograniczony
szacunkowa wartość zamówienia netto: poniżej równowartości 207 000 EUR
nr postępowania: ZP/14/14.










Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Andrzej Musiałowicz
Rozdział I

Informacje ogólne. 

1.  Postępowanie  prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. DZ. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759), zwaną dalej „ustawą Pzp” oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (zwaną dalej „SIWZ”) pod rygorem ich odrzucenia.

3.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Według swojego wyboru oferując Zamawiającemu albo zawarcie umowy leasingu lub umowy sprzedaży ratalnej.

5.  W postępowaniu: 

- 
 nie można składać ofert częściowych,

- 
nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system

            zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- 
nie jest wymagane wniesienie wadium.

6.   W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do wentylacji mechanicznej dla  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Kod CPV: 33157400- medyczna aparatura oddechowa.

UWAGA!!!

Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia lub warunków umowy jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest w tym zakresie neutralna.

Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia produkty powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone  przez Zamawiającego w załączniku nr 1  do SIWZ. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowną pisemną deklarację/oświadczenie dotyczącą oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia, tożsamą w treści z powyższym wymogiem oraz posiadać na jej potwierdzenie stosowne, aktualne dokumenty.

1. Zapotrzebowanie ilościowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010).

3. Zamawiający wymaga, aby dla przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadził szkolenie personelu medycznego.

4. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagane parametry i warunki opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ. Na potwierdzenie zadeklarowanych parametrów ze stanem faktycznym Wykonawca musi załączyć do oferty katalogi/ materiały firmowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (z zaznaczonymi wymaganymi parametrami przez Zamawiającego). Nie spełnienie tego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty.
5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
6. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
7. Zamawiający zastrzega, że w przypadki awarii czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 24 godziny od chwili zgłoszenia usterki do momentu rozpoczęcia naprawy. 

8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych na czas naprawy dłuższy niż 3 dni roboczych. 

9. Wykonawca musi zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca musi posiadać siedzibę serwisu na terenie Polski.

11. Wraz z urządzeniem Wykonawca obowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną (DTR) oraz instrukcję mycia, konserwacji i dezynfekcji elementów urządzenia.

12. Koszty dostaw i uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz szkolenia personelu medycznego pokrywa Wykonawca.

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania, nieodpłatnie, przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia, raz na rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez okres obowiązywania gwarancji.

14. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy.

15. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia zgodny z przedstawioną ofertą w oryginalnych opakowaniach oraz ponosił ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

Rozdział III

Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia (zakup ratalny lub leasing przez 36 miesięcy) począwszy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga, że bez względu na to czy przedmiot zamówienia będzie dostarczony w ramach umowy leasingu czy tez sprzedaży na raty to stanowiące przedmiot oferty urządzenia muszą być dostarczone niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak do dnia otrzymania kontraktu z NFZ na świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów wentylowanych mechanicznie, nie będzie używany, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zwrotu i odstąpienia od umowy z Wykonawcą (art. 145 ustawy Pzp) bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy gdy w/w kontrakt z NFZ-em nie będzie zawarty.

Rozdział IV
Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A. 
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

B. 
Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

C. 
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

D. 
Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

      szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Rozdział V

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

I. Informacje o formach w jakich mogą być składane dokumenty:

1.   Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3.   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4.   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

5.   Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 
II. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.
5. Oświadczenie  Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane, aktualne dokumenty (deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat CE) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010) oraz, że udostępni stosowne dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego.
6. Katalogi zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
7. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2 - 4 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
Rozdział VI

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Na mocy swoich uprawnień wynikających z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty, jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną lub faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji, w formie faksu lub via e-mail.

Nr faksu Zamawiającego: (24) 388 - 02 - 47.

E-mail Zamawiającego: p.janecka@szpital.kutno.pl
Rozdział VII

Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania) oraz modyfikacja treści SIWZ.

W kwestiach budzących wątpliwości co do treści SIWZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp.

Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia lub warunków umowy jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest w tym zakresie neutralna.

Rozdział VIII

Wymagania dotyczące wadium

W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Rozdział IX

Termin związania ofertą. 

1. Zgodnie z przepisami art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Zgodnie z art. 182 ust. 6 w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Rozdział X
Opis sposobu przygotowania ofert .

1.   Wymaga się aby oferta była sporządzona na formularzach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ, a wszystkie wymagane dokumenty z Rozdziału V SIWZ muszą stanowić załączniki do oferty.

2.   Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści, w języku polskim. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane. 

3.   Oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną w dokumencie rejestracji firmy uprawnioną do reprezentacji lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

4.   Wymagane jest aby wszystkie zapisane strony oferty i miejsca z ewentualnymi poprawkami były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „PRZETARG -oferta na dostawę aparatu do wentylacji mechanicznej., Nr postępowania ZP/14/14”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.
6.   Wykonawca zgodnie z przepisami art. 84 ust 1 ustawy, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Rozdział XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1.   Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  do dnia 7 maja 2014 r.  do godz. 11 00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2014r.  o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

3.   Termin składania ofert może być przedłużony w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy. 

4.   Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy termin składania ofert może być przedłużony w wyniku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ.

Rozdział XII

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Ceny należy wpisywać zgodnie z wymaganiami określonymi w Parametrach technicznych oraz Formularzu ofertowym – Załączniki  Nr 1 i 2  do SIWZ.

2. Ceny jednostkowe i wartości : netto i brutto przedmiotu zamówienia muszą być podane w PLN, powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza).

3. Wartość brutto powinna stanowić kwota będąca iloczynem zapotrzebowanych ilości i ceny jednostkowej netto powiększona o stosowną stawkę VAT. Ostatecznie wartością oferty będzie suma wartości brutto poszczególnych pozycji.

4. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

Rozdział XIII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
                 Cena – 100%

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Formularza  ofertowego (Załącznik ni 2 do SIWZ) muszą obejmować wszystkie koszty (w tym transportu, ubezpieczenia itp.) oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:




 Wartość  brutto oferty najtańszej

Ocena oferty X = 
 Wartość brutto oferty ocenianej         x 100 

Rozdział XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy przedstawiciela Wykonawcy we wskazanym terminie traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy i  skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w ustawy Pzp oraz kodeksu cywilnego. 

2.   Wykonawca na własne ryzyko, pod rygorem uznania, że odmawia on podpisania umowy z Zamawiającym, może przesłać Zamawiającemu prawidłowo podpisaną i zgodną w treści z wzorem z SIWZ oraz jego ofertą przetargową, kompletną umowę, jednak winna ona znaleźć się w posiadaniu Zamawiającego nie później niż w wyznaczonym przez niego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, dniem jej podpisania.

3.   Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4.   Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli łącznie:

      - złożono tylko jedną ofertę,

      - nie odrzucono  żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

5.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XV

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, iż nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Rozdział XVI

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

      Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, której treść zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ. Powyższe warunki uzupełnione zostaną o te zawarte w ofercie wykonawcy które nie stoją w sprzeczności z w/w zamieszczonymi w SIWZ przez Zamawiającego.

Rozdział XVII

Pouczenie o środkach odwoławczych. 

Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie    art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

            1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

            2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

            3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

            4) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu powszechnego albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią :

1) Parametry techniczne







- Załącznik Nr 1

2) Formularz oferty








- Załącznik Nr 2

3) Oświadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp



- Załącznik Nr 3
4) Oświadczenie z zakresu art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
- Załącznik Nr 4

5) Projekt istotnych warunków umowy





- Załącznik Nr 5 

Załącznik nr 1 

	L.p.
	Parametry techniczne
	Parametry
wymagane
	Parametry oferowane

	
	Wymagania ogólne
	
	

	
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
	TAK
	

	
	Zasilanie: wbudowana turbina
	TAK
	

	
	Waga z baterią wewnętrzną max 5,2 kg
	TAK
	

	
	Zasilanie  100 – 240 V AC
	TAK
	

	
	Czas pracy z baterii wewnętrznej min. 4 godz. 
	TAK
	

	
	Możliwość dołączenia baterii dodatkowej – czas pracy min. 8 godz.
	TAK
	

	
	Tryby wentylacji
	
	

	
	Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna
	TAK
	

	
	PSV
	TAK
	

	
	PCV 
	TAK
	

	
	VCV 
	TAK
	

	
	CPAP
	TAK
	

	
	Objętość docelowa w trybach ciśnieniowych 
	TAK
	

	
	Parametry nastawialne
	
	

	
	Objętość oddechu 100 do 2500 ml
	TAK
	

	
	Ciśnienie wdechowe 4 do 50 cmH2O
	TAK
	

	
	PEEP 0 – 30 cmH2O
	TAK
	

	
	Częstość oddechów (PCV,VCV)4 – 40 odd/min
	TAK
	

	
	Czas wdechu 0,3 do 5 s
	TAK
	

	
	Czas narastania 1 do 9 s 
	TAK
	

	
	Trigger wdechowy, wyłączony, 1 do 9 
	TAK
	

	
	Trigger wydechowy 1 do 9 
	TAK
	

	
	Minimalny czas wdechu – wyłączony, 0,3 do 3 s.
	TAK
	

	
	Maksymalny czas wdechu – wyłączony , 0,3 do 3 s.
	TAK
	

	
	Częstość oddechów obowiązkowych  4 do 40 odd/min
	TAK
	

	
	Maksymalne ciśnienie 50 cmH2O
	TAK
	

	
	CPAP 4 do 20 cmH2O
	TAK
	

	
	Krzywa przepływu kwadratowa, opadająca
	TAK
	

	
	Westchnienia
	TAK
	

	
	Kompensacja zmian ciśnienia i podatności w trakcie terapii
	TAK
	

	
	Monitorowanie i obrazowanie 

parametrów wentylacji
	
	

	
	Pełne monitorowanie krzywych, danych numerycznych i monitorowanych trendów na wbudowanym kolorowym ekranie
	TAK
	

	
	Ciśnienie szczytowe 
	TAK
	

	
	Ciśnienie średnie 
	TAK
	

	
	PEEP 
	TAK
	

	
	Przeciek 
	TAK
	

	
	Objetość minutowa 
	TAK
	

	
	Objętość oddechowa 
	TAK
	

	
	Możliwość integralnego pomiaru FiO2 (dane wyświetlane na ekranie respiratora)
	TAK
	

	
	Możliwość integralnego pomiaru SpO2  (dane wyświetlane na ekranie respiratora)
	TAK
	

	
	Możliwość integralnego pomiaru końcowo wydechowego i wdechowego CO2 (dane wyświetlane na ekranie respiratora)
	TAK
	

	
	Częstość oddechów 0 –60 odd/min
	TAK
	

	
	Oddechy spontaniczne 0 – 60 odd/min 
	TAK
	

	
	% oddechów spontanicznych 0 – 100% 
	TAK
	

	
	I : E   1:10 – 10:1
	TAK
	

	
	Czas wdechu 0,3 – 5 s
	TAK
	

	
	Czas narastania 0,1 – 5 s
	TAK
	

	
	Obrazowanie krzywych ciśnienie, przepływ, objętość
	TAK
	

	
	Trendy 1, 6, 24 i 48 godz
	TAK
	

	
	Alarmy
	
	

	
	Wysokie ciśnienie 5 – 60 cm H2O
	TAK
	

	
	Niskie ciśnienie 1 – 50 cmH2O
	TAK
	

	
	Wysoki PEEP wł/wył.
	TAK
	

	
	Niski PEEP wł/wył.
	TAK
	

	
	Wysoka Vt 100 – 3000 ml
	TAK
	

	
	Niska Vt 50 – 2000 ml
	TAK
	

	
	Wysoka MV 1 –40 l/min, wył.
	TAK
	

	
	Niska MV 1 – 30 l/min , wył. 
	TAK
	

	
	Wysoka częstość oddechów 10 – 70 odd/min. wył
	TAK
	

	
	Niska częstość oddechów 4 – 30 odd/min., wył. 
	TAK
	

	
	Bezdech wył, 15 – 60 s
	TAK
	

	
	Rozłączenie układu oddechowego
	TAK
	

	
	Niski stan naładowania akumulatorów
	TAK
	

	
	Inne funkcje i wyposażenie
	
	

	
	Żywotność turbiny - min. 20 tys godzin pracy
	TAK
	

	
	Kompletny wielorazowy układ oddechowy z zastawką wydechową 
	TAK
	

	
	Możliwość podłączenia układu dwuramiennego
	TAK
	

	
	Układ wielorazowy z portem przecieku
	TAK
	

	
	Testy układów pacjenta przeprowadzane przez respirator przed użyciem
	TAK
	

	
	Przełączanie z trybu klinicznego w tryb domowy (blokada klawiatury)
	TAK
	

	
	Ustawianie profili wentylacji min. 3 
	TAK
	

	
	Możliwość zasilania w tlen z koncentratora, ze źródła gazów centralnych w szpitalu
	TAK
	

	
	Możliwość zasilania z portu zapalniczki samochodowej
	TAK
	

	
	Transfer danych poprzez port USB, kartę pamięci
	TAK
	

	
	Możliwość analizy danych na komputerze z dedykowanym oprogramowaniem 
	TAK
	

	
	Regulacja jasności ekranu, automatyczna i ręczna
	TAK
	

	
	Regulacja głośności sygnału alarmowego
	TAK
	

	
	Licznik godzin wentylacji pacjenta
	TAK
	

	
	Licznik pracy respiratora całkowity
	TAK
	

	
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	


................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
Załącznik Nr 2

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy :.....................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy : ........................................................................ woj. .................................................

REGON: ........................................................  NIP: .....................................................................................  Wykonawca  wpisany do Rejestru .................................................................................................................

w dniu ................................................... pod Nr ............................................................................................  

Telefon kontaktowy ................................................. faks:  ............................................................................

Osoba/y, które będą podpisywać umowę ................................................................................................................
Zamawiający: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno. 

Nr postępowania ZP/14/14

Przystępując do w/w przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do wentylacji mechanicznej oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

Całkowita wartość (koszt) oferty brutto wynosi:

Zakup ratalny (36 miesięcy)  .......................................................................................... PLN, 

(słownie : .............................................................................................................................     zł … gr.) 

(za 10 sztuk aparatów do wentylacji mechanicznej)*

Leasing wraz z wykupem (36 miesięcy) .......................................................................................... PLN, 

(słownie : .............................................................................................................................     zł … gr.) 

(za 10 sztuk aparatów do wentylacji mechanicznej)*

Szczegółowy, całkowity harmonogram spłat ceny (wartości) oferty, wskazujący wysokość poszczególnych rat jak i termin ich płatności (liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego kontraktu z NFZ-em i rozpoczęciem użytkowania przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik do niniejszego formularza ofertowego.

*Ofertę należy złożyć opcjonalnie, albo zakup ratalny albo leasing, niepotrzebne skreślić.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze treścią SIWZ przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

2. Uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.

3. Wyrażamy zgodę na termin płatności: przelewem w terminie 60 dni od dnia przedłożenia prawidłowej  pod względem księgowym i finansowym faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu oferty, w terminie do 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

5.  Informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach (jeżeli dotyczy) ........................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

6. Zadeklarowane przez nas w ofercie jako przedmiot zamówienia urządzenia posiadają (i posiadać będą przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym) aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniają w pełni inne wymagania (normy, parametry), określone  przez Zamawiającego w załączniku nr 1  do SIWZ. 

7. Oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane, aktualne dokumenty (deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat CE) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010) oraz, że udostępni stosowne dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że zawarty w treści SIWZ projekt ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty (lub jej części tj. pojedynczych pakietów) jako  najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Wyrażamy zgodę na to, że stanowiące przedmiot oferty urządzenia muszą być dostarczone niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, jednak do dnia otrzymania kontraktu z NFZ na świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie nie będą używane, a Zamawiający będzie miał możliwość ich zwrotu i odstąpienia od umowy z Wykonawcą (art. 145 ustawy Pzp) bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z jego strony gdy w/w kontrakt z NFZ-em nie będzie przez Zamawiającego zawarty.
Oferta liczy ................................................... kolejno ponumerowanych stron.

Załącznikami do oferty są : 

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
* wypełnić tylko w zakresie składanej oferty.

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – dalej ustawa Pzp).

Przystępując do postępowania przetargowego w sprawie realizacji zamówienia publicznego na dostawę aparatów do wentylacji mechanicznej, Nr postępowania ZP/14/14,
 ja niżej podpisany .......................................................................................................................................................................

prezentujący  ( nazwa i siedziba  firmy)1: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze do reprezentowania w/w firmy 

oświadczam, że: 

w/w firma spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp :

1. Posiada uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności.

2. Posiada wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
1   W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – dalej ustawa Pzp).

Przystępując do postępowania przetargowego w sprawie realizacji zamówienia publicznego na dostawę aparatów do wentylacji mechanicznej. Nr postępowania ZP/14/14.

ja niżej podpisany:

 .......................................................................................................................................................................

reprezentujący  (nazwa i siedziba  firmy)1:

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze do reprezentowania w/w firmy oświadczam, że: 

a/ brak jest podstaw do wykluczenia w/w firmy z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b/ w/w firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

na potwierdzenie powyższego przedkładamy informację o:

- przynależności do grupy kapitałowej: * 

- braku przynależności do grupy kapitałowej *

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
1 W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

2 * niepotrzebne skreślić

Uwaga !!!

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest do wskazania podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.

Załącznik nr 5        
Istotne postanowienia umowy z Wykonawcą

Umowa ………………………………………………………………………………… zawarta w dniu  .............................. w Kutnie pomiędzy „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. A. Troczewskiego”. NIP: 775-26-31-681 , REGON: 100 974 785 - reprezentowanym przez :

Prezesa Zarządu Andrzeja Musiałowicza, zwanym dalej Zamawiającym
a

Firmą........................................................................................................................................................z siedzibą: .............................................................................................................................................. , wpisaną w dniu ..................... do ..........................................................  pod nr .................................... 

NIP: .....................................................................  REGON: ................................................................... reprezentowaną przez : .............................................................., zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego, nr postępowania ZP/14/14, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. DZ. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759).

2. Przedmiotem umowy jest dostawa zgodnie ze złożoną ofertą: aparaty do wentylacji mechanicznej – 10 szt.

3. Całkowita wartość (koszt) netto umowy wynosi( w przypadku leasingu wraz z wykupem): ..................................................................................................PLN.


słownie:...............................................................................................................................................

Całkowita Wartość (koszt) brutto umowy wynosi( w przypadku leasingu wraz z wykupem)   :   ...............................................................................................PLN.


słownie: ..............................................................................................................................................

(za 10 sztuk aparatów do wentylacji mechanicznej)

Szczegółowy, całkowity harmonogram spłat ceny (wartości) przedmiotu umowy, wskazujący wysokość poszczególnych rat jak i termin ich płatności (liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego kontraktu z NFZ-em i rozpoczęciem użytkowania przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią.

§ 2

1. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot umowy były dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010).
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt. 2 w terminie do 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy .

4. Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć przedmiot umowy w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczyć transport oraz ponieść ewentualne konsekwencje  z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

5. Koszty dostawy i uruchomienia przedmiotu umowy oraz szkolenia personelu medycznego pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania, nieodpłatnie, przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia, raz na rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez okres obowiązywania gwarancji.

7. Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną (DTR) oraz instrukcję mycia, konserwacji i dezynfekcji elementów urządzenia.

§  3

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 pkt. 2, co zostanie potwierdzone odpowiednio kartami gwarancyjnymi. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

2. Wykonawca posiada siedzibę serwisu na terenie Polski. 
3. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.

4. W przypadku awarii czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 24 godziny od chwili zgłoszenia usterki do momentu rozpoczęcia naprawy. 

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych na czas naprawy dłuższy niż 3 dni roboczych.

§ 4

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki następuje automatycznie z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
2. W przypadku wystawienia faktury niezgodnej z warunkami określonymi w ofercie Wykonawcy lub umowie, Zamawiający odeśle daną fakturę a Wykonawca zobowiązany jest wystawić korektę do faktury, przy czym termin płatności będzie obowiązywał od otrzymania skorygowanego rachunku.

3. Strony umowy oświadczają zgodnie, iż wszelkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a następnie na poczet ewentualnych odsetek.

§ 5

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu ewentualnego długu powstałego w trakcie trwania umowy.
§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jeżeli przedmiot umowy nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega, iż zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nienależytego wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża na to zgodę, że w sytuacji nie otrzymania (podpisania) przez Zamawiającego kontraktu z NFZ na świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów wentylowanych mechanicznie, przedmiot umowy (nie używany), może zostać zwrócony Wykonawcy, a Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
§ 8

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

§10


Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§11


Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.


Zamawiający
Wykonawca

