Kutno, dnia  06.05.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów śródoperacyjnych.
Nr postępowania ZP/11/14
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. Pakietu 1 poz. 2
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 pozycja nr 2 staplera okrężnego zakrzywionego, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Zgodnie z SIWZ.

2. Dot. §2 pkt. 5 wzoru umowy 
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Zgodnie z SIWZ.


3. Dot. §8 pkt. 1c wzoru umowy 
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy  w przypadku  odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 w poz. 1 jednorazowego portu dostępu laparoskopowego wykonanego z plastycznej żelowej pokrywy umożliwiającej wprowadzenie 3 kaniul 10 mm (w zestawie) oraz 1 kaniuli 12 mm (również w zestawie), zapewniający dużą szczelność podczas długich procedur laparoskopowych, pokrywa posiadająca zintegrowany płynny zawór umożliwiający insuflację oraz desuflację bez konieczności odłączania wężyka CO2?

Jeżeli kaniule 10 mm pasują do 10mm i 5 mm Zamawiający wyraża zgodę. Jeśli „obsługują” tylko 10 mm Zamawiający nie wyraża zgody.

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu w pakiecie 5 w poz. 2 na następujący: Klipsownica jednorazowa laparoskopowa, automatyczna, średnica trzonu 5mm, długość klipsa po zamknięciu co najmniej 8,8 mm?

Zgodnie z SIWZ

6. W zakresie Pakietu nr 1, pozycja nr 1:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań staplerów o niskiej jakości, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25, 28 lub 31mm, dostępny w dwóch wysokościach zszywek przed zamknięciem: 3,5 lub 4,8mm dla rozmiaru 25 i 28mm, lub 4,8mm dla rozmiaru 33; zakrzywiony; z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości. Dostępny w 2 długościach do wyboru. Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia.                                                                                                                       

 lub                                                                                                                                                                  Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25, 29 lub 33mm, zakrzywiony, z regulowaną wysokością zszywki w zakresie 1,0 do 2,5mm i z gumowaną, antypoślizgową rękojeścią, stapler dostępny w dwóch długościach do wyboru. Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia.
Zgodnie z SIWZ
7.W zakresie Pakietu nr 1, pozycja nr 2:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań staplerów o niskiej jakości, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25, 29 lub 33mm, prosty, z regulowaną wysokością zszywki w zakresie od 1,0 do 2,5mm i z gumowaną, antypoślizgową rękojeścią; Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia.                                                                                                                               lub

Ładunek do prostego metalowego staplera  okrężnego wielorazowego użytku, o średnicy 25, 28 lub 31mm, z automatycznym dociskiem tkanki; Zamawiający określi średnicę ładunku przy składaniu zamówienia.

Zgodnie z SIWZ
8.W zakresie Pakietu nr 3, pozycja nr 1:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań staplerów o niskiej jakości, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 60mm, z 2 dźwigniami - zamykającą i spustową, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej lub grubej, zawierający zszywki wykonane z tytanu

lub

Ładunek o dł. 55mm, do tkanki normalnej lub grubej (ze zszywkami tytanowymi), zawierający dopychacze integralnie połączone z ładunkiem dla zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek, do staplera wielorazowego użytku. Zamawiający określi rozmiar zszywek każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Zgodnie z SIWZ

9.W zakresie Pakietu nr 3, pozycja nr 2:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań staplerów o niskiej jakości, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, o długości linii szwów 55-60mm, z ładunkiem umieszczającym od 4 do 6 rzędów tytanowych zszywek, z możliwością odpalenia po obydwu stronach, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku. Stapler dostarczony z ładunkami o wysokości zszywek po zamknięciu 1,5mm dla tkanki standardowej i 2,0mm dla tkanki grubej

 lub 

1,5mm dla tkanki standardowej, 1,8mm dla tkanki pośredniej i 2,0mm dla tkanki grubej. 

Zamawiający  określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Zgodnie z SIWZ

10.W zakresie Pakietu nr 3, pozycja nr 3:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań staplerów o niskiej jakości, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący, o długości linii szwów 55-60mm (kompatybilny ze staplerem z pozycji nr 2), umieszczający od 4 do 6 rzędów tytanowych zszywek, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, o wysokości zszywek po zamknięciu 1,5mm dla tkanki standardowej i 2,0mm dla tkanki grubej

 lub 

1,5mm dla tkanki standardowej, 1,8mm dla tkanki pośredniej i 2,0mm dla tkanki grubej. 

Zamawiający  określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Zgodnie z SIWZ

11.W zakresie Pakietu nr 3, pozycja nr 4:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań staplerów jakości, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, o długości linii szwów 75-80mm, z ładunkiem umieszczającym od 4 do 6 rzędów tytanowych zszywek, z możliwością odpalenia po obydwu stronach, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku. Stapler dostarczony z ładunkami o wysokości zszywek po zamknięciu 1,5mm dla tkanki standardowej i 2,0mm dla tkanki grubej

 lub 

1,5mm dla tkanki standardowej, 1,8mm dla tkanki pośredniej i 2,0mm dla tkanki grubej. 

Zamawiający  określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia..

Zgodnie z SIWZ
12.W zakresie Pakietu nr 3, pozycja nr 5:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań staplerów o niskiej jakości, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący, o długości linii szwów 75-80mm (kompatybilny ze staplerem z pozycji nr 4), umieszczający od 4 do 6 rzędów tytanowych zszywek, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, o wysokości zszywek po zamknięciu 1,5mm dla tkanki standardowej i 2,0mm dla tkanki grubej

 lub 

1,5mm dla tkanki standardowej, 1,8mm dla tkanki pośredniej i 2,0mm dla tkanki grubej. 

Zamawiający  określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Zgodnie z SIWZ

13.W zakresie Pakietu nr 3, pozycja nr 6:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań staplerów, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, o długości 100mm, z ładunkiem umieszczającym 4 rzędy tytanowych zszywek. Stapler dostarczony z ładunkami do tkanki normalnej i grubej, z nożem umieszczonym w ładunku. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Zgodnie z SIWZ

14.W zakresie Pakietu nr 3, pozycja nr 7:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań ładunków, również o niskiej jakości, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Ładunek jednorazowego użytku do staplera liniowego jednorazowego użytku zamykająco-tnący, z nożem umieszczonym w ładunku, o długości 100mm, umieszczający 4 rzędy tytanowych zszywek, przeznaczony do tkanki normalnej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. W przypadku zaoferowania ładunku z nożem umieszczonym w staplerze, Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 3 w Pozycji 7 kompletnego staplera liniowego dla zachowania czystości onkologicznej.

Zgodnie z SIWZ

15.W zakresie Pakietu nr 4, pozycja nr 1 do 5:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań ładunków, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:

Ładunek do tkanki standardowej (o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm) lub do tkanki grubej (o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8mm).

Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SIWZ

16.W zakresie Pakietu nr 4, pozycja nr 6 i 7:

Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie sprzętu opisanego oraz na dużą różnorodność dostępnych rozwiązań, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga:


Trokar posiadający trójstopniowy zawór pozwalający na insuflację, desuflację i zatrzymanie przepływu gazu bez odłączania wężyka z CO2.

Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SIWZ

17. Pakiet 1,Pozycja 1

1. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w pakiecie 1 poz.1 Zamawiający miał  na myśli…. Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po wykonaniu zespolenia  o średnicy 25-26 , 28-29,31-33mm. Uchwyt pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

Zamawiający wyraża zgodę na kowadełko łamane, nie wyraża zgody na zmianę w średnicy. Średnica zgodnie z SIWZ

2. Zwracamy się z prośba o wyłączenie pozycji 1 do osobnego pakietu  co pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Zaproponowany przez nas stapler brytyjskiej firmy Purple Surgical z powodzeniem jest stosowany w uznanych brytyjskich klinikach. Wysokość otwartej zszywki oraz wysokość po zamknięci dobrano w sposób optymalny dla średnicy zespolenia gwarantując w ten sposób uzyskanie optymalnego kształtu zamkniętej zszywki, tj. perfekcyjnego B.
Zgodnie z SIWZ
18.Dotyczy zapisów SIWZ:

Prosimy o zmianę zapisów § 8 pkt. c na „(…)  w wysokości 10 % wartości brutto części umowy od której odstąpiono”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
Podpisał:

Prezes Zarządu

Andrzej Musiałowicz
