Kutno, dnia  07.05.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.
Nr postępowania ZP/13/14
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.  Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści zestaw pozwalający na pozyskanie 3-3,5 ml osocza bogato płytkowego (PRP) z 10 ml krwi obwodowej po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji? Zgodnie z danymi producenta system pozwala na pozyskanie do 80% płytek krwi. Czas wirowania wynosi około 10 minut. Filtr który wchodzi w skład zestawu zatrzymuje wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10 µm. W skład zestawu wchodzą: 1 probówka podciśnieniowa do pobrania 10 ml krwi obwodowej, zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy ( cytrynian) oraz  tłok z filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobrania krwi,  1 kaniula 18Gx100mm, 1 strzykawka 10 ml, 1 strzykawka 1 ml BD louer lock, 1 igła 30Gx1/2”. 

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.
2. Czy w Pakiecie Nr 2 Zamawiający w oparciu o zasadę uczciwej konkurencji dopuści podwójny zestaw zawierający system próżniowego automatycznego pobierania krwi 2x około 8ml do sporządzenia 2x 4ml osocza bogatopłytkowego (PRP), oraz próżniowy system do automatycznego pobierania krwi do produkcji trombiny 1x4ml ATS (Autologus Trombin Serum). System umożliwia przygotowywanie optymalnego stosunku osocza bogatopłytkowego do surowicy z trombiną 1:10 lub 1:3. System umożliwia zwiększenie koncentracji płytek w zależności od potrzeb operatora. Zestaw zawiera również podwójny aplikator pozwalający na kontrolowaną aplikację w postaci rozpylacza lub iniekcji. Odzysk trombocytów min 95 +- 5%?

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.
Podpisał:

Prezes Zarządu 

Andrzej Musiałowicz
