Kutno, dnia  12.09.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szwnych i implantów ginekologiczno - urologicznych

Nr postępowania ZP/22/14

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie 

art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 20 - Czy Zamawiający przyjmie do przetargu implant ginekologiczno-urologiczny wykonany z polipropylenu monofilamentowego, o grubości 0,33 +/- 5% (oczekiwana przez Państwa grubość), o rozmiarze: 50-60 x 65x75 mm (wymagany przez Państwa wymiar), waga 42,25 + 5% g/m2.
TAK. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Dotyczy Pakietu Nr 20 - Czy Zamawiający przyjmie do przetargu implant ginekologiczno-urologiczny wykonany z polipropylenu monofilamentowego, grubości 0,33 +/- 5% (oczekiwana przez Państwa grubość), o rozmiarze: 103-113 x 53x63 mm (wymagany przez Państwa wymiar – konstrukcja siatki pozwala na jej przycięcie zarówno na dł. jak i na szerokość, a szerszy wymiar daje operatorowi znacznie większe możliwości operacyjne u pacjentek o anatomicznie większych wymiarach – znacznie powiększa możliwości operacyjne)), waga 42,25 + 5% g/m2.
TAK. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy Zamawiający przyjmie do przetargu implant ginekologiczno-urologiczny do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonany z polipropylenu monofilamentowego, mocowana za pomocą nici (nić koloru szarego, umiejscowioną na końcach siatki), o grubości 0,33-0,38 (oczekiwana przez Państwa grubość), waga 45 g/m2 + 5%, rozmiar: 11 x 450 mm, porowatość 55% +/- 5%, co odpowiada oczekiwanej przez Państwa wielkości porów z +/- dwukrotnym odchyleniem standardowym. Jednocześnie prosimy o sprecyzowanie zapisu: „waga 0,07 do 0,08 g/dm”. 
TAK. Zamawiający wyraża zgodę.
4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 8 nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
TAK. Zamawiający wyraża zgodę.
5. Dotyczy Pakietu Nr 20 – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 2 dopuści implant do korekcji rectocele w rozmiarze 50x100 mm?
TAK. Zamawiający wyraża zgodę.
6. Dotyczy zapisów SIWZ, Rozdział II, pkt. 13,14 – Czy Zamawiający pod pojęciem „oryginalnego opakowania”  oraz „po jednej sztuce z 3 pozycji” lub „po 1 sztuce” ma na myśli pojedyncze saszetki?
TAK.

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą okrągłą? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.4 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4 z Pakietu 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy pakietu Nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. 

TAK. Zamawiający określił wymagania dotyczące igły (igła ostra to każda igła nadająca się do szycia skóry).

11. Dotyczy pakietu Nr 2 poz. 8-11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

12. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 77mm?

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

13. Dotyczy pakietu Nr 8 poz. 1-17 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z o wyższej wytrzymałości węzła na zerwanie  wynoszącej ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą ½ koła?

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

15. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6  - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

16. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 90cm, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?
TAK. Zamawiający dopuszcza.

17. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5  - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

      NIE. Zamawiający nie dopuszcza.
18. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy silikonowej w rozmiarze 1,5 x 1,0mm o dł. 2x45cm?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
19. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy silikonowej w rozmiarze 2,5 x 1,2mm o dł. 2x45cm?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
20. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1. - Czy Zamawiający dopuści 15 szt. implantów ginekologiczno-urologicznych do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

21. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści  5 szt. implantów ginekologiczno-urologicznych do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, bez dodatkowych otworów, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
22. Dotyczy Pakietu Nr 21 – Czy zamawiający dopuści - 10 szt. implantów ginekologiczno-urologicznych do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial  oraz   1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w implantów ?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
23. Dotyczy zapisów SIWZ: Jeżeli Wykonawca będzie oferował przedmiot zamówienia w opakowaniach posiadających inną ilość sztuk niż umieszczona w Załączniku Nr 1 do SIWZ, należy wypełniając formularz cenowy podawać ilość opakowań odpowiednio przeliczoną w taki sposób aby zachowana była identyczna z oryginalnie wskazaną w SIWZ ilością sztuk danego produktu leczniczego, chyba że Zamawiający  nie dopuszcza innych ilości niż max. określonych w SIWZ”. – Co Wykonawca ma w tej sytuacji zrobić jeżeli ilość opakowań jest liczbą ułamkową. Proszę o wskazanie sposobu przeliczenia ilości saszetek na opakowania i sposobu zaokrąglania.

Proszę przeliczyć ilość sztuk.

24. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści nici o podtrzymywaniu tkankowym 50- 70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28- 35 dniach od zaimplantowania, pozostałe parametry bez zmian?

     NIE. Zamawiający nie dopuszcza.
25. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści nici o następujących parametrach: Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane poliglikonatem, wchłaniające się 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym  wynoszącym ok. 60- 70% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 24-42% po 21 dniach, 25-19% po 28dniach od zaimplantowania.

TAK. Zamawiający dopuszcza.
26. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6  - Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 6 dopuści nitkę o dł. 70cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
27. Dotyczy Pakietu Nr 10 - Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści nitkę o następujących parametrach: Szew syntetyczny, monofilamentowy o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 6-7  dniach od zaimplantowania, 20-30% po 10 dniach, wchłaniający się całkowicie w 56 dni.

TAK. Zamawiający dopuszcza.
28. Dotyczy pakietu Nr 10 poz. 4 i 8 - Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 4 i poz. 8 dopuści igłe pogrubioną/wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
29. Dotyczy pakietu Nr 12 poz. 2 - Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 2 dopuści dł. nici 75cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
30. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 5 - Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 5 dopuści dł. nici 90cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
31. Dotyczy pakietu Nr 13 poz. 5  - Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści w poz. 5 dł. nici 75cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

32. Dotyczy pakietu Nr 13 poz. 6  - Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 6 dopuści igłę pogrubioną/wzmocnioną lub wyłączy tę pozycje z pakietu ?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
33. Dotyczy Pakietu nr 22 - Czy Zamawiający w pakiecie 22 dopuści nitkę o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 5 dniach , całkowita absorbacja masy szwu około 42dni, z zachowaniem pozostałych parametrów?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

34. Dotyczy Pakietu Nr 21 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o grubości do 0,54 mm?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

35. Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie wystąpił błąd w wymaganej wielkości porów 4,1 x 1,02 mm (+/-10%) i w związku z tym należy zaoferować taśmy z prawidłową wielkością porów 4,1 x 1,2 mm (+/-10%)?

TAK.

36. Dotyczy treści wzoru umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zamawiający za dni robocze będzie uważał w rozumieniu wzoru umowy dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

37. Zważywszy na treść § 3 ust. 6  wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Zamawiający nie jest w stanie określić procentowo jaką ilość towaru na pewno zamówi, stąd zaproponował zapis jak w § 3 ust. 6 wzoru umowy.

38. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 lit. a i b  wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione  słowem „zwłoki”? 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”, gdyż wymaga aby zamawiany towar był dostarczany w terminie określonym w §2 ust. 5 projektu umowy.

40. Czy w § 3 ust 3 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?
Zamawiający nie wyraża zgody.
41. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody.
42. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 a, b. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru.
b) za dostarczenie towaru z wadami 0,1% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.
Zamawiający nie wyraża zgody.
43. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 Pozycji 5 igłę okrągłą rozwarstwiająca wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Igła rozwarstwiająca to igła, która posiada wszystkie cechy przypisane i wymagane dla igły okrągłej, dodatkowo posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji. 

TAK. Zamawiający dopuszcza.

44. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 Pozycji nr 9 igłę o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.
45. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 Pozycji nr 11 igłę okrągłą wzmocnioną o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.
46. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 Pozycjach 1-6 igłę okrągłą rozwarstwiającą, która posiada wszystkie cechy przypisane i wymagane dla igły okrągłej, dodatkowo posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji, pozostałe parametry bez zmian?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
47. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 Pozycjach 7-8 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
48. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 Pozycjach 1-2, 8-11 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
49. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 Pozycji 1 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
50. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 szew wchłaniający się od 182 do 238 dni, pozostałe parametry bez zmian?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
51. Czy zamawiający w pakiecie nr 20 w pozycji 1 dopuści  implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, możliwość zastosowania również jako system z czterema lub dwoma ramionami grubość siatki 0,27mm, gramatura 19g/m2. Wymiary siatki 85x60mm, długość ramion około 40cm. 

TAK. Zamawiający dopuszcza.

52. Czy zamawiający w pakiecie nr 20 w pozycji 2 dopuści  implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, możliwość zastosowania również jako system z czterema lub dwoma ramionami grubość siatki 0,27mm, gramatura 19g/m2. Wymiary siatki 85x60mm, długość ramion około 40cm. 

TAK. Zamawiający dopuszcza.
53. Czy zamawiający w pakiecie nr 21 w pozycji 1  dopuści taśmę polipropylenową, monofilamentową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu  o długości 50 cm i szerokości 1,25 cm,  grubość 0,5 mm, gramaturze 70g/m2 , porowatość 85%.  brzegi taśmy atraumatyczne zakończone pętelkami, taśma jednorodna niewchłaniana bez plastikowych osłonek .  

TAK. Zamawiający dopuszcza.
54. Czy zamawiający w pakiecie nr 20 w pozycji nr 1 dopuści implant o anatomicznym kształcie  wymiary siatki  6,5 cm( odległość między ramionami )x 9,5cm ( całkowita wysokość), szerokość 5cm, grubość 0,05mm, rozmiar porów 1x1,25mm, gramatura 51,6 g/m2

TAK. Zamawiający dopuszcza.
55. Czy zamawiający w pakiecie nr 20 w pozycji nr 2 dopuści implant o anatomicznym kształcie wysokość 12cmx 3,5cm, grubość 0,50mm, rozmiar porów 1x 1,25mm, gramatura 51,6 g/m2.

TAK. Zamawiający dopuszcza.
56. Czy zamawiający w pakiecie nr 21 w pozycji  nr 1 dopuści taśmę polipropylenową monofilamentową,   o wymiarach; grubość nici 0,65mm,  długość 45cm, szerokość 1,2 cm, wielkość porów 0,9x 1,2 mm, gramatura 97,86 g/m2, taśma w plastikowej osłonce.

TAK. Zamawiający dopuszcza.
57. Dotyczy Pakietu Nr 1 Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie szwów o następującej charakterystyce:  Szwy wchłanialne, wykonane z syntetycznego poliestru, złożonego z glikolidu i laktydu, plecione, powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, o wytrzymałości na rozciaganie (podtrzymywaniu tkankowym) po okresie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45–55%, wchłaniające się całkowicie pomiędzy 40 a 50 dniem.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

58. Dotyczy Pakietu Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 2 szwów z igłą 27 mm.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.
59. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 6 szwów długości 70 cm.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

60. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 9 i 17 - Prosimy również Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 9 i 17 szwów o następującej charakterystyce:  Szwy wchłanialne, wykonane z syntetycznego poliestru, złożonego z glikolidu i laktydu, plecione,  powlekane kopolimerem kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o wytrzymałości węzła (podtrzymywaniu tkankowym) wynoszącej 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, wchłaniające się od 56 do 70 dni.

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Dotyczy pakietu Nr 8 poz.9 - Ponadto prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 9 szwów grubości 1 lub 2/0.

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.
62. Dotyczy Pakietu Nr 22 - Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie szwów o następującej charakterystyce:  Szwy wchłanialne, wykonane z syntetycznego poliestru, złożonego z glikolidu i laktydu, plecione, powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, o wytrzymałości na rozciąganie (podtrzymywaniu tkankowym) po okresie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45–55%, wchłaniające się całkowicie pomiędzy 40 a 50 dniem.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

63. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3,4  - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę okrągłą z tnącym ostrzem.

TAK. Zamawiający dopuszcza.

64. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pakiecie szwy syntetyczne poliesterowe, plecione, powlekana cała struktura nici.

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

65. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pakiecie materiał szewny wchłanialny bez powleczenia antybakteryjnego, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.
66. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny wchłaniający się w przedziale 180 – 210 dni, podtrzymujący tkankę po 43 dniach ok. 55 – 60%, bez powleczenia antybakteryjnego, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.
67. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny podtrzymujący tkankę po 43 dniach ok. 55 – 60%, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

TAK. Zamawiający dopuszcza.
68. Dotyczy Pakietu Nr  8 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici chirurgiczne  o wytrzymałości węzła na zrywanie wynoszące 50% po 21 dniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

TAK. Zamawiający dopuszcza.
69. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 – czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75 cm w przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z tym, że dokonane zmiany są istotne Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 17.09.2014r. do godziny 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2014r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter. 

Podpisał:

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych

Irena Dałek

Do wiadomości:

Informacja umieszczona zostaje 

na stronie internetowej Zamawiającego 

