Kutno, dnia 29 października 2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu na dostawę platformy elektrochirurgicznej z nożnym włącznikiem trójprzyciskowym i wózkiem.
Nr postępowania ZP/25/14.

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Projektu Umowy

Z uwagi na chęć zaproponowania sprzętu w jak najbardziej atrakcyjnej cenie dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania platformy elektrochirurgicznej, będącej sprzętem podemonstracyjnym, używanym, po pełnym przeglądzie fabrycznym i z gwarancją producenta. W związku z czym, prosimy o zmianę w Projekcie Umowy §2 ust. 3 na:

Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy lub podemonstracyjny (używany, po pełnym przeglądzie fabrycznym i z gwarancją producenta), wolny od wad fizycznych i prawnych do siedziby Zamawiającego w Kutnie zlokalizowanej w budynku głównym szpitala przy ul. Kościuszki 52.

Zamawiający wyraża zgodę.

2.Wielorazowy przewód do laparoskopii – 1 szt.

Zamawiający wyraża zgodę.

1. Wielorazowy przewód do elektrody biernej – 1 szt.

Zamawiający wyraża zgodę.
2. Jednorazowa końcówka do precyzyjnych zabiegów chirurgicznych LigaSure Small Jaw – 1 op. (6 szt.)

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Wielorazowa klema metalowa wielorazowa do nakładek LigaSure – 1 szt.

Końcówka jednorazowa Ligasure Impact.

Podpisał:

Prezes Zarządu

Andrzej Musiałowicz

