Kutno, dn. 16 grudnia 2014r.

O G Ł O S Z E N I E  

o przetargu na dostawę odczynników do diagnostyki „in vitro” parametrów z krwi pełnej dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno wraz 

z dzierżawą analizatora.

Nr postępowania ZP/30/14.

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o szacowanej wartości poniżej 207 tys. euro) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 20013 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę odczynników do diagnostyki „in vitro” parametrów z krwi pełnej dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno wraz z dzierżawą analizatora.. Kody CPV: 38434000-6 

UWAGA!!!

Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych i ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 8 00 do 14 00 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47. 

4. Okres realizacji zamówienia: dostawa do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Na podstawie art. 45 ustawy PZP Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 
6. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

      o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A. 
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa     nakładają obowiązek ich posiadania. 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

B. 
Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

C. 
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

D. 
Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 


Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

6.   Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

1.Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 i 2a ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.
6. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
7. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena –90%, logistyka ( zapewnienie dostawy kaset oraz wymiany analizatora w razie jego uszkodzenia w ciągu 24 godzin od zgłoszenia) – 5%, zapewnienie przez wydzierżawiającego ubezpieczenia analizatora na wypadek uszkodzenia lub kradzieży – 5%.

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 29 grudnia 2014r. do godz. 10 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2014r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

10.W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11.W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
12.Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Pamela Janecka – Szlozer i Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-10 (2-47). Adres poczty elektronicznej: p.janecka@szpital.kutno.pl 
     Podpisał:

Prezes Zarządu

Andrzej Musiałowicz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

- w Biuletynie ZP pod nr 411012-2014 w dniu 16 grudnia 2014r.

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 16 grudnia 2014r.
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH    WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

	Dostawa odczynników do diagnostyki „in vitro” parametrów z krwi pełnej dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno wraz z dzierżawą analizatora.


Zamawiający:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., 

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, 

tel. - Centrala 24-388-02-00 

tel./fax – Sekretariat 24-388-02-01 

adres strony internetowej: www.szpital.kutno.pl 

---------------------------------------------------------------------------------

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia -  tel. 24-388-02-10






              tel./fax.  24-388-02- 47  

e-mail: p.janecka@szpital.kutno.pl
tryb zamówienia : przetarg nieograniczony
szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 207 000 EURO
nr postępowania: ZP/30/14.





                    Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Andrzej Musiałowicz

Rozdział I
Informacje ogólne. 

1.  Postępowanie  prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. DZ. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 4.  W postępowaniu: 

-     nie można składać ofert częściowych

-     nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

-    nie ma możliwości składania ofert wariantowych, 

-   nie jest wymagane wniesienie wadium

5.   W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do diagnostyki „in vitro” parametrów z krwi pełnej dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno wraz z dzierżawą analizatora. Kod CPV: 38434000-6.
UWAGA!!!

Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia produkty powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone  przez Zamawiającego w załączniku nr 1  do SIWZ. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowną pisemną deklarację/oświadczenie dotyczącą oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia, tożsamą w treści z powyższym wymogiem oraz posiadać na jej potwierdzenie stosowne, aktualne dokumenty.

Zapotrzebowanie ilościowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Rozdział III

Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę  przedmiotu zamówienia do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Rozdział IV

Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A. 
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

B. 
Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

C. 
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

D. 
Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 


Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

UWAGA !!! Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z uprawnieniem wynikającym z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

Rozdział V

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

I. Informacja o formach w jakich wymagane dokumenty mają być składane:

1.  Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

2.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

5.  Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

II. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

1.   Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a oraz art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.  Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

5. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

6.  W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2, 3, składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
Zamawiający korzystając z przysługujących mu, w ramach dyspozycji zawartej w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp, uprawnień niniejszym postanawia i informuje wykonawców, że wykluczy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Rozdział VI

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami.
Na mocy swoich uprawnień wynikających z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty, jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną lub faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji, w formie faksu lub via e-mail.

Nr faksu Zamawiającego: (24) 388 - 02 - 47.

E-mail Zamawiającego: p.janecka@szpital.kutno.pl
Rozdział VII

Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania) oraz modyfikacja treści SIWZ.

W kwestiach budzących wątpliwości co do treści SIWZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp.

Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest w tym zakresie neutralna.

Rozdział VIII

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX

Termin związania ofertą. 

1. Zgodnie z przepisami art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

Rozdział X

Opis sposobu przygotowania ofert 

1.  Wymaga się aby oferta była sporządzona na Formularzu cenowym oraz Formularzu oferty – załączniki nr 1 i 2 do SIWZ, a wszystkie wymagane dokumenty z Rozdziału V SIWZ muszą stanowić załączniki do oferty.

2.  Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści, w języku polskim. Wszystkie zapisane strony oferty winny być ponumerowane. 

3.  Oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną w dokumencie rejestracji firmy uprawnioną do reprezentacji lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

4.  Wymagane jest aby wszystkie zapisane strony oferty i miejsca z ewentualnymi poprawkami były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „PRZETARG - oferta dzierżawę analizatora do diagnostyki in vitro parametrów z krwi pełnej wraz  z dostawą odczynników Nr ZP/30/14”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

6.  Wykonawca zgodnie z przepisami art. 84 ust 1 ustawy Pzp, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Rozdział XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  do dnia 29 grudnia 2014 r.  do godz. 10 00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2014 r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

3. Termin składania ofert może być przedłużony w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  – zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy. 

4.  Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy Pzp termin składania ofert może być przedłużony w wyniku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ.

Rozdział XII

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Ceny należy wpisywać zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ  

2. Ceny jednostkowe i wartości: netto i brutto przedmiotu zamówienia muszą być podane w PLN, powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza).

3. Wartość brutto powinna stanowić kwota będąca iloczynem zapotrzebowanych ilości i ceny jednostkowej netto powiększona o stosowną stawkę VAT. Ostatecznie wartością oferty będzie suma wartości brutto poszczególnych pozycji.

4. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

Rozdział XIII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena /dostawy/ – 90%

Logistyka 5%

Ubezpieczenie 5%( Zamawiający wymaga , aby suma ubezpieczenia była zgodna z wartościa aparatu)

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Formularza cenowego i ofertowego (Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ) muszą obejmować wszystkie koszty (w tym transportu, ubezpieczenia itp.) oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:




 Wartość  brutto oferty najtańszej

Ocena oferty X = 
 Wartość brutto oferty ocenianej         x 90

Logistyka 5% = 5pkt (jeśli wykonawca dołączy do oferty oświadczenie , że zapewnia dostawy kaset oraz wymianę analizatora w razie jego uszkodzenia w ciągu 24h – 5 punktów, brak oświadczenia – 0pkt)

Ubezpieczenie 5% = 5 pkt ( jeśli wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o ubezpieczeniu analizatora na wypadek uszkodzenia lub kradzieży – 5 pkt, brak w/w oświadczenia - 0 pkt)

Ogólna ocena oferty = ocena oferty X + Logistyka + Ubezpieczenie

UWAGA: Jeżeli zaoferowana przez danego wykonawcę cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego w treści SIWZ i ogłoszenia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w trybie i na zasadach określonych w art. 90 ustawy PZP, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Rozdział XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy przedstawiciela Wykonawcy we wskazanym terminie traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy i  skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w ustawy Pzp oraz kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca na własne ryzyko, pod rygorem uznania, że odmawia on podpisania umowy z Zamawiającym, może przesłać Zamawiającemu prawidłowo podpisaną i zgodną w treści z wzorem z SIWZ oraz jego ofertą przetargową, kompletną umowę, jednak winna ona znaleźć się w posiadaniu Zamawiającego nie później niż w wyznaczonym przez niego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, dniem jej podpisania.

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli łącznie:

      - złożono na daną pozycję tylko jedną ofertę,

      - nie odrzucono w tej pozycji żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XV

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, iż nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Rozdział XVI

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, której treść zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Rozdział XVII

Pouczenie o środkach odwoławczych. 

Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie    art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

            1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

            2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

            3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

            4) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu powszechnego albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

UWAGA: W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 ustawy PZP uprzedzamy wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości  zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zmianami ) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji nie będą ujawniane, jeżeli wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert, oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy PZP.
Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią :

1) Formularz cenowy, parametry techniczne




Załącznik Nr 1

2) Formularz oferty








- Załącznik Nr 2

3) Oświadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp



- Załącznik Nr 3
4) Oświadczenie z zakresu art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
- Załącznik Nr 4

5) Projekt umowy/Istotne postanowienia





- Załącznik Nr 5 

Załącznik Nr 1

PARAMETRY OGÓLNE
1. Urządzenie przenośne

2. Analizator używany przy łóżku chorego

3. Obudowa termoplastyczna

4. Wyświetlacz parametrów

5. Skaner laserowy do odczytania kodów pacjenta, historii choroby

6. Port transmisji danych

7. Klawiatura

8. Możliwość drukowania wyników

9. Możliwość przekazu do szpitalnego systemu komputerowego

10. Zagwarantowanie dzierżawy analizatora przez 3 lata

. 

Odczynniki do badań biochemicznych
11. Kompatybilność kaset z aparatem 

12. Możliwość przeprowadzania badań na jednej kasecie

- pH

- pCO2

- pO2

- Na

- K 

- Cai

- Ht

- Hb

- Glu

13. Możliwość zamówienia kaset

- cTni

- CK-MB

- BNP

- PTN

- ACT

- Urea

- BUN

14. Kaseta zaopatrzona w biosensory.

15. Wymagana ilość krwi do badania: min.154-105ul

16. Okres przydatności odczynników do przeprowadzania badan min. 5 miesięcy.

17.Czas wykonywania badan nie dłuższy niż 4min.(nie dotyczy badan immunochemicznych)

18. Każde przeprowadzone badania poprzedzone kalibracją.

FORMULARZ  CENOWY                                                              Załącznik nr 1

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne: dzierżawa analizatora do diagnostyki in vitro parametrów z krwi pełnej i dostawa odczynników na rzecz „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Zapotrzebowanie

na 36 miesiące
	Cena jednostkowa netto
	VAT

w%
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość oferty

netto
	Wartość oferty

brutto

	1.


	Odczynniki do badań biochemicznych - kasety

	5400

	
	
	
	
	


	2.


	Dzierżawa analizatora


	36 miesięcy 
	3.600 zł


W przypadku gdy Wykonawca uzna, że wysokość czynszu dzierżawy (100 zł brutto/ miesiąc) wyznaczona przez Zamawiającego, jest niewystarczająca, ewentualną różnicę należy wliczyć w koszty zakupu kaset. Zaoferowanie innej niż wskazana powyżej ceny czynszu dzierżawy będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy.

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
Załącznik Nr 2

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy :.....................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy : ........................................................................ woj. .................................................

REGON: ........................................................  NIP: .....................................................................................  

Wykonawca  wpisany do Rejestru .................................................................................................................

w dniu ................................................... pod Nr ............................................................................................  

Telefon kontaktowy ................................................. faks:  ............................................................................

Osoba podpisująca umowę:............................................................................................................................

Zamawiający: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno. 

Nr postępowania ZP/30/14.

Przystępując do w/w przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do diagnostyki in vitro parametrów z krwi pełnej i dostawa odczynników oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

Ogólna wartość oferty brutto wynosi: .......................................................................................... PLN, 

(słownie : .............................................................................................................................     zł … gr.) 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze treścią SIWZ przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

2. Uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.

3. Wyrażamy zgodę na termin płatności: przelewem w terminie 60 dni od dnia przedłożenia prawidłowej  pod względem księgowym i finansowym faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

4. Informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach nr ........................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503  ze zm. i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione oraz wykazujemy na stronach nr ……………. Naszej oferty, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

5. Oświadczamy, że zawarty w treści SIWZ projekt ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty (lub jej części tj. pojedynczych pozycji) jako  najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta liczy ................................................... kolejno ponumerowanych stron.

Załącznikami do oferty są : 

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
* wypełnić tylko w zakresie składanej oferty.

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania przetargowego na dzierżawę analizatora do diagnostyki in vitro parametrów z krwi pełnej i dostawa odczynników. Nr postępowania ZP/30/14,
 ja niżej podpisany .......................................................................................................................................................................

prezentujący  ( nazwa i siedziba  firmy)1: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze do reprezentowania w/w firmy oświadczam, że: 
w/w firma spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności.

2. Posiada wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
1   W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

o braku wobec wykonawcy występowania przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania przetargowego na dzierżawę analizatora do diagnostyki in vitro parametrów z krwi pełnej i dostawa odczynników. Nr postępowania ZP/30/14,
ja niżej podpisany:

 .......................................................................................................................................................................

reprezentujący  (nazwa i siedziba  firmy)1:

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze do reprezentowania w/w firmy oświadczam, że: 

a/ brak jest podstaw do wykluczenia w/w firmy z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp,
b/ w/w firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

na potwierdzenie powyższego przedkładamy informację o:

- przynależności do grupy kapitałowej: * 

- braku przynależności do grupy kapitałowej *

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
1 W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

2 * niepotrzebne skreślić

Uwaga !!!

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest do wskazania podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.

