Kutno, dn. 13.01.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.
Nr postępowania ZP/32/14.

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. 

 Pakiet nr 3.

Pozycja 1 – 3.  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek  gipsowych z gipsem naniesionym po obu stronach materiału nośnego o zawartości gipsu naturalnego min. 94 % oraz nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury.

Zamawiający dopuszcza

2.

Pakiet nr 5.
Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku z centralnie umieszczoną warstwą chłonną o wymiarach 15cm x 8 cm.

 Zamawiający nie dopuszcza

3.       

 Pakiet nr 10.

 Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania                

niejałowej serwety operacyjnej 20 nitkowej 4 warstwowej 45cm x 45 cm (+/- 10%) z tasiemką i     znacznikiem RTG w postaci (pvc chipa) wszytego w brzeg serwety.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety tylko w przypadku + 10%

4. 

Pakiet nr 14a.

Pozycja 1,2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na tkaninie wiskozowej    pokrytego hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, pozostałe parametry spełnione.                

Zamawiający nie dopuszcza

5. 

 Pakiet nr 14b.

 Pozycja 1,2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na jedwabiu pokrytego   

hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, pozostałe parametry spełnione.                

Zamawiający nie dopuszcza
6. 

Pakiet nr 17.
 Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza
7. 

Pakiet nr 19.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego o wymiarach 20cm x 20cm pakowanego a ‘ 3 szt. bez krawędzi samoprzylepnej.
Zamawiający nie dopuszcza
8.

Pakiet nr 23.

Pozycja 2,3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego pakowanego a ‘ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Zamawiający dopuszcza
9. 

Pakiet nr 24.
Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych z   nacięciem Y   pakowanych a ‘ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Zamawiający dopuszcza
10. 

 Pakiet nr 25.

 Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku do

 mocowania kaniul wykonanego z włókniny pokrytego hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku o  wymiarach 6cm x 8cm.

Zamawiający nie dopuszcza
11.

Pakiet nr 26.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku foliowego    do mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej o wymiarach 7cm x 9cm.

Zamawiający nie dopuszcza
12.         

Pakiet nr 28.
      Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku wykonanego z folii poliuretanowej z wcięciem dodatkowo wzmocnionego włókniną o wymiarach 7cm x 9cm pakowanego a ‘ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości..

Zamawiający nie dopuszcza

13. 

Pakiet 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Zamawiający dopuszcza

14.

Pakiet 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień (krzyżak)?

Zamawiający dopuszcza

15.

Pakiet 8, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Zamawiający nie dopuszcza

16.

Pakiet 13, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o czasie hemostazy 4-6 minut, oraz czasie wchłonięcie 5-8dni?

Zamawiający dopuszcza
17.

Pakiet 14a, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza

18.

Pakiet 14a, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza

19.

Pakiet 14b, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza

20.

Pakiet 14b, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza

21.

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 8x2x1cm?

Zamawiający dopuszcza
22.

Pakiet 16, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunki ze srebrem jonowym?

Zamawiający dopuszcza

23.

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy impregnowanej białą parafiną?

Zgodnie z SIWZ

24.

Pakiet 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x14cm pakowanego a 150 szt.

Zamawiający nie dopuszcza
25.

Pakiet 22 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x25cm pakowanego a 75 szt.

Zamawiający nie dopuszcza
26.

       Pakiet 8, poz. 2


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów gazowych niejałowych 16-warstwowych, 17- nitkowych ze znacznikiem RTG w rozmiarze 10cm x 10cm?
Zamawiający nie dopuszcza

27.

Pakiet 14, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez plaster włókninowy podziałki metrycznej. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Zamawiający dopuszcza
      28.

       Pakiet 14a, poz. 1, 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastra tkaninowego na tkaninie wiskozowej, pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym, bez ząbkowanych brzegów. Oferowany przylepiec nieznacznie różni się od wymaganego.

Zamawiający nie dopuszcza
29.

Pakiet 22, poz. 1


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 1 opatrunku w rozmiarze 10cm x 12cm? Rozmiar ten nieznacznie różni się od wymaganego.

Zamawiający nie dopuszcza

30.

Pakiet 22, poz. 2,3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunków pakowanych w opakowania po 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. Ilość sztuk opatrunków w opakowaniu nie ma wpływu na funkcje użytkowe opatrunków.

Zamawiający dopuszcza

31.

Pakiet 26, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku foliowego w rozmiarze 6cm x 7cm? Rozmiar ten nieznacznie różni się od wymaganego. Reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający nie dopuszcza

32.
Prosimy o modyfikacje projektu umowy poprzez dodanie  do § 3 ust. 3 następującego zapisu: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy  poprzez dodanie w § 3 ust. 3 zapisu proponowanego przez wykonawcę, gdyż  dysponuje  on innymi środkami prawnymi umożliwiającymi mu dochodzenie należności.

33.
Prosimy o dodanie do § 3 ust. 6 projektu umowy następującego zapisu: „Zmniejszenie ilości zamawianych towarów nie będzie większe niż 20% wartości umowy”. Chcemy podkreślić, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że warunkiem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa zmniejszenia ilości zamówienia jest dokładne określenie części zamówienia, która na pewno zostanie zrealizowana. Brak takiego określenia może spowodować naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który wymaga, żeby przedmiot zamówienia był opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Ponadto brak określenia powoduje, że Wykonawca pozostaje w niepewności co do zakresu, jaki uda się zrealizować, może przyczynić się do utrudnienia kalkulacji ceny, a także sprawia, że całe ryzyko gospodarcze kontraktu zostaje przerzucone na Wykonawcę.

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 3 ust. 6 projektu umowy zaproponowanego przez wykonawcę zapisu: „Zmniejszenie ilości zamawianych towarów nie będzie większe niż  20% wartości umowy”. Zamawiający określił  bowiem przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący w załączniku  do umowy.
34.
Prosimy o modyfikację zapisu § 4 pkt 3 projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: „wzrost ustawowej stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,”

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 4 pkt 3 projektu umowy Dotychczasowy zapis  nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, stąd Zamawiający  nie widzi podstaw do jego modyfikacji.

35.
Prosimy o wykreślenie zapisu § 6 projektu umowy
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu  § 6 projektu umowy.  Postanowienia zawarte w § 6 projektu umowy   są zgodne z art. 509 § 1 k.c., zgodnie z którym, jeżeli strony w umowie zastrzegły zakaz przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią, wierzyciel nie może bez zgody dłużnika dokonać przeniesienia wierzytelności.

36.
Prosimy o wykreślenie zapisu projektu umowy § 9 ust. 3. W przypadku, gdyby ze strony Zamawiającego nie była możliwa proponowana zmiana, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób przedstawia się sytuacja majątkowa Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu projektu umowy § 9 ust. 3. 

37.

Dotyczy pakiet nr 18 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Zamawiający nie wyraża zgody.

38.

Dotyczy pakiet nr 23 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 20 cm x 20 cm spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Zamawiający wyraża zgodę.

39.

Dotyczy pakiet nr 23 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 20 cm x 20 cm spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Zamawiający wyraża zgodę.
40.

Dotyczy pakiet nr 27 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek alkoholowych zawierających w swoim składzie etanol i propan-1-ol, o wymiarach 14cm x 18cm, w opakowaniach a 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Zamawiający nie wyraża zgody.
41.

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? 
Zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).
42.

Pakiet 3                           
Poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku? 

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1-3 – Czy można zaoferować opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 5 min.?

Zgodnie z SIWZ

43.

Pakiet 8

Poz. 1,2 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Tak

Poz. 1,2.  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Tak.

44.

Pakiet 9

Poz. 1 - 3 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Tak

Poz. 1- 3  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Tak

45.

Pakiet 10

Poz. 1 -  Czy należy zaoferować serwety zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Tak.

46.

Pakiet 11

Poz. 1 -  Czy należy zaoferować gazę zaklasyfikowaną do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Tak

47.

Pakiet 12

Poz. 1,2 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Zamawiający nie wymaga.

Poz. 1,2.  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Tak.

48.

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zamawiający potwierdza.
49.

Zważywszy na treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Zamawiający  określił w załączniku nr 1 -  ilościowo i rodzajowo towar, który będzie zamawiał sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy , uzależniając jego zamówienie od swoich bieżących potrzeb.  

50.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust.  wzoru umowy został dopisany ust. 7 o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny  w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanego przez wykonawcę zapisu . Zamawiający w paragrafie 4 projektu umowy określił enumeratywnie sytuacje, w których dopuszcza zmiany  w treści zawartej umowy .
51.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

  Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w paragrafie 8 ust. 2 wzoru umowy zapisu zaproponowanego przez wykonawcę, gdyż istniejący zapis wskazuje na to, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę (…..), co oznacza, że Zamawiający nie musi z prawa tego korzystać  od zaraz, lecz może najpierw podjąć inne kroki dyscyplinujące wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy.  

52.

Pakiet nr 10 – Czy można zaoferować serwety, których rozmiar wynosi 45cmx45cm przed praniem wstępnym?

Wymiary dotyczą gotowego do użycia produktu.

53.
Pakiet nr 22– poz.1 – Prosimy o wyrażanie zgody na złożenie oferty na opatrunek w rozmiarach 10cmx15cm.

Wykonawca zaproponował opatrunek o rozmiarach zgodnych z SIWZ, więc Zamawiający wyraża zgodę.

54.

Pakiet nr 22 poz. 2 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 10cmx25cm w opakowaniach a 10 sztuk?
Zamawiający nie wyraża zgody.
55.

Pakiet nr 22 poz. 3 – Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarach 5cmx7cm.

Zamawiający nie wyraża zgody.

56.

Pakiet nr 23 poz. 2 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku w rozmiarach 15x20cm w opakowaniach po 5 sztuk.

Zamawiający wyraża zgodę.
57.

Pakiet nr 24 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania  opatrunku sterylnego? Czy można zaoferować opatrunek pakowany w opakowania po 2 sztuki ?

Zgodnie z SIWZ.

58.

Zapisy s.i.w.z.:

Rozdział II pkt  6  – Zamawiający zawarł wymóg przedłożenia próbek w oryginalnych opakowaniach handlowych. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu w przypadku produktów pakowanych w duże opakowania handlowe ( np. gaza pakowana po 100mb ) i dopuszczenie w takim przypadku do złożenia próbek z kserokopią etykiety z opakowania handlowego. 

Zamawiający wyraża zgodę.

59. 

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna z pakietu nr 13 pozycja 1- 2 charakteryzowała się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Zamawiający dopuszcza.

60.

Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samy w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby gaza hemostatyczna z pakietu nr 13 pozycja 1-2 posiadała właściwości bakteriobójcze  na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

Zamawiający dopuszcza.
61.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki hemostatycznej w rozmiarze 8 x 2 x 1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Zamawiający nie wyraża zgody.

62.Czy Zamawiający w celu zmniejszenia kosztów przygotowania oferty wyrazi zgodę, w stosunku do asortymentu z pakietu nr 13 (gaza hemostatyczna), na zmniejszenie ilości próbek, które należy załączyć do każdej z pozycji z jednego opakowania do 3 sztuk do każdej z pozycji? W naszym wypadku jedno opakowanie handlowe zawiera aż 12 sztuk.
Zamawiający wyraża zgodę.

 Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz
Do wiadomości:  

Informacja umieszczona zostaje 

na stronie internetowej Zamawiającego 

