	Pakiet nr 86 -  WKŁADY WORKOWE DO SYSTEMU ODSYSANIA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

 
	 VAT

  w %
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml do systemu do odsysania z  filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej -  automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu.
	    szt.
	1000


	
	
	
	
	

	2
	Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej – automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu.
	    szt.
	5000


	
	
	
	
	

	
	Dostawca wkładów workowych zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć wskazaną przez zamawiającego ilość pojemników wielorazowych kompatybilnych z  wkładami workowymi wraz z systemem mocowania. W komplecie z pojemnikiem dren łączący system z próżnią.
	
	
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 87 -  TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 

za opakowanie
	      Wartość 

netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Testy chemiczne do sterylizacji parowej (typu Comply, TST)
	op.
	120 opakowań

(240szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	2
	Testy chemiczne do sterylizacji gazowej (typu Comply, TST)
	op.
	60 opakowań

(240szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	3
	Testy biologiczne do sterylizacji parowej (typu ATTEST)


	op.
	          3 opakowania

(100szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	4
	Testy biologiczne do sterylizacji gazowej (typu ATTEST)
	op.
	           25 opakowań

(100szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	5
	Testy Bowie – Dicka, np. arkuszowe (dopuszcza się zaoferowanie innego rodzaju niż arkuszowe, należy wówczas przeliczyć odpowiednio zapotrzebowanie)
	op.
	          17 opakowań    

       (50 szt. w opakowaniu)
	
	
	
	
	

	6
	Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji parowej
	   rolka
	      szer.25 mm – 

        250 rolek

       po 55m w rolce
	
	
	
	
	

	7
	Taśmy  wskaźnikowe do sterylizacji gazowej


	rolka
	          szer.19 mm – 

          10 rolek

         po 55m w rolce
	
	
	
	
	

	8.
	Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem proc. ster.par. (trzyścieżkowa  - kompatybilne z metkownicą typu BLITZ)
	rolka
	         350 rolek
	
	
	
	
	

	9.
	Test emulacyjny do sterylizacji parowej – klasa 6
	szt
	          3 000 szt.

       (12 op. po 250szt)
	
	
	
	
	

	10.
	Przyrząd testowy do kontroli wsadu GKE (steryl.parowa)
	szt
	                     1
	
	
	
	
	

	11
	Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu GKE - parowy
	szt.
	             1 000 szt.
	
	
	
	
	

	12
	Sprawdzian poprawności zgrzewu do opakowań foliowo- papierowych
	op.
	         3 op. po 250szt.
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	  
	
	
	 


	Pakiet nr 88 -  OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE  -Wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: napisy w języku polskim, jednoznaczne przebarwianie się wskaźników, łatwość otwierania zgrzewu po procesie sterylizacji – tak, aby elementy folii odchodziły od papieru. Wymagane umieszczenie następujących nadruków na papierze pod folią: nr serii – LOT, piktogramy pokazujące kierunek  otwierania, oznaczenie normy europejskiej, wskaźniki procesu sterylizacji (wskaźnik sterylizacji parą wodną, wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu).Papier krepowany, wytrzymały na rozerwanie po sterylizacji i na mokro. Gramatura 60 – 70 gr ( -2gr. Zgodny z normą PNEN 868-1. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (karta techniczna).

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	Cena jedn. za opakowanie
	Wartość netto 


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Krepowany papier zielony
	 
	
	
	
	
	
	

	
	40x40
	 opak. 500
	20
	
	
	
	
	

	
	50x50
	 opak. 500
	15
	
	
	
	
	

	
	60x60
	 opak. 500
	20
	
	
	
	
	

	
	75x75
	 opak. 250
	110
	
	
	
	
	

	
	90x90
	 opak. 250
	130
	
	
	
	
	

	
	100x100
	 opak. 250
	80
	
	
	
	
	

	2
	Rękawy jednostronnie  przezroczyste (papierowo-foliowe)
	  rolki
	
	
	
	
	
	

	Bez fałdy
	
	
	
	
	
	
	

	
	50mm x 200m
	
	20
	
	
	
	
	

	
	75mm x 200m
	
	30
	
	
	
	
	

	
	100mm x 200m
	
	             150
	
	
	
	
	

	
	150mm x 200m
	
	180
	
	
	
	
	

	
	200mm x 200m
	
	150
	
	
	
	
	

	
	250mm x 200m
	
	                60
	
	
	
	
	

	
	300mm x 200m
	
	                15
	
	
	
	
	

	
	400mm x 200m
	
	                  8
	
	
	
	
	

	Z fałdą
	
	
	
	
	
	
	

	100mm x 50mm x 100m
	
	120
	
	
	
	
	

	150mm x 50mm x 100m
	
	140
	
	
	
	
	

	200mm x 50mm x 100m
	
	150
	
	
	
	
	

	250mm x65mm x 100m
	
	                30
	
	
	
	
	

	300mm x 65mm x 100m
	
	                10
	
	
	
	
	

	400-420mm x 65-90mm x 100m
	
	                  8        
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 89 -  ELEKTRODY BIERNE DO ELEKTROKOAGULACJI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto za opakowanie
	Wartość 

            netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektroda bierna do elektrokoagulacji
typ – DUO  

elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierowana o powierzchni 150cm2  , z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym
	szt.
	2000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 90 -  ELEKTRODY NEUTRALNE DO ELEKTROKOAGULACJI



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	       Wartość 

           netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektroda neutralna jednorazowa, jednoczęściowa dla dorosłych do elektrokoagulacji typ – MONO
	szt.
	2500
	
	
	
	
	

	2
	Elektroda neutralna jednorazowa, jednoczęściowa dla dzieci do elektrokoagulacji 
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 91 -  RĘKAWICE MEDYCZNE zgodne z normą EN 455



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

 na 24 m-ce
	       Cena jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

        netto

            
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

     

	1
	Rękawiczka diagnostyczna lateksowa, bezpudrowa z wewnętrzną powłoką polimerową. Grubość rękawiczki min. 0,12 mm. Powierzchnia rękawiczki gładka, mankiet rękawiczki rolowany, poziom AQL – 1,5. Zawartość protein poniżej 30ug/g. Opak. A 100 szt. o rozmiarach: XS, S,M, L,XL 


	op.
	10000
	
	
	
	
	

	2
	Rękawiczka diagnostyczna lateksowa bezpudrowa  bez powłoki polimerowej, o niskiej zawartości protein poniżej 20 ug/g rękawiczki. Grubość na palcu na pojedynczej ścianie min. 0,12. Poziom AQL – 1,5.

Opak. A 100 szt. o rozmiarach: XS, S, M, L, XL 


	op.
	10000
	
	
	
	
	

	3
	Rękawice diagnostyczne  /nitrylowe/ , bezpudrowe, grubość na palcu min. 0,12 mm. Poziom AQL – 1,0. opakowanie a 100 szt. o rozmiarach: XS, S, M, L, XL.
	op.
	10000
	
	
	
	
	

	4
	Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, długość min. 30 cm, grubość na palcu od 0,13 do 0,15, poziom  AQL 1,5. , przebadane na przenikanie cytostatyków zgodne z normą ASTM – D 6978 w rozmiarach: S, M, L, XL


	op.
	25
	
	
	
	
	

	5.
	Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, 

grubość na palcu min. 0,08 mm. Poziom AQL – 1,0.

Polimerowane od strony roboczej, długość min. 24 cm zgodne z normą EN 455,374. Pakowane a 100 lub a 200 szt o rozmiarach: XS,S,M,L,XL.
	op.
	2000
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 92 -  TERMOMETRY LEKARSKIE NA PODCZERWIEŃ DLA DZIECI I DOROSŁYCH



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Termometr bezdotykowy na podczerwień do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała pacjenta (przeznaczony dla dzieci i dorosłych).

Zakres temperatury 35,5-42°C.
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	Pakiet nr 93 - PRODUKTY DO HIGIENY PACJENTÓW


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Myjka – rękawica nasączona środkiem myjącym op.20 szt do pielęgnacji pacjentów
	            op
	         30000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 94 -  ELEKTRODY EKG

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Elektrody  EKG do ciągłego monitorowania z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl  do zastosowań pediatrycznych o średnicy około 

24 mm.
	    szt.
	1000


	
	
	
	
	

	2
	Elektrody  EKG  do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl  o wymiarach około 48x34 mm.
	    szt.
	44000


	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 95 - OWINIĘCIA NA ZWŁOKI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm  (kolor czarny).
	    szt.
	1500


	
	
	
	
	

	2
	Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm  (kolor czarny).


	    szt.
	60


	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 96 -  MASKI CHIRURGICZNE

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	 Wartość 

netto


	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Maska chirurgiczna wiązana na troki oraz/lub na gumkę wykonana z włókniny, trzywarstwowa, o gramaturze 20g/m2-25g/m2-25g/m2. Maska wykonana z materiału, który nie powoduje pylenia i strzępienia, bez luźnych nitek od strony wewnętrznej. Posiadająca wkładkę w górnej części ułatwiającą dopasowanie do twarzy. Opak. A 50 szt.
	szt.
	30000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 97 - SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Szpatułka laryngologiczna - drewniana
	op/szt.
	250
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 98 -  WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Wieszak do standardowych worków na mocz metalowy lub plastikowy
	szt.
	1500
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 99 - ZESTAW DO LEWATYWY



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Zestaw do lewatywy gotowy w pełni do użycia, wymaga dodatkowo użycia tylko ciepłej wody  z jednym atraumatycznym otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi, położonymi ok.2 cm od zakończenia drenu – pojemność min. 1700ml – niesterylny
	szt
	4000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 100 -  OPASKI IDENTYFIKACYJNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Opaska identyfikacyjna dla niemowląt: przeźroczysta, łatwo zamykalna, zapięcie typu napa. 
	szt.
	5000
	
	
	
	
	

	2
	Opaska identyfikacyjna dla dorosłych - przeźroczysta
	szt.
	30000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:
	
	
	
	 


	Pakiet nr 101 -  DRENY LABORATORYJNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Dren silikonowy do celów laboratoryjnych o średnicy 5.0 mm – 8.0 mm.
	mb.
	200
	
	
	
	
	

	2
	Dren PCV do celów laboratoryjnych o średnicy 8.0 mm – 12.0 mm.
	mb.
	250
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 102 -  ŁĄCZNIKI DO DRENÓW



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Łączniki do drenów – schodkowe – proste o średnicy:
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	6-15-6 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	4-4 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	7-7 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	10-10 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	4-7 mm.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	4-10 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	7-10 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	
	13-13 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 103 - ŻEL DO USG



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Żel do USG 

(można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) –dopuszcza się żel różnej barwy
	butt. /

500ml
	100


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 104 - ŻEL DO EKG



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Żel do EKG

(można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie)
	butt. /

500ml
	60


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 105 - ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Żel do defibrylatorów


	butt. /

500ml
	60


	
	
	
	
	


	Pakiet nr 106 - PAPIER DO EKG

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Papier do EKG:do aparatu Ascard   

104 x 40
	szt. 
	50
	
	
	
	
	

	2
	Papier do EKG:do aparatu Ascard   

112 x 40
	szt.
	700
	
	
	
	
	

	3
	Papier do EKG: do aparatu ASCARD B5 ECO Mr. GREEN szer. papieru 58mm ±1mm,średnica rolki papieru 43mm ±1mm
	rolki
	800
	
	
	
	
	

	4
	Papier do Helige EK55/56 130 x 135 składanka
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	5
	Papier do KTG do aparatu Colometrics 4305BAO 152x90x100
	bl.
	500
	
	
	
	
	

	6
	Papier składanka do badań EKG do aparatu (Aparat Delta Plus)
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	7.
	Papier do KTG Oxfort Sonicaid 143x150x300
	bl.
	360
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 107 -  CZEPKI CHIRURGICZNE



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Czepki jednorazowe damskie
	   szt.
	26000
	
	
	
	
	

	2
	Czepki jednorazowe męskie, wiązane z paskiem antypotnym
	   szt.
	10000
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	        
	
	
	 


	Pakiet nr 108 -  PRZEŚCIERADŁA, FARTUCHY, SERWETY



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	 Wartość 

netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Prześcieradła jednorazowe niesterylne na leżankę rozm.  ok. 200/80cm
	szt. 
	30000
	
	
	
	
	

	2
	Prześcieradła jednorazowe niesterylne, nieprześwitujące, rozm. ok.200/100
	szt.
	10000
	
	
	
	
	

	3
	Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe 
	szt.
	20000
	
	
	
	
	

	4
	Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe  90/75cm
	szt.
	15000
	
	
	
	
	

	5
	Fartuchy foliowe
	szt.
	3000
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 109 -  Piżamy, Koszule


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	 Wartość 

netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Piżma (bluza z długim rękawem + spodnie) z 3-warstwowej włókniny SMS
	szt. 
	1200
	
	
	
	
	

	2
	Koszulka z 3 warstwowej włókniny SMS wiązana z boku
	szt.
	1200
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 

	
	
	
	
	


	Pakiet nr 110 Staza 


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Staza bezlateksowa x25
	Op.
	200
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 111-  Dren do końcówek


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Dren do końcówek do odsysania śr. 7 mm 28CH
	mb
	300
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 112 - Pasy


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Pasy do KTG do wiekrotnego użytku
	rolka
	24
	
	      
	
	   
	


	Pakiet nr 113-  MISKI NERKOWATE, KACZKI I BASENY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Miski nerkowate z  tworzywa sztucznego wielorazowego użycia
	szt. 
	200
	
	
	
	
	

	2
	Kaczki z  tworzywa sztucznego wielorazowego użytku
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	3
	Baseny z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 114 -  MISKI, KACZKI, BASENY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	1
	Miski nerkowate jednorazowego użytku
	szt. 
	25000
	
	
	
	
	

	2
	Kaczki jednorazowego użytku 
	szt.
	20000
	
	
	
	
	

	3
	Baseny jednorazowego użytku


	szt.
	10000
	
	
	
	
	

	4
	Pojniki dla chorych z końcówką do pojenia – ok. 200ml
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 115 -  POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Pojemniki na zużyte igły o rozmiarach ok.

2000ml.
	szt.
	14000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 116 -  POJEMNIKI NA WYCINKI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	 Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Pojemniki na wycinki do badań histopatologicznych 
	szt. 
	
	
	
	
	
	

	
	200 ml


	
	200
	
	
	
	
	


	
	500 ml
	
	         1200
	
	
	
	
	

	
	1000 ml
	
	600
	
	
	
	
	

	
	2500 ml
	
	200
	
	
	
	
	

	
	5000 ml
	
	200
	
	
	
	
	

	2
	Pojemniki do wycinków po bronchoskopii o pojemności 10.0
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	 
RAZEM:  
	
	
	
	 


	Pakiet nr 117 - TESTY UREAZOWE


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Testy ureazowe (wykrywanie Helicobacter Pylori)
	            szt.
	         5000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 118 - NABOJE GAZOWE – Gaz „GS – 1 z” w nabojach, przeznaczony do sterylizacji sprzętu medycznego w sterylizatorach szpitalnych. 

Zawartość tlenku etylenu 15g.


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Naboje gazowe GS – 1z do sterylizatorów gazowych –Medicor


	3000 butli

waga – 290g
	        3000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 119 - KIELISZKI DO LEKÓW


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Kieliszki do leków przezroczyste, o pojemności co najmniej 20 ml, czyste bakteriologicznie.


	         szt.
	           100000
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 120-  KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w % 
	Wartość brutto
	 Numer katalogowy
         

	
	Kołnierz wykonany z pianki poliuretanowej nie wchłaniający wodę ,krew ,etc .Nietoksyczny i hypoalergiczny, przepuszczalny dla promieni X, nie powodujący zakłuceń w RTG i MRL. Możliwość regulacji wysokości kołnierza i otworu do swobodnego wykonania konikotomii.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dla dorosłych
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	2
	Dla dzieci
	szt.
	  30
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  

	
	
	
	 


	Pakiet nr 121 -  PODGŁÓWKI, POZYCJONERY, CZYŚCIK 

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

  
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
         

	1
	Podgłówek wykonany z gąbki do operacji tarczycy o wymiarach około 46x18 cm.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	2
	Pozycjoner głowy szczelinowy wykonany z gąbki
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	3
	Ochraniacz do stóp i pięt wykonany z gąbki 
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	4
	Pozycjoner pod głowę pierścieniowy z gąbki
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	5
	Klin do układania pacjenta 

46x20x20 cm z gąbki 
	szt.
	16
	
	
	
	
	

	6
	Wałek pod klatkę piersiową 

43x13cm z gąbki
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	7
	Czyścik do koagulacji 5x5 cm.
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	 RAZEM:  
	    
	
	
	 


	Pakiet nr 122 - OKULARY DO FOTOTERAPII


	

	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Okulary do fototerapii ochronne na oczy. Miękki  materiał na rzep- dla noworodków
	            szt
	         400
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 123 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLACJI


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Elektroda Qiuk-Combo do stymulacji zewnętrznej i defibrylacji kompatybilne z aparatem Lifepact 
	            szt.
	         50
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 124 - RĘKAWICE


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Rękawice foliowe damskie i męskie – niesterylne, opakowanie a 100 szt.


	            op
	         6500
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 125-  Pieluchomajtki


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Pieluchomajtki dla dorosłych chłonne:


	            szt
	         
	
	
	
	
	

	
	Rozmiar M
	
	   14.400
	    
	
	
	
	

	
	Rozmiar L
	
	    55.200
	     
	
	
	
	

	 RAZEM:  
	         
	
	
	 


	Pakiet nr 126 -  Maski do Ambu


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 24 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
 
	Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

         

	1
	Maski do Ambu: mała, średnia, duża


	            szt.
	         100
	            
	
	
	
	


PAGE  
21

