PAKIET NR 1
Pozycja Nr 1 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowa dwukłykciowa
Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu  przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową)  przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm, oraz śrub obturacjnych. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm ,  przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. W komponencie piszczelowym śruba obturacyjna. Dostępna przedłużka piszczelowa, podkładka augmentacyjna i implant rzepki.
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1.
	Komponent udowy
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	2.
	Komponent piszczelowy
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wkładka polietylenowa 
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	4.
	Element piszczelowy wraz z wkładką polietylenową tworzący jedną całość ( monoblok) wykonany w całości z polietylenu. Powierzchnia artykulacji elementu piszczelowego musi być kompatybilna z powierzchnią artykulacji komponentu udowego 
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	5
	Centralizer umożliwiający prawidłowe ustawienie komponentu
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	6
	Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	7
	Przedłużka piszczelowa
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	Podkładka augmentacyjna
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	9
	Rzepka
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	10
	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	
	Razem:


	
	
	
	
	
	
	
	


Pozycja Nr 2  Endoproteza pierwotna stawu kolanowego bezcementowa dwukłykciowa
Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu  przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana 

z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Wkładka polietylenowa realizująca 

3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej.

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1.
	Komponent udowy
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.
	Komponent piszczelowy
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wkładka polietylenowa
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	4.
	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem 
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	


Pozycja Nr 3 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowa dwukłykciowa hypoalergicza
Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu,  pokryta azotanem cyrkonu, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, pokryta azotanem cyrkonu, modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową)  przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm, oraz śrub obturacjnych. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm ,  przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. W komponencie piszczelowym śruba obturacyjna. Dostępna przedłużka piszczelowa, podkładka augmentacyjna i implant rzepki.

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1.
	Komponent udowy
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.
	Komponent piszczelowy
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wkładka polietylenowa
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	4.
	Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	5.
	Przedłużka piszczelowa
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6.
	Podkładka augmentacyjna
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7.
	Rzepka
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	8.
	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	


Pozycja Nr 4 Spacery kolanowe
	

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1.
	Spacery kolanowe  z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem ( od 0,9g do 1,8g)
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2.
	Spacery kolanowe  z gentamycyną i wankomycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny  i wankomycyny 1:1 ( od 0,9g do 2,7g). 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL.

Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT).
Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie.

Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.

Jedno instrumentarium do wszystkich rodzajów endoprotez.
1.Dotyczy Pakietu Nr 1  -Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem, umożliwiający implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zestaw powinien zawierać: wiertarkę, piłę oscylacyjną, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4,0 mm, nasadkę trójszczękową „Jakobs” z kluczykiem, imadło bezkluczowe „AO”, nasadkę „Harris”, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, kontener do sterylizacji napędu.

2.Po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odkupienia zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem.
PAKIET NR 2





        Cement kostny i mieszalniki próżniowe do cementu
	

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Ilość w opak.
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	VAT

w %
	Wartość brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1.
	Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione.
	40g
	70 op.


	
	
	
	
	
	

	2.
	Cement kostny do protez rewizyjnych z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione.
	40g
	10 op.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Mieszalniki próżniowe do cementu. Zestaw pojedynczy zawierający 1 mieszalniko / strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza, 2 dysze o 2 długościach (długa i krótka) umożliwiającą łatwą aplikację cementu. Wskaźnik próżni w systemie. Filtr próżniowy wyposażony w filtr węglowy.
	
	80 szt.


	
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	


Wykonawca na czas obowiązywania umowy będzie zobowiązany do wypożyczenia Zamawiającemu niesterylnego mechanizmu mieszania cementu i mechanizmu do podawania cementu, który posiada możliwość sterylizacji.

PAKIET NR 3

Markery sterylne
	

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	

	1
	Markery sterylne pakowane pojedynczo
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


