FORMULARZ CENOWY                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 1

	PAKIET NR 1 – System obejm do zespalania kości

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Obejmy tytanowe do zespalania złamań okołoprotezowych, szerokość min. 8mm. Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. Zestaw i taśmy muszą być dostarczone do 48 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wymagany jest specjalistyczny zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania opaski.
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


Szerokość +/- 10%

Komis

	PAKIET NR 2 – Systemy zespoleń do złamań okołoprotezowych wykonane ze stali medycznej

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Płyty proste dł. od 140 do 260 mm. , od 9 do 18 otworów w płycie
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Płyty hakowe dł. od 75 do 220 mm., od 3 do 11 otworów w płycie
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Taśmy do cerklażu dł. od 190 do 280 mm., szer. od 40 do 60 mm.
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	4
	Głowy do mocowania taśm kompatybilne do otworu płyty
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


+/- jeden otwór w płycie

Długość i szerokość +/- 10% 

Zestaw lotny dostarczony na życzenie Zamawiającego do 48 godzin
