Kutno, dn. 25.06.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych
Nr postępowania ZP/15/15

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.2 - Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 8 poz. 2 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dotyczy Pakietu Nr 8 i 29 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do  Pakietu Nr  8 oraz 29  rubryki z nazwą producenta ? Ułatwi to weryfikację oferowanego przedmiotu z opisem zawartym w SIWZ oraz jego  identyfikację przy realizacji umowy, na etapie dostawy.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Dotyczy Pakietu Nr 10 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie kryteriów zapotrzebowania w pakiecie nr 10, (jaka może być całkowita długość robocza kleszczy, czy mają być pokryte, czy nie, czy mają posiadać igłę, czy nie, jaki rodzaj szczęki wymaga Zamawiający)?

      Długość robocza kleszczy – 160 cm, owalne, bez igły. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym, bez filtra cząsteczkowego,  bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki, posiadający zatyczkę zatrzaskową – opakowanie folia/papier. stała osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet przy otwartej zatyczce?

Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy Pakietu Nr 28 - Czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 6 dopuści łącznik do drenów – schodkowy– prosty o średnicy: 3-10mm?

Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1,2 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z pompami Medima i Ascor, pozostałem parametry strzykawki są zgodne z opisem formularze asortymentowego. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1,2 - Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki były wpisane w menu pomp określonych w opisie siwz. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1 - Proszę o możliwość zaoferowania przyrządu do pobierania i wstrzykiwania leków, odpornego na alkohol i lipidy oraz na wysokie ciśnienie. Bez lateksu, ftalanów i PVC. Przyrząd z powodzeniem używany w placówkach medycznych na terenie całej Polski. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Pakiety 13-23: Norma PN EN ISO 11607 dotyczy opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, nie zaś wskaźników sterylizacyjnych. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści potwierdzenia zgodności wykonania wskaźników zgodnie z obowiązującymi normami.

Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet 13: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość Zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet 14: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość Zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona 

Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet 21: Na rynku dostępne są wskaźniki emulacyjne o różnych parametrach. Prosimy o sprecyzowanie parametrów punktu końcowego:

· 134°C-5,3 minuty i 121°C-15 minut,

· 134°C-7 minut i 121°C-20 minut,

· 134°C-3,5 minuty, 

· 134°C-4 minuty i 121°C-12 minut.

    Parametr punktu końcowego: 134°C-7 minut i 121°C-20 minut.

13. Pakiet 22: Czy Zamawiający dopuści zestaw testowy zawierający - 200 wskaźników klasy 5 i 1 przyrząd PCD? Przyrząd jest częścią zestawu każdego opakowania 200 wskaźników? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

14. Pakiet 22: Czy Zamawiający zechce odstąpić od przedstawienia próbek do tej pozycji? Oferent    dołączy materiały informacyjne zawierające obraz oferowanych wskaźników i przyrządu?

     Zamawiający nie wyraża zgody.

15.Pakiet nr 1 poz. 1,2 - 

1. Prosimy o sprecyzowanie czy poprzez zapis „kompatybilne z pompami” Zamawiający ma na myśli strzykawki wpisane przez producenta w wyświetlanym menu pompy? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  


2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60 ml z jednostronną skalą pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania dwustronnej skali na strzykawkach przeznaczonych do pomp infuzyjnych. 
Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet nr 4 - Czy zamawiający  jest zainteresowany przyrządem do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 um, bez filtra cząsteczkowego, posiadającym samouszczelniający się i samo domykający się zawór bezigłowy , zapobiegający wyciekowi leku i eliminujący konieczność wyposażania przyrządu w zatyczkę zatrzaskową, który może być używany do 7 dni lub 140 aktywacji (w zależności co nastąpi pierwsze)? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

17.Dotyczy Pakiet nr 13 i 14: Czy Zamawiający dopuści testy wieloparametrowe w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.  
Zamawiający dopuszcza.

18.Dotyczy Pakiet nr 13 i 14: W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)? 
Zgodnie z zasadami matematyki.

19.Dotyczy Pakiet nr 18 i 19: Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

20.Dotyczy Pakiet nr 21: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie na jakie parametry mają być kalibrowane oferowane wskaźniki: - 121˚C/15min. i 134˚C/5,3min. - 121˚C/15min. i 134˚C/3,5min.   - 121˚C/20min. i 134˚C/7min. - 134˚C/18min. 
Odp. - 121˚C/20min. i 134˚C/7min.

21. Dotyczy SIWZ, Rozdział II, Punkt 5.a) - Próbki: Opakowanie jest integralną częścią asortymentu, a usunięcie etykiety lub zdekompletowanie opakowania uniemożliwia jego sprzedaż. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie obrazu etykiety (fotografia lub ksero) potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

      Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

22. Dotyczy pakietu Nr 36 - Czy Zamawiający będzie wymagał masek Ambu zaprojektowanych do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji z pompowanym mankietem charakteryzujących się sztywną, przezroczystą kopułą oraz samowypełniającym się, powietrznym mankietem, który w razie potrzeby można dopompować. Wykonane z wysokiej jakości materiału (silikon oraz polisulfon) umożliwiającego sterylizację masek w autoklawie w temperaturze do 134°?  

      Zamawiający dopuszcza.

23.Czy Zamawiający w pakiecie 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? 

      Pragniemy zauważyć, że szpital ma obecnie aktywną umowę na płyny w opakowaniach stojących,           do których pasuje proponowany przez nas przyrząd. 

      Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm bez niebieskich linii, powlekane silikonem?

      Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

25. Dotyczy Pakietu Nr 24 - Elektrody bierne do elektrokoagulacji 

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, niekierunkową, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, która ściśle przylega  całą powierzchnią do skóry i zapobiega przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym,  współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2?

      Zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet nr 25 Elektrody neutralne do elektrokoagulacji 

      Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, niekierunkową, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, która ściśle przylega  całą powierzchnią do skóry i zapobiega przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym,  współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2?

      Zamawiający dopuszcza.

27. Pakiet 2 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu w opakowaniu foliowym?

      Zamawiający nie wyraża zgody.

28.Pakiet 4 poz.1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrząd posiadał zastawkę?

     TAK.

29.Pakiet 11 poz.1 - Czy Zamawiający wydzieli szew chirurgiczny z zestawu opatrunkowego i utworzy z nich osobny pakiet?

     Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

30.Pakiet 12 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści dren wykonany ze 100% silikonu o długości ramion 450x1800mm, w rozmiarze CH12-CH24?

    Zamawiający dopuszcza.

31.Pakiet 12 poz.2 - Czy Zamawiający dopuści dren wykonany ze 100% silikonu, spełniający pozostałe  parametry SIWZ?

     Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

32.Pakiet 32 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści piżamę z bluzą z krótkim rękawem?

     Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

33.Pakiet 32 poz.2 - Czy Zamawiający dopuści koszulę wiązaną w talii oraz na szyi?

     Zamawiający dopuszcza.

34.Dotyczy Pakietu Nr 24 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną do elektrokoagulacji typ – DUO, jednorazową, dwudzielną, niekierowaną, o powierzchni całkowitej 165 cm², a o powierzchni aktywnej 108 cm², pozostałe parametry bez zmian ?

      Zamawiający dopuszcza.

35.Dotyczy Pakietu Nr 25 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowa, o powierzchni całkowitej 165cm2, a o powierzchni aktywnej  114cm² jednoczęściową dla dorosłych do elektrokoagulacji typ – MONO ?

      Zamawiający dopuszcza.

36.Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

     Zamawiający nie wyraża zgody.

37.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 . 

      Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru
     Zamawiający nie wyraża zgody.

b) za dostarczenie towaru z wadami 0,1% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźniania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
     Zamawiający nie wyraża zgody.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia);
    Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik Nr 5 do SIWZ.

38. Dotyczy Pakietu Nr 23 - Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości 
od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, o powierzchni 107cm2, (wymagane min. 130, +/- 10% powierzchni); Tak nieznaczna różnica powierzchni nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego. Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.  NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZALETA). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 4 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi  na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski. 
Zamawiający dopuszcza.

39, Dotyczy Pakietu Nr 24 -  Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości 
od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod neutralnych, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, o powierzchni 114cm2, (wymagane min. 130, +/- 10% powierzchni); Tak nieznaczna różnica powierzchni nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego. Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.   NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZALETA). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 4 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi  na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski. 
Zamawiający dopuszcza.

40. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do wielokrotnego pobierania płynów/leków z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, długim kolcem zapewniający stabilne mocowanie w opakowaniu oraz płaskim portem, umożliwiający dezynfekcję, kompatybilny z końcówką luer i luer-lock. 
Zamawiający dopuszcza.
                                  Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
