Kutno, dn. 09.07.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę obejm, taśm do cerklażu, płyt prostych i hakowych do zespoleń złamań okołoprotezowych, bloczków kostnych

Nr postępowania ZP/17/15

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu nr 3  - Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści w pakiecie nr 3 poz. nr 1 bloczki kostne o wym. 10mmx20mmx20mm.  Zaproponowana zmiana nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości. Bloczki  wewnątrz swojej struktury zawierają niezmieniony kolagen kości typu I. Przeszczepienie kolagenu kości do uszkodzenia tworzy konkretny biologiczny warunek: osteoblasty same w sobie w rzeczywistości produkują kolagenowe włókno, które jest następnie zmineralizowane przez sole wapienne.Taka sama trójwymiarowa struktura włókien kolagenowych pozwala na krystaliczne ukształtowanie poprzez fizyczny proces, zwany epitaxią. Poza fizycznym efektem, kolagen wpływa również na wiele ważnych biologicznych mechanizmów, a dokładnie kolagen kości typu I.

Zalety kolagenu: Współgra z proteinami beta1, powłoki komórkowej osteoblastów aby sprzyjać przyleganiu komórek do wszczepionego materiału, Działa jak współaktywator niezbędny dla oddziaływań morfogenetycznych protein (BMPs) aby sprzyjać stymulacji oddziaływań endogenicznych czynników wzrostu.  Łączy rozpuszczalne czynniki wzrostu, zamieniając je w nierozpuszczalne czynniki, w ten sposób chroni je przed proteolizą oraz zwiększa półokres rozpadu, wydłużając proces stymulacji regeneracyjnej, 
Kontroluje dostęp czynników zewnątrzkomórkowych do kryształu kości, które są formowane, fizjologicznie regulując  mineralizację kości, Reguluje transdukcję sygnałów rozmnażania i różnicowania w komórkach ostoblastów kontrolując proces przebudowy., Współdziała z komórkami tkanki łącznej pochodzącymi ze szpiku kości, wywołując ich przywieranie, rozmnażanie i różnicowanie w osteoblastach, Pobudza regenerację kości gdy zostanie wszczepiony w uszkodzoną kość, wzmacniając bezpośrednią pro-regeneracyjne działanie, Może również stymulować wyrazistość genów kodujących dla receptora II BMP’s czyniąc komórki bardziej wrażliwymi na sygnały regenerujące.

Osteoblasts produkują dużą ilość kolagenowych form, które stają się podłożem dla osadzenia się soli wapiennych. A. Porcja osteoblast, B.Włókna kolagenowe (nadal nie zmineralizowane),C. Zmineralizowane włókna kolagenowe.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający mając na uwadze zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie oraz ułatwienie współpracy i usprawnienie komunikacji, wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą mailową. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści w ZAŁĄCZNIKU NR 1 w PAKIECIE NR 2 – Systemy zespoleń do złamań okołoprotezowych wykonane ze stali medycznej:
Poz.1/ Płyty proste kompresyjne, stalowe, 5,7,9,11-otworowe o różnych długościach – od 16,5cm do 30,5cm, sterylne – 10szt.

Poz.2/ Płyty krętarzowe stalowe z haczykiem, średnie - dł. 100,150,200mm,                                                                 duże - dł.110,160,210mm, sterylne – 10szt.

Poz.3/ Linki mocujące stalowe, plecione, śr. 1,6mm i 2,0mm - z zakończeniem i zaciskiem, sterylne – 40szt.

Poz4/ Zacisk do mocowania linki stalowej, kompatybilny z linką o śr. 1,6mm i 2,0mm, sterylny – 40 szt.

Zestaw lotny dostarczony na życzenie Zamawiającego do 48 godzin.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4.Dotyczy Pakietu Nr 3 - Czy zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści syntetyczny materiał kościo-zastępczy w postaci bloczków zbudowany z resorbowalnego β-trójfosforanu wapnia o porowatości 60% do 80%, wielkość porów 200-500 μm? Do pozycji 1-wszej oferujemy bloczek o wymiarach 15x20x30mm w pozycji 2-giej proponujemy bloczek 15x20x30.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5.Dotyczy Pakietu Nr 3  - Czy w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, Zamawiający dopuści w pakiecie Nr 3 poz. 1 – preparat kościozastępczy w postaci bloczka o wymiarach 20mmx20mmx20mm. Opakowanie sterylne.

Zamawiający dopuszcza.

6.Dotyczy Pakietu 3  - Czy w Pakiecie Nr 3 Zamawiający dopuści bloczki kostne o wymiarach:

a/ w poz.1   2 x 2 x 1,0cm

b/  w poz. 2   12,5 x 12,5 x 10mm?

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
