Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

	PAKIET NR 1



	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość netto w 

PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent, nazwa własna / Nr katalogowy



	Kotwice tytanowe o średnicy 5 milimetrów, ładowane podwójną, wzmacnianą nicią na jednorazowym podajniku, sterylne, pakowane pojedynczo w papier – folię, minimum 4 naklejki identyfikacyjne
	   szt.
	60
	
	
	
	
	
	


Umowa komisu

	PAKIET NR 2



	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość netto w 

PLN
	Wartość brutto w PLN
	Producent, nazwa własna / Nr katalogowy



	Kotwice tytanowe o średnicy 2,7 milimetrów, ładowane pojedynczą nicią, sterylne, pakowane pojedynczo w papier – folię, minimum 4 naklejki identyfikacyjne
	   szt.
	50
	
	
	
	
	
	


Umowa komisu

Dostawa instrumentarium niezbędnego do implantacji przedmiotu zamówienia w 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia na koszt Wykonawcy.

	PAKIET NR 3 – System obejm do zespalania kości



	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Obejmy tytanowe do zespalania złamań okołoprotezowych, szerokość min. 8mm. (szerokość +/- 10%).

Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. 
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	OGÓŁEM:


	
	
	
	
	
	
	
	


Umowa komisu.

Wykonawca nieodpłatnie użyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do implantacji przedmiotu zamówienia.

