Kutno, dn. 07.08.2015
WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę kotwic i obejm tytanowych

Nr postępowania ZP/20/15

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy Pakietu Nr 2
Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający zaakceptuje kotwicę tytanową o średnicy 3mm z zachowaniem wszystkich pozostałych, zawartych w SIWZ wymogów technicznych?

Nie.
Dotyczy Pakietu Nr 1
Czy Zamawiający dopuści kotwice wykonane z PEEK, równoważne do opisanego w SIWZ:

- Kotwica PEEK, o średnicy 5 mm, implant z dwiema plecionymi nićmi 0.6 Ø x 800 wzmocnionymi odpornymi na rozrywanie wykonanymi z poliethylenu (UHMWP) Super-Fiber® #2. Nici w dwóch różnych kolorach do łatwego rozpoznawania podczas prowadzonego zabiegu. Nić z Igłami, igły zakrzywione okrągłe 4/8 - dł. 25 mm. Podajnik ze znacznikiem pozwalający na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Nici zabezpieczone i prowadzone w rowkach wewnętrznej części konstrukcyjnej podajnika (zabezpieczenie przed skręcaniem się nici podczas wkręcania implantu w tkanki). Kotwica zamocowana na jednorazowym wprowadzaczu. Pakowane sterylnie – 60 szt.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu Nr 2
Czy Zamawiający dopuści kotwice wykonane z PEEK, równoważne do opisanego w SIWZ:

- Kotwica PEEK, o średnicy 3 mm z plecioną nicią 0.3 x 800 odporną na rozrywanie wykonaną z poliethylenu (UHMWP) Super-Fiber® #2. Nić z Igłami, igły zakrzywione okrągłe 4/8 - dł. 25 mm. Podajnik ze znacznikiem pozwalający na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Nici zabezpieczone i prowadzone w rowkach wewnętrznej części konstrukcyjnej podajnika (zabezpieczenie przed skręcaniem się nici podczas wkręcania implantu w tkanki). Kotwica zamocowana na jednorazowym wprowadzaczu. Pakowane sterylnie – 50 szt.

Niezbędne instrumentarium do wprowadzania (implantacji) kotwic dostarczane w 48 godzin od telefonicznego lub mailowego zgłoszenia na koszt wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza.
Dotyczy Pakietów nr 1 i 2

Czy w pakiecie nr 1 i 2 Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa instrumentarium niezbędnego do implantacji przedmiotu zamówienia nastąpiła w ciągu 72 godzin od telefonicznego zgłoszenia na koszt Wykonawcy ? 

Tak.

Dotyczy Pakietu nr 1 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 kotwice tytanowe o średnicy 5,5 milimetrów?
Nie.

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 kotwice 2.0mmm i 3.0mm do śródoperacyjnego wyboru?
Nie.








Podpisał:








Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
