Kutno, dn. 22.09.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.
Nr postępowania ZP/23/15

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu nr 2 – poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  szwów do szycia skóry o długości nitki 75 cm z igłą długości 40 mm z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Poz. 9, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów do szycia skóry o długości nitki 75 cm z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem.

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

3.Dotyczy  treści SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dla pakietów 3, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 po 1 sztuce z każdego pakietu czy po 1 sztuce z każdej pozycji w każdym pakiecie? 

Po 1 sztuce z każdego pakietu.

4. Dot. Pakietu  Nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok.14-21 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian? 

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 

TAK. Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. Pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem cała nić, bez udokumentowanego powleczenia każdego włókna z osobna, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Dot. Pakietu Nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? 

Jeżeli z dwiema igłami, to Zamawiający dopuszcza.

7. Dot. Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach, bez zawartości środka antybakteryjnego?

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie. Hasło triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici zawierających ticlosan. Można zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Dot. Pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach? 

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznacznie większe parametry podtrzymywania tkankowego nie zmieniają Zamawiającemu przeznaczenia nici a zapewniają to samo a nawet większe bezpieczeństwo pacjenta.Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 

TAK. Zamawiający dopuszcza.

9.Dot. Pakietu Nr 8

Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian? 

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznacznie większy parametr podtrzymywania tkankowego po 21 dniach nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a zapewnia to samo a nawet większe bezpieczeństwo pacjenta.  Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

10.Dot. Pakietu  Nr 20

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 14 dniach 80%, po 21 dniach 30%, po 28 dniach 20%, pozostałe parametry bez zmian? 

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznacznie większy parametr podtrzymywania tkankowego nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a zapewnia to samo a nawet większe bezpieczeństwo pacjenta. Zaproponowane powleczenia zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła).  Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

11.Dot. Pakietu Nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian? 

Uzasadnienie: jest to ten sam rodzaj igły a różnica przeważnie polega jedynie na różnej nomenklaturze. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Dot. Pakietu Nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.1 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

13. Dot. Pakietu Nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

14. Dot. Pakietu Nr 2  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.8, 9 i 11 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

15. Dot. Pakietu Nr 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 19 poz.1 i 2 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

16.Dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  
Zamawiający nie wyraża zgody.

17.Dot. wzoru umowy. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 .
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru
Zamawiający nie wyraża zgody.

b) za dostarczenie towaru z wadami 0,1% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźniania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
Zamawiający nie wyraża zgody.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia);
Taki sam zapis jest w projekcie umowy do SIWZ.

18. Dot. wzoru umowy. W związku z zapisem § 10 ust. 3. projektu umowy, żądamy informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2014r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.   

Zamawiający wykreśla ust.3 w § 10 projektu umowy.

19. Dot. zapisów SIWZ: „Jeżeli Wykonawca będzie oferował przedmiot zamówienia w opakowaniach posiadających inną ilość sztuk niż umieszczona w Załączniku Nr 1 do SIWZ, należy wypełniając formularz cenowy podawać ilość opakowań odpowiednio przeliczoną w taki sposób aby zachowana była identyczna z oryginalnie wskazaną w SIWZ ilością sztuk danego produktu leczniczego, chyba że Zamawiający  nie dopuszcza innych ilości niż max. określonych w SIWZ”. – Co Wykonawca ma w tej sytuacji zrobić jeżeli ilość opakowań jest liczbą ułamkową. Proszę o wskazanie sposobu przeliczenia ilości saszetek na opakowania i sposobu zaokrąglania. 
Proszę przeliczyć ilość sztuk.

20. Dot. Pakietu Nr 7. Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści nici o podtrzymywaniu tkankowym 50- 70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28- 35 dniach od zaimplantowania, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

21. Dot. Pakietu Nr 8. Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści nici o następujących parametrach:

Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane poliglikonatem, wchłaniające się 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym  wynoszącym ok. 60- 70% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 24-42% po 21 dniach, 25-19% po 28dniach od zaimplantowania

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

22.Dot. Pakietu Nr 8 .Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 6 dopuści nitkę o dł. 70cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

23. Dot. Pakietu Nr 10. Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści nitkę o następujących parametrach:

Szew syntetyczny, monofilamentowy o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 6-7  dniach od zaimplantowania, 20-30% po 10 dniach, wchłaniający się całkowicie w 56 dni.

TAK. Zamawiający dopuszcza.

24.Dot. Pakietu Nr 10. Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 4 i poz. 8 dopuści igłe pogrubioną/wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

25.Dot. Pakietu Nr 12. Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 2 dopuści dł. nici 75cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

26.Dot. Pakietu Nr 12. Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 5 dopuści dł. nici 90cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

27.Dot.Pakietu Nr 13.Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści w poz. 5 dł. nici 75cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

28.Dot.Pakietu Nr 13. Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 6 dopuści igłę pogrubioną/wzmocnioną lub wyłączy tę pozycje z pakietu ?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

29.Dot. Pakietu Nr 22. Czy Zamawiający w pakiecie 22 dopuści nitkę o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 5 dniach , całkowita absorbacja masy szwu około 42dni, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Nie ma takiego pakietu.

30. Dot. Siwz, Rozdział II, pkt. 12-15

Czy Zamawiający pod pojęciem „oryginalnego opakowania”  oraz „po jednej sztuce z 3 pozycji” lub „po 1 sztuce” ma na myśli pojedyncze saszetki czy oryginalne opakowania handlowe?

Pojedyncze saszetki.

31. Dot. Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

32. Dot. Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

33. Dot. Pakiet 2, poz. 8, 9, 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

34. Dot. Pakiet 8, poz. 1-17

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów  (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy?

NIE.

35. Dot. Pakiet 8, poz. 1-17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z o wyższej wytrzymałości węzła na zerwanie  wynoszącej ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

36. Dot. Pakiet 8, poz.6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą ½ koła?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

37. Dot. Pakiet 8, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

38. Dot. Pakiet 8, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 90cm, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

39. Dot. Pakiet 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
