Kutno, dn. 23.09.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.
Nr postępowania ZP/23/15

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz.6 dopuści igłę 43mm (z tolerancji 43,2mm) lub 48mm bez dodatkowego zaostrzenia? Dopuszczenie nitki o parametrach przez nas opisanych rozszerzy grono potencjalnych wykonawców i przyczyni się do równego traktowania oferentów posiadających materiały szewne tego typu jednocześnie zapewniając Państwu równie dobry materiał szewny.

TAK. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści nici o następujących parametrach:

Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane poliglikonatem, wchłaniające się 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym  wynoszącym ok. 60- 70% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 24-42% po 21 dniach, 25-19% po 28dniach od zaimplantowania? Jest to materiał szewny, którego właściwości w równym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego, zastosowanie, przeznaczenie medyczne ma identyczne jak materiał opisany w SIWZ.

Podtrzymywanie tkankowe proponowanego przez nas materiału jest w 3 tygodniu od zaimplantowania srednio 3%  wyższe niż wymagane w SIWZ, gdyż średnia z przedziału 24-42% wynosi 33%. Dopuszczenie nitki o parametrach przez nas opisanych jest także zasadne ze względów ekonomicznych - rozszerzy grono potencjalnych wykonawców i przyczyni się do równego traktowania oferentów posiadających materiały szewne tego typu.

   Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 6 dopuści nitkę o dł. 70cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu? Dopuszczenie takiej modyfikacji jest niezbędne w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości, jest neutralna w tym zakresie. Do Pakietu będzie mogła przystąpić większa liczba wykonawców, których w obecnym pakiecie ta pozycja blokuje.
   Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści nitkę o następujących parametrach:

        Szew syntetyczny, monofilamentowy o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 6-7    dniach od zaimplantowania, 20-30% po 10 dniach, wchłaniający się całkowicie w 56 dni. Jest to materiał szewny, którego właściwości w równym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego,
zastosowanie, przeznaczenie medyczne ma identyczne jak materiał opisany w SIWZ. Nitka ma identyczne parametry jak wymaga Zamawiający tylko inne czasy pomiaru siły podtrzymywania w zakresie 5 dnia i po 5 dniu. Dopuszczenie nitki o parametrach przez nas opisanych rozszerzy grono potencjalnych wykonawców i przyczyni się do równego traktowania oferentów posiadających materiały szewne tego typu.

TAK. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 4 i poz. 8 dopuści igłe pogrubioną/wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów? – są to igły mocniejsze, odporniejsze na zginanie, łatwiej przechodzą przez tkanki dopuszczenie tych igieł polepszy jakość szwu, dodatkowo jest zasadne również ze względów prawnych i ekonomicznych, gdyż tego typu materiał szewny – opisany w SIWZ posiada wyłącznie 1 producent, dopuszczenie naszego materiału szewnego stworzy konkurencje cenową, tym samym w przypadku odp. odmownej proszę o wydzielenie tych pozycji z pakietu.

TAK. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 2 dopuści dł. nici 75cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu? Dopuszczenie takiej modyfikacji jest niezbędne w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości, jest neutralna w tym zakresie. Do Pakietu będzie mogła przystąpić większa liczba wykonawców, których w obecnym pakiecie ta pozycja blokuje.
7. Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 5 dopuści dł. nici 90cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu? Dopuszczenie takiej modyfikacji jest niezbędne w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości, jest neutralna w tym zakresie. Do Pakietu będzie mogła przystąpić większa liczba wykonawców, których w obecnym pakiecie ta pozycja blokuje.
TAK. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści w poz. 5 dł. nici 75cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu? Dopuszczenie takiej modyfikacji jest niezbędne w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości, jest neutralna w tym zakresie. Do Pakietu będzie mogła przystąpić większa liczba wykonawców, których w obecnym pakiecie ta pozycja blokuje.
   Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
