ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY                                                                  

	System separacji koncentratu leukocytarno -płytkowego

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

   brutto w PLN

	1
	Zestaw zamknięty począwszy od pobrania krwi aż do pozyskania gotowego koncentratu bogato płytkowego pozwalający na przygotowanie około 3 ml osocza bogato płytkowego z 10 ml krwi z płynną regulacja koncentracji zależną od ilości usuniętej frakcji PPP. Zestaw umożliwia pozyskanie płytek krwi powyżej 85%, 100% usunięcie erytrocytów oraz w ponad 91% granulocytów z PRP. Zestaw zawiera probówkę próżniową na 10 ml krwi zawierająca barierę żelową oraz cytrynian, filtr separacyjny pozwalający na usunięcie z PRP wszystkich niepożądanych komórek o wielkości powyżej 10 µm oraz inne elementy niezbędne do przeprowadzenia separacji.

Jakość produktu potwierdzona certyfikatem CE jako wyrób medyczny klasy IIb oraz certyfikatem FDA do wskazań ortopedycznych.

	kpl.
	200
	
	
	
	
	


Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy przetargowej kompletny sprzęt  niezbędny do realizacji  przedmiotu zamówienia.

