Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY
	Pakiet nr 1 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi  (wskazane jest aby opakowania zaopatrzone były w miarkę kalibracyjną)

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny

	1


	Preparat w postaci proszku do dezynfekcji i mycia narzędzi,endoskopów i innych wyrobów medycznych zawierający,nadwęglan sodu TAED, związki powierzchniowo - czynne,   substancje antykorozyjne.

Wykazujący działanie: B,Tbc,F,V ( HBV,HCV,Noro,Rota,S ( C. difficile) w czasie do 15 min.,

z możliwością rozszerzenia dezynfekcji wysokiego poziomu w czasie - 90 min.

Wyrób medyczny kl II b


	16 szt.

 
	5 kg

 
	
	8%
	
	
	
	

	Ogółem
	
	
	


	Pakiet nr 2 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi  (wskazane jest aby op. były zaopatrzone w miarkę kalibracyjną)

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny

	1
	Preparat na bazie aktywnego tlenu bez aldehydów, pochodnych benzenu, fenolu i nadboranu sodu. Spektrum działania-B, Tbc ( m Tuberculosis),F,V (HBV,HIV,Polio)  w czasie do 30 min, 

działanie sporobójcze 

- 6 godz.

Jeśli preparat wymaga aktywatora to jego cenę należy wliczyć w cenę preparatu

Wyrób  medyczny kl II b
	19 op.
	do 20 kg
	
	8%
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 3 - Preparat do dezynfekcji inkubatorów

	Lp.
	Rodzaj środka 

dezynfekcyjnego
	Zapotrzebowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania

koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny

	1.
	Preparat tlenowy do mycia i dezynfekcji powierzchni,sprzętu medycznego ( w tym inkubatorów), z możliwością zastosowania na oddziałach noworodkowych.

Bez zawartości związków amoniowych, aldehydów,chloru,fenolu,

zawierający nadsiarczan, związki powierzchniowo- czynne.

Wykazujący działanie B,Tbc,F,V

 ( HIV,HBV,HCV, Noro,Rota,Adeno,Polio).

Działający  w czasie do 15 min.

Wyrób medyczny kl II a
	11 op 

	900 g
	
	8%
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                              OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 4  - Preparaty do myjni maszynowej (kompatybilne - pochodzące od jednego producenta)

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo

wanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania

koncentr.
	Cena jedn. netto koncent.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto

koncent.

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

nazwa, stężenie

Nr rejestracyjny- katalogowy.

Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny

	1.
	Preparat  do mycia w myjniach ultradźwiękowych typu Ultramatic U 550 .
Preparat powinien mieć dobre właściwości myjące i posiadać różne wzmacniacze czyszczące, nie wytwarzać piany, ph. alkaliczne 12-13 

Wyrób medyczny kl I
	3 szt. 

op. 2l


	op.2l
	
	8%
	
	
	
	

	2.
	Preparat do mycia w myjniach typ NEWMATIC HO2-25 firmy NETZSCH o dobrych właściwościach czyszcząco - myjących, pH: 5,5-7 aby nie wytwarzał piany, nie wywoływał podrażnień, aby była możliwość pracy w temp. 60° C i 93 ° C, nie zawierające soli kwasów organicznych.

wyrób medyczny kl I
	52szt.


	op. 5l
	
	8%
	
	
	
	

	Ogółem


	
	
	

	Pakiet nr 5. Preparaty do przygotowania endoskopów do ponownego użycia  (wskazane  paski testowe)
 (Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia potwierdzającego możliwość użycia preparatu wykonawcy w myjni ETD2 oraz oświadczenia ,że ponosi odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości występujących w procesie mycia/dezynfekcji endoskopów ,wynikających z zastosowania preparatów oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni  pod oferowane preparaty. - pkt. 3,4)

	L.p


	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	zapotrzebowanie koncentratu na  1rok
	wielkość opakowania

(koncentratu)
	cena jedn. netto

koncent.

w PLN
	VAT

w %

         
	Cena jedn brutto

koncentrat.

w PLN
	Wartość netto w PLN


	Wartość brutto w PLN
	Informacje o preparacie:

nazwa,stężenie,Nr rejestracyjny-katalogowy. Określić rodzaj produktu:produkt biobójczy,leczniczy czy wyrób medyczny.

	1.


	Preparat do dezynfekcji manualnej wysokiego poziomu endoskopów na bazie 2% aldehydu glutarowego,zachowujący aktywność biobóczą do 30 dni.

Wykazujący działanie :

B,Tbc,F,V(HIV,HBV,HCV,Herpes, Adeno,Polio)- 10 min. 

S - 60 min.

Wyrób  medyczny Kl II b.
	 24 op. 


	5l

	

	8%

	
            
	
	

	

	2.
	Preparat w koncentracie do manualnego mycia endoskopów  zawierający kompleks enzymów  i niejonowe związki powierzchniowo czynne, skutecznie myjący w niskim stężeniu

Wyrób medyczny kl I


	8  op po 5l 


	5 l
	
	8%
	
	
	
	

	3
	Preparat w koncentracie do maszynowego mycia endoskopów giętkich typu Olimpus i Fujinon w myjni automatycznej ETD 2 na bazie niejonowych i anionowych związków powierzchniowo czynnych,skutecznie myjący w niskim stężeniu ,

kompatybilny z preparatem z poz.4

Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni ETD 2.

Wyrób  medyczny kl I
	12 szt

op

 
	op.5 l.
	
	8%
	
	
	
	

	4
	Preparat w koncentracie do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich typu Olimpus i Fujinon w myjce ETD2 zawierający aldehyd glutarowy , bez zawartości aldehydu mrókowego i IV rzędowych związków amoniowych. Wykazujący działanie B (MRSA),F,Tbc,V,S

 ( Clostidium difficile)

Kompatybilny z preparatem myjącym z poz 3.

Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni ETD 2. 

Wyrób  medyczny kl II b


	19 op
	op.5 l.
	
	8%
	
	
	
	

	Ogółem
	
	
	

	Pakiet nr 6 - Preparat do  szybkiej dezynfekcji powierzchni 

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego

	Zapotrzebo

wanie koncentratu na 1 rok

	Wielkość opakowania

koncentr.
	Cena jedn. netto koncent.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto

koncent.

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

nazwa, stężenie

Nr rejestracyjny- katalogowy.

Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny

	1
	Na bazie alkoholi bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny

Zakres działania B,Tbc,F,V(,Novo,Rota, Adeno,HBV,HCV,HIV max do 2min, preparat szybkoschnący nie pozostawiający plam i zacieków, dobra tolerancja materiałowa.

Wymagane jest, aby każdy preparat był w opakowaniu z urządzeniem rozpylającym.

Wyrób medyczny  kl II a
	250  szt. 


	op.1 l.

(wymagane jest aby każdy preparat był z 

urządzeniem

rozpylającym)


	
	8%


	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 7 – preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

	1


	Preparat w koncentracie do dezynfekcji i mycia  powierzchni,wyrobów medycznych, nie zawierający aldehydów,fenoli,zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, z możliwością zastosowania na oddziałach noworodkowych oraz w obecności pacjenta.

Wykazujący działanie:

B,( Salmonella),Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV)  w niskim stężeniu 

 czas działania  do 15 min. 

Wyrób medyczny kl IIa
	31 op


	5 l

wymagane jest aby preparat był wyposażony w kranik do przelewania

(5szt)


	
	8%


	
	
	
	

	2
	Preparat w postaci tabletek o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni zawierający tenzydy myjące ,do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, wykazujący działanie B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV,Polio,Adeno,S/Clostridium difficile -15 min

Produkt biobójczy
	50 op.
	200 tabl
	
	8%
	
	
	
	

	3


	Preparat myjąco - dezynfekujacy do powierzchni i sprzętów,substancja aktywwna poliamina,związki powierzchniowo czynne, nie zawiera chloru ,aldehydów,wykazujący działanie: B,Tbc,F,V (HCV,HBV,HIV,Polio,Adeno),S ,czas działania  do 10 min.

Wyrób medyczny kl II a
	23 op


	op 5 l

wymagane jest aby preparat był wyposażony w kranik do przelewania

(5szt)

	
	8%


	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 8 - Preparat do dezynfekcji powierzchni 

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo

wanie 

koncentru na 1 rok 
	Wielkość opakowania

koncentr.
	Cena jedn. netto koncentr. 

w PLN
	VAT 

w %

	Cena jedn. brutto

koncentr.

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

nazwa, stężenie

Nr rejestracyjny- katalogowy.

Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny

	1.
	substancja czynna - związki chlorowe w preparatach ciekłych - zakres działania – B, V, F, Tbc,S do sporządzania roztworów roboczych.

Opakowania wyposażone w kraniki do przelewania 

Produkt biobójczy
	220 szt. 


	op. 15 l
	
	8%
	
	
	
	

	Pakiet nr 9 - Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i  skóry oraz do pielęgnacji rąk 

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego

	Zapotrzebo

wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowa-nia

koncentr.
	Cena jedn. netto 

koncentr. 

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto

koncentr.

w PLN

	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa

Nr rejestracyjny- katalogowy.

Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny

	1.
	Preparat do  pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry nie zawierający barwników i związków alkalicznych, z alantoiną

pH 5 -6 

preparat  kompatybilny z prep z poz 3,4

kosmetyk
	100 op.


	op 1 l.

	
	23%

	
	
	

	

	2.
	Preparat do pielęgnacyjnego mycia  zniszczonej i wrażliwej skóry,nie zawierający barwników i związków alkalicznych, z alantoiną,pH 5-6

Preparat kompatybilny  z prep. z poz.3,4

kosmetyk
	 101 szt.

op. 5 l


	op 5 l
	
	23%
	
	
	
	

	3.
	Preparat w płynie  do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych  bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujacych związków tj. barwniki,środki zapachowe,pochodne fenolowe i chlorheksydyny,kwasy organiczne,   

 Wykazujący działanie: B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV )Herpes Simpleks,Vaccinia,Rota,Noro,Adeno - 30 sek. oraz Polio  60 sek.

Czas dezynfekcji:  hig.30 s, 

chir.  - 90 s

Produkt Leczniczy
	50 szt.


	
op.1l.


	

	
8%
	
	
	

	

	4.


	Preparat w płynie  do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych  bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujacych związków tj. barwniki,środki zapachowe,pochodne fenolowe i chlorheksydyny.

 Wykazujący działanie: B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV )Herpes Simpleks,Vaccinia,Rota,Noro,,Adeno w czasie 30 sek oraz Poli - 60sek.

Czas dezynfekcji: 

 hig.30 sek.

chir.  - 90 s

Produkt Leczniczy


	260szt.

op. 5 l.


	op.5l


	
	8%
	
	
	
	

	5.
	Preparat do higienicznej  i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholi na bazie min 2  alkoholi. Wykazujący działanie B,Tbc,F,V,(Polio,Adeno ) w czasie do 30 sek.

chir. 1,5 min

hig. - 30 sek

Produkt biobójczy

Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w wieszaki na łóżko (na środki dezynfekcyjne do rąk) w ilości 100 szt.
	50 szt. 

op. 0,5 l


	op.0,5 l


	
	8%


	
	
	
	

	6


	Preparat  do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie min.2 alkoholi .Wykazujący działanie B,Tbc,F,V(Polio,Adeno) 

w czasie do 30 sek.

chir.- 90 sek

Produkt biobójczy
	122  szt. 


	op.5l


	
	8%


	
	
	
	

	7
	Preparat w postaci emulsji do pielęgnacji rąk  na bazie wosku pszczelego,zawierający kwas hialuronowy,kolagen,elastynę, kompleks witamin.

kosmetyk
	50 op
	500 ml 
	
	8%
	
	
	
	

	
	Ogółem
	
	
	


Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w wieszaki na łóżko (na środki dezynfekcyjne do rąk) w ilości 50 szt. na op. 0,5l oraz w ilości 20 szt. na op.1 l. Zamawiający wymaga zaopatrzenia w pompki do prep. 0,5 l - 50 szt., pompek, 1 l - 50 szt. pompek.
	Pakiet nr 10. Preparat do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny
	

	1.Gotowy do użycia preparat do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu np,głowic USG,monitorów, klawiatur,nie pozostawiający śladów na zdezynfekowanych powierzchniach,Działający na B,Tbc,F,V,(HIV,HBV,HCV,Rota, Vaccinia,Noro,Polioma)

 Wyrób medyczny kl II a
	 5 szt.

1op.

 
	750 ml.
5 l


	
	8%
8%


	
	
	
	
	

	Ogółem
	
	
	


	Pakiet nr 11 - Preparat do prania i dezynfekcji butów operacyjnych

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny
	

	1. Koncentrat preparatu do prania i dezynfekcji     butów operacyjnych

wyrób medyczny
	2 litry/kg


	10 op


	
	8,00%
	
	
	
	
	

	Ogółem
	
	
	


	Pakiet nr 12 Preparat do dezynsekcji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny
	

	Preparat do dezynsekcji zawierający bendiokarb
	2 op.

 
	500 g


	
	8,00%
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 13 - Preparat do dezynsekcji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny
	

	  1.  Preparat do dezynsekcji zawierający deltrametrynę
	1000 ml

 
	2 op.

 
	
	8%
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 14 Preparat do dezynsekcji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny
	

	1. Preparat do dezynsekcji zawierający d- fenotrynę, piperonyl
	400 ml

 
	10

 
	
	8%
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 15- Preparat do dezynsekcji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny
	

	1. Preparat do dezynsekcji zawierający deltametrynę, tetrametrynę, piperonyl
	300 ml

 
	20

 
	
	8%
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 16 - Środek do uzdatniania wody

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny
	

	1. Tabletki solne do użytkowanej stacji uzdatniania wody typB12 A- PT model ITT Neo Dyn 100 T 45 C3
	40 worków 

 
	25 kg 

 
	
	23%
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 17 - Preparat do deratyzacji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny
	

	Preparat do deratyzacji zawierający brodifakum


	 2 op.

 
	10 kg

 
	
	8%
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 18 - Preparat do konserwacji narzędzi

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: nazwa, stężenie, Nr rejestracyjny –katalogowy. Określić rodzaj produktu: produkt biobójczy, leczniczy czy wyrób medyczny
	

	Preparat do manualnej konserwacji narzędzi,  sterylny na bazie oleju parafinowego ze środkiem konserwującym bez węglowodorów fluorowanych, stosowany przed procesem sterylizacji.

Wyrób medyczny
	30 szt.

 
	250 ml 

 
	
	8%
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


